| POVABILO K ODDAJI PONUDBE | št. | 07100/2011 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis blaga |
| --- | --- |
| 1 | MATLAB LICENCE – 4 individualne licence s pripadajočimi moduli |

Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu  http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: http://www.enarocanje.si

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem ali angleškem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok za oddajo ponudbe je 18. avgust 2011 do 11. ure.

| Naslov za oddajo ponudb: | Institut “Jožef Stefan” VLOŽIŠČE Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |
| --- | --- |

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v dveh izvodih (povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati) v ovojnici, na kateri je dobro vidno:

- Oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA MATLAB LICENCE«;

- Točen naslov ponudnika.

Javno odpiranje  ponudb bo izvedla komisija naročnika dne 18. avgusta 2011 ob 12.uri v sejni sobi glavne stavbe na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 29.7.2011 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: |
|  |  | Jože Kašman, prof.mat. |

1. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 30.a člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št.128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) po postopku oddaje naročil male vrednosti.

Priprava in veljavnost ponudbe:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 31. oktobra 2011.

JEZIK PONUDBE:

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem ali angleškem jeziku.

POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

- Ponudba  – OBRAZEC 1

- Podatki o ponudniku – OBRAZEC 2

- Podatki o ponudniku in partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 3

- Izjava o sprejemu in izpolnjevanju pogojev – OBRAZEC 4

- Nastop s podizvajalci – OBRAZEC 5

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – OBRAZEC 6

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

SKUPNA PONUDBA:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa pod tč. 1 in tč. 2 – OBRAZEC 4. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj.

Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih ponudnikov v skupini ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral.

Ponudba s podizvajalci:

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, prvega odstavka, 2. člena ZJN-2.

Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.

Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9.točke 71.člena ZJN ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

- Ponudba  – OBRAZEC 1

- Podatki o ponudniku – OBRAZEC 2

- Podatki o ponudniku in partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 3

- Izjava o sprejemu in izpolnjevanju pogojev – OBRAZEC 4

- Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila  (v primeru nastopa skupine več pogodbenih partnerjev)

- Nastop s podizvajalci – OBRAZEC 5

- Izjava o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca – OBRAZEC 5.1

- Soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika – OBRAZEC 5.2

- Pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem – OBRAZEC 5.3

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na    vsaki strani) – OBRAZEC 6

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.

POSREDOVANJE PODATKOV NAROČNIKU:

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v skladu z dokločbami 13.odstavka 71.člena ZJN v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za ketere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora zgoraj navedene podatke posredovati naročniku v roku 8 dni od prejema poziva.

Postopek IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA:

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in preverila, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

| Ljubljana, dne | 29.7.2011 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: |
|  |  | Jože Kašman, prof.mat. |

2. SPECIFIKACIJA OBSEGA PONUDBE:

| Št. | Opis blaga – ime licenčnega modula | Količina |
| --- | --- | --- |
| 1. | MATLAB | 4 |
| 2. | Parallel Computing Toolbox | 2 |
| 3. | Symbolic Math Toolbox | 4 |
| 4. | Partial Differential Equation Toolbox | 1 |
| 5. | Statistics Toolbox | 2 |
| 6. | Curve Fitting Toolbox | 4 |
| 7. | Optimization Toolbox | 4 |
| 8. | Global Optimization Toolbox | 2 |
| 9. | Neural Network Toolbox | 4 |
| 10. | Model-Based Calibration Toolbox | 1 |
| 11. | Control System Toolbox | 4 |
| 12. | System Identification Toolbox | 4 |
| 13. | Fuzzy Logic Toolbox | 4 |
| 14. | Robust Control Toolbox | 2 |
| 15. | Model Predictive Control Toolbox | 2 |
| 16. | Signal Processing Toolbox | 4 |
| 17. | Computer Vision System Toolbox | 2 |
| 18. | Image Acquisition Toolbox | 2 |
| 19. | Data Acquisition Toolbox | 1 |
| 20. | Instrument Control Toolbox | 2 |
| 21. | MATLAB Coder | 4 |
| 22. | MATLAB Compiler | 4 |
| 23. | Simulink | 4 |
| 24. | Stateflow | 4 |
| 25. | SimMechanics | 4 |
| 26. | Simulink Control Design | 1 |
| 27. | Simulink Design Optimization | 1 |
| 28. | Aerospace Blockset | 1 |
| 29. | Simulink Coder | 3 |
| 30. | Embedded Coder | 3 |
| 31. | xPC Target | 2 |
| 32. | xPC Target Embedded Option | 2 |
| 33. | Real-Time Windows Target | 2 |
| 34. | DSP System Toolbox | 2 |
| 35. | Image Processing Toolbox | 2 |
| 36. | Aerospace Toolbox | 1 |
| 37. | Simscape | 4 |

OBRAZEC 1

3. PONUDBA

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |

| INSTITUT "JOŽEF STEFAN" |
| --- |
| Jamova cesta 39 |
| PONUDBA | št. |  |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |
| 1000 Ljubljana |

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 07100/2011 z dne 29.7.2011 vam pošiljamo naslednjo ponudbo: |
| --- |
| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |

| No. | Name of a licence module | Quantity | Price/unit | Discount % | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MATLAB | 4 |  |  |  |
| 2. | Parallel Computing Toolbox | 2 |  |  |  |
| 3. | Symbolic Math Toolbox | 4 |  |  |  |
| 4. | Partial Differential Equation Toolbox | 1 |  |  |  |
| 5. | Statistics Toolbox | 2 |  |  |  |
| 6. | Curve Fitting Toolbox | 4 |  |  |  |
| 7. | Optimization Toolbox | 4 |  |  |  |
| 8. | Global Optimization Toolbox | 2 |  |  |  |
| 9. | Neural Network Toolbox | 4 |  |  |  |
| 10. | Model-Based Calibration Toolbox | 1 |  |  |  |
| 11. | Control System Toolbox | 4 |  |  |  |
| 12. | System Identification Toolbox | 4 |  |  |  |
| 13. | Fuzzy Logic Toolbox | 4 |  |  |  |
| 14. | Robust Control Toolbox | 2 |  |  |  |
| 15. | Model Predictive Control Toolbox | 2 |  |  |  |
| 16. | Signal Processing Toolbox | 4 |  |  |  |
| 17. | Computer Vision System Toolbox | 2 |  |  |  |
| 18. | Image Acquisition Toolbox | 2 |  |  |  |
| 19. | Data Acquisition Toolbox | 1 |  |  |  |
| 20. | Instrument Control Toolbox | 2 |  |  |  |
| 21. | MATLAB Coder | 4 |  |  |  |
| 22. | MATLAB Compiler | 4 |  |  |  |
| 23. | Simulink | 5 |  |  |  |
| 24. | Stateflow | 4 |  |  |  |
| 25. | SimMechanics | 4 |  |  |  |
| 26. | Simulink Control Design | 1 |  |  |  |
| 27. | Simulink Design Optimization | 1 |  |  |  |
| 28. | Aerospace Blockset | 1 |  |  |  |
| 29. | Simulink Coder | 3 |  |  |  |
| 30. | Embedded Coder | 3 |  |  |  |
| 31. | xPC Target | 2 |  |  |  |
| 32. | xPC Target Embedded Option | 2 |  |  |  |
| 33. | Real-Time Windows Target | 2 |  |  |  |
| 34. | DSP System Toolbox | 2 |  |  |  |
| 35. | Image Processing Toolbox | 2 |  |  |  |
| 36. | Aerospace Toolbox | 1 |  |  |  |
| 37. | Simscape | 4 |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Dobava (število tednov): |  |
| --- | --- |
| Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa): | 50 % ob podpisu pogodbe |
|  | 50 % po dobavi opreme/instalaciji |
| Garancijska doba (najmanj 12 mesecev): |  |
| Veljavnost ponudbe do: | 31.10.2011 |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Ponudba dobavitelja s seznamom vključenih modulov.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

OBRAZEC 2

4. PODATKI O PONUDNIKU:

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Transakcijski račun št. pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št.vložka): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 3

4.1  PODATKI O PONUDNIKU

IN PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

a) samostojno

b) s skupno ponudbo več pogodbenih partnerjev:

| Zap. št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt (pogodba) o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila za vse partnerje  (Obrazec 2, Obrazec 4)

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za MATLAB licence.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik označi usrezen odgovor a) ali b). Če označi točko b) izpolni tudi tabelo.

OBRAZEC 4

4.2  IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |
| --- | --- |
| 2. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09) ali zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. |
| 3. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju. |
| 4. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. V skladu z navedbami 6. odstavka 42. člena ZJN-2. |
| 5. | Nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil. |
| 6. | Pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 nismo v tem ali v predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali ne zagotovili teh informacij, |
| 7. | Naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. |
| 8. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije. |
| 9. | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje svoje dejavnosti. |
| 10. | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |
| 11. | Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. |
| 12. | Zagotavljamo tehnično pomoč naših strokovnjakov. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pri

(navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila MATLAB licence.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 5

5. NASTOP S PODIZVAJALCI

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

a) samostojno, brez podizvajalcev

b) s podizvajalci

| Zap. Št. | Podizvajalec | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga: zahtevana dokazila za vse partnerje (Obrazec 5.1 in Obrazec 5.2 – izpolni podizvajalec,

Obrazec 5.3 – izpolni ponudnik)

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za MATLAB licence.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | . |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik označi usrezen odgovor a) ali b). Če označi točko b) izpolni tudi tabelo.

OBRAZEC 5.1

5.1  IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

ZA PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali naš zastopnik po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. |
| 3. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami v Republiki Sloveniji |
| 4. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pri

(navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila MATLAB licence.

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazce svojih podizvajalcev predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 5.2

  - SOGLASJE PODIZVAJALCA

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovi terjatev do ponudnika

| Podizvajalec |  |
| --- | --- |

Soglašamo, da naročnik Institut  “Jožef Stefan” namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za MATLAB licence

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 5.3

  - POOBLASTILO PONUDNIKA

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da vse opravljene storitve, ki jih bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za MATLAB licence.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

obrazec 6

VZOREC POGODBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in

...............................................................................................,ki ga zastopa direktor........................

v nadaljnjem besedilu “izvajalec”

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O

1.člen

PREDMET  POGODBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila iz javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko NMV2530/2011.

Predmet pogodbe je dobava programske opreme:

MATLAB – 4 individualne licence s pripadajočimi moduli

podrobneje specificirane v ponudbi št. ............ z dne .................., ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje, da bo:

- Izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

- Zagotovil razpoložljivosti potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- Svoje naloge opravi brezhibno, strokovno in kvalitetno;

- Izvedel svoje pogodbene obveznosti v pogodbenih rokih.

3. člen

VREDNOST POGODBE

Skupna vrednost programske opreme znaša  ..........................   EUR. Cena  ne vsebuje  DDV.

Cena je fiksna in nespremenljiva.

Če izvajalec ne izvrši pogodbene obveznosti v skladu s pogodbo in razpisno ter ponudbeno  dokumentacijo, lahko naročnik odstopi od pogodbe ali zniža pogodbeno ceno.

4. člen

IZVEDBENI ROK

Za programsko opremo, ki je predmet te pogodbe,  je rok dobave ........................od dneva podpisa pogodbe.

5. člen

NAČIN PLAČILA

Izvajalec bo naročniku izstavil račune po naslednji dinamiki:

- 50 % pogodbenega zneska ob podpisu pogodbe,

- 50 % pogodbenega zneska po dobavi programske opreme – v roku 30 dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih morebitnih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Dobavitelj se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene dobave blaga in storitev. Izvajalec za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del v zvezi z dobavo blaga. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca – dobavitelja.

Če izvajalec po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo.

6. člen

JAMSTVA IZVAJALCA

Izvajalec jamči:

- da programska oprema deluje v skladu z uporabniškimi navodili in da mediji, na katerih se nahaja, nimajo stvarnih napak,

- da programska oprema nima pravnih napak;

- da programska oprema ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile posredovane naročniku pred podpisom pogodbe

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na programsko opremo v skladu z licenčno pogodbo, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na programsko opremo.

Jamstvo izvajalca za skrite napake za medije velja še 180 dni po dobavi. Če se v roku pri kateremkoli kosu dobavljenih medijev oziroma programski opremi pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

7. člen

ODSTOP OD POGODBE

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršenja pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo v 60 dneh po pisnem opominu, odstopi od pogodbe.

Izvajalec lahko prekine to pogodbo in vse pravice, ki izhajajo iz te pogodbe s pisnim obvestilom naročniku, če ta krši rok in pogoje te pogodbe, vključno z neplačilom zapadlega zneska, in se naročnik v šestdesetih (60) dni od pisnega obvestila ne odzove izvajalčevo pisno obvestilo o prekinitvi pogodbe.

Naročnik lahko prekine to pogodbo kadarkoli, iz katerega koli razloga. Naročnik v primeru prekinitve pogodbe ni upravičen do povračila plačane kupnine, če se prekine to pogodbo, razen kupnin za vse programske pakete, za katere obdobje sprejetja še ni poteklo v času prekinitve. Ob prekinitvi pogodbe je naročnik dolžan takoj vrniti vse arhivske kopije programov ali nemudoma predložiti zapisnik o njihovem uničenju.

Poslušajte

Fonetično

V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

8. člen

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe in bodo označeni za zaupne, varovale kot poslovno oziroma uradno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacije, ki ni vključena v izvajanje nalog predmeta pogodbe.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

9. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev tega posla ali

- za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

10. člen

KONČNE DOLOČBE

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | IZVAJALEC: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Prof. Dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |