RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU S POGAJANJI PO PREDHODNI OBJAVI

ZA

»POSODOBITEV MREŽNIH POVEZAV RAČUNSKEGA CENTRA«

(predmet javnega naročila)

JN21/2014

(Interna referenčna številka javnega naročila)

LJUBLJANA, AVGUST 2014

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija javnega naročila

- Izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije – obrazec 1

- Podatki o ponudniku - obrazec 2

- Predračun – obrazec 3

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1. - 4.9

- OBRAZEC 4.1  – Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- OBRAZEC 4.2  – Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb

- obrazec 4.3 – Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe

- obrazec 4.4 – Seznam podizvajalcev/izjava o lastni izvedbi del

- OBRAZEC 4.5  – Izjava o sprejemu pogojev za podizvajalca

- OBRAZEC 4.6  – Pooblastilo ponudnika

- OBRAZEC 4.7  – Soglasje podizvajalca

- OBRAZEC 4.8  – Izjava o brezplačni dostavi in funkcionalni postavitvi

- OBRAZEC 4.9  – Izjava o uspešni izvedbi del

8. Vzorec pogodbe – OBRAZEC 5

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil dne,             , pod številko objave JN8642/2014.

Naročilo za »POSODOBITEV MREŽNIH POVEZAV RAČUNSKEGA CENTRA« se oddaja po postopku s pogajanji po predhodni objavi v skladu z 28. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2).

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo za ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

| Ljubljana, |  | Institut »Jožef Stefan« |
| --- | --- | --- |

- NAVODILA ponudnikom za izdelavo ponudbe

  - naročnik

Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

  - OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna  št. JN21/14

Predmet: »POSODOBITEV MREŽNIH POVEZAV RAČUNSKEGA CENTRA«

  - Izvajanje razpisa:

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu z 28. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2 izvede postopek s pogajanji po predhodni objavi. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2 kadarkoli pred odpiranjem ustavi postopek javnega naročila.

  - dOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Obrazci razpisne dokumentacije (RD) so dosegljivi na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

  - PRIJAVA NA RAZPIS:

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

2.6 Jezik IN PRIPRAVA PONUDBE:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

  - PRIPRAVA PRIPRAVA PONUDBE:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 30.11.2014 .

  - SKUPNA PONUDBA:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa - OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj.

Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral.

  - Ponudba s podizvajalci:

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, prvega odstavka, 2. člena ZJN-2.

Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.

Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9. točke 71. člena ZJN-2 ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

  - POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

  - izjavo  – obrazec 1

  - podatke o ponudniku – obrazec 2

  - predračun - obrazec 3

  - obrazce za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazce 4.1 do 4.9 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe  - obrazec 5

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna  dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

2.11 Pogoji za priznanje sposobnosti:

OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

| 1. | Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2. Dokazilo: Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 4.1 |
| --- | --- |
| 2. | Zakoniti zastopnik ponudnika (fizična oseba) ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2. Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb – OBRAZEC 4.2 |
| 3. | Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Okvirni sporazum mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj. Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral. Dokazilo: Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 4.3 (obrazec je potrebno izpolniti in priložiti tudi v primerih, da nastopate samostojno) |
| 4. | Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, 1. odstavka 2. člena ZJN-2. Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila. Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9. točke 71. člena ZJN-2 ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. Vsak podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Vsak podizvajalec mora predložiti soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (OBRAZEC 4.7) ter naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Prav tako podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ne sme imeti 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti naslednje obrazce: Dokazila: Seznam o podizvajalcih/izjava o lastni izvedbi del – OBRAZEC 4.4 (obrazec je potrebno izpolniti in priložiti tudi v primerih, da nastopate samostojno) Izjavo o sprejemu pogojev za vsakega podizvajalca- OBRAZEC 4.5 Pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem - OBRAZEC 4.6 Soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika - OBRAZEC 4.7 |

TehničnA IN KADROVSKA sposobnost

| 5. | Ponudnik zagotavlja brezplačno lastno dostavo in funkcionalno postavitev opreme na mesto naročnika. Dokazilo: Izjava o brezplačni dostavi in funkcionalni postavitvi – OBRAZEC 4.8 |
| --- | --- |
| 6. | Ponudnik je v zadnjih dveh letih (šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portal javnih naročil) uspešno izvedel vsaj en projekt vzpostavitve mreže najmanj v višini 35.000 EUR brez DDV. Dokazilo: Izjava o uspešni izvedbi del– OBRAZEC 4.9 |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudbe glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik v skladu z 42. členom ZJN-2 poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.12 Postopki in način ocenjevanja ponudb:

Komisija za izvedbo javnega naročila bo preverila ali so ponudbe popolne in (le) te razvrstila glede na merila.

Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom. Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudbe upoštevala ustreznost glede na razpisne pogoje. Naročnik bo izločil ponudbo v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne informacije. V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

Variantne ponudbe niso dopustne.

2.12 Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s četrtim odstavkom 78. člena ZJN-2.

2.13 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja cena.

2.14 Izbira najugodnejšega ponudnika na podlagi pogajanj

Predmet pogajanj je: Cena

Pogajanja bodo potekala: V sejni sobi Instituta ʺJožef Stefanʺ, na Jamovi cesti 39, 1000 Ljubljana

Protokol pogajanj:

Komisija za izvedbo javnega naročila bo preverila ali je ponudba popolna. V primeru, da bo ponudba formalno nepopolna, bo naročnik ponudnika pozval k dopolnitvi ponudbe.

Naročnik bo ponudnika pozval na pogajanja. Pogajanja bodo potekala pisno v 1 krogu, pri čemer bo ponudniki svojo izboljšano ponudbo oddal v zapečateni kuverti na pogajanjih. V primeru, da ponudnik ne pride na pogajanja je prva ponudba tudi končna ponudba.

2.15 Pojasnila razpisne dokumentacije:

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

2.16 Roki za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo:

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 3.09.2014 do 10.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

2.17 Oddaja IN PREDLOŽITEV ponudbe:

Ponudnik v obrazec PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe vpiše vse zahtevane podatke ter obrazec nalepi na ovojnico, v kateri pošilja ponudbo.

Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan« - VLOŽIŠČE, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena do vključno 11.09.2014 do 10.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

2.18 NAČIN OPREMLJANJA IN OZNAČEVANJA PONUDBE

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo in neizbrisljivo pisavo. Vsi dokumenti morajo biti povezani z vrvico in zapečateni, tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, razen obrazca PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico.

Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju ali mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena z listi oziroma pregradami na katerih so navedeni ali naslovi posameznih poglavij ali številke posameznih poglavij. V primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo v več registratorjih, naj registratorje označi z zaporednimi številkami. V primeru skupne ponudbe ali sodelovanja s podizvajalcem naj ponudnik najprej priloži svoj posamezen dokument, ki je del ponudbene dokumentacije ter takoj za njim dokument drugega ponudnika, ki nastopa v skupni ponudbi oziroma podizvajalca (npr. najprej izjavo zase, nato izjavo za podizvajalca,…).

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe.

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge.

2.19 Javno odpiranje ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 11.09.2014 ob 12.00 uri na Institutu »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, Ljubljana – sejna soba. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom  javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

2.20 Rok veljavnostI ponudbe:

Rok veljavnosti ponudbe je najmanj do: 30.11.2014

2.21 Pravno varstvo:

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. 43/2011, 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-_____________.

2.22 Opozorilo – ustavitev postopka:

V primeru ustavitve postopka zaradi vložene revizije nobena stran ne sme izvajati postopkov, ki bi otežkočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

2.23 obvestilo o oddaji naročila:

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-2. Neizbrani ponudnik lahko v treh delovnih dneh po prejemu odločitve vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Če ponudnik zahteve ne vloži pravočasno ali je ta nepopolna, ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročila. Kadar ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. Kadar naročnik sprejme novo odločitev o oddaji naročila v skladu s 5. odstavkom 79. člena ZJN-2 teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop.

2.24 PODPIS pogodbE:

V skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Institut “Jožef Stefan”, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

V skladu z 13. točko 71. člena ZJN-2 mora izvajalec v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, oddaji naročila po sklopih in podobno.

| Ljubljana, |  | Institut »Jožef Stefan« |
| --- | --- | --- |

- .TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V ceno izvedbe vzpostavitve naj bo vključeno:

- Analiza obstoječe arhitekture

- Postavitev in konfiguracija hrbtenične povezave z ustrezno redundanco ter integracija obstoječih povezav

- Postavitev mrežnih povezav na gigabitnem omrežju

- Postavitev mrežnih povezav za nadzor in upravljanje

- Potreben potrošni material za izvedbo (kabli, vmesniki, adapterji…)

- Test hrbtenične povezave; izvedba meritve hitrosti povezav in delovanja povezav v primeru izpada dela omrežja

- Izvedba izobraževanja za naročnika

- Priprava tehnične dokumentacije

- Stikalo za vzpostavitev hrbtenične mreže   …   3 kos

Fizične lastnosti stikala:

Vsaj 48x 10 Gigabit Ethernet vmesnik za 10GE SFP+ module

Vsaj 4x 40 Gigabit Ethernet vmesnik za 40GE QSFP+ module

podpora za 1 Gigabit Ethernet SFP module

Pripadajoča licenčna programska oprema oz. operacijski sistem stikala (firmware)

Vsaj dva napajalnika, ki sta v redundantnem delovanju z delitvijo bremena (AC napajanje, 200-240V). V primeru izpada enega morajo preostali napajalniki prevzeti celotno breme. Vsak napajalnik mora imeti lasten napajalni kabel. Sistem mora podpirati priklop posameznih napajalnih modulov na različne vire napajanja.

V stikalu morajo delovati tudi moduli SFP, SFP+ in QSFP+ drugih proizvajalcev.

Zajem hladnega zraka na izbiro (ob naročilu):

zadaj in izpih spredaj (front-to-back)

Spredaj in izpih nazaj (back-to-ront)

Največja dovoljena višina stikala 1 HE

Pribor za vgradnjo v 19” omaro

Podpora VLAN:

enkapsulacija 802.1q

vsaj 4094 VLANov/stikalo

Na vmesniku z 802.1Q (VLAN-i) podpora za več VLAN-ov, pri čemer se en ali več VLAN-ov oziroma logičnih vmesnikov uporabi za usmerjanje IP prometa (zaključi se jih na stikalu, dodeli se jim IP naslove)

Podpora dvojnemu označevanju paketkov z 802.1q glavo – Q in Q

Podpora za DCB:

IEEE 802.1Qaz (ETS, DCBX)

IEEE 802.1Qbb (PFC)

IEEE 802.1Qau (CN)

Podpora za okvirje velikosti 12k bajtov - Jumbo Frames na vmesnikih za premoščanje (L2) in za usmerjanje (L3).

Podpora vsaj 128.000 hkratnih MAC naslovov

Možno nastaviti MAC aging timeout na več kot 1 dan

Velikost skupnega pomnilnika za vmesnike vsaj 8 MB (Buffers)

Zmogljivost:

zmogljivost v paketih na sekundo za preklapljanje vsaj 940 Mpaketov/s

skupna prepustnost stikala vsaj 1,28 Tb/s

velikost usmerjevalne tabele - ni potrebna hkratna podpora:

vsaj 12.000 IPv4 unicast poti

vsaj 4.000 IPv6 unicast poti

vsaj 1024 IPv4 multicast poti

vsaj 256 IPv6 multicast poti

Usmerjevalni protokoli:

podpora RIP v1, RIP v2

podpora statičnih poti

podpora za OSPFv2 in OSPFv3

Podpora IPv6:

IPv6 MLD v1 in v2

IPv6 aplikacije na stikalu: ping, traceroute, telnet, SSH in TFTP

kontrola prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (access lists - ACL)

usmerjevalni protokola RIPng in statične poti

IPv6 multicast

IPv6 MTU Path Discovery

IPv4 multicast:

PIM (sparse, dense in sparse/dense mode)

IGMP (v1, 2 in 3)

Možnost združevanja vsaj štirih vmesnikov v enotno L2 povezavo. Izbira vmesnika po katerem bo šel promet vsaj na podlagi:

MAC naslovov

IP naslovov

Podpora za Link Aggregation Control Protocol (LACP)

Podpora za 802.1w (RSTP - Rapid Spanning Tree Protocol)

Podpora za 802.1s (Spanning Tree per VLAN Group)

Spanning Tree Root guard (napravam, ki niso pod skupno administracijo, prepreči postati koren STP drevesa)

Bridge Protocol Data Unit guard (preprečitev sprejemanja BPDU paketov preko določenih vmesnikov)

Podpora za Switched Port Analyzer (SPAN - na vsaj enega od vmesnikov je možno skopirati promet drugih vmesnikov.

Možnost prikaza informacij o sosedu pridobljenih po protokolu CDP (Cisco Discovery Protocol)

Podpora protokola NTP ali SNTP za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa

Upravljanje:

SNMP v1 in v2c in v3 - branje tabele ARP s SNMP

dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko telneta

dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko SSH

možnost konfiguriranja preko omrežja med delovanjem stikala

možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijske datoteke in nalaganja novih verzij programske opreme s TFTP ali FTP, konfiguracijska datoteka mora biti shranjena v ASCII obliki

»Dual Image« podpora

Varnostne funkcije (kontrola dostopa do stikala in uporabe le-tega za dostop do omrežja):

uporabiško ime/geslo, podatki shranjeni v stikalu

podpora zunanjega strežnika (TACACS+ ali RADIUS)

Podpora zunanjega strežnika Syslog

Port security (vsaj na osnovi MAC naslovov):

možnost fiksiranja MAC naslov na vmesnik

možnost omejitve števila MAC naslovov na vmesnik

Podpora 802.1x

Možnost preverjanja ARP paketkov na stikalu - Dynamic ARP inspection:

možnost beleženja kršitev

možnost omejevanja ARP zahtevkov

Kontrola prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (access lists – ACL)

Kontrola prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (access lists - ACL):

s seznami za kontrolo dostopa, ki omogočajo določanje prometa glede na MAC naslove, IPv4 naslove, IPv6 naslove, protokole, TCP oziroma UDP vrata pošiljatelja in/ali prejemnika in DSCP polja

ob vstopu paketa v stikalo (ingress)

ob izstopu paketa iz stikala (egress)

Možnost zbiranja in pobiranja (shranjevanja) podatkov o prometu:

promet preko posameznega vmesnika (sloj 2 ISO-RM) v  paketih/okvirjih in oktetih

štetje napak na posameznem vmesniku

pobiranje zgoraj omenjenih podatkov preko SNMP

Možnost analize in spremljanja prometa s funkcionalnostjo sFlow ali podobno.

Podpora za QoS:

vsaj 8 izhodnih vrst (queues) na vsakem vmesniku

vsaj WRR kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) na Ethernet vmesnikih

možnost določitve minimalnega deleža prepustnosti vmesnika, ki pripada posamezni vrsti.

možnost določitve maksimalnega deleža prepustnosti vmesnika. Na ta način se doseže glajenje (shaping) prometa.

podpora za prioritetno vrsto, ki ima pri strežbi prednost pred ostalimi vrstami.

Razvrščanje paketov (classifying) glede na:

vrednost CoS polja v okvirju ethernet (trije biti 802.1p - 802.1D User Priority)

vrednost DSCP polja v paketu IP

IP naslove, protocol, številke UDP/TCP vrat in VLAN

Traffic policing (omejevanje prometa na določeno kapaciteto) na Ethernet vmesnikih:

na posameznem vhodnem vmesniku

na posameznem izhodnem vmesniku

Označevanje oz. barvanje paketov (Marking - nastavljanje QoS bitov), in sicer barvanje naslednjih polj:

DSCP polja IP paketa

Ethernet CoS polja

UniDirectional Link Detection (UDLD) - mehanizem za preverjanje morebitne enosmernosti L2 povezave preko optičnega vmesnika. V primeru enosmernosti se vmesnik samodejno izključi.

Funkcija ki omogoča vzpostavitev Etherchannel z LACP-jem (802.3ad) z dveh fizično ločenih stikal in eno samo napravo na drugi strani, tako da je s stališča ene same naprave takšna povezava identična povezavi z enim samim stikalom. Npr. MLAG (Multi-chassis Link Aggregation) ali identična funkcionalnost z drugim imenom.

- Stikalo za ostali mrežni promet    …   3 kos

Fizične lastnosti stikala

Vsaj 48x 10/100/1000Base-T Ethernet vmesnik

Vsaj 2x 10 Gigabit Ethernet vmesnik za 10GE SFP+ module

podpora za 1 Gigabit Ethernet SFP module

Pripadajoča licenčna programska oprema oz. operacijski sistem stikala (firmware)

Stikalo mora biti istega proizvajalca kot stikalo za vspostavitev hrbtenične mreže

V stikalu morajo delovati tudi moduli SFP in SFP+ drugih proizvajalcev.

Zajem hladnega zraka na izbiro (ob naročilu):

zadaj in izpih spredaj (front-to-back)

Spredaj in izpih nazaj (back-to-ront)

Največja dovoljena višina stikala 1 HE

Pribor za vgradnjo v 19” omaro

Podpora VLAN

enkapsulacija 802.1q

vsaj 3900 VLANov/stikalo

Na vmesniku z 802.1Q (VLAN-i) podpora za več VLAN-ov, pri čemer se en ali več VLAN-ov oziroma logičnih vmesnikov uporabi za usmerjanje IP prometa (zaključi se jih na stikalu, dodeli se jim IP naslove)

Podpora dvojnemu označevanju paketkov z 802.1q glavo – Q in Q

Podpora za okvirje velikosti vsaj 9k bajtov - Jumbo Frames

Podpora vsaj 16k hkratnih MAC naslovov

Velikost skupnega pomnilnika za vmesnike vsaj 1,5 MB (Buffers)

Zmogljivost:

zmogljivost v paketih na sekundo za preklapljanje vsaj 100 Mpaketov/s

skupna prepustnost stikala vsaj 136 Gb/s

Podpora IPv6

IPv4 multicast IGMP (v1, 2 in 3)

Možnost združevanja vsaj štirih vmesnikov v enotno L2 povezavo. Izbira vmesnika po katerem bo šel promet vsaj na podlagi:

MAC naslovov

IP naslovov

Podpora za Link Aggregation Control Protocol (LACP)

Podpora za 802.1w (RSTP - Rapid Spanning Tree Protocol)

Podpora za 802.1s (Spanning Tree per VLAN Group)

Možnost prikaza informacij o sosedu pridobljenih po protokolu CDP (Cisco Discovery Protocol)

Podpora protokola NTP ali SNTP za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa

Upravljanje:

SNMP v1 in v2c in v3 - branje tabele ARP s SNMP

dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko telneta

dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko SSH

možnost konfiguriranja preko omrežja med delovanjem stikala

možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijske datoteke in nalaganja novih verzij programske opreme s TFTP ali FTP, konfiguracijska datoteka mora biti shranjena v ASCII obliki

Varnostne funkcije (kontrola dostopa do stikala in uporabe le-tega za dostop do omrežja):

uporabiško ime/geslo, podatki shranjeni v stikalu

podpora zunanjega strežnika (TACACS+ ali RADIUS)

Podpora zunanjega strežnika Syslog:

Port security (vsaj na osnovi MAC naslovov):

možnost fiksiranja MAC naslov na vmesnik

možnost omejitve števila MAC naslovov na vmesnik

Podpora 802.1x

Možnost preverjanja ARP paketkov na stikalu - Dynamic ARP inspection:

možnost beleženja kršitev

možnost omejevanja ARP zahtevkov

Kontrola prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (access lists – ACL).

Možnost analize in spremljanja prometa s funkcionalnostjo sFlow ali podobno.

Podpora za QoS:

vsaj 8 izhodnih vrst (queues) na vsakem vmesniku

Vsaj WRR kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) na Ethernet vmesnikih.

Razvrščanje paketov (classifying) glede na

CoS (802.1p)

DSCP

IP Precedence

Traffic policing (omejevanje prometa na določeno kapaciteto) na Ethernet vmesnikih.

- Stikalo za nadzor in upravljanje   …   3 kos

Fizične lastnosti stikala:

Vsaj 48x 10/100/1000Base-T Ethernet vmesnik

Vsaj 4x Gigabit Ethernet vmesnik za SFP module

Pripadajoča licenčna programska oprema oz. operacijski sistem stikala (firmware)

V stikalu morajo delovati tudi moduli SFP drugih proizvajalcev.

Največja dovoljena višina stikala 1 HE

Pribor za vgradnjo v 19” omaro

Podpora VLAN:

enkapsulacija 802.1q

vsaj 256 VLANov/stikalo

Podpora za okvirje velikosti vsaj 9k bajtov - Jumbo Frames

Podpora vsaj 16k hkratnih MAC naslovov

Zmogljivost:

zmogljivost v paketih na sekundo za preklapljanje vsaj 76 Mpaketov/s

skupna prepustnost stikala vsaj 100 Gb/s

IPv4 multicast IGMP (v1, 2 in 3)

Podpora za 802.1w (RSTP - Rapid Spanning Tree Protocol)

Podpora protokola NTP ali SNTP za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa

Upravljanje:

SNMP v1 in v2c in v3 - branje tabele ARP s SNMP

dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko telneta

dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko SSH

možnost konfiguriranja preko omrežja med delovanjem stikala

možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijske datoteke in nalaganja novih verzij programske opreme s TFTP ali FTP

Varnostne funkcije (kontrola dostopa do stikala in uporabe le-tega za dostop do omrežja)

uporabiško ime/geslo, podatki shranjeni v stikalu

podpora zunanjega strežnika (TACACS+ ali RADIUS)

Port security (vsaj na osnovi MAC naslovov)

možnost fiksiranja MAC naslov na vmesnik

možnost omejitve števila MAC naslovov na vmesnik

Podpora 802.1x

Možnost preverjanja ARP paketkov na stikalu - Dynamic ARP inspection

Kontrola prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (access lists – ACL)

Podpora za QoS

vsaj 8 izhodnih vrst (queues) na vsakem vmesniku

Vsaj WRR kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) na Ethernet vmesnikih.

Razvrščanje paketov (classifying) glede na

CoS (802.1p)

DSCP

IP Precedence

Traffic policing (omejevanje prometa na določeno kapaciteto) na Ethernet vmesnikih.

- Sistem za generiranje mrežnega prometa, nadzor in upravljanje   …   1 kos

Strežnik z naslednjimi specifikacijami:

- 1U rackmount strežnik, napajanje vsaj 1200W, izkoristek vsaj 92% pri tipični obremenitvi

- 4x procesor; 16 jeder, vsaj 2,3GHz, 16M cache

- Matična plošča z vsaj 32 pomnilniškimi podnožji, podpora do 1TB delovnega pomnilnika

- Pomnilnik 256GB, 1600MHz, certificiran za ponujeni sistem, moduli vsaj 16Gb

- Interni disk SSD vsaj 120GB, “data center” serija

- 2x gigabit ethernet porta

- 10Gb ethernet krmilnik, SFP+

- Nadzorni/management modul - IPMI, dediciran ethernet port

GARANCIJA, VZDRŽEVANJE IN TEHNIČNA PODPORA

Za vso opremo velja garancijska doba 36 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Vzdrževanje mora vključevati:

- Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 2 delovnih dni po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu IJS, Ljubljana.

- Dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika.

- Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro.

- Zagotovljen dostop (za ponudnika ali naročnika) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa.

- Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

4.IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

OBRAZEC 1

Naziv ponudnika:

Sedež(naslov) ponudnika:

Poštna številka in kraj:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe,

- da imamo veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in smo vpisani v sodni register (velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.),

- da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN2,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

- da nam ni mogoče dokazati nobene velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

- da nismo v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- ni v postopku prisilnega pren ehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,  z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 nismo v tem ali v predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali ne zagotovili teh informacij,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev in dobaviteljev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,

- da so vsi podatki, predloženi v naši prijavi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo original

in dajemo

SOGLASJE

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan”, iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »POSODOBITEV MREŽNIH POVEZAV RAČUNSKEGA CENTRA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

5. PODATKI O PONUDNIKU

OBRAZEC 2

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave JN/______________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Podatki o gospodarskem subjektu:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: |  |
| Elektronski poštni naslov kontaktne osebe za obveščanje ponudnika: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka telefaxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

6. PREDRAČUN                                                                                                                        OBRAZEC 3

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Naročnik PREDRAČUN INSTITUT "JOŽEF STEFAN" št. Jamova cesta 39 kraj: 1000 Ljubljana datum: NAVODILO: Predračun izpolnite v skladu z navodili ponudnikom. |
| Vrsta nabave: | x | Storitev |  | Material |  | Oprema |  | Gradnja |

| Št. | Opis blaga ali storitev | Enota | Količina | Cena/e v € | Skupaj€ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blago |  |  |  |  |
| 1 | Stikalo za vzpostavitev hrbtenične mreže | kos | 3 |  |  |
| 2 | Stikalo za (ostali) mrežni promet | kos | 3 |  |  |
| 3 | Stikalo za nadzor | kos | 3 |  |  |
| 4 | Sistem za generiranje mrežnega prometa, nadzor in upravljanje | kos | 1 |  |  |
|  | Skupaj 1 do 4 |  |  |  |  |
|  | Storitve |  |  |  |  |
| 5 | Analiza obstoječe arhitekture | ura | 15 |  |  |
| 6 | Postavitev mrežnih povezav (hrbtenična mreža, mrežni promet in nadzor) | ura | 95 |  |  |
| 7 | Testiranje | ura | 24 |  |  |
| 8 | Potrošni material |  |  |  |  |
| 9 | Izobraževanje uporabnika | ura | 24 |  |  |
| 10 | Tehnična dokumentacija | kos | 1 |  |  |
|  | Skupaj 5 do 10 |  |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ brez DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | SKUPAJ z DDV |  |

Obvezna priloga: Originalna tehnična dokumentacija.

| Rok plačila računa: | 30 dni po izstavitvi |
| --- | --- |
| Garancijski rok (v letih od dneva prevzema opreme): | 3 |
| Veljavnost predračuna: | 30.11.2014 |
|  |  | Ponudnik: |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

7. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 - PRAVNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

OBRAZEC 4.1

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2

in

P O O B L A S T I L O

Pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila  od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež(naslov) podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »POSODOBITEV MREŽNIH POVEZAV RAČUNSKEGA CENTRA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

OBRAZEC 4.2

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2

in

P O O B L A S T I L O

Spodaj podpisani _________________________(ime in priimek) pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »POSODOBITEV MREŽNIH POVEZAV RAČUNSKEGA CENTRA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |
| --- | --- | --- |

PODATKI O PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

OBRAZEC 4.3

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

a) samostojno

b) s skupno ponudbo več pogodbenih partnerjev:

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko B, mora izpolniti tabelo.

| Zap. št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila za vse partnerje  (OBRAZCA ZA NEKAZNOVANOST 4.1 in 4.2)

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »POSODOBITEV MREŽNIH POVEZAV RAČUNSKEGA CENTRA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s skupno ponudbo

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

SEZNAM PODIZVAJALCEV/ IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL

OBRAZEC 4.4

a.

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

B. Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev.

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »POSODOBITEV MREŽNIH POVEZAV RAČUNSKEGA CENTRA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s podizvajalci

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV ZA PODIZVAJALCA

obrazec 4.5

Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

| 1. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v katerem koli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Zagotavljamo, da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. |
| 3. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »POSODOBITEV MREŽNIH POVEZAV RAČUNSKEGA CENTRA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Obrazce svojih podizvajalcev predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

|  |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis odgovorne osebe podizvajalca) |

POOBLASTILO GLAVNEGA IZVAJALCA

OBRAZEC 4.6

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da za vse opravljene storitve, ki jih  bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »POSODOBITEV MREŽNIH POVEZAV RAČUNSKEGA CENTRA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Pooblastilo predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

soglasje podizvajalca

OBRAZEC 4.7

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovih terjatev do glavnega izvajalca

Podizvajalec ________________________________________________________________

Soglašamo, da naročnik Institut “Jožef Stefan” namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »POSODOBITEV MREŽNIH POVEZAV RAČUNSKEGA CENTRA«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Soglasje podizvajalca predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

# izjava o brezplačni dostavi in funkcionalni postavitvi

# OBRAZEC 4.8

Izjavljamo, da nudimo brezplačno lastno dostavo in instalacijo na mesto naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »POSODOBITEV MREŽNIH POVEZAV RAČUNSKEGA CENTRA« objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

IZJAVA PONUDNIKA O USPEŠNI IZVEDBI DEL

# OBRAZEC 4.9

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Podatki o naročniku

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih dveh letih (šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil) uspešno izvedli vsaj en projekt vzpostavitve mreže najmanj v višini 35.000 EUR brez DDV.

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

VZOREC POGODBE

OBRAZEC 5

Št.:

Institut »Jožef Stefan«,

Jamova cesta 39,

1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktor prof. dr. Jadran Lenarčič (v nadaljevanju: naročnik)

davčna številka: SI55560822

matična številka: 5051606

TRR: 01100-6030344242 odprt pri

in

,(naziv)

, (naslov)

,

ki ga zastopa direktor       (v nadaljevanju: izvajalec)

davčna številka:

matična številka:

TRR:                      odprt pri

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO

PREDMET

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega naročila, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne           , št. objave           .

Predmet te pogodbe je »POSODOBITEV MREŽNIH POVEZAV RAČUNSKEGA CENTRA«

| Št. | Opis blaga ali storitev | Enota | Količina | Cena/e v € | Skupaj€ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blago |  |  |  |  |
| 1 | Stikalo za vzpostavitev hrbtenične mreže | kos | 3 |  |  |
| 2 | Stikalo za (ostali) mrežni promet | kos | 3 |  |  |
| 3 | Stikalo za nadzor | kos | 3 |  |  |
| 4 | Sistem za generiranje mrežnega prometa, nadzor in upravljanje | kos | 1 |  |  |
|  | Skupaj 1 do 4 |  |  |  |  |
|  | Storitve |  |  |  |  |
| 5 | Analiza obstoječe arhitekture | ura | 15 |  |  |
| 6 | Postavitev mrežnih povezav (hrbtenična mreža, mrežni promet in nadzor) | ura | 95 |  |  |
| 7 | Testiranje | ura | 24 |  |  |
| 8 | Potrošni material |  |  |  |  |
| 9 | Izobraževanje uporabnika | ura | 24 |  |  |
| 10 | Tehnična dokumentacija | kos | 1 |  |  |
|  | Skupaj 5 do 10 |  |  |  |  |

Ponudba izvajalca št.            z dne            je sestavni del te pogodbe.

Natančen opis v je prikazan v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

CENA

2. člen

Vrednost dobavljene in vgrajene opreme znaša       EUR brez DDV.

ROKI

3. člen

Za  opremo, ki  je  predmet  te  pogodbe, je  rok  dobave       dni od dneva podpisa pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena.

NAČIN PLAČILA

4. člen

Izvajalec bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa v rok 30 dni od izstavitve na transakcijski račun izvajalca. Rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

PODIZVAJALCI

5.člen

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih morebitnih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene dobave blaga in storitev. Izvajalec za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del v zvezi z dobavo blaga. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Če izvajalec po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v katerem so vsebovani vsi podatki iz obrazca 4.7.

Pred zamenjavo podizvajalca in angažiranjem novega podizvajalca mora izvajalec o nameravani zamenjavi pisno obvestiti naročnika, kateri mu po preveritvi določb iz tretjega  odstavka 42. člena ZJN-2 zamenjavo bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za  izvedbo pogodbenih del;

- časovne,  organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

GARANCIJE IZVAJALCA

6. člen

Izvajalec naročniku jamči:

  - da kupljena oprema deluje brezhibno in nima stvarnih napak;

  - da nima pravnih napak;

  - da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloge te pogodbe.

Izvajalec daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme izvajalcu, to je 3 leta od dneva primopredajnega zapisnika.

Izvajalec za skrite napake jamči po določilih Obligacijskega zakonika.

Izvajalec ne jamči v naslednjih primerih:

- če naročnik z opremo ni ravnal po navodilih za uporabo, ki so priložena izdelkom,

- če je v izdelek fizično posegla nepooblaščena oseba,

- če naročnik nestrokovno ali malomarno ravna z izdelkom.

Garancija ne pokriva:

- okvar, povzročenih pri transportu po izročitvi blaga,

- mehanskih okvar, ki jih povzroči uporabnik,

- okvar, povzročenih zaradi nihanja električne napetosti ali udarov električnega toka,

- okvar, povzročenih zaradi neustrezne temperature ali vlage,

- okvar, povzročenih zaradi višje sile.

Izvajalec v nobenem primeru ni odgovoren:

- - za zagotovitev ali zagotavljanje hrambe (»back-up« kopije) in/ali povrnitve (»restore«) podatkov in/ali vzpostavitev funkcionalnega delovanja opreme, ki se nanaša na obdelavo podatkov ali na same podatke naročnika.

Višina škode ne more preseči pogodbene vrednosti.

Nevarnost uničenja ali poškodovanja materiala potrebnega za obnovo preide z izvajalca na naročnika z izročitvijo naročniku.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil potrebne pogoje za izvedbo del, kot na primer dostop do prostorov, kjer bo instalirana oprema, ustrezno število električnih priključkov.

7. člen

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki izvajalca in predstavnika naročnika.

Izvajalec mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo (poleg tiste , ki je zahtevana v specifikacijah):

- pravilno izpolnjeno dobavnico,

- podpisane in potrjene garancijske liste,

- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo.

Rezervni deli

8. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku 5 let od datuma dobave opreme zagotavljal nadomestne dele za opremo, ki je predmet te pogodbe.

V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jo naročnik zaradi tega utrpel.

9. člen

Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

Odstop od pogodbe

10. člen

Naročnik lahko brez obveznosti do izvajalca takoj odstopi od pogodbe, če je očitno, da izvajalec ne bo zagotovil dobave v skladu z določili te pogodbe.

Prav tako naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec, ko je prišel v zamudo, v dodatnem razumnem roku, ki ga določi naročnik glede na okoliščine, ki so razlog za zamudo, pravilno in v celoti ne izpolni pogodbene obveznosti.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

- dogodki, ki so posledica višje sile,

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika,

- v primeru, da zamuda nastane kot posledica sprememb ali motenj v carinskem postopku, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini (dogodki, na katere izvajalec ne more vplivati),

- če naročnik ne zagotovi dogovorjenih pogojev za izvedbo del, kot je določeno v 6. členu te pogodbe.

Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki.
Izvajalec mora spremembo pogodbenega roka predlagati naročniku najkasneje v treh delovnih dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

Pogodbena kazen

11. člen

Izvajalec je v primeru zamude pri dobavi opreme tudi v dodatnem roku, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 promilov od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar skupno največ 10 % pogodbene vrednosti. Pogodbeni stranki soglašata, da mora naročnik ob prevzemu opreme, to je ob podpisu prevzemnega zapisnika, sporočiti izvajalcu, da si pridružuje pravico do pogodbene kazni..

12. člen

Ugovore zaradi nedoseganja zahtevane in dogovorjene kakovosti ali napak bo pooblaščena oseba naročnika sporočila izvajalcu takoj, najpozneje pa v roku 8 dni po prejemu blaga. Obenem bo naročnik izvajalcu sporočil dodatni razumni rok za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

13. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

### KONČNE DOLOČBE

14. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

15. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

16. člen

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do            .

17. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| Naročnik: |  | Izvajalec: |
| --- | --- | --- |
| Institut »Jožef Stefan« |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof.dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Priloga 1: Prevzemni zapisnik

| IZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Izvajalec |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali del |  |  |  |  |
| 4 | Delovanje zagona (ON/OFF) je preverjeno |  |  |  |  |
| 5 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 6 | Priložena je vsa ustrezna programska oprema |  |  |  |  |
| 7 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 8 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |

Dodatni komentar:

Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Izvajalec: |  | Institut »Jožef Stefan« |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek) |  | (ime in priimek) |
| Predstavnik izvajalca |  | Oseba, zadolžena za nabavo |

PRILOGA 2: Predložitev ponudbe

PREDLOŽITEV PONUDBE

(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico)

| PONUDNIK: |
| --- |
| PREJEMNIK Institut »Jožef Stefan« Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |
| NE ODPIRAJ, PONUDBA! »POSODOBITEV MREŽNIH POVEZAV RAČUNSKEGA CENTRA« (predmet javnega naročila) JN8642/2014 (številka objave na Portalu RS oziroma EU) |
| (datum in ura predložitve) | (zaporedna številka predložitve) |