OBRAZEC 1

4. PONUDBA

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

| PREDRAČUN | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

1000 Ljubljana

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. pošiljamo naslednjo ponudbo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta nabave: |  | Storitev | x | Material |  | Oprema |  | Gradnja |

| Št. | Opis blaga/specifikacija | Enota | Količina | Vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MBE65700, LV-LL LED Lamphouse | KOS | 1 |  |
| 2 | MBF41300, Power Cord | KOS | 1 |  |
| 3 | MBD92110, NIU-CAM Contact Arm | KOS | 1 |  |
| 4 | MBD93000, NI-SS Substage | KOS | 1 |  |
| 5 | MBC91110, C-SR2S Right Handle Stage with 2S Holder | KOS | 1 |  |
| 6 | MBC95020, C-H2L specimen holder "2L" | KOS | 1 |  |
| 7 | MBB93115, CTT Trinocular Tube T (FN 25) | KOS | 1 |  |
| 8 | MAK30100, Eyepiece Lens CFIUW 10X (F.O.V. 25mm) | KOS | 2 |  |
| 9 | MBP98405, NI-N7-E Motorized Septuple Nosepiece | KOS | 1 |  |
| 10 | MBD94000, NI-CH Condenser Holder | KOS | 1 |  |
| 11 | MBL71205, C-AR Achromat Condenser | KOS | 1 |  |
| 12 | MBE94500, NI-FLT6 Epi-fluorescence Cube Turret | KOS | 1 |  |
| 13 | MBE94300, Motorized Epi-fluorescence Cube turret | KOS | 1 |  |
| 14 | MBE94100, NI-FLEI Epi-Fluorescence Attachment | KOS | 1 |  |
| 15 | MBE94200, NI-B9U Back Port Unit | KOS | 1 |  |
| 16 | MBF95410, NI-CTLB Control Box B | KOS | 1 |  |
| 17 | MBF95120, NI-SRCP Simple Remote Control Pad | KOS | 1 |  |
| 18 | MXR00330, DAPI Filter Cube, EX 392/23, DM409, EM 447/60 | KOS | 1 |  |
| 19 | MXR00315, CY5 Filter Cube EX 628/40, DM 660, BA 692/40, Cy5,APC, DiD, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 660 | KOS | 1 |  |
| 20 | MXR00306, GFP-1828A Filter Cube, EX 482/18, DM 495, BA 520/28, GFP, eGFP, DiO, Cy2, YOYO-1, YO-PRO-1 | KOS | 1 |  |
| 21 | MXR00311, TRITC Filter Cube, EX 543/22, DM 562, BA 593/40, TRITC, Rhodamine, DiI, 5-TAMRA, Alexa, Fluor 532, Alexa Fluor 546 | KOS | 1 |  |
| 22 | MXR00313, TXRED Filter Cube, EX 562/40, DM 593, BA 624/40, Texas Red, Cy3.5, 5-ROX, Mitotracker, BA 624/40, Texas Red, Cy3.5, 5-ROX, Mitotracker, Red, Alexa Fluor 568, Alexa Fluor 594 | KOS | 1 |  |
| 23 | MBE49310, C-FLM Mirror Cube | KOS | 1 |  |
| 24 | pE-300-W-D-SB-YYY-ZZ | KOS | 1 |  |
| 25 | pE-10400, NIKON Collimator | KOS | 1 |  |
| 26 | pE-ADAPTOR-20E | KOS | 1 |  |
| 27 | MRH00041, CFI Plan Fluor 4X, N.A. 0.13, W.D. 17.1 mm | KOS | 1 |  |
| 28 | MRH00101, CFI Plan Fluor 10X, N.A. 0.30, W.D. 16.0 mm | KOS | 1 |  |
| 29 | MRH00201, CFI Plan Fluor 20X, N.A. 0.50, W.D. 2.1 mm | KOS | 1 |  |
| 30 | MRH00401, CFI Plan Fluor 40X, N.A. 0.75, W.D. 0.66 mm + | KOS | 1 |  |
| 31 | MRH00602, CFI Plan Flour 60XC, N.A. 0.85, W.D. 0.3mm, spri | KOS | 1 |  |
| 32 | MRH01902, CFI Plan Fluor 100X Oil, N.A. 1.30, W.D. 0.16mm | KOS | 1 |  |
| 33 | MXA22166, Immersion Oil N 50cc | KOS | 1 |  |
| 34 | MBB73525, Y-T TV TUBE | KOS | 1 |  |
| 34 | MQD42070, C-mount 0.7x Relay Lens | KOS | 1 |  |

|  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OSNOVA |  |
|  |  | DDV |  |
|  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba dobavitelja s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu (priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji)

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |