RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNO NAROČILO

»KONTROLNI SISTEM POSPEŠEVALNIKA TANDETRON, 2 MV, LJUBLJANA«

PO ODPRTEM POSTOPKU

Interna referenčna številka javnega naročila: JN25/2020

Ljubljana, junij 2020

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija javnega naročila

- Predračun – OBRAZEC 1

- Podatki o ponudniku – OBRAZEC 2

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi – OBRAZEC 2.1

Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev – OBRAZEC 3

Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje – OBRAZEC 3.1

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika

- ESPD obrazec

- OBRAZEC 4.1 – Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc

- OBRAZEC 4.2 – Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

- OBRAZEC 4.3 – Seznam referenc

- OBRAZEC 4.4 – Izjava referenčnega naročnika

- OBRAZEC 4.5 – Izjava o izdelani tehnični rešitvi za kontolo tandemskega

pospeševalnika

- OBRAZEC 4.6 – Izjava o oceni vloženega angažmaja operaterja

- Vzorec pogodbe – OBRAZEC 5

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, je na portalih javnih naročil dne, .3.2020, pod številko objave  JN00   /2020-B01 in  TED: 2020/S 070-, objavil obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila je »KONTROLNI SISTEM POSPEŠEVALNIKA TANDETRON, 2 MV, LJUBLJANA«.

Javno naročilo se oddaja v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) po odprtem postopku.

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje pet dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

| Ljubljana, junij 2020 |  | Institut “Jožef Stefan” Ljubljana |
| --- | --- | --- |

- NAVODILA ponudnikom za izdelavo ponudbe

  - naročnik

Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

  - OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna  št. JN25/2020

Predmet: »KONTROLNI SISTEM POSPEŠEVALNIKA TANDETRON, 2 MV, LJUBLJANA «

  - Izvajanje razpisa:

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018) izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

  - dOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija) je dosegljiva na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

  - PRIJAVA NA RAZPIS:

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.

2.6 Jezik ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku.

2.7  PRIPRAVA PONUDBE:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 31.12.2020.

2.8  SKUPNA PONUDBA:

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej (izpolnjevati mora vse pogoje pod točko 2.11) in pod točko pogoja 2.12.1 POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

2.9  Ponudba s podizvajalci:

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3.  Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v proizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa

oziroma  situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika

poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki

ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ponudnik predloži Pooblastilo za neposredno plačilo (OBRAZEC 3.1) oziroma izjavi, da v ponudbi NE nastopa s podizvajalci. V tem primeru predloži Izjavo o ponudbi brez podizvajalcev (OBRAZEC 3).

2.10  DOPUSTNA PONUDBA:

»Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati po naslednjem vrstnem redu:

  - OBRAZEC 1 – Predračun

  - obrazec 2 – Podatki o ponudniku

  - OBRAZEC 3 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev

  - obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1 – 4.6 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe – obrazec 5

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

  - OBRAZEC 1 – Predračun

  - OBRAZEC 2.1 – Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

  - Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila

  - OBRAZEC 3 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci

  - OBRAZEC 3.1 – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje

  - obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1 – 4.6 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev tudi za partnerje in podizvajalce

  - obrazec 5 – izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), bo dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Institut “Jožef Stefan”, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe (Priloga 2).

V skladu s 6.točko 91. člena ZJN-3 mora ponudnik v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in moralno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, poslani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

2.11 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

| 1. | Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi Naročnik bo pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval. Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. |
| --- | --- |
| 2. | Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| 3. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| 4. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz teh točk navodil.

2.12   POGOJI ZA SODELOVANJE

2.12.1  POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

| 1. | Ponudnik je za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov. |
| --- | --- |

2.12.2. TEHNIČNA sposobnost ponudnika

| 1. | Ponudnik zagotavlja zahtevano tehnično ustreznost naprave v skladu s tehničnimi zahtevami opisa opreme iz razpisne dokumentacije. Dokazilo: OBRAZEC 4.2 – Izpolnjen obrazec »Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti« |
| --- | --- |
| 2. | Ponudnik je v zadnjih treh letih (2017 do 2020) uspešno izvedel prodajo vsaj 3 (treh) kontrolnih sistemov za pospeševalnike, npr. elektrostatske, ciklotrone, sinhrotrone ali podobno, ali njihove žarkovne linije oz končne postaje, lahko tudi kot del dobavljenega večjega sklopa opreme. Dokazili: OBRAZEC 4.3 – Izpolnjen obrazec »Seznam referenc«, OBRAZEC 4.4 – Izpolnjena »Izjava referenčnega naročnika« |
| 3. | Ponudnik ima (ali nima) izdelano tehnično rešitev za kontrolo tandemskega pospeševalnika. Dokazilo: OBRAZEC 4.5 – Izpolnjen obrazec »Izjava o izdelani tehnični rešitvi za kontolo tandemskega pospeševalnika« |
| 4. | Ponudnik pri izvedbi projekta za pridobitev informacij o sistemu pospeševalnika potrebuje več/manj) kot tri dni agažmaja operaterja. Dokazilo: OBRAZEC 4.6 – Izpolnjena »Izjava o oceni vloženega angažmaja operaterja« |

2.12.3  DRUGI POGOJI

| 1. | Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| --- | --- |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudb glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.13  Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

2.14  Postopki in način ocenjevanja ponudb:

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

2.15  MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Pravočasno prispele ponudbe bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili.

1.)  Najnižja cena ponudnika (ob izpolnjevanju vseh TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ) se ovrednoti s 100 točkami.

2.)  Točke ponudnikov z višjo ceno bodo izračunane po sledeči formuli: (najnižja cena / ponudnik cena) * 100

3.)  Vsako nadaljnje leto garancije nad minimalnimi 3 leti garancije: +5 točk, Max. 20 točk.

4.)  Izdelava celotnega kontrolnega sistema iz komercialno dobavljivih komponent pri dobaviteljih, različnih od obravnavanega ponudnika, in izdelanih izven podjetja obravnavanega ponudnika (brez komponent narejenih za ta namen pri obravnavanem ponudniku):  +10 točk.

5.)  Ponudnik že ima izdelano tehnično rešitev za kontrolo tandemskega pospeševalnika in jo bo

za naročnika IJS le ustrezno prilagodil: + 15 točk

6.)   Pri izvedbi projekta ponudnik za pridobitev informacij o sistemu pospeševalnika ne potrebuje

več kot tri dni agažmaja operaterja: + 15 točk

Ponudnik z najvišjo oceno od skupaj najvišje možnih 160 točk bo izbran za izvedbo.

- Primer dveh ponudb z enakim NAJBOLJŠIM REZULTATOM OCENJEVANJA

V primeru, da bo dva ali več ponudnikov po končanem ocenjevanju prejelo enako število točk, bo izbran tisti ponudnik z nižjo ceno.

2.16 Pojasnila razpisne dokumentacije:

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si.

Informacije, ki jih posreduje naročnik na ali preko Portala javnih naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

2.17 Roki za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo:

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 15.7.2020 do 16.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

2.18 rok IN način PREDLOŽITVe ponudbe:

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem ePonudbe.si na spletnem naslovu http://eponudbe.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu http://eponudbe.si/. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem ePonudbe.si, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu ePonudbe.si pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj ponudbo«. Informacijski ePonudbe.si ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema ePonudbe.si http://eponudbe.si/ najkasneje do 22.7.2020 do 10:00 ure.Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu eponudbe.si označena s statusom »ODDANO«.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe do roka za prejem ponudb. Umik ponudbe je mogoče izvesti na portalu ePonudbe.si v profilu ponudnika, ki je oddal ponudbo v sistem, pri oddani ponudbi, z opcijsko navedbo razloga umika, spremembo ponudbe pa se izvede znotraj istega sistema tako, da se najprej umakne že predloženo ponudbo, nato pa se pred rokom za prejem ponudb odda novo ponudbo.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

…… (bomo sporočili naknadno)

ali http://eponudbe.si/ .

2.19 čas odpiranja ponudb:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu ePonudbe.si dne 22.7.2020 in se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu http://eponudbe.si/ pri objavi tega javnega naročila.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem ePonudbe.si samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem ePonudbe.si pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu ePonudbe.si na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.20 Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehnične specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu ePonudbe.si predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

2.21 OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu ePonudbe.si oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema ePonudbe.si šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

2.22 Rok veljavnostI ponudbe:

Rok veljavnosti ponudbe je 31.12.2020

Variantne ponudbe ne bodo upoštevne.

2.23 Pravno varstvo:

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št, 43/11 in spremembe, v nadaljevanju ZVPVPJN), po postopkih in na način kot ga določa zakon.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000,00 EUR  mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa  za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri INSTITUT »JOŽEF STEFAN«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.

| Ljubljana, junij 2020 |  | Institut “Jožef Stefan” Ljubljana |
| --- | --- | --- |

3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila je nakup in instalacija novega kontrolnega sistema za tandemski ionski pospeševalnik »2 MV tandetron« na Institutu Jožef Stefan (IJS), ki ga sestavljajo komponente strojne opreme za komunikacijo med operaterjem in napravami na pospeševalniku, ter programska oprema za kontrolo pospeševalnika s strani operaterjev. Kontrolni sistem mora v svoji funkcionalnosti ustrezno nadomestiti stari kontrolni sistem tandemskega pospeševalnika, ki je bil dobavljen ob instalaciji pospeševalnika v letih 1996/1997 in vključevati ustrezne dopolnitve.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

Kontrolni sistem pospeševalnika tandetron na Institutu Jožef Stefan (IJS) sestavljata:

- programska oprema, ki nadzira komponente pospeševalnika in

- strojna oprema, ki omogoča nadzor in komunikacijo med operaterjem in komponentami pospeševalnika.

1.	Kontrolni sistem Ljubljanskega tandemskega ionskega pospeševalnika “tandetron” mora ustrezno nadomestiti vse kontrole komponent pospeševalnika v obstoječem starem kontrolnem sistemu pospeševalnika tandetron, ki ga je v letih 1996/1997 postavil dobavitelj ob instalaciji pospeševalnika. Člani osebja na pospeševalniku tandetron so pripravljeni podati kratek enodnevni pregled komponent pospeševalnika in obstoječe strojne opreme, ki jo bo kontroliral novi kontrolni sistem. Pregled lahko izvedejo na lokaciji pospeševalnika, ali preko ustreznega elektronskega medija, na osnovi predhodnega obvestila potencialnega dobavitelja in dogovora, v času odprtega razpisa.

2.	Programska oprema kontrolnega sistema, ki jo bo dobavil izbrani dobavitelj, mora delovati na novem industrijskem računalniku, ki je opremljen z razširjenim zaslonskim sistemom iz vsaj dveh monitorjev, ki imata diagonalo dimenzije vsaj 25 col. Dobavitelj kontrolnega sistema mora dobaviti dva identična industrijska računalnika za zmanjšanje izpada ob težavah, z identičnimi tehničnimi karakteristikami, in identično programsko opremo. Za oba računalnika mora dobavitelj zagotoviti polno funkcionalnost in izvesti test ustreznosti ob prevzemnem postopku. Dobavitelj bo dostavil postopek za periodično (npr. mesečno) sinhronizacijo programske opreme in podatkov na obeh kontrolnih računalnikih.

Kontrolni računalniki morajo vsebovati standardne komercialno dobavljive komunikacijske komponente za povezavo z ostalo strojno opremo kontrolnega sistema. Kontrolni računalnik mora biti galvansko ločen od ostale strojne opreme kontrolnega sistema, ki se nahaja ob pospeševalniku. Vsa strojna oprema kontrolnega Sistema, ki se nahaja ob pospeševalniku, je s kontrolnim računalnikom povezana prek optičnih vlaken, brez električnega kontakta, ki bi lahko prevajal električne preboje ob možnih visokonapetostnih razelektritvah na pospeševalniku.

3.	Komponente pospeševalnika, ki jih mora kontrolirati oz. brati nov kontrolni sistem pospeševalnika tandetron:

- odprševalni ionski izvor s pripadajočimi usmerniki in kontrolerjem temperature cezijevega lončka,

- ionski izvor duoplazmatron s pripadajočimi električnimi napajalci in merilcem vakuuma,

- injektorski blok, vključno s kontrolerjem temperature litijevega izmenjalnega kanala, Einzlovimi lečami in dvema sistemoma odklonilnikov,

- 90-stopinjski magnet,

- Faradayeva čaša, kontrola njene pozicije in odčitka toka,

- merilci profila žarka: obstoječi merilec profila žarka in vsaj eden dodatni, ki trenutno ni instaliran,

- električni napajalec »Q-snouta« in odklonilnikov ob »Q-snoutu«,

- visokonapetostni usmernik visokonapetostnega terminala, skupaj z odčitkom električnega toka na terminal skozi diodno verigo usmernika, in z odčitki tokov vzdolž nizkoenergijske in visikoenergijske verige upornikov,

- detektor iskrenja,

- odčitek rotacijskega voltmetra,

- kontrolo pretoka slačilnega plina,

- elektrostatska tripletna kvadrupolna leča na visokoenergijskem delu pospeševalnika,

- preklopni magnet.

- Vakuumski sistem, sestavljen iz vakumskih črpalk, vakumskih ventilov, vsaj petih Peningovih vakuummetrov in treh merilcev grobega vakuuma (tip Pirani ali kapacitivni merilec). Strojno opremo za branje vakuumskih merilcev izdela ali dobavi dobavitelj kontrolnega sistema.

- Branje ionskega toka: kontrolni sistem mora omogočati branje na vsaj osmih komponentah (npr. Faradayevih čašah) na pospeševalniku ali žarkovnih linijah, s preciznostjo, boljšo od 1 nanoampera. Komponente se izberejo v nadzornem programu.

- Vsaj 12 dodatnih kontrolnih vhodno-izhodnih kanalov tipa Ethernet za kontrolo dodatnih kosov strojne opreme (npr. tokovnih napajalcev z ethernetno komunikacijo), ki jih definira naročnik med instalacijo kontrolnega sistema, in dobavitelj implementira v kontrolnem sistemu med instalacijo kontrolnega sistema, Alternativno lahko naročnik del teh kanalov usposobi naknadno sam, po prevzemu kontrolnega sistema.

- Vsaj 16 digitalnih vhodno-izhodnih kanalov za kontrolo dodatnih kosov strojne opreme (npr. pnevmatsko kontrolitranih ustavljalcev žarka), ki jih definira naročnik med instalacijo kontrolnega sistema, in dobavitelj implementira v kontrolnem sistemu med instalacijo kontrolnega sistema. Alternativno lahko naročnik del teh kanalov usposobi naknadno sam, po prevzemu kontrolnega sistema.

- Vsaj 8 analognih vhodno-izhodnih kanalov, z ločljivostjo vsaj 16 bitov, za kontrolo dodatnih kosov strojne opreme (npr. senzorjev z analognim izhodom), ki jih definira naročnik med instalacijo kontrolnega sistema, in dobavitelj implementira v kontrolnem sistemu med instalacijo kontrolnega sistema. Alternativno lahko naročnik del teh kanalov usposobi naknadno sam, po prevzemu kontrolnega sistema.

- Kontrolni sistem mora nadzirati stanje niza varnostnih interlockov, vključno s stanjem interlockov pretokov hladilne vode, interlocka stanja pritiska izolacijskega plina v pospeševalniku, interlocka pritiska v napeljavi stisnjenega zraku, interlocka mikrostikal na zaščitnih pokrovih ionskih izvorov, in dodatnega niza vsaj šestih interlockov. Te interlocke definira naročnik med instalacijo kontrolnega sistema, in dobavitelj implementira v kontrolnem sistemu med instalacijo kontrolnega sistema. Alternativno lahko naročnik del teh kanalov usposobi naknadno sam, po prevzemu kontrolnega sistema.

4.	Kontrolna programska oprema mora vsebovati naslednje panele, procedure, komponente,

lastnosti:

- Programska oprema mora omogočati nastavitve vrednosti/stanja posameznih komponent na pospeševalniku v okviru vnaprej določenih varnostnih območij, in diagnostiko, s pomočjo tipkovnice/miške na kontrolnem računalniku, brez potrebe do dostopanja do posameznih komponent na pospeševalniku ali dodatniih gumbov.

- Parametri in odčitki delovanja pospeševalnika, vključno z vrednostmi vakuuma, tokov in napetosti električnih napajalnikov, odčitki profilov ionskih žarkov morajo biti prikazani na računalniških zaslonih kontrolnega računalnika, brez potrebe po uporabi kakršne koli dodatne strojne opreme.

- Programska oprema omogoča kontrolo statusa in vklop/izklop vakuumskih črpalk, nadzor vklopa/izklopa in prikaz vrednosti odčitkov merilcev vakuuma, status in varno odpiranje/zapiranje vakuumskih ventilov ob predhodnem preverjanju vakuuma na obeh straneh vakuumskega sistema.

- Odčitki dveh merilcev profila ionski žarkov in tokov na Faradayev čašah je prikazan na programskih panelih, posebej oblikovanih za ta namen, znotraj kontrolnega programa.

- Avtomatske rutine za zagon komponent pospeševalnika in njihov izklop, vključno s procedurami za zagon in izklop ionskih izvorov, izmenjalnega kanala in napetosti na visokonapetostnem terminal, ki omogočajo vnaprejšnje določanje intervalov spreminjanja parametrov in hitrosti spreminjanja, ter določitve varnostnih območij kontrolnih parametrov.

- Kontrolni sistem pospeševalnika mora zapisovati in shranjevati vse razpoložljive parametre obratovanja pospeševalnika. Časovna ločljivost zapisovanja parametrov mora biti vsaj 10 sekund. Podatki morajo biti shranjeni na podatkovnem mediju (trdem disku). Podatke mora biti mogoče izbrati in z njimi postaviti celotno konfiguracijo pospeševalnika.

- Rutine za enodimenzionalno in dvodimenzionalno skaniranje izbranih parametrov za optimizacijo nastavitev na pospeševalniku, npr. odklonskih magnetov, elektrostatskih leč in odklonilnikov.

- Rutino za skaniranje energije ionskega žarka znotraj izbranega energijskega območja in z izbranimi energijskimi koraki, kjer se sinhrono spreminjajo terminalska napetost, nastavitve elektrostaske kvadrupolne leče, visokoenergijski magnet in odklonilniki smeri žarka. Sistem sprejema in šteje TTL pulze za definicijo merilnega časa pri vsaki merilni energiji, in kreira signal »vrata« med trajanjem spreminjanja parametrov na pospeševalniku.

- Niz rutin za avtomatsko delovanje sistema, vključno s kontrolo in nadzorom meritve ionskega toka in zbranega naboja, ki avtomatsko vklaplja in izklaplja žarek.

- Mrežni (internetni) dostop do obratovalnih parametrov v realnem času, za prikaz parametrov obratovanja operaterjem izven Instituta (npr. od doma), za uporabnike/procese na žarkovnih linijah in za prikaz na domačih straneh instituta.

5.	Kontrolni sistem vsebuje neodvisen proces, ki teče neodvisno od glavnega kontrolnega računalnika, nadzoruje status varnostnih interlockov za zaščito pospeševalnika, in neodvisno ukrepa, da obvaruje pospeševalnik pred poškodbami, ki bi se lahko zgodile zaradi odpovedi kontrolnega računalnika, komponent pospeševalnika ali podpornih naprav.

6.	Posamezne komponente strojne opreme kontrolnega sistema ob pospeševalniku morajo biti zgrajene modularno. V primeru njihove odpovedi jih mora biti mogoče zlahka zamenjati z nadomestnimi kosi, ki jih izbrani izvajalec dostavi ob instalaciji kontrolnega sistema. Za vsak tip modula, ki ga izbrani izvajalec uporabi za komunikacijo med komponento pospeševalnika in kontrolnim sistemom, mora dobavitelj dobaviti vsaj en rezervni kos.

7.	Izbrani izvajalec mora zagotoviti natančne tehnične načrte dobavljene strojne opreme in programske opreme, vključno z priročnikom in navodili za kasnejše izvedbe sprememb/dopolnil na kontrolnega sistema s strani operaterjev. Dobava sistema vključuje izobraževanje operaterjev za uporabo kontrolnega sistema, ki ga bo dobavitelj izvedel med instalacijo sistema.

8.	Infrastrukturna skupina Ljubljanskega pospeševalnika tandetron bo omogočila do dve obdobji zaustavitve obratovanja pospeševalnika za potrebe izbranega izvajalca, v skupnem trajanju do tri tedne, v času razvoja kontrolnega sistema.  V času instalacije, testiranja in sprejemnega postopka bo izbranemu izvajalcu omogočeno obdobje zaustavitve obratovanja pospeševalnika v trajanju do petih tednov.

Druge zahteve

- Sistem mora biti CE označen.

- Sistem mora delovati na električnem omrežju 220/400V.

- Priložena naj bo dokumentacija in priročniki, vključno z navodili za vzdrževanje opreme za doseganje vseh zahtevanih karakteristik.

- Cena naj vključuje prevoz, instalacijo in testiranje ter izobraževanje osebja v Ljubljani; ponudba naj vključuje vse potovalne in nastanitvene stroške inženirjev ponudnika; cena vključuje vsaj en dan dodatnega izobraževanja osebja po nekajmesečni uporabi sistema.

- Rok dobave: največ 10 mesecev.

- Ponudnik je zadolžen za tehnično pomoč in servis.

- Pomoč na daljavo po elektronski pošti in telefonu.

- Garancija in pogarancijska podpora:

  - Garancija najmanj 3 leta, velja za vso opremo, razen za potrošni material.

  - Odzivni čas za odpravo napake največ 5 delovnih dni od poziva o napaki.

  - Po preteku garancijskega obdobja je ponudnik proti plačilu dolžan zagotavljati pogarancijsko podporo za vse elemente sistema vsaj še 10 let od izteka garancijske dobe.

OBRAZEC 1

5. PONUDBA

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

| PREDRAČUN | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

1000 Ljubljana

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 2020/2020 pošiljamo naslednjo ponudbo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |

| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONTROLNI SISTEM POSPEŠEVALNIKA TANDETRON, 2 MV, LJUBLJANA | 1 Komplet |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Dobava (število tednov): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plačilni pogoji: | 30 % ob prejemu naročila, podpisu pogodbe |  |  |  |  |  |  |
|  | 60% po dobavi opreme |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 % ob tehničnem prevzemu opreme |  |  |  |  |  |  |
| Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa): |  |  |  |  |  |  |  |
| Garancijska doba (najmanj 12 mesecev): |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljavnost ponudbe do: |  | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba dobavitelja s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu

(priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji)

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

OBRAZEC 2

4. PODATKI O PONUDNIKU

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun št. pri banki: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa »KONTROLNI SISTEM POSPEŠEVALNIKA TANDETRON, 2 MV, LJUBLJANA« objavljenega na portalih javnih naročil, dne ……. pod številko objave JN0/2020-B01 in TED: 2020/S 070- se prijavljamo a vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno.

OBRAZEC 2.1

PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun št. pri banki: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa »KONTROLNI SISTEM POSPEŠEVALNIKA TANDETRON, 2 MV, LJUBLJANA« objavljenega na portalih javnih naročil, dne …… pod številko objave JN00  /2020-B01 in TED: 2020/S 070- se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

| Zap. št. | Polni naziv | Področje dela | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.

obrazec 3

IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI/BREZ PODIZVAJALCEV

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

|  | a) samostojno, brez podizvajalcev |
| --- | --- |
|  | b) s podizvajalci: |

| Zap.št. | Nazivi podizvajalcev |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec:

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec |  |
| Količina |  |
| Vrednost |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik ustrezno označi ali bo sodeloval s podizvajalci ali brez podizvajalcev.

obrazec 3.1

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

| Polni naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Sedež (naslov) podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Občina sedeža podizvajalca: |  |
| Matična številka podizvajalca: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika:  V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci se zahteva ustrezno kopira.

6. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

- ESPD obrazec

- OBRAZEC 4.1 – Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc

- OBRAZEC 4.2 – Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

- OBRAZEC 4.3 – Seznam referenc

- OBRAZEC 4.4 – Izjava referenčnega naročnika

- OBRAZEC 4.5 – Izjava o izdelani tehnični rešitvi za kontolo tandemskega

pospeševalnika

- OBRAZEC 4.6 – Izjava o oceni vloženega angažmaja operaterja

OBRAZEC 4.1

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

| Polni naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež (naslov) ponudnika: |  |
| Občina sedeža ponudnika: |  |
| Matična številka ponudnika: |  |

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, za namene javnega razpisa »KONTROLNI SISTEM POSPEŠEVALNIKA TANDETRON, 2 MV, LJUBLJANA« objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ….. pod številko objave JN00……  /2020-B01 in TED: 2020/S 070- pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

a)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

b)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.2

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNE USTREZNOSTI

Izjavljamo, da zagotavljamo zahtevano tehnično ustreznost opreme v skladu z vsemi tehničnimi zahtevami  opisa  opreme iz razpisne dokumentacije.

Ponujena oprema omogoča naslednje TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

1. Naš kontrolni sistem Ljubljanskega tandemskega ionskega pospeševalnika “tandetron” bo ustrezno nadomestiti vse kontrole komponent pospeševalnika v obstoječem starem kontrolnem sistemu pospeševalnika tandetron, ki ga je v letih 1996/1997 postavil dobavitelj ob instalaciji pospeševalnika.

2.	Programska oprema kontrolnega sistema, ki jo bo dobavil izbrani dobavitelj, mora delovati na novem industrijskem računalniku, ki je opremljen z razširjenim zaslonskim sistemom iz vsaj dveh monitorjev, ki imata diagonalo dimenzije vsaj 25 col. Dobavitelj kontrolnega sistema mora dobaviti dva identična industrijska računalnika za zmanjšanje izpada ob težavah, z identičnimi tehničnimi karakteristikami, in identično programsko opremo. Za oba računalnika mora dobavitelj zagotoviti polno funkcionalnost in izvesti test ustreznosti ob prevzemnem postopku. Dobavitelj bo dostavil postopek za periodično (npr. mesečno) sinhronizacijo programske opreme in podatkov na obeh kontrolnih računalnikih.

Kontrolni računalniki morajo vsebovati standardne komercialno dobavljive komunikacijske komponente za povezavo z ostalo strojno opremo kontrolnega sistema. Kontrolni računalnik mora biti galvansko ločen od ostale strojne opreme kontrolnega sistema, ki se nahaja ob pospeševalniku. Vsa strojna oprema kontrolnega sistema je s kontrolnim pospeševalnikom povezana prek optičnih vlaken, brez električnega kontakta, ki bi lahko prevajal električne preboje ob možnih visokonapetostnih razelektritvah na pospeševalniku.

3.	Komponente pospeševalnika, ki jih mora kontrolirati nov kontrolni sistem pospeševalnika tandetron:

- odprševalni ionski izvor s pripadajočimi usmerniki in kontrolerjem temperature cezijevega lončka,

- ionski izvor duoplazmatron s pripadajočimi električnimi napajalci in merilcem vakuuma,

- injektorski blok, vključno s kontrolerjem temperature litijevega izmenjalnega kanala, Einzlovimi lečami in dvema sistemoma odklonilnikov,

- 90-stopinjski magnet,

- Faradayeva čaša, kontrola njene pozicije in odčitka toka,

- merilci profila žarka: obstoječi merilec profila žarka in vsaj eden dodatni, ki trenutno ni instaliran,

- električni napajalec »Q-snouta« in odklonilnikov ob »Q-snoutu«,

- visokonapetostni usmernik visokonapetostnega terminala, skupaj z odčitkom električnega toka na terminal skozi diodno verigo usmernika, in z odčitki tokov vzdolž nizkoenergijske in visikoenergijske verige upornikov,

- detektor iskrenja,

- odčitek rotacijskega voltmetra,

- kontrolo pretoka slačilnega plina,

- elektrostatska tripletna kvadrupolna leča na visokoenergijskem delu pospeševalnika,

- preklopni magnet.

- Vakuumski sistem, sestavljen iz vakumskih črpalk, vakumskih ventilov, vsaj petih Peningovih vakuummetrov in treh merilcev grobega vakuuma (tip Pirani ali kapacitivni merilec). Strojno opremo za branje vakuumskih merilcev izdela ali dobavi dobavitelj kontrolnega sistema.

- Branje ionskega toka: kontrolni sistem mora omogočati branje na vsaj osmih komponentah (npr. Faradayevih čašah) na pospeševalniku ali žarkovnih linijah, s preciznostjo, boljšo od 1 nanoampera. Komponente se izberejo v nadzornem programu.

- Vsaj 12 dodatnih kontrolnih vhodno-izhodnih kanalov tipa Ethernet za kontrolo dodatnih kosov strojne opreme (npr. tokovnih napajalcev z ethernetno komunikacijo), ki jih definira naročnik med instalacijo kontrolnega sistema, in dobavitelj implementira v kontrolnem sistemu med instalacijo kontrolnega sistema, Alternativno lahko naročnik del teh kanalov usposobi naknadno sam, po prevzemu kontrolnega sistema.

- Vsaj 16 digitalnih vhodno-izhodnih kanalov za kontrolo dodatnih kosov strojne opreme (npr. pnevmatsko kontrolitranih ustavljalcev žarka), ki jih definira naročnik med instalacijo kontrolnega sistema, in dobavitelj implementira v kontrolnem sistemu med instalacijo kontrolnega sistema. Alternativno lahko naročnik del teh kanalov usposobi naknadno sam, po prevzemu kontrolnega sistema.

- Vsaj 8 analognih vhodno-izhodnih kanalov, z ločljivostjo vsaj 16 bitov, za kontrolo dodatnih kosov strojne opreme (npr. senzorjev z analognim izhodom), ki jih definira naročnik med instalacijo kontrolnega sistema, in dobavitelj implementira v kontrolnem sistemu med instalacijo kontrolnega sistema. Alternativno lahko naročnik del teh kanalov usposobi naknadno sam, po prevzemu kontrolnega sistema.

- Kontrolni sistem mora nadzirati stanje niza varnostnih interlockov, vključno s stanjem interlockov pretokov hladilne vode, interlocka stanja pritiska izolacijskega plina v pospeševalniku, interlocka pritiska v napeljavi stisnjenega zraku, interlocka mikrostikal na zaščitnih pokrovih ionskih izvorov, in dodatnega niza vsaj šestih interlockov. Te interlocke definira naročnik med instalacijo kontrolnega sistema, in dobavitelj implementira v kontrolnem sistemu med instalacijo kontrolnega sistema. Alternativno lahko naročnik del teh kanalov usposobi naknadno sam, po prevzemu kontrolnega sistema.

4.	Kontrolna programska oprema mora vsebovati naslednje panele, procedure, komponente,

lastnosti:

- Programska oprema mora omogočati nastavitve vrednosti/stanja posameznih komponent na pospeševalniku v okviru vnaprej določenih varnostnih območij, in diagnostiko, s pomočjo tipkovnice/miške na kontrolnem računalniku, brez potrebe do dostopanja do posameznih komponent na pospeševalniku ali dodatniih gumbov.

- Parametri in odčitki delovanja pospeševalnika, vključno z vrednostmi vakuuma, tokov in napetosti električnih napajalnikov, odčitki profilov ionskih žarkov morajo biti prikazani na računalniških zaslonih kontrolnega računalnika, brez potrebe po uporabi kakršne koli dodatne strojne opreme.

- Programska oprema omogoča kontrolo statusa in vklop/izklop vakuumskih črpalk, nadzor vklopa/izklopa in prikaz vrednosti odčitkov merilcev vakuuma, status in varno odpiranje/zapiranje vakuumskih ventilov ob predhodnem preverjanju vakuuma na obeh straneh vakuumskega sistema.

- Odčitki dveh merilcev profila ionski žarkov in tokov na Faradayev čašah je prikazan na programskih panelih, posebej oblikovanih za ta namen, znotraj kontrolnega programa.

- Avtomatske rutine za zagon komponent pospeševalnika in njihov izklop, vključno s procedurami za zagon in izklop ionskih izvorov, izmenjalnega kanala in napetosti na visokonapetostnem terminal, ki omogočajo vnaprejšnje določanje intervalov spreminjanja parametrov in hitrosti spreminjanja, ter določitve varnostnih območij kontrolnih parametrov.

- Kontrolni sistem pospeševalnika mora zapisovati in shranjevati vse razpoložljive parametre obratovanja pospeševalnika. Časovna ločljivost zapisovanja parametrov mora biti vsaj 10 sekund. Podatki morajo biti shranjeni na podatkovnem mediju (trdem disku). Podatke mora biti mogoče izbrati in z njimi postaviti celotno konfiguracijo pospeševalnika.

- Rutine za enodimenzionalno in dvodimenzionalno skaniranje izbranih parametrov za optimizacijo nastavitev na pospeševalniku, npr. odklonskih magnetov, elektrostatskih leč in odklonilnikov.

- Rutino za skaniranje energije ionskega žarka znotraj izbranega energijskega območja in z izbranimi energijskimi koraki, kjer se sinhrono spreminjajo terminalska napetost, nastavitve elektrostaske kvadrupolne leče, visokoenergijski magnet in odklonilniki smeri žarka. Sistem sprejema in šteje TTL pulze za definicijo merilnega časa pri vsaki merilni energiji, in kreira signal »vrata« med trajanjem spreminjanja parametrov na pospeševalniku.

- Niz rutin za avtomatsko delovanje sistema, vključno s kontrolo in nadzorom meritve ionskega toka in zbranega naboja, ki avtomatsko vklaplja in izklaplja žarek.

- Mrežni (internetni) dostop do obratovalnih parametrov v realnem času, za prikaz parametrov obratovanja operaterjem izven Instituta (npr. od doma), za uporabnike/procese na žarkovnih linijah in za prikaz na domačih straneh instituta.

5.	Kontrolni sistem vsebuje neodvisen proces, ki teče neodvisno od glavnega kontrolnega računalnika, in nadzoruje status varnostnih interlockov za zaščito pospeševalnika pred poškodbami, ki bi se lahko zgodile zaradi odpovedi kontrolnega računalnika, komponent pospeševalnika ali podpornih naprav.

6.	Posamezne komponente strojne opreme kontrolnega sistema ob pospeševalniku morajo biti zgrajene modularno. V primeru njihove odpovedi jih mora biti mogoče zlahka zamenjati z nadomestnimi kosi, ki jih izbrani izvajalec dostavi ob instalaciji kontrolnega sistema. Za vsak tip modula, ki ga izbrani izvajalec uporabi za komunikacijo med komponento pospeševalnika in kontrolnim sistemom, mora dobavitelj dobaviti vsaj en rezervni kos.

7.	Izbrani izvajalec mora zagotovil natančne tehnične načrte dobavljene strojne opreme in programske opreme, vključno z priročnikom in navodili za kasnejše izvedbe sprememb/dopolnil na kontrolnega sistema s strani operaterjev.

DRUGE ZAHTEVE:

- Sistem bo CE označen.

- Sistem bo omogočal delovanje na električnem omrežju 220/400V.

- Priložena bo dokumentacija in priročniki, vključno z navodili za vzdrževanje opreme za doseganje vseh zahtevanih karakteristik.

- Cena vključuje prevoz, instalacijo in testiranje ter izobraževanje osebja v Ljubljani; ponudba vključuje vse potovalne in nastanitvene stroške inženirjev ponudnika; cena vključuje vsaj en dan dodatnega izobraževanja osebja po nekajmesečni uporabi sistema.

- Rok dobave: največ 10 mesecev.

- Zagotavljamo tehnično pomoč in servis .

- Zagotavljamo pomoč na daljavo po elektronski pošti ali telefonu.

- Garancija in pogarancijska podpora:

- Garancija najmanj 3 leta, velja za vso opremo, razen za potrošni material

- Odzivni čas za odpravo napake največ 5 delovnih dni od poziva na napako

- Po preteku garancijskega obdobja je ponudnik proti plačilu dolžan zagotavljati pogarancijsko podporo vsaj še 10 let od izteka garancijske dobe

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na javno naročilo »KONTROLNI SISTEM POSPEŠEVALNIKA TANDETRON, 2 MV, LJUBLJANA«.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.3

SEZNAM REFERENC

Kot ponudnik izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih (2017 do 2020) prodali naslednje kontrolne sisteme za pospeševalnike, npr. elektrostatske, ciklotrone, sinhrotrone ali podobno, ali njihove žarkovne linije oz končne postaje, lahko tudi kot del dobavljenega večjega sklopa opreme. Minimalno število referenc je 3.

| Naročnik, kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije, e-naslov in njegova številka telefona | Predmet pogodbe | Vrednost blaga (v EUR brez DDV) | Leto izvedbe (datum podpisa pogodbe) |
| --- | --- | --- | --- |

*Priloga: Potrditev reference – priporočila na obrazcu »Izjava referenčnega naročnika – OBRAZEC 4.4«

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na javno naročilo »KONTROLNI SISTEM POSPEŠEVALNIKA TANDETRON, 2 MV, LJUBLJANA«.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.4

IZJAVA REFERENČNEGA NAROČNIKA

Podatki o referenčnem naročniku (potrjevalcu reference):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Podatki o ponudniku (prosilcu reference):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam je ponudnik/prosilec reference na podlagi pogodbe/naročilnice sklenjene z nami kot naročnikom, v času od            do            oziroma dne           , za naše potrebe uspešno kakovostno in količinsko izvedel dobavo(-e) naslednjega blaga:                                (navedite vrsto dobavljenega blaga).

V kolikor bi naročnik Institut "Jožef Stefan" želel preveriti izjavo referenčnega naročnika jo lahko preveri pri:                      (ime in priimek) na telefonski številki                 in/ali elektronskem naslovu:                     .

|  |  | Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika potrjevalca reference) |

Opomba naročnika: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani referenčnega naročnika, za katerega je ponudnik izvedel dobavo blaga in bodo navedena tudi v seznamu referenc na OBRAZCU 4.3

OBRAZEC 4.5

IZJAVA O IZDELANI TEHNIČNI REŠITVI ZA KONTROLO TANDEMSKEGA POSPEŠEVALNIKA

Kot ponudnik izjavljamo, da:  (ustrezno označite eno od dveh možnosti)

a) DA imamo izdelano tehnično rešitev za kontrolo tandemskega pospeševalnika in bomo že

razvit kontrolni sistem za tandemski pospeševalnik za naročnika IJS le ustrezno prilagodil

b) NE, še nimamo izdelane tehnične rešitve za kontrolo tandemskega pospeševalnika in bomo

ob naročilu kontrolni sistem za tandemski pospeševalnik prvič izdelali na osnovi        uporabnikovih zahtev

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na javno naročilo »KONTROLNI SISTEM POSPEŠEVALNIKA TANDETRON, 2 MV, LJUBLJANA«.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik ustrezno označi ali ima že izdelano tehnično rešitev za kontrolo tandemskega

pospeševalnika in za naročnika potrebna le ustrezna prilagoditev ali je še nima.

OBRAZEC 4.6

IZJAVA O OCENI VLOŽENEGA ANGAŽMAJA OPERATERJA

Kot ponudnik izjavljamo, da:  (ustrezno označite eno od dveh možnosti)

a) da pri izvedbi projekta za pridobitev informacij o sistemu pospeševalnika NE potrebujemo

več kot tri dni agažmaja operaterja

b) da pri izvedbi projekta za pridobitev informacij o sistemu pospeševalnika potrebujemo

več kot tri dni agažmaja operaterja

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na javno naročilo »KONTROLNI SISTEM POSPEŠEVALNIKA TANDETRON, 2 MV, LJUBLJANA«.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik ustrezno označi oceno vloženega angažmaja operaterja.

|  | OBRAZEC 5 |
| --- | --- |

7. VZOREC POGODBE

Institut »Jožef Stefan«,

Jamova cesta 39,

1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktor prof. dr. Jadran Lenarčič (v nadaljevanju: naročnik)

davčna številka: SI55560822

in

,(naziv)

, (naslov)

,

ki ga zastopa direktor        (v nadaljevanju: dobavitelj)

davčna številka:

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O

1.člen

PREDMET  POGODBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila iz javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN00…… /2020-B01 in TED: 2020/S 070-….. .

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji opreme

KONTROLNI SISTEM POSPEŠEVALNIKA TANDETRON, 2 MV, LJUBLJANA

podrobneje specificirane v predračunu št. ....... z dne ............, ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen

VREDNOST POGODBE

Vrednost navedene opreme znaša  .......................... . Cena ne vsebuje  DDV.

3. člen

DOBAVNI ROK

Za blago, ki je predmet te pogodbe,  je rok dobave ........................od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz opreme. Dobavitelj mora naročnika obvestiti (preko telefaksa, e-pošte, pisno ali po telefonu) vsaj 3 delovne dni pred nameravano dobavo.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena.

Dobavitelj bo poskrbel za dobavo opreme sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja poizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci kateregakoli podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

4. člen

NAČIN PLAČILA

Dobavitelj bo naročniku izstavil račune po naslednji dinamiki:

- 30 % pogodbenega zneska ob prejemu naročila in podpisu pogodbe

- 60 %  po prejemu končnega računa ob dobavi opreme

- 10 % pogodbenega zneska ob tehnični primopredaji naprave

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo v roku 30 dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5. člen

PREVZEM BLAGA

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom (PRILOGA 1), ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki dobavitelja in predstavnika naročnika.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- Račun

- Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih component, podatki o teži)

- Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

- Navodilo za instalacijo opreme

- Primopredajni zapisnik

- Garancijski list

Dokumentacija naj bo v slovenskem ali angleškem jeziku.

6. člen

JAMSTVA DOBAVITELJA

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova ali tovarniško obnovljena in da nima napak,

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu pet delovnih dni po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme, ga mora dobavitelj zagotoviti v 45 delovnih dneh po ugotovitvi problema.

7. člen

ODPRAVA NAPAKE IN ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Dobavitelj se zavezuje, da bo vsaj 10 let zagotavljal rezervne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

8. člen

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME

Vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih skladno s proizvajalčevimi navodili in priporočili z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Opravlja se v času garancije in po poteku garancije. Cena vključuje material, delo, dnevnice in kilometrino.

Servisiranje so storitve popravil, ki se izvršijo v primeru okvare opreme na podlagi naročnikovega naročila po preteku garancijske dobe. Servisne storitve so namenjene vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Servisno vzdrževanje se obračunava po dejansko porabljenem času in materialu. S stroški servisiranja je naročnik predhodno seznanjen.

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj se obvezuje, da se bo v primeru okvare opreme odzval na obvestilo naročnika v dveh delovnih dneh od prejema obvestila o okvari.

9. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev tega posla ali

- za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

10. člen

PREDČASNA ODPOVED POGODBE

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

- ne upošteva vseh zahtev naročnika in le-teh kljub opozorilu ne izpolni,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,

- v drugih primerih in obsegu, določenimi v tej pogodbi.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

11. člen

RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

12. člen

KONČNE DOLOČBE

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | DOBAVITELJ: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Prof. Dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Priloga 1: Prevzemni zapisnik za javno naročilo

»KONTROLNI SISTEM POSPEŠEVALNIKA TANDETRON, 2 MV, LJUBLJANA«

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Dobavitelj |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena |  |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu |  |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali delov |  |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |  |

Dodaten komentar:

Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Dobavitelj: |  |  | Institut “Jožef Stefan” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (ime in priimek) Predstavnik dobavitelja |  | (ime in priimek) Oseba, zadolžena za nabavo |  |  |

PRILOGA 2: IZJAVA  S PODATKI O  UDELEŽBI FIZIČNIH  IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

Podatki o naročniku/naročilu

| Naročnik | Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka naročila | JN00…. /2020-W01 |
| Predmet naročila | KONTROLNI SISTEM POSPEŠEVALNIKA TANDETRON, 2 MV, LJUBLJANA |

Podatki o ponudniku

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št.  69/11) t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam,

1.1. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno s tihimi družbeniki:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.2. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.3. da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv in sedež gospodarskega subjekta | Matična številka |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

pri čemer je v medsebojnem razmerju z naslednjo pravno osebo:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Povezana na način |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugačno bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba/naročilo/okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ima za posledico ničnost pogodbe/naročila/okvirnega sporazuma. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

* Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

|  |  | Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |