| POVABILO K ODDAJI PONUDBE | št. | 2A/09 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis blaga |
| --- | --- |
| 1 | Razširitev grid vozlišča Tier-2 SiGNET v skladu s priloženim tehničnim opisom in specifikacijo |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu  http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe  in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok za oddajo ponudbe je  19.11.2009 do 11.ure.

Naslov za oddajo ponudb: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000  Ljubljana.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ - Grid vozlišče Tier-2 SiGNET« in naslovom ponudnika.

Javno odpiranje  ponudb bo izvedla komisija naročnika dne  19.11.2009 ob  12.uri v sejni sobi glavne stavbe na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 2. 11. 2009 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman,prof.mat. |

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1.a točke 30.člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji.

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku in zložena po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba  – obrazec 1

- Izjava o izpolnjevanju  pogojev – obrazec 2

- Izjava banke – obrazec 3

- Vzorec pogodbe (podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 4

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba mora veljati do 28. 2. 2010.

Komisija za izvedbo javnega naročila bo popolne ponudbe, ki v celoti ustrezajo tudi vsem tehničnim določilom iz razpisne dokumentacije, ocenila in najugodnejšega ponudnika izbrala na osnovi edinega merila, t.j.najnižja cena.

| Ljubljana, dne | 2.11. 2009 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman,prof.mat. |

Priloga: tehnična specifikacija opreme.

Tehnični opis in specifikacija opreme

Speficikacije za nakup opreme za razširitev grid vozlišča Tier-2 SiGNET:

okvirna cena: 140.000 evro

1) Strežnik: 2 kosa

- 2U ohišje s prostorom za 8 hot-swap SAS diskov ter priborom za vgradnjo v omaro

- IPMI z oddaljenim KVM dostopom in priklopom na ethernet

- 2x šest jedrni procesor, vsaj 2.4GHz ter 6MB L3 medpomnilnikom

- 32GB DDR2 ECC spomina

- SAS 6Gb/s vmesnik z osmimi porti

- Fibre Channel vmesnik 8G

- mrežna kartica 10Gb/s, priklop na optiko

- 2x SAS hot-swap disk 146GB, 15kRPM

- redundantno napajanje

- vse komponente morajo podpirati RedHat Enterprise 5

2) Strežnik: 1 kos

- 2U ohišje s prostorom za 8 hot-swap SAS diskov ter priborom za vgradnjo v omaro

- IPMI z oddaljenim KVM dostopom in priklopom na ethernet

- 2x šest jedrni procesor, vsaj 2.4GHz ter 6MB L3 medpomnilnikom

- 32GB DDR2 ECC spomina

- SAS 6Gb/s vmesnik z osmimi porti

- Fibre Channel vmesnik 8G

- mrežna kartica 10Gb/s, priklop na optiko

- 2x SAS hot-swap disk 146GB, 15k RPM

- 2x SAS2 hot-swap disk 600GB, 15k RPM

- redundantno napajanje

- vse komponente morajo podpirati RedHat Enterprise 5

- ) Zunanje diskovno polje Infortrend: 2 kosa

- FC 8G priključek

- podpora Raid 5,6,10

- kapaciteta za 24 SAS/SATA2 diskov

- podpora za priključitev štirih dodatnih JBOD enot preko SAS vmesnika

- dostop do administrativnega vmesnika preko etherneta, brez potrebe po dodatni programski opremi na strani klienta (npr. http, telnet)

- 24x 2TB SATA2 disk, enterprise edition, verificirani za vgradnjo

- SFP in optični kabli za povezavo za oba kosa

- pribor za vgradnjo v omaro

- ) JBOD Infortrend: 5 kosov

- kapaciteta za 16 SAS/SATA diskov

- 16x 2TB SATA2 disk, enterprise edition, verificirani za vgradnjo

- SAS kabli dolžine 3m za povezavo vseh kosov

- pribor za vgradnjo v omaro

5)  Računski strežniki: 7 kosov

- 1U ohišje ki vključuje dve strežniški enoti, s priborom za vgradnjo v omaro

- 2x šest jedrni procesor, vsaj 2.4GHz ter 6MB L3 medpomnilnikom na enoto (4x na kos)

- 32GB DDR2 ECC spomina na enoto (64GB na kos)

- 1x 500GB SATA2 disk (2x na kos)

- IPMI z oddaljenim KVM dostopom in priklopom na ethernet

- ) Omara globine 90cm za vgradnjo zgornjih komponent z razdelilniki za elektriko ter vertikalnimi urejevalniki kablov

- ) Kabli (ethernet bakreni, ethernet optika, Fibre Channel optika, elektrika)

Podatki o ponudniku:                                                                                      OBRAZEC 1

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |

| INSTITUT "JOŽEF STEFAN" |
| --- |
| Jamova cesta 39 |
| 1000 Ljubljana |
| PONUDBA | št. |  |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 2A/09 z dne .............. vam pošiljamo

naslednjo ponudbo:

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| 1 | Razširitev grid vozlišča Tier-2 SiGNET | 1 |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Dobava (število dni): |  |
| --- | --- |
| Plačilni pogoji (plačilo računa najmanj 30 dni po izstavitvi računa): |  |
| Veljavnost ponudbe do: | 28. 2. 2010. |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA: prospekti s tehničnimi specifikacijami.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

OBRAZEC 2

# IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU

POGOJEV

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |
| --- | --- |
| 2. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08). |
| 3. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v katerem koli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| 4. | Imamo poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji. |
| 5. | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti. |
| 6. | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |
| 7. | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih posotopkih javnega naročanja. |
| 8. | Instalacijo dobavljene opreme bo opravil naš strokovno usposobljeni sodelavec. |
| 9. | Zagotavljamo pomoč našega strokovnjaka, ki je instaliral opremo, pri uvajanju v uporabo programske opreme za razširitev grid vozlišča Tier-2 SiGNET. |
| 10. | Zagotavljamo lastni servis za izvedbo vseh popravil v Sloveniji. Odzivni čas naše servisne službe v delovnih dneh je največ 6 ur po prejemu poziva naročnika. Če oprema ni popravljena v roku 48 ur, zagotavljamo enakovredno nadomestno opremo. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Razširitev grid vozlišča Tier-2 SiGNET

| ,dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (kraj) (datum) |  | Ponudnik |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

obrazec  3

# IZJAVA BANKE

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 2A/09 za Razširitev grid vozlišča Tier-2 SiGNET

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po preteku roka za dokočno izvedbo posla,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum:

Žig banke                                    Podpis:

obrazec 4

VZOREC POGODBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in

, ki ga zastopa direktor

v nadaljnjem besedilu “dobavitelj”

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O   štev. …………..

1.člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN………/2009.

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji:

Razširitev grid vozlišča Tier-2 SiGNET,

(naziv opreme)

podrobneje specificirane v ponudbi št. ………... z dne ……….., ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen

Vrednost navedene opreme znaša ……….. EUR. Cena  ne vsebuje  DDV.

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave  ………..  od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

4.člen

Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa   v roku………..dni od izstavitve.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te  pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še 30 dni od funkcionalne postavitve naprave.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6.člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja v delovnih dneh odzivni čas servisa 6 ur od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v 48 urah, mora dobavitelj za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo  ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

7.člen

Dobavitelj izjavlja, da ni on sam ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

V primerih  iz  prejšnjega  odstavka  je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

8.člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da dobavitelj v roku iz 5.člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | DOBAVITELJ: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof.dr.Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |