RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS

ZA

»DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI«

PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Interna oznaka javnega naročila

JN18/12

LJUBLJANA, NOVEMBER 2012

| 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE | JN18/2012 |
| --- | --- |

| Ponudnik: Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | X | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis naročila |
| --- | --- |
| 1 | »DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI« |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Ponudbo je potrebno dostaviti do 4. 12. 2012 do 11:00 ure v vložišče na naslov naročnika:

Institut "Jožef Stefan",

Jamova cesta 39,

1000 Ljubljana

Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno 4. 12. 2012 do 11. ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega datuma.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ –DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI JN12359/2012« in točnim naslovom ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih naročnika, in sicer dne 4. 12. 2012 ob 12. uri v sejni sobi na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 14. 11. 2012 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mag. Darko Korbar, MBA v.d. vodja nabavne in prodajne službe |

2. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

1. IZVAJANJE RAZPISA:

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1. odstavka, (a točke), 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11) po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

2. PRIJAVA NA RAZPIS:

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

3. JEZIK PONUDBE:

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

4. PRIPRAVA PONUDBE:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 28. 2. 2013.

5. SKUPNA PONUDBA:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa - OBRAZEC 3 in OBRAZEC 4. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj.

Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral.

6. Ponudba s podizvajalci:

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, prvega odstavka, 2. člena ZJN-2.

Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.

Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9. točke 71. člena ZJN-2 ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

7. POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba – obrazec 1

- Izjava o sprejemu in izpolnjevanju pogojev – OBRAZEC 2

- Izjava v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2 – pravna oseba in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 3

- Izjava zakonitega zastopnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2 – fizična oseba in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 4

- Podatki o ponudniku in partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 5

- Seznam podizvajalcev/Izjava o lastni izvedbi del – OBRAZEC 6

- Izjava o sprejemu in izpolnjevanju pogojev za podizvajalce – OBRAZEC 6.1

- Soglasje – OBRAZEC 6.2

- Pooblastilo – OBRAZEC 6.3

- Reference s področja razpisane dejavnosti – obrazec 7

- Potrditev reference poslovnega partnerja – OBRAZEC 8

- Izjava banke – OBRAZEC 9

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 10

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

8. VPRAŠANJA NA PORTALU

Zadnji dan za postavljanje vprašanj na Portalu javnih naročil je 27. 11. 2012 do 12:00 ure.

9. Postopek

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in ocenila ali je ponudba z najnižjo ceno popolna.

10.	PRAVNO VARSTVO:

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. I. RS, št.: 43/11, v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. 	ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljevanju besedila: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

2. 	ime naročnika,

3. 	oznako javnega naročila,

4. 	predmet javnega naročila,

5. 	očitane kršitve,

6. 	dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

7. 	pooblastilo za zastopanje v pred revizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s    pooblaščencem,

8. 	navedba, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN.

Vlagatelj mora vplačati takso na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za pred revizijski in revizijski postopek številka: 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, v skladu z prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnem za finance.

| Ljubljana, dne | 14.11. 2012 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mag. Darko Korbar, MBA v.d. vodja nabavne in prodajne službe |

3. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA »DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI«

Nosilnost: min 450 kg,

Velikost kabine: min 1000 x 1250 x 2200 mm

Velikost vrat: min 800x 2000 mm

5 postaj, 5 dohodov na isti strani; kabina ni prehodna, inox vrata, v kabini mora biti ogledalo, stene kabine morajo biti odporne na obrabo, tla dvigala nedrseča in nezahtevna za čiščenje.

Dvigalo mora biti opremljeno tako, da omogoča uporabo invalidom, Braillova pisava, ročaj na vzdolžni in prečni steni kabine

Notranja obloga kabine mora biti izmenljiva – hitra sanacija poškodb in pritrjena na osnovno kletko, ki mora tesniti

Dvigalo mora imeti vgrajeno regeneracijo energije in mora biti v A energetskem razredu

Potrebni redni mesečni servisni pregledi:

- pogonski stroj,

- nosilne vrvi oz. trakove

- viseči kabel,

- stikala,

- kontakte zapahe in ključavnice vrat,

- kompenzacijske vrvi,

- vrvenice,

- napenjalne naprave in regulator hitrosti,

- streho kabine,

- lovilno napravo kabine,

- dno jaška

- pogon vrat,

- tla strojnice in ostale gibljive dele;

Ponudnik mora zagotoviti min odzivne čase v primeru havarije (poškodbe, nesreče,..) oz. ujetja potnikov v kabini in odzivne čase napisati v ponudbi, šteje minimalni čas.

Ponudnik mora imeti ISO 9001:2008

OBSEG DEL:

1. Demontaža starega dvigala kpl z odstranitvijo vseh obstoječih nepotrebnih instalacij vključno z demontažo obstoječe strojnice in demontažo vse opreme v dvigalnem jašku-vodila, el. Instalacije, osvetlitev, vključno s priklopom el komandne omare na dogovorjeno priključno mesto,

2. Dobava in montaža novega dvigala kompletno z vso ponujeno opremo, novo osvetlitvijo dvigalnega jaška, montažo pogonskega stroja, montažo vodil v jašku, montažo novih kabinskih vrat in posluževalnih tablojev vključno z vsemi GOI deli, vsi elementi dobave morajo biti najvišje kakovosti; izdelano v EU z vsemi ustreznimi certifikati

3. Dovoljenje za obratovanje dvigala kpl z vsemi potrebnimi soglasji in PID dokumentacijo, izpolnjevati je potrebno Pravilnik o varnosti dvigal, Uradni list RS št. 97/03, SIST EN 81,

4. Dobava in montaža vse predpisane in ponujene varnostne opreme; dvosmerna govorna naprava povezana s prostorom v stavbi in z reševalnim centrom (analogno telefonsko linijo zagotavlja naročnik), povezava s požarno centralo,

OBRAZEC 1

| PONUDBA | Št.: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj: |  |
|  | Datum: |  |

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Transakcijski račun številka: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |

Podatki o naročniku:

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št.: |  | z dne |  | vam |
| --- | --- | --- | --- | --- |

pošiljamo naslednjo ponudbo:

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Opis blaga | Količina | Cena/e | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabava in vgradnja dvigala (po specifikaciji) | 1 |  |  |  |

|  |  |  | CENA BREZ DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | CENA Z DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Rok za izvedbo del: | 12 tednov po sklenitvi pogodbe |
| --- | --- |
| Plačilni pogoji: | plačilo za dobavo in montažo dvigala - v 30. dneh po izstavitvi računa, |
| Garancijska doba: |  | 36 | mesecev |
| Veljavnost ponudbe do: | 28. 2. 2013 |

ZAHTEVE:

1. V primeru naročila opreme je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan"

2. Obvezna priloga predračuna: parafiran tehnični opis opreme razpisne dokumentacije

3. Obvezna priloga k predračunu – kopija certifikata ISO 9001:2008

4. Ponudnik mora k ponudbi navesti celoten popis popravil, odpravo

obratovalnih motenj, storitev, materiala in opreme, ki so vključeni v garancijo. Dokument mora biti žigosan in podpisan.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 2

IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Kot ponudnik izjavljamo:

- da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije,

- da imamo veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in smo vpisani v sodni register (velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.),

- da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

- da nam ni mogoče dokazati nobene velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

- da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti v katerem koli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev dejavnosti,

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 nismo v tem ali v predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali ne zagotovili teh informacij,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ali zakonskimi določbami Republike Slovenije

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev in dobaviteljev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,

- da so vsi podatki, predloženi v naši prijavi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut "Jožef Stefan" iz uradnih evidenc

(navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila: »DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI«.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 3

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. IN 2. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 - PRAVNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 91/11):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine,

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

Pooblaščam Institut "Jožef Stefan", da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. IN 2. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 91/11):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno prejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

| Spodaj podpisani |  | (ime in priimek) pooblaščam Institut |
| --- | --- | --- |

"Jožef Stefan", da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

| Moji osebni podatki so: |  |
| --- | --- |
| EMŠO |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |
| --- | --- | --- |

Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

OBRAZEC 5

PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

|  | A* samostojno |
| --- | --- |
|  | B* s skupino več pogodbenih partnerjev: |

| Zap. št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt (pogodba) o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila za vse partnerje (Obrazec 3 in Obrazec 4)

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:

»DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik označi ustrezen odgovor A ali B. Če označi točko B izpolni tudi tabelo. Opomba naročnika. Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s skupno ponudbo.

OBRAZEC 6

SEZNAM PODIZVAJALCEV/IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL

|  | a.* |
| --- | --- |

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

|  | B.* | Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev. |
| --- | --- | --- |

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta seznam je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI«.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika. Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s podizvajalci.

OBRAZEC 6.1

IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v katerem koli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami v Republiki Sloveniji |
| 3. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut "Jožef Stefan" iz uradnih evidenc pri

(navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila: »DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI«.

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazce svojih podizvajalcev predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 6.2

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovi terjatev do ponudnika

| Podizvajalec |  |
| --- | --- |

Soglašamo, da naročnik Institut "Jožef Stefan" namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

To soglasje je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za: »DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI«

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 6.3

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da vse opravljene storitve, ki jih bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

To pooblastilo je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za: »DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

OBRAZEC 7

REFERENCE S PODROČJA RAZPISANE DEJAVNOSTI

Potrjujemo, da smo v preteklih dveh letih (2010 in 2011) dosegli naslednjo dobavo in montažo s področja razpisane dejavnosti (vsaj 50 dvigal za prevoz oseb):

| ŠT. | NAROČNIK | DATUM PODPISA POGODBE | DATUM IZTEKA POGODBE | REALIZIRANA VREDNOST | PREDMET POGODBE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Obvezna priloga: potrdilo poslovnega partnerja na obrazcu 8 za vsako navedeno referenco

»DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

POTRDITEV REFERENCE POSLOVNEGA PARTNERJA

OBRAZEC 8

Podatki o naročniku/potrjevalcu reference:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Podatki o ponudniku/prosilcu reference:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Potrjujemo, da nam je ponudnik/prosilec reference v času od ________________ do ____________________, za naše potrebe izvedel naslednja dela: ________________________________________ .

Vrednost del (realizirana vrednost) je znašala _______________________ EUR (brez DDV).

S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel skladno s pogodbenimi določili.

V kolikor bi naročnik Institut "Jožef Stefan" želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi deli, je kontaktna oseba _______________________________, tel. št. ______________ , e-mail___________________________.

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave s katero se prijavljamo na razpis za:

»DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI«

|  |  | Potrjevalec reference: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika potrjevalca reference) |

| IZJAVA BANKE | obrazec 9 |
| --- | --- |

| Podjetje: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis

| Instituta "Jožef Stefan" z oznako |  | za |
| --- | --- | --- |

»DOBAVA IN MONTAŽA DVIGALA V B-STAVBI«

I Z J A V L J A M O,

| da bo naročnik garancije |  | v naši banki brez zadržkov dobil: |
| --- | --- | --- |

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka.

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

* Dobavitelj zagotavlja  36 mesečni garancijski rok.

| (Kraj in datum) | Žig banke: | Podpis predstavnika banke: |
| --- | --- | --- |

VZOREC POGODBE

obrazec 10

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu »naročnik«

In

| matična številka |  | identifikacijska številka za DDV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ki ga zastopa |  | v nadaljnjem besedilu |

»dobavitelj«

se dogovorita in skleneta naslednjo

# POGODBO

# PREDMET

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila objavljenega na Portalu javnih naročil

| pod št. | JN12359/2012 | dne | 15.11.2012 | S to pogodbo se naročnik in dobavitelj |
| --- | --- | --- | --- | --- |

dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri:

»DOBAVI IN MONTAŽI DVIGALA V B-STAVBI«

| podrobneje specificirano v ponudbi št. |  | z dne |  | ki je sestavni del |
| --- | --- | --- | --- | --- |

te pogodbe.

# CENA

2. člen

| Vrednost dobave in montaže dvigala znaša |  | EUR. | Cena ne vsebuje DDV. |
| --- | --- | --- | --- |

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, vendar je za njih dobavitelj vedel, oziroma bi moral vedeti, ali pa so predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.

Pogodbena obveznost za dobavo in montažo se obravnava za izvršeno takrat, ko je uspešno izvršena primopredaja del z vso tehnično dokumentacijo, izdelava PID, elektro in strojne inštalacije, ter pridobljena uporabna dovoljenja s strani soglasje dajalcev – dovoljenje za uporabo dvigala.

Dobavitelj je seznanjen, da se dela izvajajo v objektu, ki je v funkciji, zato se je dolžan z uporabnikom uskladiti o načinu izvedbe, tako da bo delovni proces čim manj moteč.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme (dobava in montaža dvigala)  brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste dvigala.

# ROKI

3. člen

Dobavitelj se zaveže končati dela, ki so predmet te pogodbe najpozneje v 12 tednih po sklenitvi te pogodbe.

Za rok dokončanja vseh del po pogodbi se šteje datum, ko so po zapisniku o kvalitetnem in tehničnem pregledu odpravljene vse pomanjkljivosti na delih iz te pogodbe, kar je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

# NAČIN PLAČILA

4. člen

Dobavitelj bo izvršena dela obračunal ob dobavi in montaži dvigala, naročnik je račun dolžan plačati v 30. dneh po izstavitvi računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Dobavitelj s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Dobavitelj se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Dobavitelj za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe podizvajalec zamenja, mora dobavitelj v petih dneh po spremembi predložiti naročniku svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

GARANCIJA

5. člen

Dobavitelj mora naročniku zagotavljati garancijsko dobo dvigala 36 mesecev.

6. člen

Izvajalec bo na prvi poziv naročnika, v roku, določenem na komisijskem ogledu, na svoje stroške odpravil vse pomanjkljivosti, za katere jamči in katere se pokažejo med garancijskim rokom.

V primeru, da izvajalec pomanjkljivosti ne odpravi v dogovorjenem roku, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel.

Za poplačilo stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

BANČNA GARANCIJA

6. člen

Dobavitelj je dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

ODSTOP OD POGODBE

7. člen

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe v naslednjih primerih:

- če ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega ali ne atestiranega materiala,

- če izvajalec pride v finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- če prihaja do nespoštovanja kakršnih koli drugih določb te pogodbe.

Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela.

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki bi jo zaradi tega utrpel kot tudi razliko do morebitne  višje cene, ki bi jo za dokončanjem del zaračunaval nov izvajalec.

POGODBENA KAZEN

8. člen

Dobavitelj je v primeru neizpolnitve svoje obveznosti ali če zamudi z izpolnitvijo roka iz 3. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov s strani naročnika, dolžan za vsak dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 3‰  (tri promile) od skupne pogodbene vrednosti, vendar skupaj največ 30 % od skupne pogodbene vrednosti iz 2. člena te pogodbe.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da mora dobavitelj naročniku povrniti tudi vso preostalo škodo, ki bi naročniku nastala zaradi zamude in presega znesek pogodbene kazni.

# PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

9. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

### KONČNE DOLOČBE

10. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

11. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

12. člen

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

13. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | DOBAVITELJ: |
| --- | --- | --- |
| Institut "Jožef Stefan" |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof. dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  |  | Datum: |  |