RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS

»IZVEDBA KERAMIČNIH DEL,VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI«

PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA 1 LETO

Interna oznaka javnega naročila: JN31/11

Ljubljana, maj 2011

| 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE | ŠT.:JN31/11 |
| --- | --- |

| Ponudnik: Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material |  | Oprema | x | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis naročila |
| --- | --- |
| 1 | IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno 13. 6. 2011 do 10.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

Naslov za oddajo ponudb: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. V primeru, da ponudba ne bo povezana z vrvico jo bo komisija povezala in zapečatila na odpiranju ponudb ter podala pripombo v zapisniku o javnem odpiranju ponudb.

Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ – IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME« in točnim naslovom ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih naročnika, in sicer dne 13. 6. 2011 ob 12.00 uri v sejni sobi na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 20. 5. 2011 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: ___________________________ Jože Kašman, prof.mat. |

2. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

2.1 IZVAJANJE RAZPISA:

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1. odstavka, (a točke), 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11) po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

2.2 PRIPRAVA PONUDBE:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 31. 12. 2011.

2.3 PRIJAVA NA RAZPIS:

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

2.4 skupna ponudba:

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati pogoje OBRAZEC 2 pod. tč.1 in tč.2, kumulativno pa vse ostale pogoje. Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih ponudnikov v skupini, ne glede na pravno naravo povezave med njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral.

Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 5

2.5 PONUDBA S PODIZVAJALCI:

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi:

- našteti vse podizvajalce – OBRAZEC 6

- priložiti pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem – OBRAZEC 6.1

- priložiti izjavo o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca – OBRAZEC 6.2

- priložiti soglasja podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca – OBRAZEC 6.3

Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9.točke 71.člena ZJN ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.

2.6 JEZIK PONUDBE:

Popolna ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

2.7 POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba – obrazec 1

- Izjava o izpolnjevanju pogojev – obrazec 2

- Bančna garancija za resnost ponudbe – OBRAZEC 3

- Izjava banke – obrazec 4

- Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 5

- Seznam podizvajalcev/ izjava o lastni izvedbi del – OBRAZEC 6

- Pooblastilo glavnega izvajalca – OBRAZEC 6.1

- Izjava o izpolnjevanju pogojev za podizvajalca – OBRAZEC 6.2

- Soglasje podizvajalca – OBRAZEC 6.3

- Soglasje ponudnika za odpravo morebitnih računskih napak – OBRAZEC 7

- Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc – OBRAZEC 8

- Vzorec okvirnega sporazuma (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 9

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v skladu z določbami 13.odstavka 71.člena ZJN 2 v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

  - gospodarskih subjektih, za ketere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora zgoraj navedene podatke posredovati naročniku v roku 8 dni od prejema poziva.

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

2.8 Postopki in način ocenjevanja ponudb:

Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudbe upoštevala ustreznost glede na razpisne pogoje.

Naročnik bo izločil ponudbo v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne informacije.

V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

Variantne ponudbe niso dopustne.

2.9 Izbira najugodnejšega ponudnika:

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe glede na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in preverila, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

2.10 Pojasnila razpisne dokumentacije:

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si.

Naročnik bo najpozneje 6 dni pred iztekom roka za sprejem ponudb posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

| Ljubljana, dne | 20. 5. 2011 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

3. SPECIFIKACIJA DEL:

| Zap.št. | Postavka | Enota | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaža obstoječe sanitarne keramike kot so WC školjka skotličkom, odtoki, sifoni, umivalnik z armaturo, zapornimi ventili, ogledalo, … (enota kpl pomeni, da se enotna cena poda za ene sanitarije) | kpl | 84,00 |
| 2. | Demontaža elementov neuporabnih strojnih in elektro instalacij kot so svetila, senzorji, stikala, el. omarice, vodniki, difuzorji, ventilatorji, bojlerji, cevi centralnega ogrevanja in vodovoda, zapornimi ventili, cevi prezraćevanja, radiatorji, omarice, odtočni sifoni.… (enota kpl pomeni, da se enotna cena poda za ene sanitarije) | kpl | 14,00 |
| 3. | Pazljiva demontaža drobne sanitarne opreme kot so ogledala, držala za papirnate brisače, držala za WC papir, milnik in skladiščenje za ponovno montažo (enota kpl pomeni, da se enotna cena poda za ene sanitarije) | kpl | 14,00 |
| 4. | Odstranitev stenske keramike na vseh notranjih stenah | m2 | 564,48 |
| 5. | Demontaža vrat velikosti od 0,90 ‐ 2,10 m | kpl | 42,00 |
| 6. | Rušenje talne keramike vključno s tlaki do nosilne konstrukcije | m2 | 133,00 |
| 7. | Dolbljenje reg in vdolbin za razvod raznih podometnih instalacij v opečnem zidu, ter zazidava po preizkusu instalacij s podaljšano grobo in fino malto. |  |  |
| 7.1 | ‐ rege preseka 5/5 cm za elektroinstalacije | m1 | 396,00 |
| 7.2 | ‐ rege preseka 10/10 cm za strojne instalacije | m1 | 252,00 |
| 7.3 | - vdolbina za omarice do 0,1 m2 | kos | 54,00 |
| 8. | Izravnave podlage v cementni malti 1:3 v debelini do 1 cm ter izvedba zaokrožnic na vartikalnih stikih s polimerno cementno malto 1:3. | m2 | 149,00 |
| 9. | Dobava in izdelava hidroizolacije na pripravljeno podlagi s hidroizol- acijskim premazom 2x HIDROSTOP ELASTIK s predhodno dobavo in vgradnjo tesnilnih trakov KEMA BAND na mastih prebojev in robovih tlakov na predhodno izvedene zaokrožnice ( ustreza tudi MAPELASTIK in MAPBAND trakovi ) | m2 | 148,84 |
| 10. | Dobava in izdelava estriha do 5 cm na predhodno položene in obbetonirane inštalacije mikroarmiran cementni estrih, MB 20, z dilatacijskimi trakovi ob zidovih, delovnimi dilatacijami in glavnimi dilatacijami | m2 | 148,84 |
| 11. | Izdelava hidroizolacijskega premaza 1x HIDROSTOP ELASTIK v sanitarijah pred polaganjem keramičnih ploščic, komplet z obstenskim pasom viš. 15 cm ( ustreza tudi MAPELASTIK ) | m2 | 148,84 |
| 12. | Pozidava gaberit kotličkov z siporexom debeline 20 cm, višine do 100 cm, širine do 120 cm, vključno z obdelavo siporex blokov z lepilom in mrežico | kpl | 36,00 |
| 13. | Popravilo obstoječih ometanih površin po odstranitvi keramične stenske in talne obloge na ravnih opečnih zidovih in betonskih tleh v normalnih pogojih, s predhodno pripravo podlage za obdelavo s pranjem, izdelavo cementnega obrizga 1:3 ter grobega ometa in finega apneno cementnega ometa v prostorih velikosti nad 5.00 m² | m2 | 752,64 |
| 14. | Izvedba grobega in finega ometa s apneno cementno malto na predhodno izdelan cementni obrizg 1:3 v prostorih velikosti do 5.00 m² | m2 | 76,80 |
| 15. | Zazidava reg po položitvi instalacij v utorih širine do 5 cm, fini in grobi omet | m1 | 88,00 |
| 16. | Zazidava reg po položitvi instalacij v utorih širine do 10 - 15 cm, fini in grobi omet | m1 | 56,00 |
| 17. | Vgradnja kovinskih podbojev | kos | 46,00 |
| 18. | Dobava in vzidava raznih kovinskih RF kotnikov in pripir na višinskih razlikah v tlaku, robovih plošč in podobno | m1 | 46,00 |
| 19. | Dobava in montaža pocinkanih navojnih cevi DIN 2440 za hladno vodo, položene v tlaku in zidnih utorih, skupaj s fazonskimi kosi, tesnilnim materialom, ovito v parozaporno izolacijo 13 mm Armacell Tubolit S PLUS ali odgovarjajoče, dimenzije: |  |  |
| 19.1 | DN 15 | m1 | 70,00 |
| 19.2 | DN 20 | m1 | 140,00 |
| 20. | Dobava in montaža pocinkanih navojnih cevi DIN 2440 za toplo vodo, položene v tlaku in zidnih utorih, skupaj s fazonskimi kosi, tesnilnim materialom, ovito v toplotno izolacijo Armaflex ITS 19 mm ali odgovarjajoče, dimenzije: |  |  |
| 20.1 | DN 15 | m1 | 70,00 |
| 20.2 | DN 20 | m1 | 140,00 |
| 21. | Predizolirana cev izdelana iz dveh plasti polietilena visoke gostote( PE-RT ), zamrežena po sistemu C (skozi celoten presek) z vmesno plastjo aluminija debeline 0,4mm. Izolacija cevi je parozaporna primerna za hladno in toplo vodo trajne obrem. 95 cm, pri tlaku 10 bar. Kompletno s spojkami, fazonskimi kosi za spajanje ter tesnilnim materialom. |  |  |
| 21.1 | ø 20x2,25 mm (DN15) | m1 | 12,00 |
| 21.2 | ø 25x2,5 mm (DN20) | m1 | 24,00 |
| 22. | Izolacija cevnega razvoda v tleh in v zidnih utorih s poliuretanskimi cevaki za temperaturno območje do 105°C, primerno za izolacijo hladne in tople vode, debelina izolacije 9mm ( ustreza UNIPIPE tip TUBOLIT ) |  |  |
| 22.1 | DN20 | m1 | 12,00 |
| 22.2 | DN25 | m1 | 24,00 |
| 23. | Dobava in montaža podometnega krogličnega ventila, s kromirano rozeto in zaščitno kapo, skupaj s tesnilnim materialom, dimenzije: |  |  |
| 23.1 | DN 15/DN 20 | kos | 36,00 |
| 24. | Dobava in montaža PVC odtočnih cevi s fazonskimi kosi, skupaj s tesnili, položene v tlaku in zidnih utorih |  |  |
| 24.1 | fi 50 | m1 | 172,00 |
| 24.2 | fi 75 | m1 | 122,00 |
| 24.3 | fi 110 | m1 | 36,00 |
| 25. | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, stranskim dotokom DN40/50, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74 mm/ 147x147mm in nerjavečo jekleno rešetko 140x140mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo(Hutterer&Lechner KG tip HL 300) | kos | 32,00 |
| 26. | Dobava in montaža obešal, konzol, držal | kg | 18,00 |
| 27. | Dobava in momtaža zaprtega tlačnega električnega grelnika vode, za pritrditev vertikalno na stenona steno, z gumbom za nastavitev temperature do do 75°C, priključki sanitarne vode G1/2, delovni tlak 6 bar, z ekspanzijsko posodo za sanitarno vodo volumna 21, varnostnim ventilom ps. Ustreza: Gorenje tip: TGR 30N ali enakovredno | kpl | 14,00 |
| 28. | Dobava in momtaža zaprtega tlačnega električnega grelnika vode, za pritrditev vertikalno na stenona steno, z gumbom za nastavitev temperature do do 75°C, priključki sanitarne vode G1/2, delovni tlak 6 bar, z ekspanzijsko posodo za sanitarno vodo volumna 21, varnostnim ventilom ps. Ustreza: Gorenje tip: TGR 80N ali enakovredno | kpl | 4,00 |
| 29. | Dobava in montaža stranišča iz sanitarne keramike, sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom (ustreza Dolomite Clodia ali odgovarjajoče) | kpl | 32,00 |
| 30. | Dobava in vgradnja samostoječega vgradnega splakovalnika za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, za suho gradnjo skupaj s - podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom V = 9 l z aktiviranjem od spredaj, - komplet elementov za pritrditev na steno in v tla, - kompletno z obzidavo s siporeksom in oblogo iz keramike - odtočnim kolenom, - komplet elementov za priključitev splakovalnika na vodovodno omrežje komplet za montažo WC školjke, - WC priključno garnituro, - setom za zvočno izolacijo, - dvodelno varčno tipko, (posluževanje od spredaj) - dimenzije 450 x1185 mm ( ustrezata Sanit Eisenberg tip 995 N ali Geberit) | kpl | 32,00 |
| 31. | Polokrogli pisoar kompletno s: - podometnim ventilom - pokromanim odtočnim sifonom - podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom (napajanje 24V), čelne plošče, transformatorjem z usmernikom ter varovalko 0,16 A (ustreza ELMER ES1016) vključno ves tesnilni in pritrdilni material (Dolomite VOLGA ali odgovarjajoče) | kpl | 14,00 |
| 32. | Tuš kad za prhanje, kotna, akrilna dim.90x90x15cm (cenovni razred do 50€ )z kabino za prhanje dim:90x90x185 cm, drsno odpiranje, kaljeno varnostno steklo 5 mm v crom okvirju, komplet z odtočno garnituro za tuš, vključno s kromiranim odtočnim ventilom s pokrovom, (cenovni razred do 190€ ) z enoročno stensko mešaino baterijo ON 15 za tuš kad, z ročno prho, gibljivo cevjo in držalom (cenovni razred do 90€ ) ustrezajo: kad in kabina IKA, mešalna baterija: Armal Hidra 58-770-130. | kpl | 4,00 |
| 33. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika velikosti 600 x 520 mm s prelivom, dvema kotnima ventiloma DN 15, skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, brez noge, odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom (Dolomite Clodia ali odgovarjajoče) | kpl | 43,00 |
| 34. | Dobava in montaža INOX mešalne enoročne baterije za umivalnik, z veznimi cevkami, okrasno rozeto, vključno ves tesnilni in pritrdilni material vrednosti do 90 EUR ( ustreza ARMAL HIDRA ) | kpl | 43,00 |
| 35. | Dobava in montaža ogledala s fasetiranimi robovi skupaj s sponkami in vijaki za pritrditev dim: 600/400x4 mm | kpl | 43,00 |
| 36. | Polička - etažera s keramično poličko, zmedeninasto pokromano ograjico in konzolami za pridtrditev na steno,dimenzij 600/140mm | kpl | 4,00 |
| 37. | Dobava in montaža kopalniških dodatkov, kromirana pločevina (ustreza GROHE) |  |  |
| 37.1 | - WC metlica | kos | 4,00 |
| 37.2 | - držalo za wc papir | kos | 4,00 |
| 37.3 | - držalo za milo | kos | 8,00 |
| 37.4 | - držala za brisače | kos | 4,00 |
| 37.5 | - Obešala za plašč | kos | 16,00 |
| 38. | Izdelava priklopa inštalacije hladne in tople vode na opremo in obstoječo instalacijo. | kpl | 18,00 |
| 39. | Izvedba tlačnega preizkusa in zapisnika o uspešno izvedenem preizkusu-vodovod | kpl | 18,00 |
| 40. | Temeljito izpiranje instalacije in po potrebi dezinficiranje - vodovod. | kpl | 14,00 |
| 41. | Dobava in polaganje stenske keramike z lepilom v pravokotni mreži; do višine 2.4 m; cena keramike višjega srednjega cenovnega razreda (nabavna cena od 20 do 25 EUR/m2,) keramika dimenzije 20x25 cm po izboru naročnika, v vogalih upoštevati dobavo in montažo ALU / INOX vogalnikov, stiki minimalni, stičenje s fugirno maso; barvni ton, velikost ploščic, način polaganja po izboru naročnika. Obloga zidov 10 cm preko robu stropa. | m2 | 668,00 |
| 42. | Dobava in polaganje talne keramike z lepilom ali v beton v pravokotni mreži; višji srednji cenovni razred (nabavna cena od 20 do 25 EUR/m2,), keramika dim. od 20x20 cm do 30x30 cm po izboru naročnika, stiki minimalni, stičenje s fugirno maso; barvni ton, velikost ploščic, način polaganja po izboru naročnika. | m2 | 211,84 |
| 43. | Dobava in montaža fleksiblinega zračnega kanala cevi iz dvojne večslojne Al folije in vmesne izolacije povprečne dolžine 6 m, skupaj z fazonskim razdelilnim kosom, objemkami in ostalim montažnim materialom F125 ( usterza sistem SPIRO ) | kpl | 14,00 |
| 44. | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža ventila in premičnega krožnika PV-A 125 | kos | 28,00 |
| 45. | Rešetka za vgradnjo na vrata, za dovod zraka, izdelana iz jekla kot na primer: IMP Klima ali podobno AR-4 425x225 | kos | 18,00 |
| 46. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat (svetlih dimenzij 89x210), podboj in krilo tipske izvedbe, krilo je vgreznjeno v vratni podboj, dvojna panelka z ultrapasom, ter jeklenim podbojem kot npr. jesenice, standardno okovje, kljuka RF ( nabavna vrednost do 50 € )po izbiri naročnika, ključavnico, ter talnim odbojnikom in vsemi zaključki, izvedbo izreza za rešetko ( na vhodnih vratih v sanitarije ) ter dvojnim nasadilom. | kpl | 46,00 |
| 47. | Dobava in montaža kompaktnega radiatorja širine 46, dolžine 600 in višine 900 mm (n=1305) iz hladno valjane jeklene pločevine po EN 442‐1, stabilen, oblikovno lep profil s 40 mm robom z izvedbo priključkov 4×G 1/2'' na centralno ogrevanje temperaturne moči 90/70 in 20°C skupaj z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico, konzolami za pritrditev na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom ( ustreza RADEL kompakt). | kpl | 18,00 |
| 48. | Radiatorski termostatski ventil, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 90°C ter z vsem montažnim in tesnilnim materialom, ustreza tip Danfoss | kos | 14,00 |
| 49. | Radiatorski spodnji holandec, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 90°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 14,00 |
| 50. | Termostatska glava primerna za izbrani tip radiatorskega termostatskeg aventila , ustreza tip Danfoss RA-2990 | kos | 18,00 |
| 51. | Črna jeklene cev za cevni navoj, komplet s fazonskimi kosi ter montažnim, varilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez. |  |  |
| 51.1 | f 10 | m | 70,00 |
| 51.2 | f 15 | m | 28,00 |
| 52. | Toplotna izolacija razvoda tople vode, v jaških s cevno izolacijo ali izolacijo v ploščah iz sintetičnega kavčuka, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur debeline 19 mm za cevi, ustreza Armacell ITS Armaflex |  |  |
| 52.1 | f 15 | m | 28,00 |
| 53. | Predizolirana cev izdelana iz dveh plasti polietilena visoke gostote( PE-RT ), zamrežena po sistemu C (skozi celoten presek) z vmesno plastjo aluminija debeline 0,4mm. Izolacija cevi je parozaporna primerna za hladno in toplo vodo trajne obrem. 95 cm, pri tlaku 10 bar. Kompletno s spojkami, fazonskimi kosi za spajanje ter tesnilnim materialom. |  |  |
| 53.1 | ø 20x2,25 mm (DN15) | m | 28,00 |
| 53.2 | ø 25x2,5 mm (DN20) | m | 20,00 |
| 54. | Izolacija cevnega razvoda v tleh in v zidnih utorih s poliuretanskimi cevaki za temperaturno območje do 105°C, primerno za izolacijo hladne in tople vode, debelina izolacije 9mm ( ustreza UNIPIPE tip TUBOLIT ) |  |  |
| 54.1 | DN20 | m | 28,00 |
| 54.2 | DN25 | m | 20,00 |
| 55. | Čiščenje in miniziranje vseh cevi ter dvakratno pleskanje neizoliranih cevi z zaščitno barvo | m2 | 18,00 |
| 56. | Predelava in vezava (rezanje, vrtanje , varjenje, urezovanje navojev…) na obstoječo instalacijo ogrevanja iz črnih cevi in fitingov (vezava na obstoječe priključke za posamezne radiatorje) | ur | 18,00 |
| 57. | Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje, praznenje in polnjenje sistema, tlačni preizkus omrežja, regulacija-ogrevanje. | kpl. | 18,00 |

| 4. Podatki o ponudniku |  | OBRAZEC 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv: |  |  |  |  |  |
| Naslov: |  |  |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. JN31/11 vam pošiljamo naslednjo ponudbo za: IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material |  | Oprema | x | Gradnja |

| Zap.št. | Postavka | Enota | Količina | EC | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaža obstoječe sanitarne keramike kot so WC školjka skotličkom, odtoki, sifoni, umivalnik z armaturo, zapornimi ventili, ogledalo, … (enota kpl pomeni, da se enotna cena poda za ene sanitarije) | kpl | 84,00 |  |  |
| 2. | Demontaža elementov neuporabnih strojnih in elektro instalacij kot so svetila, senzorji, stikala, el. omarice, vodniki, difuzorji, ventilatorji, bojlerji, cevi centralnega ogrevanja in vodovoda, zapornimi ventili, cevi prezraćevanja, radiatorji, omarice, odtočni sifoni.… (enota kpl pomeni, da se enotna cena poda za ene sanitarije) | kpl | 14,00 |  |  |
| 3. | Pazljiva demontaža drobne sanitarne opreme kot so ogledala, držala za papirnate brisače, držala za WC papir, milnik in skladiščenje za ponovno montažo (enota kpl pomeni, da se enotna cena poda za ene sanitarije) | kpl | 14,00 |  |  |
| 4. | Odstranitev stenske keramike na vseh notranjih stenah | m2 | 564,48 |  |  |
| 5. | Demontaža vrat velikosti od 0,90 ‐ 2,10 m | kpl | 42,00 |  |  |
| 6. | Rušenje talne keramike vključno s tlaki do nosilne konstrukcije | m2 | 133,00 |  |  |
| 7. | Dolbljenje reg in vdolbin za razvod raznih podometnih instalacij v opečnem zidu, ter zazidava po preizkusu instalacij s podaljšano grobo in fino malto. |  |  |  |  |
| 7.1 | ‐ rege preseka 5/5 cm za elektroinstalacije | m1 | 396,00 |  |  |
| 7.2 | ‐ rege preseka 10/10 cm za strojne instalacije | m1 | 252,00 |  |  |
| 7.3 | - vdolbina za omarice do 0,1 m2 | kos | 54,00 |  |  |
| 8. | Izravnave podlage v cementni malti 1:3 v debelini do 1 cm ter izvedba zaokrožnic na vartikalnih stikih s polimerno cementno malto 1:3. | m2 | 149,00 |  |  |
| 9. | Dobava in izdelava hidroizolacije na pripravljeno podlagi s hidroizol- acijskim premazom 2x HIDROSTOP ELASTIK s predhodno dobavo in vgradnjo tesnilnih trakov KEMA BAND na mastih prebojev in robovih tlakov na predhodno izvedene zaokrožnice ( ustreza tudi MAPELASTIK in MAPBAND trakovi ) | m2 | 148,84 |  |  |
| 10. | Dobava in izdelava estriha do 5 cm na predhodno položene in obbetonirane inštalacije mikroarmiran cementni estrih, MB 20, z dilatacijskimi trakovi ob zidovih, delovnimi dilatacijami in glavnimi dilatacijami | m2 | 148,84 |  |  |
| 11. | Izdelava hidroizolacijskega premaza 1x HIDROSTOP ELASTIK v sanitarijah pred polaganjem keramičnih ploščic, komplet z obstenskim pasom viš. 15 cm ( ustreza tudi MAPELASTIK ) | m2 | 148,84 |  |  |
| 12. | Pozidava gaberit kotličkov z siporexom debeline 20 cm, višine do 100 cm, širine do 120 cm, vključno z obdelavo siporex blokov z lepilom in mrežico | kpl | 36,00 |  |  |
| 13. | Popravilo obstoječih ometanih površin po odstranitvi keramične stenske in talne obloge na ravnih opečnih zidovih in betonskih tleh v normalnih pogojih, s predhodno pripravo podlage za obdelavo s pranjem, izdelavo cementnega obrizga 1:3 ter grobega ometa in finega apneno cementnega ometa v prostorih velikosti nad 5.00 m² | m2 | 752,64 |  |  |
| 14. | Izvedba grobega in finega ometa s apneno cementno malto na predhodno izdelan cementni obrizg 1:3 v prostorih velikosti do 5.00 m² | m2 | 76,80 |  |  |
| 15. | Zazidava reg po položitvi instalacij v utorih širine do 5 cm, fini in grobi omet | m1 | 88,00 |  |  |
| 16. | Zazidava reg po položitvi instalacij v utorih širine do 10 - 15 cm, fini in grobi omet | m1 | 56,00 |  |  |
| 17. | Vgradnja kovinskih podbojev | kos | 46,00 |  |  |
| 18. | Dobava in vzidava raznih kovinskih RF kotnikov in pripir na višinskih razlikah v tlaku, robovih plošč in podobno | m1 | 46,00 |  |  |
| 19. | Dobava in montaža pocinkanih navojnih cevi DIN 2440 za hladno vodo, položene v tlaku in zidnih utorih, skupaj s fazonskimi kosi, tesnilnim materialom, ovito v parozaporno izolacijo 13 mm Armacell Tubolit S PLUS ali odgovarjajoče, dimenzije: |  |  |  |  |
| 19.1 | DN 15 | m1 | 70,00 |  |  |
| 19.2 | DN 20 | m1 | 140,00 |  |  |
| 20. | Dobava in montaža pocinkanih navojnih cevi DIN 2440 za toplo vodo, položene v tlaku in zidnih utorih, skupaj s fazonskimi kosi, tesnilnim materialom, ovito v toplotno izolacijo Armaflex ITS 19 mm ali odgovarjajoče, dimenzije: |  |  |  |  |
| 20.1 | DN 15 | m1 | 70,00 |  |  |
| 20.2 | DN 20 | m1 | 140,00 |  |  |
| 21. | Predizolirana cev izdelana iz dveh plasti polietilena visoke gostote( PE-RT ), zamrežena po sistemu C (skozi celoten presek) z vmesno plastjo aluminija debeline 0,4mm. Izolacija cevi je parozaporna primerna za hladno in toplo vodo trajne obrem. 95 cm, pri tlaku 10 bar. Kompletno s spojkami, fazonskimi kosi za spajanje ter tesnilnim materialom. |  |  |  |  |
| 21.1 | ø 20x2,25 mm (DN15) | m1 | 12,00 |  |  |
| 21.2 | ø 25x2,5 mm (DN20) | m1 | 24,00 |  |  |
| 22. | Izolacija cevnega razvoda v tleh in v zidnih utorih s poliuretanskimi cevaki za temperaturno območje do 105°C, primerno za izolacijo hladne in tople vode, debelina izolacije 9mm ( ustreza UNIPIPE tip TUBOLIT ) |  |  |  |  |
| 22.1 | DN20 | m1 | 12,00 |  |  |
| 22.2 | DN25 | m1 | 24,00 |  |  |
| 23. | Dobava in montaža podometnega krogličnega ventila, s kromirano rozeto in zaščitno kapo, skupaj s tesnilnim materialom, dimenzije: |  |  |  |  |
| 23.1 | DN 15/DN 20 | kos | 36,00 |  |  |
| 24. | Dobava in montaža PVC odtočnih cevi s fazonskimi kosi, skupaj s tesnili, položene v tlaku in zidnih utorih |  |  |  |  |
| 24.1 | fi 50 | m1 | 172,00 |  |  |
| 24.2 | fi 75 | m1 | 122,00 |  |  |
| 24.3 | fi 110 | m1 | 36,00 |  |  |
| 25. | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, stranskim dotokom DN40/50, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74 mm/ 147x147mm in nerjavečo jekleno rešetko 140x140mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo(Hutterer&Lechner KG tip HL 300) | kos | 32,00 |  |  |
| 26. | Dobava in montaža obešal, konzol, držal | kg | 18,00 |  |  |
| 27. | Dobava in momtaža zaprtega tlačnega električnega grelnika vode, za pritrditev vertikalno na stenona steno, z gumbom za nastavitev temperature do do 75°C, priključki sanitarne vode G1/2, delovni tlak 6 bar, z ekspanzijsko posodo za sanitarno vodo volumna 21, varnostnim ventilom ps. Ustreza: Gorenje tip: TGR 30N ali enakovredno | kpl | 14,00 |  |  |
| 28. | Dobava in momtaža zaprtega tlačnega električnega grelnika vode, za pritrditev vertikalno na stenona steno, z gumbom za nastavitev temperature do do 75°C, priključki sanitarne vode G1/2, delovni tlak 6 bar, z ekspanzijsko posodo za sanitarno vodo volumna 21, varnostnim ventilom ps. Ustreza: Gorenje tip: TGR 80N ali enakovredno | kpl | 4,00 |  |  |
| 29. | Dobava in montaža stranišča iz sanitarne keramike, sestoječe se iz WC školjke z zadnjim iztokom, konzolne izvedbe, skupaj z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom (ustreza Dolomite Clodia ali odgovarjajoče) | kpl | 32,00 |  |  |
| 30. | Dobava in vgradnja samostoječega vgradnega splakovalnika za stranišče konzolne izvedbe z zadnjim iztokom, za suho gradnjo skupaj s - podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom V = 9 l z aktiviranjem od spredaj, - komplet elementov za pritrditev na steno in v tla, - kompletno z obzidavo s siporeksom in oblogo iz keramike - odtočnim kolenom, - komplet elementov za priključitev splakovalnika na vodovodno omrežje komplet za montažo WC školjke, - WC priključno garnituro, - setom za zvočno izolacijo, - dvodelno varčno tipko, (posluževanje od spredaj) - dimenzije 450 x1185 mm ( ustrezata Sanit Eisenberg tip 995 N ali Geberit) | kpl | 32,00 |  |  |
| 31. | Polokrogli pisoar kompletno s: - podometnim ventilom - pokromanim odtočnim sifonom - podometno senzorsko armaturo sestavljeno iz podometne doze z elektromagmetnim ventilom (napajanje 24V), čelne plošče, transformatorjem z usmernikom ter varovalko 0,16 A (ustreza ELMER ES1016) vključno ves tesnilni in pritrdilni material (Dolomite VOLGA ali odgovarjajoče) | kpl | 14,00 |  |  |
| 32. | Tuš kad za prhanje, kotna, akrilna dim.90x90x15cm (cenovni razred do 50€ )z kabino za prhanje dim:90x90x185 cm, drsno odpiranje, kaljeno varnostno steklo 5 mm v crom okvirju, komplet z odtočno garnituro za tuš, vključno s kromiranim odtočnim ventilom s pokrovom, (cenovni razred do 190€ ) z enoročno stensko mešaino baterijo ON 15 za tuš kad, z ročno prho, gibljivo cevjo in držalom (cenovni razred do 90€ ) ustrezajo: kad in kabina IKA, mešalna baterija: Armal Hidra 58-770-130. | kpl | 4,00 |  |  |
| 33. | Dobava in montaža kompletnega umivalnika velikosti 600 x 520 mm s prelivom, dvema kotnima ventiloma DN 15, skupaj s stenskima pritrdilnima vijakoma, brez noge, odtočnim ventilom in pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom (Dolomite Clodia ali odgovarjajoče) | kpl | 43,00 |  |  |
| 34. | Dobava in montaža INOX mešalne enoročne baterije za umivalnik, z veznimi cevkami, okrasno rozeto, vključno ves tesnilni in pritrdilni material vrednosti do 90 EUR ( ustreza ARMAL HIDRA ) | kpl | 43,00 |  |  |
| 35. | Dobava in montaža ogledala s fasetiranimi robovi skupaj s sponkami in vijaki za pritrditev dim: 600/400x4 mm | kpl | 43,00 |  |  |
| 36. | Polička - etažera s keramično poličko, zmedeninasto pokromano ograjico in konzolami za pridtrditev na steno,dimenzij 600/140mm | kpl | 4,00 |  |  |
| 37. | Dobava in montaža kopalniških dodatkov, kromirana pločevina (ustreza GROHE) |  |  |  |  |
| 37.1 | - WC metlica | kos | 4,00 |  |  |
| 37.2 | - držalo za wc papir | kos | 4,00 |  |  |
| 37.3 | - držalo za milo | kos | 8,00 |  |  |
| 37.4 | - držala za brisače | kos | 4,00 |  |  |
| 37.5 | - Obešala za plašč | kos | 16,00 |  |  |
| 38. | Izdelava priklopa inštalacije hladne in tople vode na opremo in obstoječo instalacijo. | kpl | 18,00 |  |  |
| 39. | Izvedba tlačnega preizkusa in zapisnika o uspešno izvedenem preizkusu-vodovod | kpl | 18,00 |  |  |
| 40. | Temeljito izpiranje instalacije in po potrebi dezinficiranje - vodovod. | kpl | 14,00 |  |  |
| 41. | Dobava in polaganje stenske keramike z lepilom v pravokotni mreži; do višine 2.4 m; cena keramike višjega srednjega cenovnega razreda (nabavna cena od 20 do 25 EUR/m2,) keramika dimenzije 20x25 cm po izboru naročnika, v vogalih upoštevati dobavo in montažo ALU / INOX vogalnikov, stiki minimalni, stičenje s fugirno maso; barvni ton, velikost ploščic, način polaganja po izboru naročnika. Obloga zidov 10 cm preko robu stropa. | m2 | 668,00 |  |  |
| 42. | Dobava in polaganje talne keramike z lepilom ali v beton v pravokotni mreži; višji srednji cenovni razred (nabavna cena od 20 do 25 EUR/m2,), keramika dim. od 20x20 cm do 30x30 cm po izboru naročnika, stiki minimalni, stičenje s fugirno maso; barvni ton, velikost ploščic, način polaganja po izboru naročnika. | m2 | 211,84 |  |  |
| 43. | Dobava in montaža fleksiblinega zračnega kanala cevi iz dvojne večslojne Al folije in vmesne izolacije povprečne dolžine 6 m, skupaj z fazonskim razdelilnim kosom, objemkami in ostalim montažnim materialom F125 ( usterza sistem SPIRO ) | kpl | 14,00 |  |  |
| 44. | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za odvod zraka iz jeklene pločevine, sestavljen iz ohišja, sedeža ventila in premičnega krožnika PV-A 125 | kos | 28,00 |  |  |
| 45. | Rešetka za vgradnjo na vrata, za dovod zraka, izdelana iz jekla kot na primer: IMP Klima ali podobno AR-4 425x225 | kos | 18,00 |  |  |
| 46. | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat (svetlih dimenzij 89x210), podboj in krilo tipske izvedbe, krilo je vgreznjeno v vratni podboj, dvojna panelka z ultrapasom, ter jeklenim podbojem kot npr. jesenice, standardno okovje, kljuka RF ( nabavna vrednost do 50 € )po izbiri naročnika, ključavnico, ter talnim odbojnikom in vsemi zaključki, izvedbo izreza za rešetko ( na vhodnih vratih v sanitarije ) ter dvojnim nasadilom. | kpl | 46,00 |  |  |
| 47. | Dobava in montaža kompaktnega radiatorja širine 46, dolžine 600 in višine 900 mm (n=1305) iz hladno valjane jeklene pločevine po EN 442‐1, stabilen, oblikovno lep profil s 40 mm robom z izvedbo priključkov 4×G 1/2'' na centralno ogrevanje temperaturne moči 90/70 in 20°C skupaj z radiatorskimi čepi, reducirkami, odzračevalno pipico, konzolami za pritrditev na steno, tesnilnim in pritrdilnim materialom ( ustreza RADEL kompakt). | kpl | 18,00 |  |  |
| 48. | Radiatorski termostatski ventil, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 90°C ter z vsem montažnim in tesnilnim materialom, ustreza tip Danfoss | kos | 14,00 |  |  |
| 49. | Radiatorski spodnji holandec, za dvocevni sistem ogrevanja izdelan za delovni tlak NP6 in temperaturo 90°C, skupaj z vsem z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 14,00 |  |  |
| 50. | Termostatska glava primerna za izbrani tip radiatorskega termostatskeg aventila , ustreza tip Danfoss RA-2990 | kos | 18,00 |  |  |
| 51. | Črna jeklene cev za cevni navoj, komplet s fazonskimi kosi ter montažnim, varilnim in pritrdilnim materialom ter dodatkom na odrez. |  |  |  |  |
| 51.1 | f 10 | m | 70,00 |  |  |
| 51.2 | f 15 | m | 28,00 |  |  |
| 52. | Toplotna izolacija razvoda tople vode, v jaških s cevno izolacijo ali izolacijo v ploščah iz sintetičnega kavčuka, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur debeline 19 mm za cevi, ustreza Armacell ITS Armaflex |  |  |  |  |
| 52.1 | f 15 | m | 28,00 |  |  |
| 53. | Predizolirana cev izdelana iz dveh plasti polietilena visoke gostote( PE-RT ), zamrežena po sistemu C (skozi celoten presek) z vmesno plastjo aluminija debeline 0,4mm. Izolacija cevi je parozaporna primerna za hladno in toplo vodo trajne obrem. 95 cm, pri tlaku 10 bar. Kompletno s spojkami, fazonskimi kosi za spajanje ter tesnilnim materialom. |  |  |  |  |
| 53.1 | ø 20x2,25 mm (DN15) | m | 28,00 |  |  |
| 53.2 | ø 25x2,5 mm (DN20) | m | 20,00 |  |  |
| 54. | Izolacija cevnega razvoda v tleh in v zidnih utorih s poliuretanskimi cevaki za temperaturno območje do 105°C, primerno za izolacijo hladne in tople vode, debelina izolacije 9mm ( ustreza UNIPIPE tip TUBOLIT ) |  |  |  |  |
| 54.1 | DN20 | m | 28,00 |  |  |
| 54.2 | DN25 | m | 20,00 |  |  |
| 55. | Čiščenje in miniziranje vseh cevi ter dvakratno pleskanje neizoliranih cevi z zaščitno barvo | m2 | 18,00 |  |  |
| 56. | Predelava in vezava (rezanje, vrtanje , varjenje, urezovanje navojev…) na obstoječo instalacijo ogrevanja iz črnih cevi in fitingov (vezava na obstoječe priključke za posamezne radiatorje) | ur | 18,00 |  |  |
| 57. | Pripravljalna in zaključna dela, ter zarisovanje, praznenje in polnjenje sistema, tlačni preizkus omrežja, regulacija-ogrevanje. | kpl. | 18,00 |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Izvedba (število dni): |  |
| --- | --- |
| Plačilni pogoji: | 30 dni po izstavitvi računa |
| Veljavnost ponudbe do: | 31. 12. 2011 |
| Garancijski rok: | 1 leto od izvedbe del |

Cena naj bo eksplicitno prikazana za vsako postavko posebej. Cena po postavki naj bo zaokrožena na dve decimalki. Izračun naj bo opravljen na podlagi zaokroženih zneskov na dve decimalki, ki so navedeni na ponudbi, saj bo v nasprotnem pri pregledu ponudb prihajalo do odstopanj od vašega izračuna.

| Splošni pogoji: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | V enotnih cenah ( EC ) morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški, kot sledi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Material za izvedbo, pomožna dela in stroški koordinacije del na gradbišču; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Izdelava delavniških načrtov (če jih bo naročnik zahteval); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Vsi notranji horizontalni in vertikalni transporti, izdelava premičnih od rov, delovnih od rov, fasadnih odrov, varnostnih ograj in podobno; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Prevozni stroški; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Izdelava potrebne merilne dokumentacije; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Dokumentacija za servisiranje naprav in garancijski listi; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Pridobitev atestne dokumentacije za vgrajeni material; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Vsa finalna čiščenja med in po končanih delih, pospravitev gradbišča - delovišča, odpeljati ves nepotrebni material, ter vzpostaviti v prvotno stanje vse površine in naprave, ki so bile uničene ali zaradi deponije ali gradbenega in izkopanega materiala, prevozov, gradbenih barak in drugih del; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Zaščita obstoječih elementov, opreme, oseb ali prostorov, itd. v prostorih ali okolici objektov; -proti hrupu, proti prahu ali udarcem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Ves pritrdilni, vezni in montažni materiali ter podkonstrukcije; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Zavarovanje gradbišča - delovišča pri zavarovalnici za primere požara, poplav, tatvin, vlomov in podobno za ves čas izvajanja del do dneva predaje naročniku, ter tretjih oseb proti poškodbam zaradi gr.del; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Pri instalacijskih delih poleg že navedenih stroškov tudi stroške zarisovanj, izmer, zaključnih del, transportov in tlačni preizkus, drobni in tesniini material, nastavitve in meritve, ateste in navodila za rokovanje in zagon; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ostale določbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Obračun se vrši po sistemu enotnih cen postavk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Dimenzije za vse novo vgrajene elemente je potrebno predhodno preveriti na gradbišču - delovišču |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Ponudbeni popis del dejansko predstavlja cenik za izvajanje del; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Aktivnosti pred in za časa izvedbe del: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Pred pričetkom del mora izvajalec del izmeriti in pregledati celoten prostor namenjen za obnovo ter naročnika opozoriti na mogoče tehnične izboljšave ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Naročnik in izvajalec pred izvedbo del uskladita tehnično rešitev izvedbe del; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Izvajalec lahko prične z izvedbo del šele po pismeni odobritvi naročnika (skrbnika pogodbe) oz. po uvedbi v delo; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Izvajalec del mora dela izvesti v skladu z dogovorom "naročnik - izvajalec" in predračunom. Eventuelno naročilo tretje osebe se ne bo upoštevalo in se za taka dela plačilo ne izvede (zavrne); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Vsa odstopanja od predračunskih količin in vrednosti se mora takoj uskladiti na relaciji naročnik - izvajalec; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Izvajalec mora obvezno voditi za vsa dela gradbeno knjigo posegov in obračuna del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Izvajalec mora upoštevati pri izvedbi del vse predpisane tehnične standarde in normative, ki so predpisani za posamezno vrsto del; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Rok izvedbe za posamezne sanitarije je 4 tedne, v primeru izvajanja večih sanitarij se rok podaljša za 1 teden za vsako dodatno enoto sanitarij npr. za dvoje sanitarij je rok 5 tednov, za troje 6 tednov, itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Ostala dela (slikopleskarska, suhomontažna, elektroinstalacijska) se izvajajo v istem terminu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

| 5. IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV | OBRAZEC 2 |
| --- | --- |

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 55/08, 66/08, 39/09) ali zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2. |
| 3. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. V skladu z navedbami 6. odstavka 42. člena ZJN-2. |
| 4. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije. |
| 5. | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti. |
| 6. | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |
| 7. | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. |
| 8. | Dela bodo opravili naši strokovno usposobljeni sodelavci. |
| 9. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |
| 10. | Naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pri ................................................................................................................................................... (navedite pri kateri evidenci ali pri katerem državnem organu)

pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI «.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

6. VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

obrazec 3

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu z javnim razpisom z interno oznako JN31/11 za IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) Institut »Jozef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija je ponudnik ................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 10% ponudbene cene brez DDV.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 31.12. 2011, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

| 7. IZJAVA BANKE | obrazec 4 |
| --- | --- |

Podjetje:

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako JN31/11 za:

»IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI«

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od vrednosti izvšenih del brez DDV, ki je za en dan daljši od garancijskega roka določenega v pogodbi.

In sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

| 8. PODATKI O PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE | OBRAZEC 5 |
| --- | --- |

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

a) samostojno

b) s skupno ponudbo več pogodbenih partnerjev:

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko B, mora izpolniti tabelo.

| Zap. Št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila pod točko 1 in 2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za vsakega partnerja

Ta seznam  je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis:

»IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

| 9. SEZNAM PODIZVAJALCEV/IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL | OBRAZEC 6 |
| --- | --- |

a.

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

B. Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev.

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta seznam  je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

| 10. POOBLASTILO GLAVNEGA IZVAJALCA | OBRAZEC 6.1 |
| --- | --- |

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da za vse opravljene storitve, ki jih  bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

11. IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV ZA PODIZVAJALCA

obrazec 6.2

Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali naš zastopnik po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. |
| 3. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09). |
| 4. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami v Republiki Sloveniji |
| 5. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pri ....................................................................................................................................................(navedite pri kateri evidenci ali pri katerem državnem organu)

pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila » IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI «.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

12. SOGLASJE PODIZVAJALCA

OBRAZEC 6.3

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovih terjatev do glavnega izvajalca

Podizvajalec ………………………………………………………………………..

Soglašamo, da naročnik Institut “Jožef Stefan” namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

To soglasje je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

13. SOGLASJE PONUDNIKA za odpravo računskih napak

obrazec 7

SOGLASJE

Soglašamo, da naročnik v ponudbi v skladu s 3. odstavkom, 78. člena ZJN-2 odpravi morebitne računske napake.

To soglasje je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

14. IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

OBRAZEC 8

| Polni naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov in občina ponudnika: |  |  |  |
| Št. vpisa v sodni register: |  |  |  |
| Št. vložka: |  |  |  |
| Matična številka podjetja: |  |  |  |
| Naročnik: |  |  |  |

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik __________________________________ ____________________________________, za namene javnega razpisa » IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI «, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave JN_______________,pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis » IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI «, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

| 15. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA | obrazec 9 |
| --- | --- |

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr.Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik”

in

, ki jo zastopa direktor                               , v nadaljnjem besedilu “izvajalec”

se dogovorita in skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM

PREDMET SPORAZUMA

1.člen

Podpisnici sporazuma ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11) z odločitvijo z dne ……………, izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi njegove ponudbe na javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, objavljen na Portalu javnih naročil z oznako JN……/…….. dne............. Ponudba izvajalca je sestavni del tega sporazuma.

S tem sporazumom se podpisnici dogovorita o splošnih in posebnih pogojih za

»IZVEDBA KERAMIČNIH DEL, VODOVODNIH INSTALACIJ IN PREZRAČEVANJA TER VGRADNJA SANITARNE OPREME NA LOKACIJAH V LJUBLJANI, PODGORICI IN ČEZSOČI«

Pooblaščeni predstavnik na strani naročnika je _____________________., na strani izvajalca pa _______________.

VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. člen

Okvirni sporazum se sklepa za dobo enega leta od dneva sklenitve tega sporazuma.

NAČIN IZVAJANJA IN CENA

3. člen

Ocenjena vrednost znaša: 150.000 EUR brez DDV

Naročnik bo storitve naročal sukcesivno.

Enotne cene brez DDV iz ponudbe št. _____________so fiksne do konca izvedbe del po tem okvirnem sporazumu.

Naročnik si pridržuje pravico obseg del med izvajanjem spreminjati, s tem da cene/enoto vseh postavk iz ponudbenega predračuna ostanejo nespremenjene.

V ponudbeni vrednosti so upoštevani stroški izvajanja, stroški čiščenja prostorov, vse morebitne prestavitve in začasne rešitve, do primopredaje del.

IZVEDBA STORITVE

4. člen

Nivo izvedbe del določi oz. potrdi naročnik glede na stanje posameznih prostorov oz. v skladu s ponudbenim predračunom.

Izvajalec se zavezuje pričeti z deli najkasneje v 2 delovnih dneh po prejemu pisnega poziva naročnika (elektronska pošta ali faks) s podatki o prostorih, ki so predmet del (lokacija, objekt, prostor, okvirni seznam potrebnih del).

Izvajalec bo dinamiko izvedbe del prilagodil zahtevam naročnika. Izvajalec se obvezuje, da bo dela izvajal tudi izven rednega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila. V primeru izvedbe različnih del s strani več izvajalcev, bo izvajelec izvedbo prilagodil drugim izvajalcem.

5. člen

Izvajalec zagotavlja, da bo dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih gradbene stroke, v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oziroma gradbenih proizvodov ali nespoštovanje določil tega okvirnega sporazuma, ima pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma in vnovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.

Povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Izvajalec bo dela izvajal sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati ta okvirni sporazum in vnovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Izvajalec mora prostor, v katerem se bodo dela izvajala, urediti v skladu z zakonom o varstvu pri delu in izvajanje del organizirati tako, da zaradi del ne bo ogrožena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosedni objekti ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova njegovih dejanj ali opustitve njegovih dejanj in je dolžan morebitno povzročeno škodo povrniti.

Izvajalec je dolžan:

- za  vsako  spremembo  pri  izvajanju  pogodbenih del  predhodno  pridobiti  pisno soglasje naročnika,

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,

- ščititi interese naročnika.

Izvajalec je  dolžan z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del po tem okvirnem sporazumu, ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

Izvajalec mora izvesti čiščenje prostorov takoj po izvedbi vsake faze del.

PLAČILNI POGOJI

6.člen

Izvajalec bo po vsaki izvedeni fazi izstavil naročniku v potrditev gradbeno knjigo. Naročnik se obvezuje podpisati gradbeno knjigo za posamezno fazo po preveritvi dejansko izvedenih del in ugotovitvi, da je storitev izvedena v skladu s tem sporazumom. Šteje se, da je bila posamezna faza del s strani naročnika prevzeta, ko naročnik podpiše oz. potrdi gradbeno knjigo.

Na podlagi potrjene gradbene knjige s strani naročnika lahko izvajalec za vsako izvedeno fazo del posebej izstavi začasni oz. končni račun, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo začasnega oz. končnega računa v roku 30 dni od izstavitve računa. Priloga vsakemu računu naj bo kopija gradbene knjige iz katere so s podpisom s strani naročnika razvidna naročena dela ter potrjena izvedba slednjih.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Glavni izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Glavni izvajalec za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegoovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe podizvajalec zamenja,mora glavni izvajalec v petih dneh po spremembi predložiti naročniku svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

BANČNE GARANCIJE

7. člen

Izvajalec je dolžan predložiti naročniku v 10 dneh od podpisa tega sporazuma bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po poteku roka za dokončno izvedbo posla.

Za odpravo napak v garancijski dobi je izvajalec dolžan najkasneje v roku 30 dni pred iztekom pogodbeno določenega roka predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od vrednosti izvšenih del brez DDV, ki je za en dan daljši od garancijskega roka določenega v pogodbi.

V primeru, da izvajalec v pogodbeno določenem roku ne predloži bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ima naročnik pravico vnovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

GARANCIJE IZVAJALCA

8. člen

Garancijski rok je 1 leto od izvedbe del. Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik po predhodnem obvestilu napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

Kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

9. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

KONČNE DOLOČBE

10. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju tega sporazuma bosta podpisnici reševali sporazumno.

Vse izjave izvajalca, predložene v prijavi na razpis, so sestavni del tega sporazuma in veljajo do izteka.

V primeru spora, ki ga podpisnici ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Sporazum velja z dnem, ko ga podpišeta obe podpisnici, pod pogojem, da dobavitelj v roku iz 7. člena tega sporazuma predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sporazum je sestavljen v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka podpisnica prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | IZVAJALEC: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef Stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| ### Prof.dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |