| POVABILO K ODDAJI PONUDBE | št. | 8/10 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis blaga |
| --- | --- |
| 1 | Moderen sistem-naprava za jedkanje |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu  http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe  in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok za oddajo ponudbe je 15. 6. 2010 do 11.ure.

Naslov za oddajo ponudb: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000  Ljubljana.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ- Moderen sistem-naprava za jedkanje« in točnim naslovom ponudnika.

Javno odpiranje  ponudb bo izvedla komisija naročnika dne  15. 6. 2010 ob  12.uri v sejni sobi glavne stavbe na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 27. 5. 2010 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1.a točke 30.člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.128/06, 16/08, 19/10) po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji.

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku in zložena po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba  – obrazec 1

- Izjava o izpolnjevanju  pogojev – obrazec 2

- Izjava banke – obrazec 3

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 4

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba mora veljati do 30. 9. 2010.

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe glede na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

| Ljubljana, dne | 27. 5. 2010 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

Priloga: tehnična specifikacija opreme.

ZADEVA: Specifikacije za aparaturo »Moderen sistem-naprava za jedkanje«

- Enostaven za uporabo, tudi za začetnike po kratkem uvajanju

- Primeren za vse vrste materialov- vzorcev, kot so polprevodniki, keramika, večfazne kovine, kompoziti, superprevodniki in sicer tako  v ravnem prerezu  kot tudi v prečnem preseku.

- Materiali, občutljivi na e-snop ali temperaturno občutljivi materiali se morajo tanjšati učinkovito in rutinsko

- Omogočeno mora biti poliranje pri nizkih kotih. Dve ionski puški naj bosta nastavljivi neodvisno od +10 stopinj do – 10 stopinj med jedkanjem. Pri tem, ko spreminjamo kot iz visokih kotov jedkanja do nizkih kotov jedkanja, naj ne bo potrebno menjati nosilca za vzorce

- Energija ionskega snopa naj bo kontinuirano nastavljiva od 100eV do 6keV

- Nizka napetost, še posebej pod 500eV, naj čim bolj zmanjša gretje vzorca, zmanjša poškodbe zaradi jedkanja in naj omogoča široka in  čista elektronsko presevna področja

- Življenjska doba ionskih pušk naj bo več kot 10.000 ur z visoko stabilnostjo ionskega snopa, z minimalno stopnjo vzdrževanja in brez potrebnih delov za zamenjavo (kot npr. zaslonke in podobno) . Puške naj ne uporabljajo t.i. material, ki se troši.

- Predkomora naj omogoča hitro menjavo vzorcev v  manj kot 1 minuti.

- Aparatura mora imeti učinkovit dizajn za zmanjševanje gretja vzorcev tudi brez dodatnega hlajenja, kot je npr. fokusiran snop manj kot 350mikronov pri FWHM, ki omogoča jedkanje v sredini vzorca pri nizkih kotih, še posebej med 1 stopinjo in 4 stopinjami.

- Naprava mora imeti goniometer za vzorce hlajen s tekočim dušikom

- Prečni presek vzorca naj bo možno jedkati z obeh strani (spredaj in zadaj)  hkrati z dvema ionskima puškama

- Ionske puške naj imajo zelo kratek čas stabilizacije, prižiganje in ugašanje  naj bo trenutno

- Nosilci za vzorce naj bodo v kompletu z napravo  in sicer:

Bakreni nosilec za enostransko jedkanje, 2 nosilca za obojestranko jedkanje in sicer  fiksiranje z  lepilom in mehansko fiksiranje. Možen naj bo kot opcija  tudi grafitni nosilec.

- Vključen naj bo tudi  CCD mikroskopski slikovni sistem z zumom od 400x – 2600x na ekranu, da se lahko med jedkanjem ločijo detajli okrog 1 mikrona.

- Vakuumski sistem naj bo brezoljni suh vakuumski sistem, avtomatski in samostojen, s tlakom komore okrog 5x10-6 torr in delovnim tlakom manjšim od 6x10-5 torr.

- Naprava naj bo zračno hlajena.

Podatki o ponudniku:                                                                                      OBRAZEC 1

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |

| INSTITUT "JOŽEF STEFAN" |
| --- |
| Jamova cesta 39 |
| 1000 Ljubljana |
| PONUDBA | št. |  |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 8/10 z dne .............. vam pošiljamo naslednjo ponudbo:

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| 1 | Moderen sistem-naprava za jedkanje | 1 |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Dobava (število dni): |  |
| --- | --- |
| Plačilni pogoji (plačilo računa najmanj 30 dni po izstavitvi računa): |  |
| Veljavnost ponudbe do: | 30. 9. 2010. |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA: prospekti s tehničnimi specifikacijami.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

OBRAZEC 2

# IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU

POGOJEV

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |
| --- | --- |
| 2. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08). |
| 3. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| 4. | Imamo poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji. |
| 5. | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti. |
| 6. | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |
| 7. | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih posotopkih javnega naročanja. |
| 8. | Instalacijo dobavljene opreme bo opravil naš strokovno usposobljeni sodelavec. |
| 9. | Zagotavljamo pomoč našega strokovnjaka, ki je instaliral opremo, pri uvajanju v uporabo opreme. |
| 10. | Zagotavljamo lastni servis za izvedbo vseh popravil v Sloveniji z odzivnim časom v delovnih dneh največ 8 ur. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila „Moderen sistem-naprava za jedkanje”.

| ,dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (kraj) (datum) |  | Ponudnik |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

obrazec  3

# IZJAVA BANKE

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 8/10 za Moderen sistem-naprava za jedkanje

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum:

Žig banke                                    Podpis

obrazec 4

VZOREC POGODBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in

, ki ga zastopa direktor

v nadaljnjem besedilu “dobavitelj”

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O   štev. …………..

1.člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN………/2010.

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji:

Moderen sistem-naprava za jedkanje

(naziv opreme)

podrobneje specificirane v ponudbi št.                     z dne                    , ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen

Vrednost navedene opreme znaša                               EUR. Cena  ne vsebuje  DDV.

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave                   od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

4.člen

Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa   v roku………..dni od izstavitve.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te  pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še 30 dni od funkcionalne postavitve naprave.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6.člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme, to je ………let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja v delovnih dneh odzivni čas servisa 8 ur od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora dobavitelj za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo  ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

7.člen

Dobavitelj izjavlja, da ni on sam ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

V primerih  iz  prejšnjega  odstavka  je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

8.člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da dobavitelj v roku iz 5.člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | DOBAVITELJ: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof.dr.Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |