# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

# ZA JAVNO NAROČILO

»POSODOBITEV in vzdrževanje sistema OGREVANJA na rEAKTORSKEM CENTRU V pODGORICI«

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

po odprtem postopku

# Interna referenčna številka javnega naročila: JN12/2013

Ljubljana, september 2013

# KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija javnega naročila

- Izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije – obrazec 1

- Podatki o ponudniku - obrazec 2

- Predračun – obrazec 3

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1. - 4.13

- obrazec 4.1 – Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- obrazec 4.2  – Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb

- obrazec 4.3  – Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe

- obrazec 4.4  – Seznam podizvajalcev/izjava o lastni izvedbi del

- obrazec 4.5  – Izjava o sprejemu pogojev za podizvajalce

- obrazec 4.6  – Pooblastilo

- obrazec 4.7 – Soglasje

- obrazec 4.8 – Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

- obrazec 4.9 – Izjava banke

- obrazec 4.10 – Izjava  o vpisu v imenik in o pridobljenem pooblastilu

- obrazec 4.11 – Izjava o referencah

- obrazec 4.12 – Potrdilo reference poslovnega partnerja

- obrazec 4.13 – Izjava, da bo izvajalec pri gradnji zagotovil izpolnitev zahtev

8. Vzorec pogodbe – obrazec 5

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Institut ʺJožef Stefanʺ, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa po odprtem postopku v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06, 16/08,19/10, 18/11 in 90/12) ) in Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS, št. 102/2011, spremembe Ur.l. RS, št. 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013) za

»POSODOBITEV in vzdrževanje sistema OGREVANJA na rEAKTORSKEM CENTRU V pODGORICI«

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

2. NAVODILA ponudnikom za izdelavo PONUDBE

- Izvajanje razpisa:

- Razpis se izvaja na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06, 16/08,19/10, 18/11 in 90/12) in Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS, št. 102/2011, spremembe Ur.l. RS, št. 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013.

- Obrazci razpisne dokumentacije (RD) so dosegljivi na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

- Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2 kadarkoli pred odpiranjem ustavi postopek javnega naročila.

- Projekti PZI in tekstualni opisi del so sestavni del razpisne dokumentacije; ponudnik prevzema nase vso odgovornost in riziko, če pri pripravi ponudbe poleg razpisne dokumentacije in popisov ne upošteva oz. ne pregleda tudi celotnega projekta in dejanskega stanja na objektu.

- Jezik, v katerem naj bo izdelana ponudba:

- Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

- Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

  - izjavo  – obrazec 1

  - podatke o ponudniku – obrazec 2

  - predračun - obrazec 3

  - obrazce za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazce 4.1 do 4.13 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran, podpisan in žigosan vzorec pogodbe  - obrazec 5

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

- Pogoji za priznanje sposobnosti:

| Zap. Št.: | POGOJI |
| --- | --- |
| 1. | Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2 Dokazilo: Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – obrazec 4.1 |
| 2. | Zakoniti zastopnik ponudnika (fizična oseba) ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2 Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb – obrazec 4.2 |
| 3. | Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj. Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral. Dokazilo: Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 4.3 (obrazec je potrebno izpolniti in priložiti tudi v primerih, da nastopate samostojno) |

| Zap. Št.: | POGOJI |
| --- | --- |
| 4. | Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, 1. odstavka, 2. člena ZJN-2. Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila. Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9. točke 71. člena ZJN-2 ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. Vsak podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Vsak podizvajalec mora predložiti soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (OBRAZEC 4.7) ter naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Prav tako podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ne sme imeti 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti naslednje obrazce: Dokazila: Seznam o podizvajalcih/izjava o lastni izvedbi del – OBRAZEC 4.4 (obrazec je potrebno izpolniti in priložiti tudi v primerih, da nastopate samostojno) Izjavo o sprejemu pogojev za vsakega podizvajalca- OBRAZEC 4.5 Pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem - OBRAZEC 4.6 Soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika - OBRAZEC 4.7 |

| Zap. Št.: | POGOJI |
| --- | --- |
| 5. | Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. Dokazilo: Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune. Potrdilo/a ne sme/jo biti starejše/a od treh mesecev pred oddajo ponudb |
| 6. | Ponudnik daje bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo ponudbe, t.j. 30. 4. 2014. Stroške pridobitve garancije nosi ponudnik. Dokazilo: Bančna garancija za resnost ponudbe - obrazec 4.8 |
| 7. | Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo vsaj še trideset (30) dni po izteku pogodbeno določenega roka za izvedbo posodobitve in vzdrževanja ogrevalnega sistema. Stroške pridobitve garancij nosi ponudnik. Dokazilo: Izjava banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – obrazec 4.9 |
| 8. | Ponudnik mora imeti bonitetno oceno v skladu s pravili BASEL II od SB1 do SB6 Dokazilo: eS.BON, ki ni starejši od enega (1) meseca. |
| 9. | Odgovorni vodja del mora imeti strokovni izpit iz strojne ali elektro smeri. Dokazilo: Izjava o vpisu v imenik in o pridobljenem pooblastilu-obrazec 4.10 in kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu |
| 10. | Ponudnik, ki izvaja strojno instalacijska dela izjavlja, da ima vsaj 3 reference za istovrstna strojna dela v vrednosti: 1x nad 600.000 EUR brez DDV 2x nad 300.000 EUR brez DDV Upoštevajo se reference za dela, ki so bila opravljena v obdobju od 1. septembra 2008 do 31. septembra 2013. Dokazilo: izjava o referencah – obrazec 4.11 obvezno s Potrdilom reference poslovnega partnerja – obrazec 4.12 |
| 11. | Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se morajo upoštevati: zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe. Dokazilo:Izjava, da bo izvajalec pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve – obrazec 4.13 |
| 12. | Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne uporabljajo: a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 oc v vrednostih več kot: 30 g/1, brez vode, za stenske barve, 250 g/1, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, 180 g/1, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986. Dokazilo: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |

# Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudbe glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik v skladu z 42. členom ZJN-2 poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

- Postopki in način ocenjevanja ponudb:

- Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

- Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudbe upoštevala ustreznost glede na razpisne pogoje.

- Naročnik bo izločil ponudbo v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne informacije.

- V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

- Variantne ponudbe niso dopustne.

- Izbira najugodnejšega ponudnika:

Komisija za izvedbo javnega naročila bo glede na merilo najnižja cena razvrstila pravočasne ponudbe, preverila in odpravila računske napake ter preverila ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

- Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti podane za vsako postavko posebej in izražene v EUR in sicer največ na dve decimalni mesti.  Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena.

Ponudba mora biti izdelana po načelu »fiksne cene po enoti mere«. Davek na dodano vrednost se v rekapitulaciji prikaže ločeno.

V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s četrtim odstavkom 78. člena ZJN-2.

- Roki

# I. Posodobitev sistema ogrevanja

začetek	takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo

rok		najpozneje 80 dni po uvedbi v delo

# II. Vzdrževanje sistema ogrevanja

začetek 	takoj po podpisu Zapisnika o končanju izvedbe posodobitve sistema ogrevanja

rok		5. let po podpisu Zapisnika o končanju izvedbe posodobitve sistema ogrevanja

- Pojasnila razpisne dokumentacije:

- Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil  pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si.

- Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

- Roki za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo:

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 18. 10.  2013 do 12:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

# Naročnik bo najpozneje šest dni pred iztekom roka za sprejem ponudb posredoval odgovore, ki bodo objavljeni na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

11. Oddaja ponudbe:

- Ponudba mora biti oddana v dveh izvodih (original in kopija – oboje povezano z vrvico in zapečateno) v ovojnici, na kateri je dobro vidno:

- oznaka "NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI – JN12/2013"

- Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika:

# Institut ʺJožef Stefanʺ,

# VLOŽIŠČE

# Jamova cesta 39,

# 1000 Ljubljana.

- Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena do vključno   28. 10. 2013 do 10.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

12.  Javno odpiranje ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 10. 2013 ob 12.00 uri na Institutu ʺJožef Stefanʺ v sejni sobi IJS, Jamova cesta 39, Ljubljana. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

13. Garancije v zvezi z javnim naročilom:

Vsi ponudniki so dolžni predložiti:

- bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo 30. 4. 2014. Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb ali v primeru, da izbrani ponudnik odreče podpis pogodbe v skladu z razpisnimi pogoji.

# Izjava banke da bo izbranemu ponudniku v 10 dneh po sklenitvi pogodbe brez zadržkov izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % celotne pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo vsaj še trideset (30) dni po izteku izvedbe posodobitve in vzdrževanje ogrevalnega sistema .

14. Rok za veljavnost ponudbe:

Ponudba mora biti veljavna do 30. 4. 2014.

15. Roki za podpis pogodbe z izbranim ponudnikom:

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-2. Neizbrani ponudnik lahko v treh delovnih dneh po prejemu odločitve vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Če ponudnik zahteve ne vloži pravočasno ali je ta nepopolna, ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. Kadar ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. Kadar naročnik sprejme novo odločitev o oddaji naročilu v skladu s 5. odstavkom 79. člena ZJN-2 teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe, ne glede na razloge za odstop.

# 16. Opozorilo – izbira ponudbe:

Naročnik in zainteresirani ponudniki v času razpisa ne smejo izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro posamezne ponudbe.

# 17. Opozorilo – izvajanje pogodb:

Naročnik in izbrani ponudnik v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ne smeta izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da se pogodba ne bi začela izvajati ali da ne bi bila izpolnjena.

# 18. Opozorilo – ustavitev postopka:

V primeru ustavitve postopka zaradi vložene revizije nobena stran ne sme izvajati postopkov, ki bi otežkočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

# 19. Pravno varstvo:

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. 43/2011, 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.«.

Takso v višini 7.000 EUR  mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa  za postopek revizije javnega naročanja.

# 20. Podpis pogodbe:

V skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Institut “Jožef Stefan”, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

3. Tehnična dokumentacija

# 3.1 Uvod

Kompleks Reaktorskega centra Podgorica je ogrevan s toplovodnim sistemom ogrevanja iz samostojno locirane kotlovnice z vgrajenima dvema kotloma moči po 1,3 MW na ELKO. Toplovodni razvod do posameznih objektov je izveden z jeklenimi cevmi položenimi v kinetah po dvorišču. V objektih se nahaja skupno 7 obstoječih razdelilnih postaj s črpalkami in regulacijskimi ventili za posamezne sekundarne veje po objektih. Tri od razdelilnih postaj imajo vgrajen še bojler za pripravo tople sanitarne vode. Primarni in sekundarni sistem nista ločena s toplotnim izmenjevalnikom.

Iz meritev porabe toplotne energije je razvidno, da so v januarju konice v porabi do 600 kW, glavnina porabe pa je pod 400 kW.

Predmet razpisa je sistem ogrevanja, ki funkcionalno in prostorsko vključuje:

- Objekt kotlovnice - vsi prostori in oprema funkcionalno povezana z ogrevalnim sistemom: proizvodni viri, razvodi, dimniki, pomožni sistemi, regulacija, nadzorni sistem, idr.

- Toplovodni razvod na lokaciji RCP

- Toplotne postaje v vseh objektih (sekundarno ogrevalno omrežje ni vključeno)

Posodobitev sistema bo zajemala zamenjavo kotlov z novimi kondenzacijskimi kotli kurjenimi z zemeljskim plinom, vgradnjo kogeneracijske enote moči 50 kWe in avtomatskega kotla na lesno biomaso z nazivno močjo ~110 kW in dozirnim polžem, zamenjavo vse opreme v kotlovnici, zamenjavo zunanjega primarnega razvoda in zamenjavo opreme v vseh razdelilnih postajah. Poleg posodobitve obstoječih razdelilnih postaj je predvidena tudi postavitev nove razdelilne postaje v objektu Sežigalnica. Za boljšo izrabo kogeneracije je predviden akumulator tople ogrevne vode, ki bo lociran znotraj kotlovnice. V obstoječem dvojnem dimniku se sanira ena dimna cev z vgradnjo nove tuljave iz nerjaveče pločevine. Za kaskado stenskih kotlov se ob fasadi kotlovnice postavi novi dimnik iz troslojnih sistemskih elementov iz nerjaveče pločevine. Za odvod kondenzata se predvidi ustrezno nevtralizacijo. Vgradi se nova raztezna posoda in mehčalna naprava za polnjenje sistema.

Glede na sedanjo porabo toplotne energije bo zadoščala kombinacija kotla na lesno biomaso z nazivno močjo ~110 kW, enega talnega kotla na zemeljski plin moči cca 300 kW, treh stenskih kotlov na zemeljski plin povezanih v kaskado moči cca. 3x100 kW in kogeneracijska enota toplotne moči cca. 80 kW.

Zemeljski plin je izveden do kotlovnice, ni pa razvoda v objektu, zato je predvidena ustrezna plinska instalacija z meritvijo pretoka plina ločeno s plinomerom za kogeneracijo in za plinomerom za kotle.

Za posodobitev ogrevanja je izdelana projektna dokumentacija za izvedbo del »Plinifikacija kotlovnice v Reaktorskem Centru Podgorica«, ki je priloga razpisne dokumentacije:

- Načrt strojnih instalacij in strojne opreme, IEM d.o.o., Št.: 568/11-5, Ljubljana, 11. oktober 2012

- Načrt električnih instalacij in opreme, ELECTRIC d.o.o. KANAL, št. 1517-11, november 2011

Projektna dokumentacija in popis del za izdelavo predračuna so dosegljivi na spletni strani: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Posodobljen sistem ogrevanja na lokaciji RCP-IJS bo vključen v načrtovani »Nacionalni raziskovalni infrastrukturni center za reaktorske in druge napredne tehnologije v energetiki« kot sestavni infrastrukturni del Tehnološkega poligona za raziskave in razvoj na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Pri izvedbi projekta se je potrebno zavedati raziskovalno – izobraževalno - demonstracijskega pomena sistema ogrevanja, da bo vgrajena oprema lahko omogočala kvalitetno izvajanje raziskovalnega dela IJS (Center za energetsko učinkovitost, idr.), izobraževanja v povezavi z Izobraževalnim centrom za jedrsko tehnologijo (tečaji operaterjev NEK, strokovne ekskurzije povezane z Informacijskim centrom s stalno razstavo o jedrski tehnologiji) ter izobraževalnim programom »EUREM – Evropski energetski manager«. V dejavnosti, ki že danes potekajo na lokaciji, je letno vključeno okrog 10.000 udeležencev. Od izvajalca projekta zato pričakujemo vrhunsko kvaliteto pri izvedbi z uporabo naprednih in učinkovitih tehnoloških rešitev. Izvajalci in dobavitelji opreme bodo navedeni na demonstracijskih tablah objekta. Promocijski in demonstracijskih učinki projekta naj se zato upoštevajo tudi v ponudbeni ceni za izvedbo (promocijski popusti pri dobaviteljih opreme, akademske licence, idr.).

# 3.2 Dodatne zahteve za posodobitev ogrevalnega sistema

# 3.2.1 Dodatne zahteve za opremo

Vsa ponujena oprema in izvedena dela morajo dosegati višje ali enake zahteve glede energetske učinkovitosti od predlagane v PZI ter Popisu materiala in del ter skladne z zahtevami dokumenta Tehnična smernica za graditev TSG-1-004: 2010 Učinkovita rabe energije.

V kolikor ponudnik v svoji ponudbi nudi drugo opremo, ki mora biti po funkcionalnosti in kvaliteti enaka ali boljša od predlagane, mora v stolpec »Ponujena oprema« navesti tip in proizvajalca opreme ter specifikacijo vseh parametrov, ki odstopajo od navedenih.

Cene enakih predračunskih postavk morajo biti enake v celotni ponudbi (v vseh sklopih). V primeru odstopanj cen posameznih enakih postavk, se bo obračun izvedenih del obračunal po najnižji ponudbeni ceni te postavke.

Naročnik se pridržuje pravico do spremembe obsega in manjših tehnoloških prilagoditev.

# Druge zahteve:

- Vsi ponujeni kotli na zemeljski plin morajo biti od istega proizvajalca. Moč predvidenega talnega kondenzacijskega kotla na zemeljski plin se glede projektno dolumentacijo zmanjša s ca. 600 kW na 300 kW.

- Vse enote za proizvodnjo toplote v kotlovnici morajo biti kompatibilne s centralno regulacijsko opremo za vodenje kotlovnice.

- Enota soproizvodnje:

  - Izkoristki:

    - Električni izkoristek 				>34%

    - Toplotni izkoristek 				>55%

    - Enota soproizvodnje mora imeti prigrajen ekonomizer za izkoriščanje kondenzacijske toplote izpušnih plinov.

  - Emisije na izpuhu iz naprave:

    - Vsebnost NOX: (merjeno kot NO2) 		< 125 mg/Nm3

    - Vsebnost CO: 				< 150 mg/Nm3

    - Vsebnost formaldehida CH2O:		< 60 mg/Nm3

  - Nova toplotna postaja Šolski center je že vgrajena in jo je potrebno le še vključiti v novi centralni nadzorni sistem

# 3.2.2 Dodatne zahteve kotel – lesna biomasa

V kotlovnici se na predvidenem prostoru vgradi tudi avtomatski kotel na lesno biomaso z nazivno močjo ~110 kW in dozirnim polžem. Prostor za zalogovnik biomase je predviden ob Z steni kotlovnice (5x5m). Avtomatsko krmiljenje dovajanja sekancev od zalogovnika do kotla je predvideno z odjemalno podajalne naprave z vzmetnim odjemom s premerom 5 m in z deloma odprtim kanalom za vsip sekancev. Za polnjenje zalogovnika je predviden elevator sestavljen iz vodoravnega polža v vsipnem koritu in vertikalnega polža za dvig lesne mase na zahtevano višino. Zahtevan vnos lesne mase je 50 m3/h.

Kotel na lesno biomaso se vključi v predviden sistema procesnega vodenja in nadzornega sistema.

# 3.2.3 Dopolnitev in dodatne zahteve za PZI Načrt električnih instalacij

# Elektroinstalacije za moč in informatiko

Zaradi zastarele in dotrajane elektro opreme je ob posodobitvi sistema ogrevanja predvidena tudi celotna zamenjava oz. obnova elektroenergetskih instalacij in informatike v skladu s tehnološko shemo iz PZI Načrta strojnih inštalacij in strojne opreme ter naknadnimi spremembami (npr, vgradnja kotla na lesno biomaso).

Izdelani PZI Načrt električnih instalacij Plinifikacije kotlovnice v RCP vključuje predlog sistema procesnega vodenja in nadzornega sistema Ponudnik naj ponudbo izdela skladno s podanim popisom del in opreme  z upoštevanjem v nadaljevanju podanih zahtev funkcionalnosti sistema.

# Elektroinstalacije za moč

Priključitev generatorja kogeneracije se izvede za obstoječim merilnim mestom v skladu s posredovanim soglasjem za priključitev (Elektro Ljubljana ) in PZI projektom.

# Elektroinstalacije za informatiko

Centralni nadzorni sistem (CNS) omogoča procesno vodenje in daljinski nadzor celotnega sistema ogrevanja na lokaciji (od kotlovnice do vseh podpostaj v objektih, vključno z že vgrajeno prenovljeno podpostajo Šolskega centra).

Procesno vodenje je predvideno preko centralnega krmilnika, ki je vgrajen v krmilni omari v kotlovnici (krmili tudi naprave v kotlovnici), preko centralnega krmilnika pa poteka komunikacija tudi z vsemi lokalnimi krmilniki v toplotnih podpostajah (možnost avtonomnega delovanja lokalnih krmilnikov v primeru izpada povezave).

Zajeti morajo biti vsi električni signali in digitalni signali iz posameznih naprav: tipala, merilniki, črpalke, kotli , enota soproizvodnje, idr. (zajem tudi podatkov s procesnih enot naprav). Predvideni so naslednji komunikacijski protokoli:

- Ethernet po novem lokalnem optičnem omrežju (vgradi v kinete toplovodnega omrežja)

- ModBus (ali funkcionalno primerljivo) med lokalnimi krmilniki in elementi sistema ki to omogočajo (kalorimetri, črpalke, idr.)

- LON (ali funkcionalno primerljivo) med lokalnimi regulatorji in elementi sistema ki to zahtevajo (npr. kotli ali enota soproizvodnje). Med lokalnimi regulatorji in krmilnikom je predvidena Ethernet povezava.

SCADA s prikazi tehnoloških shem in vodenjem procesa je izvedena na panelnem računalniku, ki je vgrajen na čelni strani krmilne omare v kotlovnici in mora zagotavljati:

- Vizualizacijo, alarmiranje in arhiviranje vseh signalov, spremljanje in nastavljanje parametrov, določanje urnikov posameznih enot,

- IJS ima zagotovljen neomejen dostop do baze podatkov (dostopni vsi signali sistema)

- SCADA mora biti odprtega tipa, kar naj omogoča prost dostop do arhiviranih podatkov v bazi, in možnost dopolnjevanja sistema ter nastavljanje parametrov, ki so potrebni za delovanje sistema.

- Omogočati mora nadgradnjo nadzornega sistema s sistemom za upravljanje z energijo (Priprava in prenos kumulativnih podatkov preko OPC strežnika: SCADA sistem mora na OPC strežnik zapisovati kumulativna števčna stanja vseh merilnikov. Klient sistema za energetski menedžment bo te podatke vsakih 15 minut prebral iz OPC strežnika in jih preko SOAP poslal v sistem za energetski menedžment. Programska oprema klienta bo kot Windows service nameščena na isti strežnik, kot je OPC.)

- Zagotavljati možnost dodajanja novih krmilnih in nadzornih elementov (dodatni prikazi, upravljanje drugih sistemov, ipd.).

Toplotna postaja Šolski center je že izvedena, zato mora ponujena rešitev omogočati kompatibilnost in čim bolj enostavno integracijo v centralni sistem (vgrajen SIEMENS Procesna enota SIMATIC S7-1200, ModBus povezave, Ethernet/Lon pretvornik, idr.).

Pri izvedbi CNS v nekaterih podpostajah so možne določene poenostavitve.

# 3.2.4 Dodatne zahteve za izvedbo posodobitve ogrevalnega sistema

Na osnovi veljavne zakonodaje se opisana dela smatrajo kot investicijsko vzdrževalna in ne bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Potrebno pa je pridobiti soglasja k izvedbi (poleg že pridobljenih v projektni fazi) s strani soglasjedajalcev in jih pri posodobitvi upoštevati.

Ponudnik mora navesti način in višino zavarovanja del v primeru nastanka škode (požar, povzročitev škode tretji osebi, itd.) in ob pričetku del dostaviti naročniku dokazilo o sklenitvi zavarovanja za ves čas trajanja pogodbe (za posodobitev in vzdrževanje ogrevalnega sistema).

Ponudba mora zajemati tudi vse ostale stroške po zahtevah tega razpisa, veljavnih predpisov, standardov in projektne dokumentacije, ki niso ločeno opredeljeni v posameznih postavkah popisa del. Z izdelavo ponudbe ponudnik potrjuje, da je seznanjen s krajevnimi okoliščinami ter možnostjo dostopa in transporta materiala ter opreme, ter z možnostmi nastanitve delavcev, prehrane in ureditve gradbišča.

Zajeti morajo biti stroški za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na obstoječih cestnih površinah, komunalnih vodih in sosednjih objektih, varovanja gradbišča, postavitev ograje okoli gradbišča, stroški zaključnih del z odvozom odvečnega materiala, skladišča, itd, razen stroške električne energije in vode.

Vključeni morajo biti tudi stroški za sprotno vsakodnevno čiščenje gradbišča s strani vseh izvajalcev, kakor tudi stroški za generalno čiščenje najmanj enkrat mesečno in za končno čiščenje.

Prav tako morajo biti zajeti stroški funkcionalnih preizkusov do izvedbe kvalitetnega pregleda za vse instalacijske sisteme.

Ponudnik se obvezuje, da pred pričetkom del pripravi program organizacije vodenja celotnega projekta in program zagotavljanja in ugotavljanja kvalitete pogodbenih del, ki ga potrdi naročnik.

Ponudba mora zajemati stroške za pravočasno dostavo dokazil o kvaliteti dobavljenega materiala in naprav (atesti, CE, zapisniki, meritve). Nadzorna služba bo dolžna ustaviti dela na stroške izvajalca, v kolikor le ta ne bo imel dokazil o kvaliteti vgrajevanega materiala in opreme že pred samim vgrajevanjem le tega. Pogoj za plačila posameznih situacij so predloženi vsi zahtevani dokumenti.

Izvajalec bo moral na podlagi prejetih načrtov in ogleda lokacije objekta sam na licu mesta preveriti dimenzije konstruktivnih elementov in jih prilagoditi dejanskemu stanju že stoječega objekta ter montiranih konstrukcij in naprav, saj lahko mere v načrtu odstopajo od dejanskih.

# 3.3 Dodatne zahteve za vzdrževanje sistema ogrevanja

Takoj po podpisu Zapisnika o končanju izvedbe posodobitve sistema ogrevanja bo izvajalec pričel sistem ogrevanja vzdrževati in upravljati. Vključeno je vzdrževanje in upravljanje sistema ogrevanja vključno s toplotnimi postajami v vseh objektih. Sekundarni ogrevalni sistem po objektih (razvodi radiatorji, idr.) niso vključeni v vzdrževanje.

V kolikor je potrebno posamezen del ogrevalnega sistema zamenjati pred iztekom roka za vzdrževanje ogrevalnega sistema (npr. po izteku 3 letne garancijske dobe vendar pred iztekom roka za vzdrževanje ogrevalnega sistema) vse stroške nosi izvajalec.

Glavna dela, ki spadajo v vzdrževanje ogrevalnega sistema, so:

- upravljanje ogrevalnega sistema

- Organizacijsko administrativna opravila:

- ažuriranje evidenc o posameznih delih (ažuriranje PID dokumentacije),
	- koordiniranje izvajanja dejavnosti in obveščanje naročnika,
	- vodenje pogodb s tretjimi osebami v zvezi z vzdrževanjem

- Tehnično strokovna opravila:
 	- redno direktno upravljanje in nadzor sistema s fizično prisotnostjo in preko 
 	   daljinskega nadzornega sistema,

- tekoče vzdrževanje in čiščenje opreme in prostorov ter dimnikov,
 	- nadziranje požarno varnostnih sistemov,
	- izdelava načrta letnega vzdrževanja,

- izdelava specifikacij, naročanje vzdrževalcev in nadzor nad deli,
	- izdelava letnega poročila,
	- organizacija odprave napak v garancijski dobi za vgrajeno opremo,
	- organizacija nalog potrebnih za izvršitev inšpekcijskih odločb in predpisov,

- meritve emisij in skrb za optimalno delovanje sistema.

- Finančno računovodska in knjigovodska opravila, vezana na upravljanje in vzdrževanje sistema.

- Pravno premoženjska opravila:
	- zastopanje naročnika pred upravnimi organi,

- zastopanje naročnika napram distribuciji zem. plina in el. energije,

- zavarovanje rizikov: požar, izliv vode, obratovalna odgovornost.

Naročnik si pridržuje pravico do občasnega fizičnega nadziranja sistema (možnost neomejenega dostopa do sistema pooblaščeni osebi s strani IJS) in možnost stalnega vpogleda v daljinski nadzorni sistem. Spreminjanje parametrov vodenja sistema na daljinskem nadzornem sistemu je možno samo v soglasju z izvajalcem.

Naročnik si prav tako pridržuje pravico organizirati vodene oglede energetskega sistema za šole, ustanove in posameznike. Pravilnik o varnosti oseb in varovanju opreme se izdela v sodelovanju med naročnikom in izvajalcem pred izvedbo prvega ogleda.

Garancijska doba za opremo bo skladna garancijskim pogojem dobaviteljev opreme s tem da garancijski rok ni manjši od treh (3) let. V kolikor je potrebno posamezen del ogrevalnega sistema zamenjati pred iztekom roka za vzdrževanje ogrevalnega sistema (npr. po izteku 3 letne garancijske dobe vendar pred iztekom roka za vzdrževanje ogrevalnega sistema) vse stroške nosi izvajalec.

Izvajalec s podpisom teh razpisnih pogojev potrjuje, da bo upošteval naslednjo politiko do okolja, ki je:

- Vsa načrtovanja in dejavnosti bo vodil in izvajal tako, da bo preprečil onesnaževanja, omejil in v kar največji meri izločil  vse negativne vplive na okolje.

- Svoje dejavnosti bo izvajal v skladu z  veljavno okoljsko zakonodajo.

- Sistem ravnanja bo spremljal in z rednimi periodičnimi pregledi preverjal njegovo učinkovitost in stalen napredek.

- Svoje zaposlene bo  seznanjal  s cilji in jih motiviral za dejaven odnos do okolja.

# 3.4 Ostalo

# Pri izvedbi gradbenih del bo potrebno izvesti delne zapore cest na mestih prečkanja toplovoda, kar je razvidno iz priloženih načrtov. Ni predvidenih zapor javnih cest (delne zapore na cestah znotraj kompleksa RCP), zato bo izvajalec moral ustrezno označiti in uskladiti delne zapore le z vodstvom in zaposlenimi na IJS.

# OBRAZEC 1

4. izjava o SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naziv ponudnika:

Sedež(naslov) ponudnika:

Poštna številka in kraj:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe,

- da imamo veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in smo vpisani v sodni register (velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.),

- da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN2,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

- da nam ni mogoče dokazati nobene velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

- da nismo v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- nismo v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- nismo v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 nismo v tem ali v predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali ne zagotovili teh informacij,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev in dobaviteljev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,

- da so vsi podatki, predloženi v naši prijavi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo original

in dajemo

# S O G L A S J E

# Podpisani soglašamo, da Institut "Jožef Stefan" iz uradnih evidenc

# (navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

# pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila:

»POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA

NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

| Kraj in datum: | Žig | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis predstavnika) |

# OBRAZEC 2

5. PODATKI O PONUDNIKU

# Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski poštni naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

| Kraj in datum: | Žig | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis predstavnika) |

| 6. PREDRAČUN | OBRAZEC 3 |
| --- | --- |

# Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |

| PREDRAČUN | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

Naročnik:

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material |  | Oprema | X | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

I. POSODOBITEV SISTEMA OGREVANJA

| STROJNO INSTALACIJSKA DELA | EUR brez DDV | DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Demontaža |  |  |  |
| A2 | Kotlovnica |  |  |  |
| A3 | Toplotna postaja Kemija 1 |  |  |  |
| A4 | Toplotna postaja Pospeševalnik F2 |  |  |  |
| A5 | Toplotna postaja Kemija |  |  |  |
| A6 | Toplotna postaja Fizika |  |  |  |
| A7 | Toplotna postaja Prizidek |  |  |  |
| A8 | Toplotna postaja Pogon |  |  |  |
| A9 | Toplotna postaja Sežigalnica |  |  |  |
| A10 | Zunanji razvod |  |  |  |
| A11 | Plinske instalacije |  |  |  |
| A12 | Splošno |  |  |  |
| A13 | Kotel na lesno biomaso |  |  |  |
| SKUPAJ A |  |  |  |

| ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA | EUR brez DDV | DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Oprema električnih instalacij, kabelski vodniki in montaža |  |  |  |
| SKUPAJ B |  |  |  |

| GRADBENA DELA | EUR brez DDV | DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Gradbena dela |  |  |  |
| C2 | Obrtniška dela |  |  |  |
| C3 | Kotel na lesno biomaso |  |  |  |
| SKUPAJ C |  |  |  |

|  | EUR brez DDV | DDV | EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| SKUPAJ I. (A+B+C) |  |  |  |

| II. VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA |
| --- |
|  | EUR brez DDV | DDV | EUR z DDV |
| 1. | Vzdrževanja sistema ogrevanja za obdobje petih (5) let vključno z upravljanjem* |  |  |  |
| SKUPAJ II. |  |  |  |

* Opomba: letni strošek naročnika v obdobju vzdrževanja sistema ogrevanja je 20% ponujene vrednosti za vzdrževanje sistema ogrevanja. Vsi ostali stroški bremenijo ponudnika oz. izvajalca.

| III. SKUPAJ (I.+II.) |
| --- |
|  | EUR brez DDV | DDV | EUR z DDV |
| SKUPAJ I.+II. |  |  |  |

| Rok plačila računa: | 30 dni po izstavitvi računa |
| --- | --- |
| Garancijski roki: |  |
| Veljavnost predračuna: | 30. 4. 2014 |

# OBVEZNA PRILOGA:

*na vsaki strani parafiran izvod tehnične specifikacije storitve iz razpisne dokumentacije

*priloga k predračunu je podrobni predračun v polnem tekstu iz specifikacij posameznih projektov z vpisanimi enotnimi cenami po pozicijah (Excel tabele)

| Kraj in datum: | Žig | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis predstavnika) |

7. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

# OBRAZEC 4.1

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 - PRAVNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2

in

# P O O B L A S T I L O

Pooblaščam Institut "Jožef Stefan", da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila: »POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Kraj in datum: | Žig | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |

# OBRAZEC 4.2

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot zakoniti/a zastopnik/zastopnica ponudnika ____________________________ (polna ime ponudnika in sedež) nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2.

in

# P O O B L A S T I L O

| Spodaj podpisani |  | (ime in priimek) pooblaščam Institut "Jožef Stefan", |
| --- | --- | --- |

da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila: »POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

# Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |

# OBRAZEC 4.3

# PODATKI O PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

|  |  | a) samostojno * |
| --- | --- | --- |

|  |  | b) s skupno ponudbo več pogodbenih partnerjev * |
| --- | --- | --- |

*Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko B, mora izpolniti tabelo.

| Zap. Št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt  o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila pod točko 4.1 in 4.2 Pogoji za priznanje sposobnosti za vsakega partnerja

Tabela je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis:

»POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | (podpis predstavnika) |

# Opomba naročnika. Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s skupno ponudbo.

# obrazec 4.4

# SEZNAM PODIZVAJALCEV/ IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL

|  | A. Dela bomo izvedli s podizvajalci * |
| --- | --- |

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

# Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

|  | B. Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev * |
| --- | --- |

*Ponudnik v okencu s križcem (X) označi način izvedbe dela. Če označi točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta seznam  je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | podpis predstavnika |

# 1. Opomba naročnika. Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s skupno ponudbo.

# obrazec 4.5

# IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV ZA PODIZVAJALCA

# Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. |
| --- | --- |
| 2. | Nismo v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, |
| 3. | Nismo v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju |
| 4. | Zagotavljamo, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. |
| 5. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

# S O G L A S J E

# Podpisani soglašamo, da Institut ʺJožef Stefanʺ iz uradnih evidenc

(navedite v kateri uradni evidenci ali pri katerem državnem organu)

pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila

»POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | podpis predstavnika |

# Opomba naročnika: Obrazce svojih podizvajalcev predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

# obrazec 4.6

# P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da za vse opravljene storitve, ki jih  bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | žig |  |
| Kraj in datum |  | podpis predstavnika |

OBRAZEC 4.7

# S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovih terjatev do ponudnika

| Podizvajalec: |  |
| --- | --- |

Soglašamo, da naročnik Institut ʺJožef Stefanʺ v primeru, da bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika.

To soglasje je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |
|  | žig |  |
| Kraj in datum |  | podpis predstavnika |

OBRAZEC 4.8

# VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |

| Upravičenec: |  |
| --- | --- |

| Garancija | št.: |  |
| --- | --- | --- |

| V skladu z javnim razpisom z oznako | JN | za |
| --- | --- | --- |
| »POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI« |
| za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39 1000 Ljubljana, Slovenija |
| je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini |  |
|  | EUR. |

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

# a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

# b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

| 3. | original Garancije | št. |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

| Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do | 30. 4. 2014 |
| --- | --- |
| ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. |

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

# Banka

(žig in podpis)

OBRAZEC 4.9

# IZJAVA BANKE

| Podjetje: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

V zvezi z vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta "Jožef

Stefan" z oznako JN_______/2013

za

»posodobitev IN VZDRŽEVANJE SISTEMA ogrevanja na REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

# I Z J A V L J A M O,

| da bo naročnik garancije |  | v naši banki brez zadržkov dobil: |
| --- | --- | --- |

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še trideset (30) dni po preteku roka za izvedbo posodobitve in vzdrževanja ogrevalnega sistema,

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

|  |  | Banka |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) |  |
| Kraj in datum |  | podpis predstavnika banke |

OBRAZEC 4.10

Ime in priimek kadra: ________________________

IZJAVA  O  VPISU  V  IMENIK  IN  O  pridobljenem pooblastilu

Za posamezni kader udeleženci izpolnijo ločeno izjavo (izjavo ustrezno prekopirajo glede na zahtevan kader).

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem vpisan v imenik __________ pri pristojni poklicni zbornici:  ______________ter da imam pooblastilo ustrezne zbornice (IZS/ZAPS) da lahko nastopam kot (ustrezno področje označite z X):

odgovorni vodja del

S to izjavo pooblaščam Institut "Jožef Stefan", da za potrebe preverjanja izpolnjevanja predmetnega pogoja v postopku oddaje javnega naročila: »POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«, lahko preveri navedene podatke pri pristojni instituciji.

Moji podatki so naslednji:

DATUM ROJSTVA: _______________

ŠTEVILKA SPRIČEVALA OZIROMA POTRDILA O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITU: _________________

DATUM IZDAJE LISTINE: _____________

INSTITUCIJA, KI JE IZDALA LISTINO: _________________

STROKOVNI NASLOV: _________________________

EVIDENČNA ŠTEVILKA VPISA V IMENIK PRI PRISTOJNI POKLICNI ZBORNICI: _________________

ŠTEVILKA INŽENIRJA: ______________

| Kraj in datum: | (žig) | Podpis: |
| --- | --- | --- |

# OBRAZEC 4.11

# IZJAVA O REFERENCAH

Kot ponudnik izjavljamo, da imamo v zadnjih petih letih (od septembra 2008 do septembra 2013) naslednje reference* s področja razpisane dejavnosti:

| Naročnik, odgovorna oseba naročnika za dodatne informacije in njegova številka telefona | Delo | Vrednost del (v EUR brez DDV) | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- |

*navesti vsaj 3 reference (1x nad 600.000 EUR brez DDV ter 2x nad 300.000 EUR brez DDV)  v skladu s točko  4. Pogoji za priznanje sposobnosti. OBVEZNO s potrdili na priloženem obrazcu 4.12

# Upoštevajo se reference za dela, ki so bila zaključena v septembru 2008 do septembra 2013.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis:

»POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | žig |  |
| Kraj in datum |  | podpis predstavnika |

# OBRAZEC 4. 12

# POTRDITEV REFERENCE POSLOVNEGA PARTNERJA

# Podatki o naročniku/potrjevalcu reference:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

# Podatki o ponudniku/prosilcu reference:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Potrjujemo, da nam je ponudnik/prosilec reference v času od ________________ do ____________________, za naše potrebe izvedel naslednja dela: ________________________________________ .

# Vrednost del (realizirana vrednost) je znašala _______________________ EUR (brez DDV).

# S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel skladno s pogodbenimi določili.

V kolikor bi naročnik Institut "Jožef Stefan" želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi deli, je kontaktna oseba _______________________________, tel. št. ______________ , e-mail___________________________.

# NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave s katero se prijavljamo na razpis za:

»POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Potrjevalec reference: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika potrjevalca reference) |

OBRAZEC 4.13

Izjava, da bo izvajalec pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo naslednje zahteve

zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali  montaže  in  jih  je  naročnik  opredelil  že  v  postopku  javnega  naročanja  za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in

rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis:

»POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | žig |  |
| Kraj in datum |  | podpis predstavnika |

| 8. VZOREC POGODBE | obrazec 5 |
| --- | --- |

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu »naročnik«

# In

|  | Matična |
| --- | --- |
| številka, |  | identifikacijska številka za DDV, |  | ki ga |
| Zastopa |  | v nadaljnjem besedilu »izvajalec« |

se dogovorita in skleneta naslednjo

# POGODBO

# PREDMET

# 1. člen

(1)Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila objavljenega na Portalu javnih naročil

pod št. ………….dne …………..

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za izvedbo del:

»POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI«

podrobneje specificirano v ponudbi št. …………… z dne …………. ki je sestavni del te pogodbe.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinancirano 100% javnih upravičenih izdatkov operacije. Od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85- odstotni delež in slovenska udeležba za kohezijsko politiko 15-odstotni delež.

(2)Pogodbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

(a) Pogodba

(b) Razpisna dokumentacija z dodatki

(c) Popis (Specifikacija)

(d) Projektna dokumentacija

(e) Ponudba izvajalca št. ………………. z dne …………….

(3)V primeru neskladja pogodbene dokumentacije se upošteva, da je merodajna najprej navedena pogodbena dokumentacija v drugem odstavku tega člena.

# CENA

# 2. člen

(1) Vrednost del »POSODOBITEV IN VZDRŽEVANJE SISTEMA OGREVANJA NA REAKTORSKEM CENTRU V PODGORICI« je:

brez DDV	……………………………. EUR

DDV	……………………………. EUR

Z DDV	……………………………. EUR

od tega je:

vrednost POSODOBITVE SISTEMA OGREVANJA:

brez DDV	……………………………. EUR

DDV	……………………………. EUR

Z DDV	……………………………. EUR

in vrednost VZDRŽEVANJA SISTEMA OGREVANJA:

brez DDV	……………………………. EUR

DDV	……………………………. EUR

Z DDV	……………………………. EUR

po ponudbenem predračunu izvajalca in sistemu "fiksne cene po enoti mere”.

(2) V enotnih pogodbenih cenah izvajalca so vkalkulirani vsi stroški za izvedbo ponujenih del in sicer:

- stroški pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča;

- stroški nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;

- stroški pomožnih del, stroški izdelave tehnoloških postopkov in po potrebi izdelave delavniških načrtov,

- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.;

- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;

- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

- stroške zavarovanja odgovornosti za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do kvalitetnega pregleda objekta. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec predloži veljavno zavarovalno polico za predmet javnega naročila.

- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;

- stroške čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in pred primopredajo objekta;

- stroške TK priključkov in morebitne ostale stroške v času gradnje razen stroške električne energije in vode;

- stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in meritev materialov in konstrukcij ter garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;

- strošek projekta izvedenih del,

- stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala skladno s Pravilnikom lokalne deponije

- vsi stroški vezani na upravljanje in brezhibno delovanje celotnega sistema vključno s predpisanimi pregledi v pogodbenem obdobju vzdrževanja.

# ROKI

# 3. člen

(1)Izvajalec se zaveže pričeti izvedbo posodobitve sistema ogrevanja takoj po podpisu pogodbe, in jo končati najpozneje v 80 dneh po uvedbi v delo. Izvajalec bo uveden v delo po podpisu pogodbe predvidoma pred iztekom kurilne sezone.

(2)Pogodbena obveznost posodobitve sistema ogrevanja se obravnava za izvršeno takrat, ko je podpisan Zapisnik o končanju izvedbe posodobitve sistema ogrevanja. Pogoj za podpis navedenega zapisnika je:

- odpravljene vse pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem in količinskem pregledu pogodbenih del in izvršene vsa pogodbena dela

- predana vsa tehnična dokumentacija v papirni in digitalni obliki primerni za nadaljnjo obdelavo (odprt digitalni zapis)

- pridobljena vsa dovoljenja.

(3)V roku 8 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec izdelal podroben terminski plan, v katerem bo posebej opozoril na kritične roke. Navedeni terminski plan bo po potrditvi s strani naročnika priloga k tej pogodbi.

(4)Izvajalec je seznanjen, da se dela izvajajo v objektu, ki je v funkciji, zato se je dolžan z uporabnikom uskladiti o načinu izvedbe, tako da bo delovni proces čim manj moteč.

(5)Izvajalec mora dva dni pred zasipom komunalnih vodov pisno obvestiti pooblaščeno geodetsko podjetje zaradi izdelave geodetskega posnetka stanja komunalnih vodov. V primeru, da izvajalec, izvede zasip komunalnih vodov brez izvedbe geodetskega posnetka, mora izvajalec vode odkopati, pri čemer se mu stroški ponovnega izkopa in zasipa na priznajo.

(6) Z dnem podpisa Zapisnika o končanju izvedbe posodobitve sistema ogrevanja prične izvajalec vzdrževati sistem ogrevanja.

(7) Izvajalec izvaja vzdrževanje sistema ogrevanja pet (5) leta po podpisu Zapisnika o končanju izvedbe posodobitve sistema  ogrevanja.

# NAČIN PLAČILA

# 4. člen

(1)Za izvedbo posodobitve sistema ogrevanja lahko izvajalec izstavi posamezno situacijo v 4 izvodih zastopniku naročnika (nadzoru) do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 5 dni od prejema potrditi prejeto situacijo in jo predati naročniku v izplačilo. V kolikor ima zastopnik naročnika pripombe na prejeto situacijo, je dolžan potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev.

Pogoj za izplačilo situacije je potrjena gradbena knjiga s strani nadzora.

Izvajalec lahko izvršena dela obračuna s  situacijami do višine 90% vrednosti pogodbenih del posodobitve sistema ogrevanja in s končno situacijo v višini 10% vrednosti pogodbenih del posodobitve sistema ogrevanja. Pogoj za plačilo končne situacije za izvedbo posodobitve sistema ogrevanja je podpisan Zapisnik o končanju izvedbe posodobitve sistema ogrevanja.

(2)Za izvedbo vzdrževanja sistema ogrevanja lahko izvajalec po izteku vsakega leta šteto od datuma podpisa Zapisnika o končanju izvedbe posodobitve sistema ogrevanja izstavi posamezno situacijo v višini 20% pogodbene vrednosti za vzdrževanje ogrevalnega sistema v 4 izvodih naročniku za preteklo leto, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 10 dni od prejema potrditi oz. zavrniti prejeto situacijo. V kolikor ima naročnik pripombe na prejeto situacijo, je dolžan potrditi nesporni del situacije.

Pogoj za izplačilo je potrjeno letno poročilo, predan načrt letnega vzdrževanja za prihodnje leto, predane meritve emisij in predan dnevnik pregledovanje delovanja sistema ter opravljen vizualni pregled sistema s strani naročnika.

(3)Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna 30. dan od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij.

PODIZVAJALCI

5.člen

(1)Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

________________________________ (naziv, polni naslov), _______________ (matična številka), ____________________ (davčna številka), __________________________ (št. transakcijskega računa). Navedeni podizvajalec bo izvajal __________________________________ (navesti dela, predmet, količino ter vrednost izvedenih del), ki ga bo opravil  v _____________________ (navesti kraj izvajanja del) do ________________________ (rok izvedbe del).

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

________________________________ (naziv, polni naslov), _______________ (matična številka), ____________________ (davčna številka), __________________________ (št. transakcijskega računa). Navedeni podizvajalec bo izvajal __________________________________ (navesti dela, predmet, količino ter vrednost izvedenih del), ki ga bo opravil  v _____________________ (navesti kraj izvajanja del) do ________________________ (rok izvedbe del).

(2)Izvajalec mora imeti, v primeru izvajanja javnega naročila z enim ali več podizvajalci, ob sklenitvi pogodbe sklenjene pogodbe s podizvajalci.

(3)Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

(4)Izvajalec se zaveže, da bo naročniku predložil soglasja vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi projekta po tej pogodbi, na podlagi katerih jim bo naročnik namesto vodilnega izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Izvajalec soglasja predloži najkasneje v 8. dneh po podpisu pogodbe.

(5)Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih morebitnih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene dobave blaga in storitev. Izvajalec za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del v zvezi z dobavo blaga. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

(6)Če izvajalec po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v katerem so vsebovani vsi podatki iz obrazca 4.7.

(7)Pred zamenjavo podizvajalca in angažiranjem novega podizvajalca mora izvajalec o nameravani zamenjavi pisno obvestiti naročnika, kateri mu po preveritvi določb iz četrtega odstavka 42. člena ZJN-2 zamenjavo bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za  izvedbo pogodbenih del;

- časovne,  organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

(8)Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

# OBVEZE izvajalca

# 6. člen

(1) Izvajalec mora dela izvajati sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. V primeru, da delavec ne preda naročniku verodostojne podatke, ima naročnik prav tako pravico odpovedati to pogodbo in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za celotno obdobje.

(2) Izvajalec mora dela izvesti v skladu z veljavnimi zakoni, tehničnimi predpisi in standardi.

(3) Izvajalec mora dela izvesti v skladu s prejeto in naknadno izdelano tehnično dokumentacijo in razpisnimi pogoji ter z notranjo kontrolo zagotavljati pravilnost tehnoloških postopkov varjenja in kvalitetne izvedbe vseh del.

(4) Izvajalec mora dela izvesti v skladu z veljavnimi predpisi organizirati potrebno kontrolo del, (npr.: varjenja, izdelavo jeklenih konstrukcij v delavnici in med njihovo montažo,...) ter rezultate teh kontrol oziroma ustrezno listino o skladnosti predati investitorju pred funkcionalnimi preizkusi.

(5) Vsi deli jeklenih konstrukcij morajo biti peskani pred nanosom antikorozijske zaščite.

(6) Vse odpadke, ki bodo nastali pri izvajanju del, bo moral izvajalec odstraniti in deponirati v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja ta področja in o tem voditi dokumentirano evidenco v gradbenem dnevniku ter izdelati poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki in ga ob zaključku del predati investitorju,

(7) Izvajalec mora dela izvesti v skladu s predpisi organizirati potrebno kontrolo vgrajenih materialov in izdelkov, izvajanja del in izvedenih del ter rezultate teh kontrol, zapisnikov in meritev predati investitorju ob zaključku del, še pred vgradnjo uporabljenih materialov in izdelkov pa bo moral investitorju dostaviti izjave o skladnosti le teh,

(8) Izvajalec mora naročniku ob zaključku del predati dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelano v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur.l. RS št. 55/2008),

(9) Izvajalec mora dela pravočasno opozoriti investitorja na pomanjkljivosti, ki jih opazi v projektni dokumentaciji med pregledom projekta, v toku izdelave ponudbe in med samim izvajanjem del,

(10) Izvajalec je dolžan skrbeti za usklajeno izvajanje del z naročnikom in vsemi svojimi izvajalci, ki sodelujejo pri gradnji,

(11) Izvajalec mora ves čas gradnje ažurno, natančno in podrobno voditi predpisani gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

(12) Izvajalec mora v primeru, da pride med izvajanjem do sprememb z ozirom na projekt, brez nadomestila te spremembe ustrezno evidentirati za kasnejšo izdelavo projekta izvedenih del.  Za eventualna odstopanja od projektnih rešitev mora pridobiti soglasje naročnika projektanta.

(13) Izvajalec mora imenovati odgovornega vodjo del v skladu z 76. členom Zakona o graditvi objektov, ki mora tekoče koordinirati in organizirati dela – ime in priimek odgovornega vodje del, njegovo strokovno izobrazbo in reference mora navesti v ponudbeni dokumentaciji,

(14) Izvajalec mora ob pričetku del predati načrt o varnem delu, ob nastopu del podizvajalcev pa podpisan pisni dogovor z vsemi podizvajalci o varnem delu na skupnem delovišču.

(15) Izvajalec mora upoštevati varnostne ukrepe v zvezi z zahtevami iz Zasnove požarne varnosti.

(16 ) Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitne poznejša dela, vezana na predmet te pogodbe, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se poznejša in opuščena dela obračunajo po enotnih cenah iz ponudbenega predračuna, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu pa po cenah izračunanih iz priloženih kalkulacijskih osnov z upoštevanjem popusta iz ponudbe. Te cene morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda nadzornega organa.

# 7. člen

# Izvajalec se zavezuje:

# - da bo vodil vso dokumentacijo zahtevano s strani sofinancerja Kohezijskega sklada in obvezno upošteval vsa navodila o obveščanju javnosti in namestitvi informativnih tabel v skladu z navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;

# - da bo hranil vso dokumentacijo vezano na predmetno javno naročilo, zagotavljal revizijsko sled izvedbe projekta, hrambo, vpogled in posredovanje naročniku, v skladu z veljavno zakonodajo najmanj 10 let po primopredaji predmeta javnega naročila, in naročniku brezplačno posredoval fotokopije vseh zahtevanih dokumentov v vsaki fazi izvajanja projekta in po zaključku projekta do vključno 10 let po primopredaji objekta;

# - da bo naročniku, pooblaščenim delavcem organa, pristojnega za lokalno samoupravo in regionalno politiko, pooblaščenim delavcem ministrstva, pristojnega za izobraževanje, znanost in šport, pooblaščenim osebam organov Evropske skupnosti, Računskega sodišča ter drugim pristojnim organom omogočil dostop do fizičnih rezultatov projekta ter dokumentacije, vezane na projekt in vpogled vanjo, izvajal ukrepe, ki jih v svojih poročilih določijo kontrolni in nadzorni organi in poročal o izvedenih ukrepih naročniku;

# - da bo izpolnjeval vse druge zahteve naročnika, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo izvajanje kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji.

8. člen

(1) Izvajalec preda naročniku letno poročilo o obratovanju po končani kurilni sezoni do 1. Julija tekočega leta. Letno poročilo zajema vse podatke o poteku kurilne sezone, porabi goriva, izkoristkih, bistvenih dogodkih in okvarah, stroških, kakor tudi plan vzdrževalnih del pred naslednjo kurilno sezono.

(2) Izvajalec mora v času kurilne sezone najmanj dvakrat tedensko izvajati fizični pregled delovanja sistema in vizualnega stanja sistema na licu mesta. Pregled se potrjuje z vpisom v dnevnik pregledov, ki se nahaja v kurilnici in je stalno v pregled dostopen naročniku. Po končani kurilni sezoni se priloži letnemu poročilu.

(3) V času vzdrževanja ogrevalnega sistema mora izvajalec na podlagi informacije o nepravilnem delovanju ali nedelovanju sistema zagotoviti servisiranje. Zahtevani reakcijski čas za odpravo napak:

  - za primer napak, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja, mora izvajalec nemudoma zagotoviti vse ukrepe za preprečitev ogrožanja varnosti ljudi in premoženja

  - za primer napak, katerih posledica je izpad ogrevanja v posameznih objektih in nesorazmerno povečanje stroškov za delovanje sistema (npr. puščanje, izpad prihodka zaradi nedelovanja enote soproizvodnje, ….), je 3 (tri) ure

  - za primer manjših napak, kjer ni ogroženo delovanje sistema ogrevanja, je 1 delovni dan.

(4) Odzivni čas izvajalca za alarme na računalniškem nadzornem sistemu ali za prijavo motenj po telefonu je max. pol ure tudi v nočnem času. Odzivni čas bo razviden v računalniškem arhivu motenj in alarmov.

(5) V primeru prekoračitve reakcijskega časa si naročnik pridržuje pravico, da napake odpravi z  drugim izvajalcem na stroške izvajalca, pri čemer izvajalec zaradi tega nima pravice uveljavljati kakršnekoli zahtevke naročniku ali negirati veljavnost garancije.

(6) V kolikor izvajalec ne zagotavlja ažurnega ali brezhibnega delovanja celotnega sistema in so naročniku zaradi tega povzročeni večji stroški (recimo povečana poraba energentov, vode, …), se dodatni stroški zaračunajo izvajalcu z znižanjem plačila za upravljanje in vzdrževanje za tekoče leto oz. v kolikor so dodatni stroški večji od plačila za upravljanje in vzdrževanje za tekoče leto z izstavitvijo računa izvajalcu za razliko nad vrednostjo plačila za upravljanje in vzdrževanje za tekoče leto.

(7) Če izvajalec ne zagotavlja ažurnega ali brezhibnega delovanja celotnega sistema, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, pri čemer izvajalec nima pravice do uveljavljanja kakršnih koli stroškov.

# OBVEZE naročnika

# 9. člen

Dolžnosti naročnika:

(1) omogočiti izvajalcu priključek za el. energijo, telefon in vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del. Stroški telefona gredo v breme izvajalca;

(2) dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

(3) sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

(4) tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

# BANČNa GARANCIJA

# 10. člen

(1)Izvajalec je dolžan predložiti naročniku v 10 dneh od podpisa te pogodbe bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še trideset (30) dni po poteku roka za posodobitev in vzdrževanje  ogrevalnega sistema.

# PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

# 11. člen

(1)V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

(2)Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

# ODSTOP OD POGODBE

# 12. člen

(1)V primeru, da izvajalec:

- bankrotira ali postane nesolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

# 13. člen

(1)Izvajalec lahko odstopi od pogodbo v primeru, če je naročnik bistveno kršil določila pogodbe, na kar ga je izvajalec pisno opozoril, naročnik pa v roku 30 dni od datuma prejema obvestila te napake oz. kršitve ni odpravil.

(2)V primeru odstopa od pogodbe s strani izvajalca ali s strani naročnika, je naročnik dolžan izvajalcu poravnati pogodbeno vrednost do tedaj izvršenih del.

# POGODBENA KAZEN

# 14. člen

(1)V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 3‰ (dva promila) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obračuna pri končni situaciji.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

### KONČNE DOLOČBE

# 15. člen

(1)Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

# 16. člen

(1)Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

# 17. člen

(1)Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec v roku iz 10. člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

# 17. člen

(1)Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | IZVAJALEC |
| --- | --- | --- |
| Institut "Jožef Stefan" |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof. dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  |  | Datum: |  |

# Footnotes

Oddana prijava na Javni poziv za zbiranje predlogov razvoja velike nacionalne raziskovalne infrastrukture, MVZT, december 2009.

Skladno s standardom DIN ISO 3046 Part 1 (zračni tlak 1,000 mbar, temperatura zraka 25°C, relativna vlažnost 30% in cos φ =1)

Vrednosti na izpuhu naprave (za katalizatorjem) glede na suhe izpušne pline, skladno s »Technical Instructions on Air Quality Control – TA Luft«, 2002.