# RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS

# ZA

»SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg«

# PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

# INTERNA REFERENČNA ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA

# JN32/11

# LJUBLJANA, JUNIJ 2011

# KAZALO

# 1. Povabilo k oddaji ponudbe

# 2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

# 3. Tehnična dokumentacija javnega naročila

# 4. Izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije – obrazec 1

# 5. Podatki o ponudniku - obrazec 2

# 6. Ponudba – obrazec 3

# 7. Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1 - 4.12

  - OBRAZEC 4.1  – Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in        pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

  - OBRAZEC 4.2 – Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb

  - OBRAZEC 4.3  – Izjava o posredovanju podatkov

  - OBRAZEC 4.4 – Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe

  - OBRAZEC 4.5 – Izjava banke

  - OBRAZEC 4.6 – Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe

  - OBRAZEC 4.7  – Izjava o udeležbi podizvajalcev

  - OBRAZEC 4.8  – Izjava o sprejemu pogojev za podizvajalca

  - OBRAZEC 4.9  – Pooblastilo ponudnika

  - OBRAZEC 4.10  – Soglasje podizvajalca

  - OBRAZEC 4.11 – Izjava o brezplačni dostavi

  - OBRAZEC 4.12  – Soglasje ponudnika za odpravo računskih napak

# 8. Vzorec pogodbe – OBRAZEC 5

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z ZJN-2 (Ur. list RS, št. 128/06, 16/08,19/10 in 18/11) za

»SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg«

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

| Ljubljana, JUNIJ 2011 |  | Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |

2. NAVODILA ponudnikom za izdelavo PONUDBE

  - Izvajanje razpisa:

- Razpis se izvaja na podlagi 1. odstavka, (a točke), 30. člena ZJN-2 (Uradni list RS št. 128/06,16/08,19/10 in 18/11).

- Obrazci razpisne dokumentacije (RD) so dosegljivi na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

- Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2 kadarkoli pred odpiranjem ustavi postopek javnega naročila.

2.2 Jezik ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

2.3 POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

  - Izjavo o sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije  – obrazec 1

  - Podatke o ponudniku – obrazec 2

  - Ponudba - obrazec 3

  - Obrazce za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazce 4.1 do 4.12 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - Izpolnjen, na vsaki strani parafiran in žigosan vzorec pogodbe  - obrazec 5

  - Kopija veljavnega ISO certifikata 9001 za dejavnost, ki je opredmet javnega razpisa

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna  dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

  - Pogoji za priznanje sposobnosti:

| 1. | Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 55/08, 66/08, 39/09). Dokazilo: Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. in 2. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 4.1 |
| --- | --- |
| 2. | Zakoniti zastopnik ponudnika (fizična oseba) ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 55/08, 66/08, 39/09). Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. in 2. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb – OBRAZEC 4.2 |
| 3. | Ponudnik bo v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe. Dokazilo: Izjava o posredovanju podatkov – OBRAZEC 4.3 |
| 4. | Ponudnik daje bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 9% ponudbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo ponudbe, t.j…31.12.2011 Stroške pridobitve garancije nosi ponudnik. Dokazilo: Bančna garancija za resnost ponudbe – OBRAZEC 4.4 |
| 5. | Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo vsaj še en dan po izteku pogodbeno določenega roka ter bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki jo bo je ponudnik priložil ob podpisu primopredajnega zapisnika v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en (1) dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu. Stroške pridobitve garancije nosi ponudnik. Dokazilo: Izjava banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi– OBRAZEC 4.5 |
| 6. | V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati pogoje pod tč.1, 2, vsi skupaj kumulativno pa vse ostale pogoje. Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih ponudnikov v skupini, ne glede na pravno naravo povezave med njimi. V takem primeru mora ponudnik predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral. Dokazilo: Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 4.6 |
| 7. | V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi: - našteti vse podizvajalce – OBRAZEC 4.7 - priložiti izjavo o sprejemu pogojev za vsakega podizvajalca – OBRAZEC 4.8 - priložiti pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem – OBRAZEC 4.9 - priložiti soglasja podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika – OBRAZEC 4.10 Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev. V kolikor ponudnik zamenja posameznega podizvajalca brez predhodnega soglasja naročnika in za zamenjavo podizvajalca ne obstajajo opravičljivi razlogi, sme naročnik odstopiti od pogodbe in vnovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila. |
| 8 | Ponudnik zagotavlja brezplačno lastno dostavo in instalacijo na mesto naročnika Dokazilo: Izjava o brezplačni dostavi in instalacijo na mesto naročnika – OBRAZEC 4.11 |
| 9 | Soglasje ponudnika, da se v skladu s 3. odstavkom, 78. člena ZJN-2 odpravi morebitne računske napake Dokazilo: Soglasje ponudnika za odpravo računskih napak– OBRAZEC 4.12 |
| 10 | Ponudnik mora dokazati, da je pridobil naslednje certifikate, veljavne za dejavnost, ki je predmet javnega naročila: ISO 9001 (Sistemi vodenja kakovosti) Dokazilo: Kopija veljavnega ISO certifikata 9001 za dejavnost, ki je opredmet javnega razpisa |

# Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudbe glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik v skladu z 42. členom ZJN-2 poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

# Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

  - Postopki in način ocenjevanja ponudb:

- Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

- Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudbe upoštevala ustreznost glede na razpisne pogoje.

- Naročnik bo izločil ponudbo v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne informacije.

- V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

- Variantne ponudbe niso dopustne.

  - Izbira najugodnejšega ponudnika:

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe glede na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in preverila, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

2.7 Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti podane za vsako postavko posebaj in izražene v EUR. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

2.8 Pojasnila razpisne dokumentacije:

- Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil  pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si.

- Naročnik bo najpozneje šest dni pred iztekom roka (do 08. 07. 2011) za sprejem ponudb posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

- Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

- Naročnik  bo organiziral ogled lokacije, dne 04. 07. 2011 ob 10:00.

2.9 Oddaja ponudbe:

- Ponudba mora biti oddana v dveh izvodih (original in kopija – oboje povezano z vrvico in zapečateno) v ovojnici, na kateri je dobro vidno:

- oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA SanacijO žerjavne proge, demontažO obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg JN32/11«

- točen naslov ponudnika.

- Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika: Institut “Jožef Stefan”,VLOŽIŠČE Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

- Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena do vključno 13. 07. 2011 do 10.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

2.10 Javno odpiranje ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo dne 13. 07. 2011 ob 12.00 uri na Institutu “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, Ljubljana. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

  - Garancije v zvezi z javnim naročilom:

Vsi ponudniki so dolžni predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 9% brez DDV od ponudbene vrednosti z veljavnostjo 31. 12. 2011. Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb ali v primeru, da izbrani ponudnik odreče podpis pogodbe v skladu z razpisnimi pogoji.

Vsi ponudniku so prav tako dolžni predložiti izjavo banke:

- da bo izbranemu ponudniku v 10 dneh po sklenitvi pogodbe brez zadržkov izdala  bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9 % pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo vsaj še en dan po izteku pogodbeno določenega roka,

- da bo brez zadržkov izdala  bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki jo bo ponudnik priložil ob podpisu primopredajnega zapisnika v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en (1) dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

  - Rok veljavnostI ponudbe:

Ponudba mora biti veljavna do 31. 12. 2011

  - Roki za podpis pogodbe z izbranim ponudnikom:

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-2. Neizbrani ponudnik lahko v treh delovnih dneh po prejemu odločitve vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Če ponudnik zahteve ne vloži pravočasno ali je ta nepopolna, ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročila. Kadar ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. Kadar naročnik sprejme novo odločitev o oddaji naročila v skladu s 5. odstavkom 79. člena ZJN-2 teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop.

  - Opozorilo – izbira ponudbe:

Naročnik in zainteresirani ponudniki v času razpisa ne smejo izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro posamezne ponudbe.

  - Opozorilo – izvajanje pogodb:

Naročnik in izbrani ponudnik v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ne smeta izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da se pogodba ne bi začela izvajati ali da ne bi bila izpolnjena.

  - Pravno varstvo:

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnega naročanja, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, ureja Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN ( Ur. List RS, št. 94/07, 32/09),  z 03. 07. 2011 dalje pa Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN Ur. List RS št. 43/11).

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, v rokih določenih v 25. členu ZPVPJN.

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.

V skladu s prvim odstavkom 22. člena ZRPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi plačati takso na račun MF št. 01100-1000358802-izvrševanje proračuna RS, v višini 2.500 EUR (za javna naročila blaga ali storitev), od 03. 07. 2011 v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).

| Ljubljana, JUNIJ 2011 |  | Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |

3. TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA Sanacijo žerjavne proge, demontažo obstoječega dvigala, ter dobavo in vgradnjo novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg

Predmet ponudbe je sanacija žerjavne proge, demontaža in odvoz obstoječega dvigala s ponujeno odkupno vrednostjo, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala nosilnosti 2500 kg.

Celotna sanacija žerjavne proge se deli na dve fazi izvedbe.

- Rok za izvedbe del pod točko 1. je 70 dni od podpisa pogodbe - potrditve naročila.

- Rok za izvedbo del pod točko 2. je 100 dni od podpisa pogodbe - potrditve naročila.

Termini izvedbe del se predhodno uskladijo z naročnikom.

Ponudnik mora zagotoviti brezplačen odvoz starega dvigala na deponijo.

Ponudniki imajo pred oddajo ponudbe možnost ogleda dejanskega stanja po predhodnem dogovoru z naročnikom.

# Točka 1.)

Sanacija obstoječe žerjavne proge v dolžini 30 m z izvedbo geometrijske razmeritve žerjavne proge in izdelavo merilnega protokola.  Izvede se sanacija žerjavne proge z montažo novih tirnic.

Po sanaciji je potrebno opraviti meritve sanirane žerjavne proge in sicer :

- odstopanje po višini

- odstopanje po liniji

- odstopanje razpona žerjavne proge

Garancija:

- 60 mesecev za žerjavno progo in vse vključene elemente sanacije proge

Ponudba mora vsebovati vse potrebne elemente sanacije : gradbena dela, odstranjevanje ovir, ki so sestavni del prostora in zgradbe. Ustrezno opremo kot je dvigalo za montažo, postavitev gradbenega odra ob žerjavni progi levo in desno z mehansko zaščito. Ustrezna protiprašna zaščita s PVC ali drugo ustrezno ponjavo in odsesavanjem prahu med samo sanacijo in motažo, čiščenje prostora med sanacijo in končno generalno čiščenje po zaključitvi del pod točko 1.) in 2.).

Točka 2.)

Ponudba mora vsebovati vse elemente potrebne za demontažo in odstranitev obstoječega dvigala iz prostora in montažo novega mostnega dvigala (avto dvigalo za demontažo in montažo dvigala). Izvedbo vseh gradbenih del, odstranjevanje ovir potrebnih za demontažo in montažo novega dvigala. Demontaža in montaža strešnega okna, strehe objekta, luči, kabelskih polic in ostale opreme, ki so sestavni del prostora in zgradbe. Uporaba protiprašne zaščite z uporabo PVC ponjav in odsesavanje prahu med motažo,  dnevno čiščenje prostora med izvedbo del in končno generalno čiščenje po izvedbi del.

Izvajalec je obvezen priložiti kompletno dokumentacijo novega dvigala in sestavnih delov: statični del, el. načrti, navodila za vzdrževanje in upravljanje, matično in kontrolno knjigo dvigala ter preizkus in tehnično poročilo  izvedenih del.

Vsa dela potekajo po vnaprej napovedanem terminskem planu in se pisno dogovorijo z naročnikom.

# Naprava mora imeti ustrezen certifikat.

Izvajalec zagotovi ustrezno varovanje prostora pred požarom, vodo in obvezno zavarovanje del v primeru nastanka škodnega primera z zavarovanjem del pred neposredno škodo v višini 1,5 mio € in 0,5 mio €  za posredno škodo.

Garancija:

- 60 mesecev za nosilno konstrukcijo dvigala

- 24 mesecev za gibljive dele dvigala in vso el. opremo

Izvajalec zagotavlja vse elemente in sredstva potrebna za obremenitveni preizkus dvigala in ga izvede po ustreznih standardih.

Zagotovljene servisne storitve in rezervni deli za obdobje najmanj 8 let z odzivnim časom 48 ur.

Servisni stroški za obdobje 5 let morajo biti zajeti v ponudbi.

# Zahtevane tehnične karakteristike dvigala

# Namen uporabe: dvigalo za redno uporabo

Enonosilčno mostno dvigalo z vrvnim vitlom

- nosilnost dvigala                                                                             2500 kg

- višina dviga                                                                                 min 5,5 m

- razpon dvigala                                                                             cca   19 m

- doseg vožnje mačka - levo, desno od tirnice žerjavne proge            1,20 m

# Hitrost dviga:                    0,8/5 m/min- dve brzini z zavoro

Hitrost vožnje mačka:       2- 20m/min frek. reg. z zavoro

Hitrost vožnje mosta:         2- 20m/min frek. reg. z zavoro

# Pogoji zaščite: v skladu s SIST EN

Napetost 400 V, 50 Hz

Upravljalna napetost: 42 V, 48 V

Delovna tem. : - 5 do + 40

# Barva mostnega dvigala in mačka : - oranžna

# Osi koles, kolesa : poboljšana trdnost 50 HRC

# Preobremenilna naprava : - drsna sklopka

# Dvižna vitla : - enotirna mačka

# Elektroinstalacijska dela

Glavno el. stikalo dvigala se zamenja z novim z možnostjo zaklepanja. Stikalo se montira na dostopno mesto v prostoru z vsem potrebnim materialom ( vodniki, napisi, kanali in pritrdilni material).

Zamenjava starega tokovnega odvzemnika za napajanje dvigala z el. energijo v dolžini cca 30 m.

Komandni tablo: standardni, viseči na mostu in dodatno radijsko upravljanje dvigala. Komplet naj vsebuje oddajni in sprejemni del, polnilec baterij in baterije.

# Obveznosti naročnika

- naročnik pred naročilom potrdi ustrezne mere, količine in sredstva montaže

- naročnik v dogovoru z izvajalcem skrbi za pogoje za nemoten potek del

- naročnik v dogovoru z izvajalcem usklajuje in nadzira potrebne ukrepe za zaščito opreme pred   prahom, mehanskimi poškodbami itd..

- naročnik zagotovi izvajalcu brezplačen el. priključek

- naročnik zagotovi el. dovod 3x 400V do glavnega stikala za vklop in izklop dvigala

- naročnik izvajalcu zagotovi prazen prostor pod napuščem objekta za postavitev manjšega kontejnerja oziroma zabojnika za shranjevanje montažnega orodja in omogoči normalen dostop za dovoz in odvoz opreme na gradbišče.

4. IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

# OBRAZEC 1

# Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 55/08, 66/08, 39/09) ali zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2. |
| 3. | V skladu z navedbami 6. odstavka 42. člena ZJN-2: nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za postopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem nismo storili nobene velike strokovne ali hujše kršitve poklicnih pravil pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu 41. do 49 . člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih,nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili |
| 4. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije. |
| 5. | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti. |
| 6. | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |
| 7. | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. |
| 8. | Instalacijo dobavljene opreme bodo opravili naši strokovno usposobljeni sodelavci. |
| 9. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |
| 10. | Naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. |
| 11. | Zagotavljamo servis za izvedbo vseh popravil z odzivnim časom največ 48 ur. |

in dajemo

# S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pri .........................................................................................................................................................

(navedite pri kateri evidenci ali pri katerem državnem organu) pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila

»SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg«.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

5. PODATKI O PONUDNIKU

# OBRAZEC 2

# Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski poštni naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

6. PONUDBA

# OBRAZEC 3

# Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |

Naročnik: INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |

NAVODILO: Predračun izpolnite v skladu z navodili ponudnikom.

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Opis blaga ali storitev | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sanacija žerjavne proge | Cca 60 m |  |  |  |
| 2 | Mostovno dvigalo min. L=cca 18-19 m/2,5t | 1 |  |  |  |
| 3 | Zavarovanje opreme zaradi del (vrednost opreme 1.5 mio EUR) | 1 |  |  |  |
| 4 | Tehnični pregled izvedbe in preizkus | 1 |  |  |  |
| 5 | Vrednost rednih servisnih storitev in tehničnih pregledov z vgrajenim materialom za obdobje 5 let – po poteku garancije | 5 let |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (SIT) |  |
| Dobava (število dni): |  |
| Plačilni pogoji: | 30 dni po izstavitvi računa |
| Garancijska doba: | 24 mesecev za gibljive dele dvigala in vso el. opremo |
|  | 60 mesecev za nosilno konstrukcijo dvigala |
|  | 60 mesecev za žerjavno progo in vse vključene elemente sanacije proge |
| Veljavnost ponudbe do: | 31. 12. 2011 |

# Obvezna priloga: Originalna tehnična dokumentacija.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

7.1 IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. IN 2. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 - PRAVNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

# OBRAZEC 4.1

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine,

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

in dajemo

# P O O B L A S T I L O

Pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila  »SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

7.2 IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. IN 2. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

# OBRAZEC 4.2

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno prejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

in dajem

# P O O B L A S T I L O

Spodaj podpisani _________________________(ime in priimek) pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila  »SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |

# Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |
| --- | --- | --- |

7.3 IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

# OBRAZEC 4.3

### S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila za »SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg«, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

### naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

### gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

7.4 VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

# OBRAZEC 4.4

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: |  |

# GARANCIJA ŠT: ___________

V skladu z javnim razpisom z oznako __________ za »SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg«, za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) Institut »Jozef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija je ponudnik ________________________________ dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 9% ponudbene vrednosti brez DDV.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original garancije št. _____________ .

# Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 31. 12. 2011, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

# Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

7.5 IZJAVA BANKE

# OBRAZEC 4.5

Podjetje:

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako JN32/11 za »SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg«,

# I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en (1) dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en (1) dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

|  |  | Banka: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig banke) | (podpis) |

7.6 PODATKI O PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

# OBRAZEC 4.6

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

a) samostojno

b) s skupno ponudbo več pogodbenih partnerjev:

# Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko B, mora izpolniti tabelo.

| Zap. Št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila pod točko 1 in 2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za vsakega partnerja

Ta seznam  je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis:

»SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

7.7 SEZNAM PODIZVAJALCEV/IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL

# OBRAZEC 4.7

# a.

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

# Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

# B. Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev.

# Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta seznam  je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

7.8 POOBLASTILO GLAVNEGA IZVAJALCA

# OBRAZEC 4.8

# P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da za vse opravljene storitve, ki jih  bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

7.9 IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV ZA PODIZVAJALCA

# obrazec 4.9

# Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali naš zastopnik po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. |
| 3. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09). |
| 4. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami v Republiki Sloveniji |
| 5. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

# S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pri ....................................................................................................................................................

(navedite pri kateri evidenci ali pri katerem državnem organu) pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila

»SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg«.

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

7.10 SOGLASJE PODIZVAJALCA

# OBRAZEC 4.10

# S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovih terjatev do glavnega izvajalca

# Podizvajalec ………………………………………………………………………..

Soglašamo, da naročnik Institut “Jožef Stefan” namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

To soglasje je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg«

|  |  | Podizvajelec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

7.11 izjava o brezplačni dostavi IN INSTALACIJO NA MESTO NAROČNIKA

# OBRAZEC 4.11

# Izjavljamo, da nudimo brezplačno lastno dostavo in instalacijo na mesto naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave na razpis za »SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg«:

| objavljenem v Uradnem listu RS pod |  | z dne | . |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (številka) |  | (datum) |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

7.12 SOGLASJE PONUDNIKA za odpravo računskih napak

# obrazec 4.12

# SOGLASJE

Soglašamo, da naročnik v ponudbi v skladu s 3. odstavkom, 78. člena ZJN-2 odpravi morebitne računske napake.

To soglasje je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

8. VZOREC POGODBE

# obrazec 5

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

______________________________________________________________________, matična številka ____________, identifikacijska številka za DDV ____________, ki ga zastopa __________________________, v nadaljnjem besedilu »izvajalec«

se dogovorita in skleneta naslednjo

# POGODBO

# PREDMET

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. _____________ dne ___________. S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji:

»SanacijA žerjavne proge, demontaža obstoječega dvigala, ter dobava in vgradnja novega mostnega dvigala z nosilnostjo 2500 kg«

(naziv opreme)

podrobneje specificirane v ponudbi št. ............ z dne .................., ki je sestavni del te pogodbe.

Natančen opis blaga oz. storitev je prikazan v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

# CENA

2. člen

# Vrednost blaga oz. izvedbe storitev znaša .................... EUR. Cena  ne vsebuje DDV.

# ROKI

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave  ..................   od dneva podpisa pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik (PRILOGA1) po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je izvajalec naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec bo dela izvajal sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo in vnovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

# NAČIN PLAČILA

4. člen

Izvajalec bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa v rok 30 dni od izstavitve.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5.člen

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe podizvajalec zamenja, mora izvajalec v petih dneh po spremembi predložiti naročniku svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

# GARANCIJE

6. člen

Izvajalec je dolžan predložiti naročniku v 10 dneh od podpisa tega sporazuma bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en (1) dan po poteku roka za dokončno izvedbo posla.

Za odpravo napak v garancijski dobi je izvajalec dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en (1) dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

7. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja materiala potrebnega za obnovo preide z izvajalca na naročnika z izročitvijo naročniku.

Izvajalec daje naročniku garancijo za kvaliteto potrebnega materiala najmanj v enakem obsegu, kot jih nudi proizvajalec materiala, to je ……… let od dneva primopredajnega zapisnika.

Izvajalec mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa v 48 urah od časa prejema obvestila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

# POGODBENA KAZEN

8. člen

Če izvajalec  blaga oz. storitev, na katere se nanaša ta pogodba, ne dobavi po lastni krivdi ali jih le delno dobavi oz. izvede, se zaveže plačati kazen v višini 3%0 (tri promile) dnevno od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 5% (pet procentov) pogodbene vrednosti.

# PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

9. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

### KONČNE DOLOČBE

10. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

11. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

12. člen

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec v skladu z določili 6. člena te pogodbe izroči naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznost.

13. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

# Naročnik:	Izvajalec:

# Institut »Jožef Stefan«

Direktor:	Direktor:

_________________________	_________________________

# Prof.dr. Jadran Lenarčič

Datum: ___________________	Datum: ___________________

PRILOGA 1

| IZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | X | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: |  | Izvajalec |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali del |  |  |  |  |
| 4 | Delovanje zagona (ON/OFF) je preverjeno |  |  |  |  |
| 5 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 6 | Priložena je vsa ustrezna programska oprema |  |  |  |  |
| 7 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 8 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| 9 | Izročeni so bili garancijski listi |  |  |  |  |
| 10 | Izročena je bila bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |

Dodatni komentar:

| Izvajalec: |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek) |  | (ime in priimek) |
| Predstavnik izvajalca |  | Oseba, zadolžena za nabavo |

Izvajalec prejme kopijo podpisanega obrazca primopredajnega zapisnika