| POVABILO K ODDAJI PONUDBE | št. |  |
| --- | --- | --- |

VGRADNJA, VDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE KLIMATSKIH NAPRAV upoštevajoč temeljne okoljske zahteve uredbe o zelenem javnem naročanju - PRILOGA 7 - JN007936/2020-B01  (okvirni sporazum velja do 23.03.2025)

| Številka zahtevka za nabavo: |  |
| --- | --- |
| Naročnik: |  |
| Odsek |  |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis blaga/tehnične specifikacije | Enota | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | kos |  |
| 2 |  | kos |  |
| 3 |  | kos |  |
| 4 |  | kos |  |
| 5 |  | kos |  |

ODDAJA PONUDB:

Ponudbo lahko odda prijavljeni ponudnik, s podizvajalci, ki jih je prijavil v 1. fazi razpisa. Ponudba mora vsebovati vse tehnične lastnosti in pravilno število kosov ter upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju.

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB:

Naročnik mora ponudbe prejeti na portal EJN do       (datum) do vključno 10:00 (ura).

K vsaki ponudbi priložite dokazilo o izpolnjevanju uredbe o zelenem javnem naročanju.

MERILO ZA IZBOR:

Merilo za izbor je najnižja cena ob upoštevanju Uredbe zelenem javnem naročanju -  P7 hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave za posamezno povabilo k oddaji ponudbe, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji navedeni v povabilu k oddaji ponudbe.

DOSTAVA IN MONTAŽA:

Dostava in montaža na lokaciji naročnika.

Plačilni pogoji:

30 dni od izstavitve računa prek UJP s priloženo dobavnico PDF. Na računu je potrebno obvezno navesti datum do kdaj velja garancija.

Institut "Jožef Stefan"

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

1. Stenski split inverter kpl,

2. Stenski split inverter kpl, hladilna moč 3,5kW

3. Stenski multi inverter kpl-

4. Stenski multi inverter kpl-dvojček

5. Stenski multi inverter kpl-trojček

6. Stenski multi inverter kpl-četvorček

7. VRF multi inverter kpl

Področje delovanja naprav -15 do 43st

Vse notranje enote z daljinskim upravljanjem

Certifikati o ustreznosti opreme, slovenska navodila za uporabo

Hladilno sredstvo mora biti prijazno okolju usklajeno z zakonodajo

UredbA o zelenem javnem naročanju

V skladu s 7. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) mora naročnik okoljske vidike upoštevati, kadar so predmet naročanja hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pralni stroji, pomivalni stroji, sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave. Natančnejšo opredelitev teh predmetov določajo 18. do 25. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN. Klimatske naprave - Okoljske zahteve in merila - ZeJN_P7_aparati 1. Tehnične specifikacije Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg drugih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila ali posameznega sklopa, določi: - Klimatska naprava mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 6,10, zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 3,40, zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali – nalepko o energijski učinkovitosti ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. (Ta okoljska zahteva se uporablja za klimatske naprave, ki niso enokanalne ali dvokanalne. Klimatska naprava je naprava, ki je sposobna hladiti ali ogrevati zrak v zaprtih prostorih ali oboje z uporabo cikla s kompresijo pare, ki ga poganja električni kompresor, vključno s klimatskimi napravami, ki omogočajo dodatne funkcije, na primer zmanjševanje vlažnosti zraka, čiščenje zraka, prezračevanje ali dodatno ogrevanje zraka z električno upornostjo, in napravami, ki lahko uporabljajo vodo (ali kondenzacijsko vodo, ki nastane v uparjalniku, ali vodo, dodano od zunaj) za izparevanje v kondenzatorju, če lahko naprava deluje le z uporabo zraka, brez uporabe dodatne vode) - Enokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 2,30, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali – nalepko o energijski učinkovitosti ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. (Enokanalna klimatska naprava je klimatska naprava, pri kateri se vsesani zrak kondenzatorja ali uparjalnika med hlajenjem ali ogrevanjem dovaja iz prostora, v katerem je nameščena enota, odvaja pa se iz tega prostora.) - Dvokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 2,60 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 3,10, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, – nalepko o energijski učinkovitosti ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. (Dvokanalna klimatska naprava je klimatska naprava, pri kateri se vsesani zrak kondenzatorja ali uparjalnika iz zunanjega okolja med hlajenjem ali ogrevanjem dovaja v enoto skozi kanal, v zunanje okolje pa se odvaja skozi drugi kanal, in ki je v celoti nameščena blizu stene v prostoru, ki ga je treba klimatizirati.) 2. Merila za oddajo javnega naročila 1. Merilo »višji razred energijske učinkovitosti« Ponudba za klimatsko napravo, ki ima razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 8,50, zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+++, in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 4,00, zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je merilo izpolnjeno, ali– nalepko o energijski učinkovitosti ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno. (Ta okoljsko merilo se uporablja za klimatske naprave, ki niso enokanalne ali dvokanalne.) 2. Merilo »višji razred energijske učinkovitosti« Ponudba z enokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 2,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je merilo izpolnjeno, ali – nalepko o energijski učinkovitosti ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno. 3. Merilo »višji razred energijske učinkovitosti« Ponudba z dvokanalno klimatsko napravo, ki ima razmerje energijske učinkovitosti EERrated ≥ 3,10 in nazivni koeficient učinkovitosti COPrated ≥ 3,60, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje, se v okviru meril točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do drugih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da je merilo izpolnjeno, ali – nalepko o energijski učinkovitosti ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da je merilo izpolnjeno. 3. Posebna določila pogodbe o izvedbi naročila Naročnik med pogodbena določila vključi določilo: 1. Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.