RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ODPRTI POSTOPEK

ZA

»Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F«

(predmet javnega naročila)

JN38/15

(Interna referenčna številka javnega naročila)

LJUBLJANA, JUNIJ 2015

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija javnega naročila

- Izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije – obrazec 1

- Podatki o ponudniku - obrazec 2

- Predračun – obrazec 3

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1. - 4.10

- OBRAZEC 4.1  – Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- OBRAZEC 4.2  – Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb

- obrazec 4.3 – Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe

- obrazec 4.4 – Seznam podizvajalcev/izjava o lastni izvedbi del

- OBRAZEC 4.5  – Izjava o sprejemu pogojev za podizvajalca

- OBRAZEC 4.6  – Pooblastilo ponudnika

- OBRAZEC 4.8  – Izjava o kadrih

- OBRAZEC 4.9 – Seznam referenc s področja razpisane dejavnosti

- OBRAZEC 4.10 – Potrdilo poslovnega partnerja

8. Vzorec pogodbe – OBRAZEC 5

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil dne, 8.6.2015, pod številko objave JN3777/2015.

Naročilo za »Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F«  se oddaja po odprtem postopku, 25. člen ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2).

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo za ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

| Ljubljana, |  | Institut »Jožef Stefan« |
| --- | --- | --- |

- NAVODILA ponudnikom za izdelavo ponudbe

  - naročnik

Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

  - OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna  št. JN38/15

Predmet: »Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F«

  - Izvajanje razpisa:

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu z 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2 izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2 kadarkoli pred odpiranjem ustavi postopek javnega naročila.

  - dOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Obrazci razpisne dokumentacije (RD) so dosegljivi na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

  - PRIJAVA NA RAZPIS:

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

2.6 Jezik IN PRIPRAVA PONUDBE:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

  - PRIPRAVA PONUDBE:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 30.10.2015 .

  - SKUPNA PONUDBA:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa - OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj.

Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral.

  - Ponudba s podizvajalci:

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, prvega odstavka, 2. člena ZJN-2.

Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.

Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9. točke 71. člena ZJN-2 ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

  - POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

  - izjavo  – obrazec 1

  - podatke o ponudniku – obrazec 2

  - predračun - obrazec 3

  - obrazce za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazce 4.1 do 4.10 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe  - obrazec 5

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna  dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

2.11 Pogoji za priznanje sposobnosti:

| 1. | Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2. Dokazilo: Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 4.1 |
| --- | --- |
| 2. | Zakoniti zastopnik ponudnika (fizična oseba) ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2. Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb – OBRAZEC 4.2 |
| 3. | Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Okvirni sporazum mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj. Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral. Dokazilo: Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 4.3 (obrazec je potrebno izpolniti in priložiti tudi v primerih, da nastopate samostojno) |
| 4. | Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, 1. odstavka 2. člena ZJN-2. Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila. Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9. točke 71. člena ZJN-2 ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. Vsak podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Vsak podizvajalec mora predložiti soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (OBRAZEC 4.7) ter naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Prav tako podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ne sme imeti 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti naslednje obrazce: Dokazila: - Seznam o podizvajalcih/izjava o lastni izvedbi del – OBRAZEC 4.4 (obrazec je potrebno izpolniti in priložiti tudi v primerih, da nastopate samostojno) - Izjavo o sprejemu pogojev za vsakega podizvajalca- OBRAZEC 4.5 - Pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem - OBRAZEC 4.6 - Soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika - OBRAZEC 4.7 |
| 5. | Ponudnik mora imeti vsaj dva zaposlena z ustreznim znanjem za servisiranje in vzdrževanje opreme. Dokazilo: Izjava o kadrih s certifikatom proizvajalca oz. potrdila uradnega zastopnika za Republiko Slovenije o usposobljenosti – OBRAZEC 4.8 |
| 6. | Kot ponudnik izjavljamo, da imamo v zadnjih dveh letih (2013, 2014) naslednje reference iz razpisane dejavnosti (servisiranje in vzdrževanje mikroskopov). Dokazilo: Seznam referenc s področja razpisane dejavnosti – OBRAZEC 4.9 obvezno s potrdilom poslovnih partnerjev (referenčnih naročnikov) na originalnem obrazcu iz razpisne dokumentacije – OBRAZEC 4.10 |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudbe glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik v skladu z 42. členom ZJN-2 poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.12 Postopki in način ocenjevanja ponudb:

Komisija za izvedbo javnega naročila bo glede na merila razvrstila pravočasne ponudbe, preverila in odpravila računske napake ter preverila ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom. Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudbe upoštevala ustreznost glede na razpisne pogoje. Naročnik bo izločil ponudbo v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne informacije. V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave. Variantne ponudbe niso dopustne.

2.13 Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s četrtim odstavkom 78. člena ZJN-2.

2.14 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

merilo – NAJNIŽJA CENA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja cena. V primeru iste cene pa bo izbrana ponudba, ki je bila oddana prej.

2.15 Pojasnila razpisne dokumentacije:

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

2.16 Roki za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo:

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 10.6.2015 do 10.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

2.17 Oddaja IN PREDLOŽITEV ponudbe:

Ponudnik v obrazec PRILOGE 1 - PREDLOŽITEV ponudbe vpiše vse zahtevane podatke ter obrazec nalepi na ovojnico, v kateri pošilja ponudbo.

Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan« - VLOŽIŠČE, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena do vključno 16.6.2015 do 10.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

2.18 NAČIN OPREMLJANJA IN OZNAČEVANJA PONUDBE

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo in neizbrisljivo pisavo. Vsi dokumenti morajo biti povezani z vrvico in zapečateni, tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, razen obrazca PRILOGE 1 - PREDLOŽITEV ponudbe, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico.

Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju ali mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena z listi oziroma pregradami na katerih so navedeni ali naslovi posameznih poglavij ali številke posameznih poglavij. V primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo v več registratorjih, naj registratorje označi z zaporednimi številkami. V primeru skupne ponudbe ali sodelovanja s podizvajalcem naj ponudnik najprej priloži svoj posamezen dokument, ki je del ponudbene dokumentacije ter takoj za njim dokument drugega ponudnika, ki nastopa v skupni ponudbi oziroma podizvajalca (npr. najprej izjavo zase, nato izjavo za podizvajalca,…).

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec PRILOGE 1 - PREDLOŽITEV ponudbe.

- Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge.

2.19 Javno odpiranje ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 16.6.2015 ob 11.00 uri na Institutu »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, Ljubljana – sejna soba. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom  javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

2.20 Rok veljavnostI ponudbe:

Rok veljavnosti ponudbe je najmanj do: 30.10.2015

2.21 Pravno varstvo:

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. 43/2011, 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 3.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-_____________.

2.22 Opozorilo – ustavitev postopka:

V primeru ustavitve postopka zaradi vložene revizije nobena stran ne sme izvajati postopkov, ki bi otežkočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

2.23 obvestilo o oddaji naročila ter podpis pogodbe:

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-2. Rok za uveljavitev pravnega varstva teče od dneva prejema odločitve o oddaji naročila. Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe.

V skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Institut “Jožef Stefan”, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

V skladu z 13. točko 71. člena ZJN-2 mora izvajalec v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, oddaji naročila po sklopih in podobno.

| Ljubljana, |  | Institut »Jožef Stefan« |
| --- | --- | --- |

- .TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet tega razpisa je vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa  JEOL 2010F s serijsko št.  EM 138725-52 in PIPS Gatan Inc.

Zahtevane tehnične specifikacije za javno naročilo so:

- Sklenitev pogodbe o vzdrževanju za dobo 48 mesecev.

- Najmanj en splošni vzdrževalni pregled na leto, ki vključuje čiščenje mikroskopa, zamenjavo okvarjenih ali iztrošenih delov in potrebne električno mehanske nastavitve.

- Izvedba vseh potrebnih intervencij v primeru okvare in/ali nedelovanja mikroskopa.

- Telefonska pomoč.

- Največ dve menjavi puške z FE konico, to je demontaža, zamenjava in ponovna montaža v času trajanja pogodbe v najkrajšem možnem času.

- Vzdrževanje mikroskopa ne glede na starost mikroskopa.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

4. IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

OBRAZEC 1

Naziv ponudnika:

Sedež(naslov) ponudnika:

Poštna številka in kraj:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe,

- da imamo veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in smo vpisani v sodni register (velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.),

- da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN2,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

- da nam ni mogoče dokazati nobene velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

- da nismo v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- ni v postopku prisilnega pren ehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,  z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 nismo v tem ali v predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali ne zagotovili teh informacij,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev in dobaviteljev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,

- da so vsi podatki, predloženi v naši prijavi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo original

in dajemo

SOGLASJE

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan”, iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F«, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

5. PODATKI O PONUDNIKU

OBRAZEC 2

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 8.6.2015, pod številko objave JN3777/2015, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Podatki o gospodarskem subjektu:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: |  |
| Elektronski poštni naslov kontaktne osebe za obveščanje ponudnika: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka telefaxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

6. PREDRAČUN                                                                                                                        OBRAZEC 3

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transakcijski račun: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naročnik; PREDRAČUN. INSTITUT "JOŽEF STEFAN"; št.. Jamova cesta 39; kraj:. 1000 Ljubljana; datum:. NAVODILO: Predračun izpolnite v skladu z navodili ponudnikom. |
| Vrsta nabave: | x | Storitev |  |  | Material |  | Oprema |  | Gradnja |  |  |

| Št. | Opis blaga ali storitev | Enota | Količina | Cena/e v € | Skupaj€ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | »Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F« | mesec | 48 |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ brez DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | SKUPAJ z DDV |  |

Obvezna priloga: Originalna tehnična dokumentacija, iz katere mora biti jasno razvidno, da ponujene rezine izpolnjujejo vse postavke iz specifikacije.

* priprava ponudbe v skladu s tehničnimi specifikacijami na strani 12.

| Rok plačila računa: |  |  | 30 dni po izstavitvi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veljavnost predračuna: |  |  | 30.10.2015 |  |
|  |  | Ponudnik: |  |  |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |  |  |

7. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 - PRAVNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

OBRAZEC 4.1

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2

in

P O O B L A S T I L O

Pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila  od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež(naslov) podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F«, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

OBRAZEC 4.2

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2

in

P O O B L A S T I L O

Spodaj podpisani _________________________(ime in priimek) pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F«, objavljen na Portalu javnih naročil.

| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |
| --- | --- | --- |

PODATKI O PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

OBRAZEC 4.3

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

a) samostojno

b) s skupno ponudbo več pogodbenih partnerjev:

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko B, mora izpolniti tabelo.

| Zap. št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila za vse partnerje  (OBRAZCA ZA NEKAZNOVANOST 4.1 in 4.2)

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s skupno ponudbo

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

SEZNAM PODIZVAJALCEV/ IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL

OBRAZEC 4.4

a.

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

B. Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev.

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s podizvajalci

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV ZA PODIZVAJALCA

obrazec 4.5

Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

| 1. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v katerem koli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Zagotavljamo, da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. |
| 3. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Obrazce svojih podizvajalcev predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

|  |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis odgovorne osebe podizvajalca) |

POOBLASTILO GLAVNEGA IZVAJALCA

OBRAZEC 4.6

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da za vse opravljene storitve, ki jih  bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Pooblastilo predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

soglasje podizvajalca

OBRAZEC 4.7

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovih terjatev do glavnega izvajalca

Podizvajalec ________________________________________________________________

Soglašamo, da naročnik Institut “Jožef Stefan” namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Soglasje podizvajalca predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

# izjava o KADRIH

# OBRAZEC 4.8

SEZNAM SERVISERJEV  IN IZJAVA PONUDNIKA O NJIHOVI RAZPOLOŽLJIVOSTI

| Zap. št. | Ime in priimek usposobljenega serviserja |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- da imamo z vsemi zgoraj navedenimi usposobljenimi serviserji pisni dogovor o sodelovanju oz. sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali drugo pogodbo, ki nam zagotavlja razpoložljivost serviserjev,

- da imamo verificirano usposobljenost osebja in opreme za servisiranje in vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa JEOL 2010F z navedenimi dodatki.

- da bomo zagotavljali razpoložljivost zgoraj navedenih usposobljenih serviserjev ves čas izvajanja predmetnega javnega naročila. Navedeni serviserji bodo nosilci in izvajalci nalog pri izvedbi storitev. Morebitno vključevanje drugih serviserjev v delo bomo izvedli le po predhodni odobritvi naročnika. Ravno tako bomo naročnika predhodno obvestili o morebitni zamenjavi usposobljenih serviserjev – nosilcev in izvajalcev nalog v času trajanja pogodbe, za nove serviserje pa bomo predložili dokazila o usposobljenosti (ustrezne certifikate ali potrdila proizvajalca oz. potrdila uradnega zastopnika za Republiko Slovenijo). Zamenjavo usposobljenih serviserjev bomo izvedli po prejetem pisnem soglasju naročnika.

- da zagotavljamo odzivni čas do prihoda serviserja na mesto mikroskopa največ 2 uri.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F«  objavljen na Portalu javnih naročil.

Priloge:

-	ustrezni certifikati ali potrdila proizvajalca oz. potrdila uradnega zastopnika za Republiko Slovenije o usposobljenosti serviserjev

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

SEZNAM REFERENC

OBRAZEC 4.9

Kot ponudnik izjavljamo, da imamo v zadnjih dveh letih (2013, 2014) naslednje reference s področja razpisane dejavnosti.

| Naročnik | Kontaktna oseba - tel. št. | Vrsta del | Leto izvedbe | Letna vrednost del (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

*Priloga: Potrditev reference - priporočila na obrazcu »Izjava referenčnega naročnika- OBRAZEC 4.10«

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na razpis

za

»Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

IZJAVA REFERENČNEGA NAROČNIKA

OBRAZEC 4.10

Podatki o referenčnem naročniku (potrjevalcu reference):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Podatki o ponudniku (prosilcu reference):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam je ponudnik/prosilec reference na podlagi pogodbe/naročilnice            (št. pogodbe/naročilnice) sklenjene z nami kot naročnikom, v času od       do       oziroma dne      , za naše potrebe uspešno kakovostno servisiral in vzdrževal vrstični elektronski mikroskop:                           (navedite vrsto izvedene stritve) v vrednosti            EUR z DDV.

V kolikor bi naročnik Institut "Jožef Stefan" želel preveriti izjavo referenčnega naročnika jo lahko preveri pri:                 (ime in priimek) na telefonski številki            in/ali elektronskem naslovu:                .

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani referenčnega naročnika, za katerega je ponudnik izvedel servis in bodo navedena tudi v seznamu referenc na OBRAZCU 4.8.

|  |  | Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika potrjevalca reference) |

VZOREC POGODBE

OBRAZEC 5

Št.:

Institut »Jožef Stefan«,

Jamova cesta 39,

1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktor prof. dr. Jadran Lenarčič (v nadaljevanju: naročnik)

davčna številka: SI55560822

matična številka: 5051606

TRR: 01100-6030344242 odprt pri UJP

In

,(naziv)

, (naslov)

,

ki ga zastopa direktor       (v nadaljevanju: izvajalec)

davčna številka:

matična številka:

TRR:                      odprt pri

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO

pREDMET POGODBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila. S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o medsebojnih pravicah za servisiranje in vzdrževanja mikroskopa:

Predmet pogodbe je »Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F« – osnovna enota, s ser. številko: EM 138725-52. V pogodbo je vključeno tudi vzdrževanje opreme za ionsko erozijo PIPS (Gatan).

2.člen

V času veljavnosti pogodbe bo izvajalec s svojim servisnim osebjem opravil dva splošno vzdrževalna pregleda, kar vključuje:

- čiščenje instrumenta,

- zamenjavo okvarjenih ali iztrošenih delov (skladno s 4.členom te pogodbe)

- in potrebne električno mehanske nastavitve, ki jih opravi usposobljeno osebje izvajalca  na osnovi priporočil in postopkov proizvajalca.

Naročnik se obveže za opremo iz točke 1 iz te pogodbe naročati originalne rezervne dele in potrošni material pri izvajalcu.

3. člen

Izvajalec bo naročniku  na zahtevo nudil tudi potrebno telefonsko pomoč, usposobljeno osebje  in opremo za servisiranje ter testiranje opreme, ki je predmet pogodbe,  na licu mesta pri naročniku  ali pa v servisni delavnici izvajalca.

4.člen

V času veljavnosti pogodbe bo izvajalec v primeru potrebe največ  dvakrat zagotovil celotno operacijo zamenjave puške z FE konico, to je demontažo, zamenjavo in ponovno montažo. Vsaka zamenjana puška ostane last izvajalca in bo vrnjena proizvajalcu. Vsi ostali morebitno potrebni rezervni deli in potrošni materiali niso vključeni v ceno  pogodbe.

Proizvajalec za puško z FE konico nudi sledečo garancijo:

5000 ur enkratnega in neprekinjenega delovanja emisije, merjeno na JEM2010F števcu  ur emisije.  Enako garancijo nudi tudi izvajalec naročniku.

5.člen

Izvajalec  ni odgovoren za servis in dobavo rezervnih delov  po tej pogodbi, v primeru da instrument ni v proizvodnji več kot 10 let in mu proizvajalec instrumenta  ne more dobaviti delov, oz. mu ne more nuditi ustrezne podpore.

iIi.  VELJAVNOST in trajanje pogodbe

6.člen

Pogodba se sklene za obdobje od                          2015   do                           2019. V primeru, ko želi ena od pogodbenih strank od pogodbe odstopiti, mora o tem obvestiti drugo stranko v pisni obliki. V obdobju 90 dni po pisni potrditvi druge stranke o prejemu obvestila o nameravanem odstopu, bosta stranki skušali najti sporazumno rešitev glede neporavnanih obveznosti, stroškov in eventuelno  nastale škode.

IV.  SPLOŠNI POGOJI POGODBE

7.člen

V času veljavnosti pogodbe je izvajalec odgovoren za standardno vzdrževanje, kot je predpisano s strani proizvajalca za omenjeni instrument.  Delovni čas,  v katerem je servisno osebje izvajalca dosegljivo,  je:

- od ponedeljka do četrtka    7:30  -  16:00

- ob petkih pa od 8:00 – 14:00

- razen sobot, nedelj in praznikov.

V.   OMEJITVE IN IZKLJUČITVE

8.člen

Izvajalec  bo opravil obveznosti iz pogodbe le v primeru, da se instrument uporablja na ustrezen način, kot je opisano v navodilih za uporabo, ki so prispela skupaj z instrumentom.

Po tej pogodbi izvajalec  ni obvezan v okviru pogodbe odpravljati napak, ki bi nastale zaradi naslednjih vzrokov:

- Če se je napaka zgodila zaradi nesreče, nepravilnega ravnanja z instrumentom, nepazljivosti, oz. zunanjih vzrokov na kraju montaže, kot so: omrežna napetost, ozemljitve, klimatske naprave, nenadni izlivi vode, razelektritve…

- Če je bil instrument spremenjen, popravljan ali je z njim na podoben način ravnal nekdo, brez pismenega soglasja izvajalca  oz. proizvajalca.

- Če je napaka nastala zaradi sprememb zunanjih pogojev npr. temperature, vlage, magnetnega polja, mehanskih tresljajev po opravljeni meritvi instalacijskih pogojev pred montažo instrumenta.

- Če je do napake prišlo zaradi naravne nesreče oz. višje sile.

- Če je do napake prišlo zaradi dodatnih enot drugih proizvajalcev, ki niso vključene v to pogodbo.

9.člen

Naročnik bo omogočil servisnemu osebju izvajalca nemoten dostop do instrumenta.  Servisnemu osebju bo zagotovljeno dovolj prostora za delo v normalnih pogojih. Delovni prostor bo dobro osvetljen, zračen in bo imel možnost priklopa na omrežno napetost.

10.člen

Za instrumente, ki so montirani v kontroliranih in nevarnih prostorih ( radioaktivni prostori, čiste sobe, …) kot tudi za instrumente, ki se uporabljajo za kontrolo človeku nevarnih snovi,…. bo  naročnik   poskrbel za servisno osebje izvajalca tako, da bo zagotovil  ustrezno dokumentacijo, ki ureja to področje. Prav  tako se naročnik obveže izvajalca pred začetkom del obvestiti o vseh možnih nevarnostih za  zdravje servisnega osebja. Naročnik  bo pred pričetkom del   zagotovil servisnemu osebju izvajalca   ustrezna navodila za zaščito in vse potrebne zaščitne pripomočke.

11.člen

Pogodba o vzdrževanju ne vključuje tudi kakršnekoli preselitve instrumenta na drugo lokacijo. Naročnik bo obvestil izvajalca  vsaj 60 dni vnaprej o kakršnihkoli želenih premestitvah instrumenta.  Premestitev mora biti izvedena pod kontrolo in nadzorom usposobljenega inženirja izvajalca  oz. proizvajalca  JEOL, v nasprotnem primeru postane pogodba neveljavna.

12.člen

Stroški, ki bi se nanašali na pregled prostora, pakiranje, eventuelni transport in premestitev,  se bodo obračunali posebej k pogodbi in so stvar veljavnega Cenika servisnih in drugih storitev izvajalca. V   primeru take potrebe  bo pred izvršeno storitvijo izvajalec  posredoval  ponudbo naročniku.

Za transport  in  zavarovanje instrumenta pred poškodbami v času  premestitve mora poskrbeti naročnik sam. Izvajalec za tovrstna dela ne prevzame nikakršne odgovornosti.  Transport  se mora izvesti pod nadzorom servisnega osebja naročnika.

VI. ODGOVORNOST

13.člen

Izvajalec  ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo  (vključno  škode zaradi izgube poslovnega profita, zaradi prekinitve dela, zaradi izgube poslovnih informacij ali kakršnekoli gmotne škode) ki bi nastala zaradi ne-uporabe oz. nezmožnosti uporabe JEOL proizvodov.

V pogodbo ni vključena garancija za programsko opremo. Tveganje , ki izhaja iz uporabe oz. lastnosti programske opreme, prevzema naročnik v celoti.

14.člen

Izvajalec ne prevzema odgovornosti za puško z FE konico v primeru, ko le-ta ne bo pravočasno dostavljena naročniku zaradi krivde tretje osebe.  Izvajalec se v tem primeru obveže sprožiti reklamacijski postopek pri dobavitelju JEOL (Europe) v Franciji.

Prav tako izvajalec ne prevzema odgovornosti za primer, ko puška z FE konico ne bo dostavljena pravočasno zaradi višje sile. Kot višja sila veljajo požar, poplave, stavka in podobni delavski protesti,  vojna, embargo, blokada, zakonske prepovedi ter ostali vzroki, na katere pogodbeni stranki nimata vpliva.

Izvajalec se zavezuje, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo puška z FE konico dostavljena v roku, ki ga navaja proizvajalec kot še sprejemljivega.

15.člen

Izvajalec  bo vse informacije,  pridobljene pri servisnem delu,  obravnaval kot zaupne, razen v primeru naročnikovega pisnega pooblastila, da to ni potrebno.

VII.  CENIK SERVISNIH USLUG – NAČIN  PLAČILA

16. člen

Cena pogodbe s popustom je            EUR.  Znesek  ne vsebuje DDV.

Naročnik se obveže poravnati pogodbene obveznosti v osmih polletnih  obrokih in sicer:

- prvi obrok do           .2015

- drugi obrok do           . 2016,

- tretji obrok           .2016,

- četrti obrok do           .2017,

- peti obrok do           .2017,

- šesti obrok do           .2018,

- sedmi obrok do           .2018,

- osmi obrok do           .2019.

Višina posameznega obroka je            EUR + DDV. Zneske   je potrebno plačati    na  transakcijski račun št.                                odprt pri                     .  Izvajalec si pridržuje pravico, do zaračunavanja zamudnih obresti  skladno z zakonom.

17.člen

Kadar instrument ni v garanciji oz. zanj ni sklenjena veljavna servisna pogodba, bo izvajalec  pred podpisom pogodbe preveril  stanje instrumenta in,  če bo to potrebno, bo servisni inženir tudi popravil instrument ter  zamenjal okvarjene oz. dotrajane dele, pred sklenitvijo nove vzdrževalne pogodbe. Za navedeno storitev bo izvajalec naročniku poslal račun za storitev in porabljeni material oz. rezervne dele  po veljavnem ceniku. Naročnik se obveže račun poravnati v roku 30 dni od izstavitve računa.

18. člen

Cena je fiknsa in določena v ponudbeni dokumentaciji.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

19. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

PODIZVAJALCI

20. člen

Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo dobavitelj nastopal skupaj z podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe, pa se ustrezno preštevilči.

Poleg izvajalca bodo pri izvedbi pogodbenih del sodelovali tudi naslednji podizvajalci:

1._____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2._____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3._____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(Navesti naziv, polni naslov, matično in davčno številko, številko transakcijskega računa ime banke, pri kateri je račun odprt,vrsto in količino del, ki jo bo opravil podizvajalec, vrednost opravljenih del, kraj in rok izvedbe del).

Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe.

Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih morebitnih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Dobavitelj s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, saj so neposredna plačila podizvajalcem po zakonu, ki ureja javno naročanje, obvezna.

Dobavitelj se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene dobave blaga in storitev. Dobavitelj za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del v zvezi z dobavo blaga. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Če dobavitelj po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo.

Pred zamenjavo podizvajalca in angažiranjem novega podizvajalca mora izvajalec o nameravani zamenjavi pisno obvestiti naročnika, kateri mu po preveritvi določb iz četrtega odstavka 42. člena ZJN-2 zamenjavo bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za  izvedbo pogodbenih del;

- časovne,  organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Dobavitelj za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

### KONČNE DOLOČBE

21. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

22. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

23. člen

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

24. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| Naročnik: |  | Dobavitelj: |
| --- | --- | --- |
| Institut »Jožef Stefan« |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof.dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

PRILOGA 1: Predložitev ponudbe

PREDLOŽITEV PONUDBE

(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico)

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| PREJEMNIK Institut »Jožef Stefan« Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |  |
| NE ODPIRAJ, PONUDBA! »Vzdrževanje presevnega elektronskega mikroskopa Jeol JEM 2010F«. (predmet javnega naročila). JN3777/2015. (številka objave na Portalu RS oziroma EU). |
| (datum in ura predložitve) | (zaporedna številka predložitve) |