RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS

PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA 1 LETO

»SUHOMONTAŽNA, SLIKOPLESKARSKA IN TLAKARSKA DELA«

SKLOP 1: SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA

SKLOP 2 : TLAKARSKA DELA

Interna oznaka javnega naročila

JN14/11

Ljubljana, MAREC 2011

| 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE št. | JN14/11 |
| --- | --- |

| Ponudnik: Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material |  | Oprema | x | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis naročila |
| --- | --- |
| SKLOP 1 | SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA |
| SKLOP 2 | TLAKARSKA DELA |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu  http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe  in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo izdelane za posamezen sklop. Ponudnik lahko ponudi le en sklop ali oba sklopa. Vsak sklop predstavlja tehnično celoto in se vrednoti posebej.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Rok za oddajo ponudbe je do 07. 04. 2011 do 10:00 ure.

Naslov za oddajo ponudb: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000  Ljubljana.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. V primeru, da ponudba ne bo povezana z vrvico jo bo komisija povezala in zapečatila na odpiranju ponudb ter podala pripombo v zapisniku o javnem odpiranju ponudb.

Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ – suhomontažna, SLIKOPLESKARSKA  IN TLAKARSKA DELA« in točnim naslovom ponudnika.

Javno odpiranje  ponudb bo v prostorih naročnika, in sicer dne 07. 04. 2011 ob 12:00 uri v sejni sobi na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 24. 03. 2011 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

2. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

IZVAJANJE RAZPISA:

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1. odstavka, (a točke), 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10) po  postopku  zbiranja ponudb po predhodni objavi.

PRIPRAVA PONUDBE:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 30. 09. 2011.

skupna ponudba:

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati pogoje OBRAZEC 2 pod. tč.1 in tč.2, kumulativno pa vse ostale pogoje. Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih ponudnikov v skupini, ne glede na pravno naravo povezave med njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi  pisni dogovor, sklenjen za ta namen,v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral.

PONUDBA S PODIZVAJALCI:

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi:

- našteti vse podizvajalce – OBRAZEC 5a in/ali 5b

- priložiti pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem – OBRAZEC 5.1a in/ali 5.1b

- priložiti soglasja podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca – OBRAZEC 5.2a in/ali 5.2b

Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina okvirnega sporazuma o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna.

JEZIK PONUDBE:

Popolna ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba  – obrazec 1a in/ali 1b

- Izjava o izpolnjevanju  pogojev – obrazec 2

- Bančna garancija za resnost ponudbe – OBRAZEC 3a in/ali 3b

- Izjava banke – obrazec 4

- Seznam podizvajalcev/ izjava o lastni izvedbi del – OBRAZEC 5a in/ali 5b

- Pooblastilo glavnega izvajalca – OBRAZEC 5.1a in/ali 5.1b

- Soglasje podizvajalca – OBRAZEC 5.2a in/ali 5.2b

- Soglasje ponudnika za odpravo morebitnih računskih napak – OBRAZEC 6

- Vzorec okvirnega sporazuma (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 7

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Postopek

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene znotraj posamezenega sklopa (SKLOP 1 IN SKLOP 2) in ocenila ali je ponudba z najnižjo ceno za posamezni sklop tudi popolna.

| Ljubljana, dne | 24. 03. 2011 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

3. SPECIFIKACIJA DEL ZA SUHOMONTAŽNA, SLIKOPLESKARSKA, IN TLAKARSKA DELA

| SKLOP 1:Suhomontažna in slikopleskarska dela * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Enota | Predvidena količina |  |
| Demontaža obstoječega visečega stropa DAMPA vključno s podkonstrukcijo in odvoz na trajno deponijo ter plačilo deponijo | m2 | 500 |  |
| Demontaža obstoječega visečega stropa iz mavčnih plošč in kovinske podkonstrukcije, odvoz na trajno deponijo ter plačilo deponijo | m2 | 500 |  |
| Rušenje montažnih predelnih sten deb. 10 cm v sestavi gips, toplotna izolacija, kovinska podkonstrukcija, odvoz na traj. deponijo | m2 | 100 |  |
| Dobava in izdelava visečega stropa Armstrong Microlook Dune vključno s podkonstrukcijo | m2 | 1.000 |  |
| Izdelava horizontalnih kaskad iz mavčnih plošč , prilagojeno visečemu stropu Armstrong, prereza 50 x 50 cm, brez toplotne izolacije | m1 | 50 |  |
| Izdelava montažnih predelnih sten sistem Knauf deb. 10 cm, dvojni gips, topl.izolacija 5 cm kovins. podkonstrukcija, 2 x bandažiranje stikov | m2 | 120 |  |
| Ojačitev v predelnih mavčnih stenah, za obešanje omaric, točkovno po datajlu investitorja | kom | 80 |  |
| Dobava in vgradnja Al-u vogalnikov na vogale predelnih sten, pritrjeno in obdelano | m1 | 120 |  |
| Izdalava obloge kanalizacijskih cevi 25 x 25 cm iz gipsa, bandažirano in z vogalniki, brez topl. Izolacije | m1 | 50 |  |
| Delno kitanje razpok sten z izravnalno maso | m2 | 4.000 |  |
| Glajenje stropnih in stenskih površin | m2 | 2.000 |  |
| Bandažiranje razpok in kitanje | m2 | 300 |  |
| 2x-ni oplesk stenskih in stropnih površin s pol disperzijsko barvo | m2 | 5.000 |  |
| 3x-ni oplesk stenskih in stropnih površin s pol disperzijsko barvo | m2 | 2.000 |  |
| Pleskanje radiatorjev | m2 | 20 |  |
| Pleskanje cevi radiatorjev | m1 | 150 |  |
| SKLOP 2: Tlakarska dela * |  |  |  |
|  | Enota | Predvidena količina |  |
| Odstranjevanje starega PVC tlaka, brušenje površine in odvoz na trajno deponijo | m2 | 300 |  |
| 2x izravnava | m2 | 200 |  |
| Dobava in polaganje kisloodpornega PVC tlaka z leplenjem na pripravljeno podlago in pripravo podlage (nabavna cena tlaka do 15 EUR brez DDV) | m2 | 350 |  |
| Dobava in montaža PVC traku | m2 | 250 |  |
| Grobo brušenje parketa in kitanje razpok | m2 | 450 |  |
| 3x brušenje parketa, 3x lakiranje parketa z dvokomponentnim lakom | m2 | 450 |  |
| Demontaža, dobava in montaža nizkih hrastovih kotnih letev | m1 | 450 |  |
| Odstranjevanje lamelnega parketa | m2 | 100 |  |
| Dobava in polaganje lamelnega parketa (nabavna cena do 15 EUR brez DDV) | m2 | 100 |  |
| Dobava in polaganje gotovega parketa (nabavna cena do 30 EUR brez DDV) | m2 | 100 |  |
| Dobava materiala in izdelava epoksi tlaka | m2 | 100 |  |

Institut »Jožef Stefan« je upravljalec:

- poslovnih prostorov:

  - v velikosti 19.947 m2 na lokaciji Jamova 39 v Ljubljani

  - v velikosti 10.038 m2  na lokaciji Reaktorskega centra v Podgorici

  - v velikosti  540,02m2  na lokaciji Teslova 30 v Ljubljani

  - v velikosti  415,00m2   na lokaciji Ljubljanska 80 v Domžalah

- službenih stanovanj za tuje goste:

  - v velikosti: št. 13    23,68 m2  na lokaciji Drenikova 18 v Ljubljani

  - v velikosti: št. 17    23,68 m2  na lokaciji Drenikova 18 v Ljubljani

  - v velikosti: št.  1    32,01 m2 na lokaciji Jadranska 18 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   2    26,48 m2 na lokaciji Jadranska 18 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   3    36,90 m2 na lokaciji Jadranska 18 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   4    42,08 m2 na lokaciji Jadranska 18 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   5    36,90 m2 na lokaciji Jadranska 18 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   6    42,08 m2 na lokaciji Jadranska 18 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   7    78,72 m2 na lokaciji Jadranska 18 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   1    52,09 m2 na lokaciji Jadranska 20 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   2    40,67 m2 na lokaciji Jadranska 20 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   3    36,72 m2 na lokaciji Jadranska 20 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   4    75,64 m2 na lokaciji Jadranska 20 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   2    70,00 m2 na lokaciji Jamova 38 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   2    67,00 m2 na lokaciji Jamova 40 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   6    54,28 m2 na lokaciji Jamova 62 v Ljubljani

  - v velikosti: št. 73    35,78 m2 na lokaciji Kvedrova 5 v Ljubljani

  - v velikosti: št. 17    59,50 m2 na lokaciji Postojnska 25 v Ljubljani

  - v velikosti: št. 26    38,00 m2 na lokaciji Trnovska 10 v Ljubljani (v najemu)

  - v velikosti: št. 26    23,13 m2 na lokaciji Zelena pot 13 v Ljubljani

- službenih stanovanj za mlade raziskovalce:

  - v velikosti: št. 16    29,63 m2 na lokaciji Trnovska pot 2v Ljubljani

  - v velikosti: št.   1    35,39 m2 na lokaciji  Vojkova 34 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   2    44,35 m2 na lokaciji  Vojkova 34 v Ljubljani

  - v velikosti: št.   7    44,35 m2 na lokaciji  Vojkova 34 v Ljubljani

  - v velikosti: št. 10    28,00 m2 na lokaciji  Vojkova 34 v Ljubljani

  - v velikosti: št. 20    43,78 m2 na lokaciji  Polje Cesta  VI/6  v Ljubljani

  - v velikosti: št. 24    29,25 m2 na lokaciji  Polje Cesta  VI/10 v Ljubljani

  - v velikosti: št. 35    33,59 m2 na lokaciji  Polje Cesta  VI/16 v Ljubljani

  - v velikosti: št. 34    28,25 m2 na lokaciji Ljubljanska 90 v Domžalah

- počitniških enot:

  - v velikosti:   št.1     49,00   m2 na lokaciji Čezsoča 113 v Čezsoči

  - v velikosti:   št.2     49,00   m2 na lokaciji Čezsoča 113 v Čezsoči

  - v velikosti:   št.3     42,00   m2 na lokaciji Čezsoča 113 v Čezsoči

  - v velikosti:   št.4     42,00   m2 na lokaciji Čezsoča 113 v Čezsoči

  - v velikosti:   št.2     18,90   m2 na lokaciji Čičare  13 v  Kranjski Gori

  - v velikosti:   št.3     18,90   m2 na lokaciji Čičare  13 v  Kranjski Gori

Kot upravljalec poslovnih prostorov, službenih stanovanj in počitniških enot je Institut »Jožef Stefan« dolžan le-te vzdrževati, med drugim tudi zagotoviti izvedbo suhomontažnih, slikopleskarskih in tlakarskih del, ki so predmet tega javnega naročila. Razpisana vzdrževalna dela se izvajajo v toku celega leta, v skladu z zahtevami uporabnikov. Zaradi potrebe po čim hitrejši realizaciji posameznih vzdrževalnih del je Institut »Jožef Stefan« pristopil k postopku za sklenitev letnega okvirnega sporazuma za izvajanje suhomontažnih, slikopleskarskih in tlakarskih del. Predvidene količine posameznih postavk so določene glede na največje količine posameznih realiziranih postavk v preteklih letih.  Izvedba del se je v preteklih letih izvajala  v približno 30 fazah v posameznem letu. Izvajalec bo moral pred vgradnjo materialov pridobiti soglasje oz. potrditev naročnika, da se z materialom strinja.

4.a Podatki o ponudniku                                                         OBRAZEC 1a

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. JN14/11 vam pošiljamo naslednjo ponudbo za SKLOP 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material |  |  | Oprema |  |  |  | x | Gradnja |  |  |  |
| SKLOP 1 – Suhomontažna in slikopleskarska dela * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Enota |  |  | Količina |  | EUR/enoto |  |  |  | EUR |  |
| Demontaža obstoječega visečega stropa DAMPA vključno s podkonstrukcijo in odvoz na trajno deponijo ter plačilo deponijo |  |  |  |  | m2 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontaža obstoječega visečega stropa iz mavčnih plošč in kovinske podkonstrukcije, odvoz na trajno deponijo ter plačilo deponijo |  |  |  |  | m2 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Rušenje montažnih predelnih sten deb. 10 cm v sestavi gips, toplotna izolacija, kovinska podkonstrukcija, odvoz na traj. deponijo |  |  |  |  | m2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dobava in izdelava visečega stropa Armstrong Microlook Dune vključno s podkonstrukcijo |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava horizontalnih kaskad iz mavčnih plošč , prilagojeno visečemu stropu Armstrong, prereza 50 x 50 cm, brez toplotne izolacije |  |  |  |  | m1 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava montažnih predelnih sten sistem Knauf deb. 10 cm, dvojni gips, topl.izolacija 5 cm kovins. podkonstrukcija, 2 x bandažiranje stikov |  |  |  |  | m2 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ojačitev v predelnih mavčnih stenah, za obešanje omaric, točkovno po datajlu investitorja |  |  |  |  | kom |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dobava in vgradnja Al-u vogalnikov na vogale predelnih sten, pritrjeno in obdelano |  |  |  |  | m1 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdalava obloge kanalizacijskih cevi 25 x 25 cm iz gipsa, bandažirano in z vogalniki, brez topl. Izolacije |  |  |  |  | m1 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Delno kitanje razpok sten z izravnalno maso |  |  |  |  | m2 |  |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Glajenje stropnih in stenskih površin |  |  |  |  | m2 |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bandažiranje razpok in kitanje |  |  |  |  | m2 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x-ni oplesk stenskih in stropnih površin s pol disperzijsko barvo |  |  |  |  | m2 |  |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3x-ni oplesk stenskih in stropnih površin s pol disperzijsko barvo |  |  |  |  | m2 |  |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pleskanje radiatorjev |  |  |  |  | m2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pleskanje cevi radiatorjev |  |  |  |  | m1 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Popust (navedite procent popusta, ki bo veljal za vsako postavko ponudbe) |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj slikopleskarska dela brez DDV s popustom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj suhomontažna in slikopleskarska dela s popustom in z DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plačilni pogoji:30 dni po izstavitvi računa Garancijski rok: 1 leto od izvedbe del Veljavnost ponudbe do: 30. 9. 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opomba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * v postavkah je upoštevan(o): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - material za izvedbo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - odmik pisarniškega pohištva, zaščita ter vrnitev na prvotno mesto - čiščenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena naj bo eksplicitno prikazana za vsako postavko posebej. Cena po postavki naj bo zaokrožena na dve decimalki.  Izračun naj bo opravljen na podlagi zaokroženih zneskov na dve decimalki, ki so navedeni na ponudbi, saj bo v nasprotnem pri pregledu ponudb prihajalo do odstopanj od vašega izračuna.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

4.b Podatki o ponudniku                                                                       OBRAZEC 1b

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. JN14/11 vam pošiljamo naslednjo ponudbo za SKLOP 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material |  |  | Oprema |  |  |  | x | Gradnja |  |  |  |
| SKLOP 2 - Tlakarska dela * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Enota |  |  | Količina |  | EUR/enoto |  |  |  | EUR |  |
| Odstranjevanje starega PVC tlaka, brušenje površine in odvoz na trajno deponijo |  |  |  |  | m2 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2x izravnava |  |  |  |  | m2 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dobava in polaganje kisloodpornega PVC tlaka z leplenjem na pripravljeno podlago in pripravo podlage (nabavna cena tlaka do 15 EUR brez DDV) |  |  |  |  | m2 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dobava in montaža PVC traku |  |  |  |  | m2 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Grobo brušenje parketa in kitanje razpok |  |  |  |  | m2 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3x brušenje parketa, 3x lakiranje parketa z dvokomponentnim lakom |  |  |  |  | m2 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| Demontaža, dobava in montaža nizkih hrastovih kotnih letev |  |  |  |  | m1 |  |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |
| Odstranjevanje lamelnega parketa |  |  |  |  | m2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dobava in polaganje lamelnega parketa (nabavna cena do 15 EUR brez DDV) |  |  |  |  | m2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dobava in polaganje gotovega parketa (nabavna cena do 30 EUR brez DDV) |  |  |  |  | m2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dobava materiala in izdelava epoksi tlaka |  |  |  |  | m2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj tlakarska dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popust(navedite procent popusta, ki bo veljal za vsako postavko ponudbe) |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj tlakarska dela brez DDV s popustom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj tlakarska s popustom in z DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plačilni pogoji:30 dni po izstavitvi računa Garancijski rok: 1 leto od izvedbe del Veljavnost ponudbe do: 30. 9. 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opomba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * v postavkah je upoštevan(o): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - material za izvedbo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - odmik pisarniškega pohištva, zaščita ter vrnitev na prvotno mesto - čiščenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena naj bo eksplicitno prikazana za vsako postavko posebej. Cena po postavki naj bo zaokrožena na dve decimalki.  Izračun naj bo opravljen na podlagi zaokroženih zneskov na dve decimalki, ki so navedeni na ponudbi, saj bo v nasprotnem pri pregledu ponudb prihajalo do odstopanj od vašega izračuna.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

5. IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV     OBRAZEC 2

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09). |
| --- | --- |
| 2. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| 3. | Imamo poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji. |
| 4. | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti. |
| 5. | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |
| 6. | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. |
| 7. | Dela bodo opravili naši strokovno usposobljeni sodelavci. |
| 8. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za:

»SKLOP 1 – SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA«

»SKLOP 2 - TLAKARSKA DELA«

| ,dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (kraj) (datum) |  |  | Ponudnik |
|  |  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

6.a VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

obrazec 3a

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu z javnim razpisom z interno oznako  JN14/11 razdeljen v dva sklopa (SKLOP 1 – SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA  DELA IN SKLOP 2 – TLAKARSKA DELA)  za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) Institut »Jozef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija je ponudnik ................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo za SKLOP 1 v višini 10% ponudbenega zneska za sklop 1 brez DDV.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ...................., ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

6.b VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

obrazec 3b

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu z javnim razpisom z interno oznako  JN14/11 razdeljen v dva sklopa (SKLOP 1 - SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA  DELA IN SKLOP 2 - TLAKARSKA DELA)  za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) Institut »Jozef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, Slovenija je ponudnik ................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo za SKLOP 2 v višini 10% ponudbenega zneska za sklop 2 brez DDV.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ...................., ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

# 7.IZJAVA BANKE                                                            obrazec  4

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako JN14/11 za:

»SKLOP 1 – SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA«

»SKLOP 2 - TLAKARSKA DELA«

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za SKLOP 1 v višini 7000 EUR in SKLOP 2 v višini 3000 EUR , ki bo veljala še 1 dan po poteku pogodbeno določenega roka

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za SKLOP 1 v v višini 7000 EUR in SKLOP 2 v višini 3000 EUR, ki bo veljala še 1 leto in 1 dan po preteku pogodbeno določenega roka

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

Kraj in datum:

Žig banke                                    Podpis

8.a SEZNAM PODIZVAJALCEV/ IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL za sklop 1

obrazec 5a

a.

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

B. Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev.

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta seznam  je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»SKLOP 1 - SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA«

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

8.b SEZNAM PODIZVAJALCEV/ IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL – sklop 2

obrazec 5b

a.

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

B. Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev.

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta seznam  je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»SKLOP 2 - TLAKARSKA DELA«

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

9.a POOBLASTILO GLAVNEGA IZVAJALCA ZA SKLOP 1

obrazec 5.1a

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da za vse opravljene storitve, ki jih  bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»SKLOP 1 - SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA«

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

9.b POOBLASTILO GLAVNEGA IZVAJALCA ZA SKLOP 2

obrazec 5.1b

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da za vse opravljene storitve, ki jih  bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»SKLOP 2 - TLAKARSKA DELA«

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

10.a SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA SKLOP 1

OBRAZEC 5.2a

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovih terjatev do glavnega izvajalca

Podizvajalec ………………………………………………………………………..

Soglašamo, da naročnik Institut “Jožef Stefan” namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

To soglasje je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»SKLOP 1 - SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA«

| Kraj in datum: |  | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

10.b SOGLASJE PODIZVAJALCA  ZA SKLOP 2

OBRAZEC 5.2b

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovih terjatev do glavnega izvajalca

Podizvajalec ………………………………………………………………………..

Soglašamo, da naročnik Institut “Jožef Stefan” namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

To soglasje je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»SKLOP 2 - TLAKARSKA DELA«

| Kraj in datum: |  | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

11. SOGLASJE PONUDNIKA za odpravo računskih napak

obrazec 6

SOGLASJE

Soglašamo, da naročnik v ponudbi v skladu s 3. odstavkom, 78. člena ZJN-2 odpravi morebitne računske napake.

To soglasje je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:

»SKLOP 1 - SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA«

»SKLOP 2 - TLAKARSKA DELA«

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

12. VZOREC 	OKVIRNEGA SPORAZUMA

obrazec 7

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr.Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik”

in

, ki jo zastopa direktor                               , v nadaljnjem besedilu “izvajalec”

se dogovorita in skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM

PREDMET SPORAZUMA

1.člen

Podpisnici sporazuma ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10) z odločitvijo z dne ……………, izbran kot najugodnejši ponudnik  na osnovi njegove ponudbe na javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, objavljen na Portalu javnih naročil z oznako JN……/…….. dne............. Ponudba izvajalca je sestavni del tega sporazuma.

S tem sporazumom se podpisnici dogovorita o splošnih in posebnih pogojih za

»SKLOP 1 - SUHOMONTAŽNA IN SLIKOPLESKARSKA DELA«

»SKLOP 2 - TLAKARSKA DELA«

Pooblaščeni predstavnik na strani naročnika je Aleš Cesar, univ. dipl. inž. gradb., na strani izvajalca pa _______________.

VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. člen

Okvirni sporazum se sklepa za dobo enega leta od dneva sklenitve tega sporazuma.

NAČIN IZVAJANJA IN CENA

3. člen

Ocenjena vrednost znaša za:

- sklop 1: 77.618,00 EUR brez DDV

- sklop 2: 32.205,00 EUR brez DDV

Naročnik bo storitve naročal sukcesivno.

Enotne cene brez DDV iz ponudbe št. _____________so fiksne do konca izvedbe del po tem okvirnem sporazumu.

Naročnik si pridržuje pravico obseg del med izvajanjem spreminjati, s tem da cene/enoto vseh postavk iz ponudbenega predračuna ostanejo nespremenjene.

V ponudbeni vrednosti so upoštevani stroški izvajanja, stroški čiščenja prostorov, vse morebitne prestavitve in začasne rešitve, do primopredaje del.

IZVEDBA STORITVE

4. člen

Nivo izvedbe del določi oz. potrdi naročnik glede na stanje posameznih prostorov oz. v skladu s ponudbenim predračunom.

Izvajalec se zavezuje pričeti z deli najkasneje v 2 delovnih dneh po prejemu pisnega poziva naročnika (elektronska pošta ali faks) s podatki o prostorih, ki so predmet del (lokacija, objekt, prostor, okvirni seznam potrebnih del).

Izvajalec bo dinamiko izvedbe del prilagodil zahtevam naročnika. Izvajalec se obvezuje, da bo dela izvajal tudi izven rednega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila. V primeru izvedbe različnih del s strani več izvajalcev, bo izvajelec izvedbo prilagodil drugim izvajalcem.

5. člen

Izvajalec zagotavlja, da bo dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih gradbene stroke, v skladu z veljavnimi gradbenimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje del, uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oziroma gradbenih proizvodov ali nespoštovanje določil tega okvirnega sporazuma, ima pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma in vnovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela na objektu, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.

Povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Izvajalec bo dela izvajal sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati ta okvirni sporazum in vnovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Izvajalec mora prostor, v katerem se bodo dela izvajala, urediti v skladu z zakonom o varstvu pri delu in izvajanje del organizirati tako, da zaradi del ne bo ogrožena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosedni objekti ali okolje. Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova njegovih dejanj ali opustitve njegovih dejanj in je dolžan morebitno povzročeno škodo povrniti.

Izvajalec je dolžan:

- za  vsako  spremembo  pri  izvajanju  pogodbenih del  predhodno  pridobiti  pisno soglasje naročnika,

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del,

- ščititi interese naročnika.

Izvajalec je  dolžan z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del po tem okvirnem sporazumu, ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

Izvajalec mora izvesti čiščenje prostorov takoj po izvedbi vsake faze del.

PLAČILNI POGOJI

6.člen

Izvajalec bo po vsaki izvedeni fazi izstavil naročniku v potrditev gradbeno knjigo. Naročnik se obvezuje podpisati gradbeno knjigo za posamezno fazo po preveritvi dejansko izvedenih del in ugotovitvi, da je storitev izvedena v skladu s tem sporazumom. Šteje se, da je bila posamezna faza del s strani naročnika prevzeta, ko naročnik podpiše oz. potrdi gradbeno knjigo.

Na podlagi potrjene gradbene knjige s strani naročnika lahko izvajalec za vsako izvedeno fazo del posebej izstavi začasni oz. končni račun, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo začasnega oz. končnega računa v roku 30 dni od izstavitve računa. Priloga vsakemu računu naj bo kopija gradbene knjige iz katere so s podpisom s strani naročnika razvidna naročena dela ter potrjena izvedba slednjih.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem na podlagi sklenitve ustrezne asignacijske pogodbe. Glavni izvajalec se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Glavni izvajalec za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegoovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe podizvajalec zamenja,mora glavni izvajalec v petih dneh po spremembi predložiti naročniku svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

BANČNE GARANCIJE

7. člen

Izvajalec je dolžan predložiti naročniku v 10 dneh od podpisa tega sporazuma bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za SKLOP 1 v višini 7000 EUR  in za SKLOP 2 v višini 3000 EUR, ki bo veljala še 1 dan po poteku pogodbeno določenega roka.

Za odpravo napak v garancijski dobi je izvajalec dolžan najkasneje v roku 30 dni pred iztekom pogodbeno določenega roka predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za SKLOP 1 v višini 7000 EUR in za SKLOP 2 v višini 3000 EUR, ki bo veljala še 1 leto in 1 dan po preteku pogodbeno določenega roka.

V primeru, da izvajalec v pogodbeno določenem roku ne predloži bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ima naročnik pravico vnovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

GARANCIJE IZVAJALCA

8. člen

Garancijski rok je 1 leto od izvedbe del. Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik po predhodnem obvestilu napake odstraniti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

Kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

9. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

KONČNE DOLOČBE

10. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju tega sporazuma bosta podpisnici reševali sporazumno.

Vse izjave izvajalca, predložene v prijavi na razpis, so sestavni del tega sporazuma in veljajo do izteka.

V primeru spora, ki ga podpisnici ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Sporazum velja z dnem, ko ga podpišeta obe podpisnici, pod pogojem, da dobavitelj v roku iz 7. člena tega sporazuma predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Sporazum je sestavljen v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka podpisnica prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | IZVAJALEC: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef Stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| ### Prof.dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |