RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNI RAZPIS

SISTEM ZA MASNO SPEKTROMETRIJO

po odprtem postopku

Interna referenčna številka javnega naročila: 27/2011

Ljubljana, maj 2011

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Specifikacija javnega naročila

- Izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije – obrazec 1

- Podatki o ponudniku - obrazec 2

- Predračun – obrazec 3

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1. - 4.6

- obrazec 4.1  – Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- obrazec 4.2  – Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb

- obrazec 4.3  – Izjava o dobavnem roku

- obrazec 4.4  – Izjava o brezplačni dostavi in funkcionalni postavitvi

- obrazec 4.5  – Izjava o odzivnem času za servis

- obrazec 4.6 –  Izjava banke

8. Vzorec pogodbe – obrazec 5

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa po odprtem postopku v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur.list RS, št.128/06, 16/08,19/10 in 18/11) za

SISTEM ZA MASNO SPEKTROMETRIJO

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

| Ljubljana, maj 2011 |  | Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |

2. NAVODILA ponudnikom za izdelavo PONUDBE

- Izvajanje razpisa:

- Razpis se izvaja na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.list RS št. 128/06,16/08,19/10 in 18/11).

- Obrazci razpisne dokumentacije (RD) so dosegljivi na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

- Naročnik lahko v skladu z 80.členom ZJN-2 pred odpiranjem ponudb kadarkoli ustavi postopek javnega naročila.

- Jezik, v katerem naj bo izdelana ponudbe:

- Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

- Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

  - izjavo  – obrazec 1

  - podatke o ponudniku – obrazec 2

  - predračun - obrazec 3

  - obrazce za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazce 4.1 do 4.6  s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe  - obrazec 5

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna  dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

- Pogoji za priznanje sposobnosti:

| 1. |  | Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09). Dokazilo: Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1.odstavka 42.člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – obrazec 4.1 |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | Zakoniti zastopnik ponudnika (fizična oseba) ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09). Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1.odstavka 42.člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb – obrazec 4.2 |
| 3. | Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. Dokazilo: Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune in S.BON-1/P (dokument ne sme biti starejši od 30 dni) |  |
| 4. | Vrednost prodaje v letu 2010 mora biti večja od 1.500.000,00 EUR . Dokazilo: bilanca uspeha za leto 2010 |  |
| 5. | Vrednost prodaje se v letu 2010 ne sme zmanjšati za več kot 30% glede na leto 2009. Dokazilo: bilanca uspeha za leto 2009 in leto 2010. |  |
| 6. | Ponudnik zagotavlja dobavni rok 15 tednov od prejema naročila. Dokazilo: izjava – obrazec 4.3 |  |
| 7. | Ponudnik zagotavlja brezplačno lastno dostavo in funkcionalno postavitev opreme na mesto naročnika. Dokazilo: Izjava o brezplačni dostavi in funkcionalni postavitvi – obrazec 4.4 |  |
| 8. | Ponudnik zagotavlja odzivni čas za servis v največ 48 urah po prejemu poziva naročnika. Dokazilo: Izjava o odzivnem času – obrazec 4.5 |  |
| 9. | Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, moral ob podpisu primopredajnega zapisnika po opravljenem funkcionalnem prevzemu opreme, predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Dokazilo: Izjava banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku – obrazec 4.6 |  |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudbe glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik v skladu z 42.členom ZJN-2 poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.

- Postopki in način ocenjevanja ponudb:

- Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

- Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudbe upoštevala ustreznost glede na razpisne pogoje.

- Naročnik bo izločil ponudbo v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne informacije.

- V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

- Variantne ponudbe niso dopustne.

- Izbira najugodnejšega ponudnika:

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe glede na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in preverila, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

8.   Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti podane za vsak element posebej in izražene v EUR. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

9.   Pojasnila razpisne dokumentacije:

- Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil  pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si.

- Naročnik bo najpozneje šest dni pred iztekom roka za sprejem ponudb posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

- Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

- Naročnik ne bo organiziral predhodnega sestanka s ponudniki.

10.  Oddaja ponudbe:

- Ponudba mora biti oddana v dveh izvodih (original in kopija – oboje povezano z vrvico in zapečateno) v ovojnici, na kateri je dobro vidno:

oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA SISTEM ZA MASNO SPEKTROMETRIJO”,

- točen naslov ponudnika.

- Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika: Institut “Jožef Stefan”,VLOŽIŠČE Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

- Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno 22. 6. 2011 do 10. ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

- Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 22. 6. 2011 ob 12. uri v sejni sobi na Institutu “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, Ljubljana. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

- Garancije v zvezi z javnim naročilom:

  - Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu primopredajnega zapisnika po opravljenem funkcionalnem prevzemu opreme predložiti bančno garancijo za  odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati en dan več kot garancijski rok.

- Rok za veljavnost ponudbe:  ponudba mora biti veljavna do 31.12.2011.

- Roki za podpis pogodbe z izbranim ponudnikom:

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-2. Neizbrani ponudnik lahko v treh delovnih dneh po prejemu odločitve vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Če ponudnik zahteve ne vloži pravočasno ali je ta nepopolna, ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročila. Kadar ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. Kadar naročnik sprejme novo odločitev o oddaji naročila v skladu s 5.odstavkom 79.člena ZJN-2,  teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 10 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe.

- Opozorilo – izbira ponudbe:

Naročnik in zainteresirani ponudniki v času razpisa ne smejo izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro posamezne ponudbe.

- Opozorilo – izvajanje pogodbe:

Naročnik in izbrani ponudnik v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ne smeta izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da se pogodba ne bi začela izvajati ali da ne bi bila izpolnjena.

- Opozorilo – ustavitev postopka:

V primeru ustavitve postopka zaradi vložene revizije nobena stran ne sme izvajati postopkov, ki bi otežkočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

- Pravno varstvo:

Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, sme zahtevati revizijo postopka v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN(Ur.list RS št.94/07, 32/09). Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, razen če ZJN-2 in ZRPJN ne določata drugače. Po odločitvi o oddaji naročila  je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o odločitvi o oddaji naročila.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance.  Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Naročnik v treh dneh od prejema posreduje kopijo zahtevka za revizijo izbranemu ponudniku.

V skladu s prvim odstavkom 22.člena ZRPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi plačati takso na račun MF št. 01100-1000358802-izvrševanje proračuna RS, v višini 2.500 EUR (za javna naročila blaga ali storitev). V primeru, da je razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.

| Ljubljana, maj 2011 |  | Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |

OPIS OPREME

Namen uporabe: kvantitativna in kvalitativna analiza kemijsko agresivnih plinov pri tlaku 1 bar in pri tlaku pod 1 mbar

TEHNIČNI OPIS IN SPECIFIKACIJE:

Predmet razpisa je masni spektrometer s sledečimi karakteristikami:

1. Instrument mora biti kvadrupolni masni spektrometer z elektronsko ionizacijo (Electron Impact Ionisation, EI) in mora delovati v območju najmanj 500 enot atomskih mas (amu). Detektorja morata biti dva in sicer morata biti v analizatorju montirana istočasno: Faradeyev detektor (Faradey cup) in elektronska pomnoževalka (SEM).

Instrument mora biti opremljen z dvema turbo črpalnima sistemoma kapacitete najmanj 300 l/sek, ki sta prirejena za črpanje korozivnih plinov, predvsem zmesi anorganskih in organskih fluoridov. Instrument mora vsebovati vakuumsko komoro na katero se priključi masni analizator in takoimenovani vmesni del. Vmesni del zagotavlja primeren tlak plina pred vstopom v komoro z analizatorjem in povezuje komoro z masnim analizatorjem in procesno komoro iz katere izhaja vzorec oziroma ga doziramo v vmesni del. Vmesni del in procesno komoro priskrbi kupec. Ustrezen turbo črpalni sistem kapacitete najmanj 300 l/sek za črpanje vmesnega dela mora biti del ponudbe, prav tako tudi črpalni sistem kapacitete najmanj 300 l/sek za črpanje vakuumske komore z masnim analizatorjem.

2. Instrument mora biti mobilen in mora omogočati hitro in enostavno premeščanje glave masnega analizatorja ali komore z analizatorjem med več analiznimi mesti s primernimi priključki.

3. Instrument mora omogočati izvajanje masne spektrometrije pozitivnih in negativnih ionov. Detektirati mora nevtralne (EI), pozitivne in negativne ione.

4. Energija elektronov za ionizacijo mora biti nastavljiva v območju od najmanj 15 do 110 eV.

5. Obstajati mora možnost razširjanja oziroma oženja območja merjenja masnega spektrometra z zamenjavo RF generatorja, ki mora prav tako omogočati detekcijo pozitivnih in negativnih ionov. Sistem mora biti pripravljen na dodatek kasnejšega detektorja ionov s  širšim (najmanj 2000 amu) ali ožjim območjem brez sprememb na obstoječem sistemu – spektrometru.

6. Masni spektrometer mora omogočiti delovanje pri napetosti (bias) najmanj ±150 V  glede na ozemljitveni potencial

7. Ločljivost spektrometra mora biti najmanj ena amu v celotnem območju merjenja

8. Instrument mora imeti dve ekvivalentni grelni nitki v ionizacijski enoti

9. Instrument mora omogočati enostavno menjavo elektronske pomnoževalke brez odstranjevanja masnega analizatorja z reakcijske komore in brez nujne prisotnosti servisnega osebja.

10. Zahtevana je detekcijska meja 1*10-15 mbar. Dobavitelj masnega spektrometra mora izvesti testni protokol pred dobavo. Iz tega testnega protokola morajo biti razvidne predpisane vrednosti posameznih količin, vključno z mejo detekcije. Če je detekcijska meja nižja, kot je predpisana, ima kupec pravico zavrniti instrument brez vsakršnega plačila.  Dobavitelj naj specificira dinamično območje, ki ga doseže ponujeni instrument in  definira testni postopek pred dobavo.

11. Instrument mora imeti Ionski izvor pod napetostjo, kar prepreči doprinos elektronske ionizacije k merjenemu ozadju.

12. Instrument mora imeti diskretni SEM obrnjen pod 90 stopinjami ( 90 degree off axis) za učinkovitejše znižanje ozadja.

4.	RAČUNALNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA

Masni spektrometer mora delovati s programsko opremo za vodenje instrumenta, zajem podatkov in obdelavo. Vse funkcije instrumenta morajo biti kontrolirane digitalno in omogočati diagnozo in odpravljanje napak po internetu.

Programska oprema: programska oprema za zajemanje in procesiranje podatkov delujoča na Windows XP Professional/Vista Ultimate/Windows 2007 okolju; če je podprt kakšen drug OS, mora biti zagotovljena povezljivost z                                                                                                                                                                                                                      MS Windows operacijskimi sistemi, vključno z zmožnostjo prenosa podatkov v standardne tekstovne/binarne tipe datotek.

Programska oprema mora upoštevati interferenčne pojave med različnimi plinskimi komponentami pri kvantitativni analizi plinskih mešanic. Za meritve mora programska oprema upoštevati prekrivanje oziroma interference posameznih komponent.

Nadgradnja programske opreme: navesti je potrebno politiko nadgradnje programske opreme.

5.    NAMESTITEV, TRENING UPORABNIKA IN PODPORA

Namestitev opreme pri uporabniku mora biti vključena v ponudbo.

Osnovni enodnevni tečaj uporabnika mora biti zagotovljen pri uporabniku z nameščeno opremo.

Brezplačna telefonska podpora mora biti zagotovljena v času enoletnega garancijskega obdobja.

Servis mora biti zagotovljen v Sloveniji in mora imeti certifikat proizvajalca.

6.    OSTALE ZAHTEVE

Sistem mora vsebovati kompletna navodila v angleščini s seznamom priporočenih in najpomembnejših rezervnih delov.

Sistem mora ustrezati mednarodnim in nacionalnim varnostnim standardom. Sistem mora imeti oznako CE.

Zagotovljena mora biti enoletna garancija za dele in delo.

7.	ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA

Vse zahtevane specifikacije instrumenta (opisane v tem razpisu) morajo biti opisane v originalni dokumentaciji proizvajalca in morajo biti preverljive.

8.	DOBAVNI ROK

15 tednov.

OBRAZEC 1

- izjava o SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Kot ponudnik izjavljamo:

- da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije,

- da imamo veljavno dovoljenje  za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in smo vpisani v sodni register (velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.),

- da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.člena ZJN-2,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem in nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 nismo v tem ali v predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali ne zagotovili teh informacij,

- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,

- smo sprejeli izjavo o varnosti, skladno z zakonom o varstvu in zdravju pri delu,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije,

- da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti v katerem koli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev dejavnosti,

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev in dobaviteljev blaga v predhodnih postopkih javnega naročanja,

- da naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,

- imamo z dobavitelji sklenjena ustrezna poslovna razmerja za dobavo vsega ponujenega blaga,

- da so vsi podatki, predloženi v naši prijavi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu

in dajemo

S O G L A S J E

# Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc

# …………………………………………………………………………………………………………………..(navedite katerih evidenc, oz. pri katerem državnem organu ali nosilcu javnega pooblastila)

# pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila:

SISTEM ZA MASNO SPEKTROMETRIJO.

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 2

5. PODATKI O PONUDNIKU

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski poštni naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 3

6. PREDRAČUN

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |

Naročnik:

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

| PREDRAČUN |  | št. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kraj: |  |
|  |  | datum: |  |

NAVODILO: Predračun izpolnite v skladu z navodili ponudnikom.

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | X | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Opis blaga ali storitev | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEM ZA MASNO SPEKTROMETRIJO |  |  |  |  |
| 2 | KOMORA |  |  |  |  |
| 3 | SISTEM ZA MERJENJE TLAKA |  |  |  |  |
| 4 | VAKUMSKI ČRPALNI SISTEM |  |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | VREDNOST brez DDV |  |

Obvezna priloga: originalna tehnična dokumentacija.

Javni razpis za vzdrževanje opreme po preteku garancijskega roka bo izveden naknadno.

| Dobavni rok: (15 tednov od prejema naročila): |  |
| --- | --- |
| Rok plačila računa: | 30 dni po izstavitvi |
| Garancijski rok (v letih od dneva prevzema opreme): |  |
| Veljavnost predračuna: | 31. 12. 2011 |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.1

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 - PRAVNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09):

- hudodelsko združevanje,

- nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine,

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

Pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila SISTEM ZA MASNO SPEKTROMETRIJO od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja:________________________________________________________

Sedež podjetja:_____________________________________________________

Občina sedeža podjetja:_____________________________________________

Številka vpisa  v sodni register (št. vložka):_____________________________

Matična številka podjetja:____________________________________________

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.2

IZJAVA  ZAKONITEGA ZASTOPNIKA  V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA  IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09):

- hudodelsko združevanje,

- sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno prejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

- pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

Spodaj podpisani _________________________(ime in priimek) pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila  SISTEM ZA MASNO SPEKTROMETRIJO od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:____________________

Datum rojstva:_____________

Kraj rojstva:_______________

Občina rojstva:_____________

Država rojstva:_____________

Naslov stalnega/začasnega bivališča:_________________________________

Državljanstvo:_____________

Moj prejšnji priimek se je glasil:___________________

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zastopnika/pooblastitelja: |
| --- | --- | --- |

Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

obrazec 4.3

# IZJAVA O  DOBAVNEM ROKU

Kot ponudnik izjavljamo, da za naročila iz stalnega programa zagotavljamo dobavni rok 15 tednov od prejema naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave na razpis:

SISTEM ZA MASNO SPEKTROMETRIJO

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

obrazec 4.4

# izjava o brezplačni dostavi in funkcionalni postavitvi

Izjavljamo, da nudimo brezplačno lastno dostavo in funkcionalno postavitev  na mesto naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za:

SISTEM ZA MASNO SPEKTROMETRIJO

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.5

# izjava o ODZIVNEM ČASU za servis

Izjavljamo, da zagotavljamo odzivni čas za servis največ v 48 urah po prejemu poziva naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za:

SISTEM ZA MASNO SPEKTROMETRIJO

______________________________________________________________________

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.6

# IZJAVA BANKE

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako ....../...   za

SISTEM ZA MASNO SPEKTROMETRIJO

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

| Kraj in datum: | Žig banke: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

| VZOREC POGODBE | OBRAZEC 5 |
| --- | --- |

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

______________________________________________________________________, matična številka ____________, identifikacijska številka za DDV ____________, ki ga zastopa __________________________, v nadaljnjem besedilu »dobavitelj«

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO

PREDMET

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. _____________ dne ___________. S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji:

»SISTEM ZA MASNO SPEKTROMETRIJO«

(naziv opreme)

podrobneje specificirane v ponudbi št. ............ z dne .................., ki je sestavni del te pogodbe.

Natančen opis blaga oz. storitev je prikazan v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

CENA

2. člen

Vrednost dobave blaga oz. izvedbe storitev znaša .................... EUR. Cena  ne vsebuje DDV.

ROKI

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave  ..................   od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

NAČIN PLAČILA

4. člen

Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa v roku 30 dni od izstavitve.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

GARANCIJE

5. člen

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto opreme najmanj v enakem obsegu, kot jo nudi proizvajalec opreme, to je ……… let od dneva primopredajnega zapisnika.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa v 48 urah od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora dobavitelj za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo  ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

POGODBENA KAZEN

7. člen

Če dobavitelj blaga oz. storitev, na katere se nanaša ta pogodba, ne dobavi po lastni krivdi ali jih le delno dobavi oz. izvede, se zaveže plačati kazen v višini 3%0 (tri promile) dnevno od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 5% (pet procentov) pogodbene vrednosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

8. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

### KONČNE DOLOČBE

9. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

10. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

11. člen

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

12. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

Naročnik:	Dobavitelj:

Institut »Jožef Stefan«

Direktor:	Direktor:

_________________________	_________________________

Prof.dr. Jadran Lenarčič

Datum: ___________________	Datum: ___________________