RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS

»INVERTNI MOTOROZIRANI OPTIČNI MIKROSKOP«

PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Interna oznaka javnega naročila

JN28/11

LJUBLJANA, MAJ 2011

| 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE št. | JN28/11 |
| --- | --- |

| Ponudnik: Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | X | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis naročila |
| --- | --- |
| 1 | INVERTNI MOTOROZIRANI OPTIČNI MIKROSKOP |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu  http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe  in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Ponudbo je potrebno dostaviti v vložišče na naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana do 18. 05. 2011 do 10:00 ure.

Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno 18. 05. 2011 do 10.00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do 18. 05. 2011  do 10.00 ure.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ - INVERTNI MOTOROZIRANI OPTIČNI MIKROSKOP JN28/11« in točnim naslovom ponudnika.

Javno odpiranje  ponudb bo v prostorih naročnika, in sicer dne 18. 05. 2011 ob 12:00 uri v sejni sobi na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 05. 05. 2011 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

2. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

1. IZVAJANJE RAZPISA:

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1. odstavka, (a točke), 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11) po  postopku  zbiranja ponudb po predhodni objavi.

2. PRIJAVA NA RAZPIS:

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

3. JEZIK PONUDBE:

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

4. PRIPRAVA PONUDBE:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 30. 11. 2011.

5. POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba  – obrazec 1

- Izjava o izpolnjevanju  pogojev – obrazec 2

- Izjava banke – obrazec 3

- Izjavo o posredovanju podatkov – OBRAZEC 4

- Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc – OBRAZEC 5

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 6

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

6. VPRAŠANJA NA PORTALU

Zadnji dan za postavljanje vprašanj na Portalu javnih naročil je 12. 05. 2011 do 12:00 ure.

7. Postopek

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene in ocenila ali je ponudba z najnižjo ceno tudi popolna.

| Ljubljana, dne | 05. 05. 2011 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

3. SPECIFIKACIJA DEL ZA INVERTNI MOTOROZIRANI OPTIČNI MIKROSKOP

Tehnični opis in specifikacije invertnega motoriziranega optičnega mikroskopa

- Ponudba za invertni motorizirani optični mikroskop za razvoj optičnih tehnik mora vsebovati motorizirano telo invertnega optičnega mikroskopa brez osvetljevalne enote, z vrtljivim nosilcem objektivov, z dvema objektivoma, z vrtljivo kaseto za vstavljanje filtrov in s prostim dostopom do kompleta za razvoj programske opreme (Software Development Kit) za upravljanje motorjev, dajalnikov pomika in senzorjev v notranjosti telesa mikroskopa.

- Motorizirano telo invertnega optičnega mikroskopa mora zadoščati naslednjim pogojem:

- telo mikroskopa mora biti zasnovano modularno, kar pomeni, da mora omogočati vgradnjo dodatnih kaset za različne fluorescenčne filtre in možnost nadgradnje z drugimi enotami, kot je na primer enota za konfokalno mikroskopijo in optično pinceto.

- telo mikroskopa mora omogočati enostavno vgradnjo in delovanje že obstoječe laserske pincete z optično enoto (Laserske pinceta Aresis, z optično enoto TOU-200si), in sicer brez dodatnih konstrukcijskih sprememb v telesu mikroskopa.

- telo mikroskopa mora imeti mora štiri neodvisne optične izhode (»porte«), kjer je možen priklop kamere ali drugih optičnih instrumentov. En izhod mora biti na spodnji strani mikroskopa, po en na levi in desni strani telesa mikroskopa in en zraven okularjev. Izbira izhodov mora biti nastavljiva z zunanjim računalnikom. Za vsak izbran izhod mora biti omogočena 100% svetlobna prepustnost optike.

- invertni mikroskop je brez kakršnegakoli osvetlitvenega sistema.

- invertni mikroskop je brez okularjev.

- invertni mikroskop mora biti zasnovan na osnovi »neskončne optike« (infinity optics) znotraj telesa mikroskopa.

- invertni mikroskop ima ročno vrtljivo kaseto za vstavljanje različnih optičnih filtrov v optični osi mikroskopa v območju "infinity" optike.

- invertni mikroskop mora imeti možnost nadgradnje za opazovanje v presevni svetlobi

- invertni mikroskop mora imeti možnost nadgradnje za opazovanje  v odbiti svetlobi.

- invertni mikroskop mora omogočati delovanje z že obstoječim objektivom s 100 kratno povečavo, numerično aperturo 1.1. in delovno razdaljo 2.5 mm

- invertni mikroskop mora imeti motorizirani z-pomik objektiva, to je pomik v smeri optične osi mikroskopa.

- invertni mikroskop mora imeti možnost računalniškega odčitavanja absolutne vertikalne pozicije objektiva.

- invertni mikroskop mora omogočati določitev in nastavitev z-pozicije objektiva z natančnostjo 25 nm.

- invertni mikroskop mora omogočati hitrost premikanja objektiva v smeri optične osi najmanj 2,5 mm/s.

- invertni mikroskop mora imeti računalniško ali ročno vodljivo varnostno zaporo za prehod laserskega žarka večje intenzitete.

- ponudnik mora priložiti pisno dokazilo, da je na ponujenem tipu mikroskopa ali na modelu mikroskopa z enakimi funkcionalnimi lastnostmi že bila uspešno izvedena profesionalna laserska pinceta z akustooptičnimi deflektorji ali holografsko enoto za odklon žarkov. Laserska pinceta mora delovati pri valovni dolžini 1064 nm ali 514 nm ali v bližini teh valovnih dolžin, optika mikroskopa pa mora delovati brez poškodb pri moči laserske pincete do 2W.

- Prvi objektiv mora imeti 20 kratno povečavo, numerično aperturo najmanj 0.5 in delovno razdaljo najmanj 2 mm. Drugi objektiv mora imeti 100 kratno povečavo, numerična apertura mora biti najmanj 1.4, objektiv mora biti zasnovan za slikanje v optičnem stiku, ki ga zagotavlja ustrezno olje,  delovna razdalja mora biti najmanj 0.13 mm, debelina stekla vzorca pa 0.17 mm. Ponudnik mora priložiti pisno dokazilo, da sta objektiva primerna in se uporabljata za lasersko pinceto z valovno dolžino 1064 nm in 514 nm ali v bližini teh valovnih dolžin in da brez poškodb preneseta optične moči do 2W. Ponudnik mora pisno zagotoviti, da oba mikroskopska objektiva delujeta pri povišani temperaturi do +50C.

- Ponudnik mora podati pisno izjavo proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika proizvajalca, da bo kupcu omogočil prost dostop do  protokolov za komunikacijo zunanjega osebnega računalnika s telesom mikroskopa s podrobnim opisom vseh ukazov, s katerimi se upravlja podsklope v telesu mikroskopa, motorje, dajalnike pomika in senzorje v notranjosti telesa mikroskopa in sicer za neomejen čas in brez pogojev ali plačil. Dokumentacija protokolov mora biti takšna, da kupcu omogoča razvoj lastne programske opreme za popolno kontrolo vseh funkcij telesa mikroskopa. Kupec se ob izvedbi nakupa mikroskopa zavezuje, da dostopa do računalniških protokolov in vseh posredovanih tehničnih podrobnosti ne bo delil ali na kakšen drugi način posredoval tretjim osebam.

4. Podatki o ponudniku                                                             OBRAZEC 1

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. JN28/11 z dne .............. vam pošiljamo naslednjo ponudbo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |

INVERTNI MOTOROZIRANI OPTIČNI MIKROSKOP

| Št. | Opis blaga ali storitev | Enota | Količina | Cena brez DDV | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INVERTNI MOTOROZIRANI OPTIČNI MIKROSKOP | kos | 1 |  |  |

|  |  |  |  | SKUPAJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | POPUST |  |  |  |
|  |  |  |  | OSNOVA |  |  |  |
|  |  |  |  | DDV |  |  |  |
|  |  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |  |  |
| Dobava (število dni): |  |  |  |  |  |  |  |
| Plačilni pogoji: 30 dni po izstavitvi računa |  |  |  |  |  |  |  |
| Garancijska doba (najmanj 24 mesecev): |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljavnost ponudbe do: |  | 30.11. 2011 |  |  |  |  |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

5. IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

OBRAZEC 2

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS št. 55/08, 66/08, 39/09) ali zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. |
| --- | --- |
| 2. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2. |
| 3. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. v skladu z navedbami 6. odstavka 42. člena ZJN-2. |
| 4. | Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami Republike Slovenije. |
| 5. | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti. |
| 6. | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |
| 7. | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. |
| 8. | Instalacijo dobavljene opreme bodo opravili naši strokovno usposobljeni sodelavci. |
| 9. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |
| 10. | Naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25%, ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. |
| 11. | Zagotavljamo pomoč našega strokovnjaka pri uvajanju v uporabo opreme. |
| 12. | Zagotavljamo servis za izvedbo vseh popravil z odzivnim časom največ 5 delovnih dni. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pri ...................................................................................................................................................(navedite pri kateri evidenci ali pri katerem državnem organu) pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »INVERTNI MOTOROZIRANI OPTIČNI MIKROSKOP«.

| ,dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (kraj) (datum) |  |  | Ponudnik |
|  |  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

# 6. IZJAVA BANKE                                                            obrazec  3

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako JN28/11 za »INVERTNI MOTOROZIRANI OPTIČNI MIKROSKOP«

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe.

Kraj in datum:

Žig banke                                    Podpis

7. IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

OBRAZEC 4

### S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila za »INVERTNI MOTOROZIRANI OPTIČNI MIKROSKOP«, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

### naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

### gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

| ,dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (kraj) (datum) |  |  | Ponudnik |
|  |  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

8. IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

OBRAZEC 5

| Polni naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov in občina ponudnika: |  |  |  |
| Št. vpisa v sodni register: |  |  |  |
| Št. vložka: |  |  |  |
| Matična številka podjetja: |  |  |  |
| Naročnik: |  |  |  |

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik __________________________________ ____________________________________, za namene javnega razpisa »INVERTNI MOTOROZIRANI OPTIČNI MIKROSKOP«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave JN_______________,pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,

stalno bivališče ____________________________________________________________.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »INVERTNI MOTOROZIRANI OPTIČNI MIKROSKOP«, objavljen na Portalu javnih naročil.

| Kraj in datum: |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
|  | (žig) | (podpis predstavnika) |

9. VZOREC POGODBE

obrazec 6

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu »naročnik«

in

______________________________________________________________________, matična številka ____________, identifikacijska številka za DDV ____________, ki ga zastopa __________________________, v nadaljnjem besedilu »dobavitelj«

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO

PREDMET

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. _____________ dne ___________. S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji:

» INVERTNI MOTOROZIRANI OPTIČNI MIKROSKOP«

(naziv opreme)

podrobneje specificirane v ponudbi št. ............ z dne .................., ki je sestavni del te pogodbe.

Natančen opis blaga oz. storitev je prikazan v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

CENA

2. člen

Vrednost dobave blaga oz. izvedbe storitev znaša .................... EUR. Cena  ne vsebuje DDV.

ROKI

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave  ..................   od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

NAČIN PLAČILA

4. člen

Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa v rok 30 dni od izstavitve.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

GARANCIJE

5. člen

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6. člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja materiala potrebnega za obnovo preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo naročniku.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto potrebnega materiala najmanj v enakem obsegu, kot jih nudi proizvajalec materiala, to je ……… let od dneva primopredajnega zapisnika.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

POGODBENA KAZEN

7. člen

Če dobavitelj blaga oz. storitev, na katere se nanaša ta pogodba, ne dobavi po lastni krivdi ali jih le delno dobavi oz. izvede, se zaveže plačati kazen v višini 3%0 (tri promile) dnevno od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 5% (pet procentov) pogodbene vrednosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

8. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

### KONČNE DOLOČBE

9. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

10. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

11. člen

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

12. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

Naročnik:	Dobavitelj:

Institut »Jožef Stefan«

Direktor:	Direktor:

_________________________	_________________________

Prof.dr. Jadran Lenarčič

Datum: ___________________	Datum: ___________________