RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO ODPRTEM POSTOPKU

ZA

»MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)«

(predmet)

JN41/2014

(Interna referenčna številka javnega naročila)

LJUBLJANA, JANUAR 2015

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija javnega naročila

- Podatki o ponudniku - obrazec 1

- Izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije – obrazec 2

- Predračun – obrazec 3

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1. - 4.11

- OBRAZEC 4.1  – Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

- OBRAZEC 4.2  – Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb

- OBRAZEC 4.3  – Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe

- OBRAZEC 4.4  – Seznam podizvajalcev/Izjava o lastni izvedbi del

- OBRAZEC 4.5  – Izjava o sprejemu pogojev za podizvajalca

- OBRAZEC 4.6  – Pooblastilo glavnega izvajalca/ponudnika

- OBRAZEC 4.7  – Soglasje podizvajalca

- OBRAZEC 4.8  - Izjava o brezplačni dostavi in funkcionalni postavitvi

- OBRAZEC 4.9 – Seznam referenc s področja razpisane dejavnosti

- OBRAZEC 4.10 – Potrdilo poslovnega partnerja

- OBRAZEC 4.11  - Bančna garancija za resnost ponudbe

8. Vzorec pogodbe – OBRAZEC 5

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, je na Portalu javnih naročil dne,           , pod številko objave JN     /2014, objavil obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju javni razpis), predmet razpisa: »MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)« (predmet), po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2)

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

| Ljubljana, |  | Institut »Jožef Stefan« |
| --- | --- | --- |

- NAVODILA ponudnikom za izdelavo ponudbe

  - naročnik

Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

  - OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna  št. JN:41

Predmet:MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)

  - Izvajanje razpisa:

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 25. členom izvede odprti postopek.

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2 kadarkoli pred odpiranjem ustavi postopek javnega naročila.

  - dOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Obrazci razpisne dokumentacije (RD) so dosegljivi na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

  - PRIJAVA NA RAZPIS:

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

2.6 Jezik ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

  - PRIPRAVA PONUDBE:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 30.07.2015 .

  - SKUPNA PONUDBA:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa - OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj.

Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za ta namen, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral.

  - Ponudba s podizvajalci:

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, prvega odstavka, 2. člena ZJN-2.

Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila.

Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9. točke 71. člena ZJN-2 ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

  - POPOLNOST PONUDBE:

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

  - podatki o ponudniku  – obrazec 1

  - izjava – obrazec 2

  - predračun - obrazec 3

  - obrazce za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazce 4.1 do 4.11 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe  - obrazec 5

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna  dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

  - Pogoji za priznanje sposobnosti:

| 1. | Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2. Dokazilo: Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – OBRAZEC 4.1 |
| --- | --- |
| 2. | Zakoniti zastopnik ponudnika (fizična oseba) ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2. Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. Odstavka 42. Člena Zakona o javnem naročanju in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb – OBRAZEC 4.2 |
| 3. | Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupnem nastopanju za izvedbo posla (partnersko pogodbo), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki 6ab o naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih ter delež in vrsto blaga, ki ga dobavlja posamezni partner. Okvirni sporazum mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti pa se ugotavlja kumulativno za vse partnerje skupaj. Ponudnik se lahko, kadar je to primerno, za posamezno naročilo sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti dokazilo, 6ab o zaradi tega imel sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo šteje tudi pisni dogovor, sklenjen za 6ab o6t6, v katerem je potrebno navesti tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral. Dokazilo: Podatki o partnerjih v primeru skupne ponudbe – OBRAZEC 4.3 (obrazec je potrebno izpolniti in priložiti tudi v primerih, da nastopate samostojno) |
| 4. | Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 15a, 1. odstavka, 2. člena ZJN-2. Za podizvajalca ne šteje gospodarski 6subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Izbrani ponudnik mora z omenjenim podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice, povezane s predmetom javnega naročila. Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi tega javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti v skladu z navedbami 9. točke 71. člena ZJN-2 ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. V primerih javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. Situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. Vsak podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa OBRAZEC 4.1 in OBRAZEC 4.2. Vsak podizvajalec mora predložiti soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (OBRAZEC 4.7) ter naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom) v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Prav tako podizvajalec na dan, ko je bila oddana ponudba, ne sme imeti 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. V primeru, 7da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti naslednje obrazce: Dokazila: - Seznam o podizvajalcih/izjava o lastni izvedbi del – OBRAZEC 4.4 (obrazec je potrebno izpolniti in priložiti tudi v primerih, da nastopate samostojno) - Izjavo o sprejemu pogojev za vsakega podizvajalca- OBRAZEC 4.5 - Pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem – OBRAZEC 4.6 - Soglasje podizvajalcev, na podlagi katerih naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika – OBRAZEC 4.7 |
| 5. | Ponudnik zagotavlja brezplačno lastno dostavo in funkcionalno postavitev opreme na mesto naročnika. Dokazilo: Izjava o brezplačni dostavi in funkcionalni postavitvi – OBRAZEC 4.8 |
| 6. | Kot ponudnik izjavljamo, da imamo v zadnjih treh letih (2012, 2013, 2014) naslednje reference v EUR brez DDV. Dokazilo: Seznam referenc s področja razpisane dejavnosti – OBRAZEC 4.9 obvezno s potrdilom poslovnih partnerjev (referenčnih naročnikov) na originalnem obrazcu iz razpisne dokumentacije – OBRAZEC 4.10 |
| 7. | Ponudnik zagotavlja finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 15.000,00 EUR brez DDV. Dokazilo: Bančna garancija ali zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe – OBRAZEC 4.11 |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudbe glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik v skladu z 42. členom ZJN-2 poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.12 Postopki in način ocenjevanja ponudb:

Komisija za izvedbo javnega naročila bo glede na merila razvrstila pravočasne ponudbe, preverila in odpravila računske napake ter preverila ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom. Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudbe upoštevala ustreznost glede na razpisne pogoje. Naročnik bo izločil ponudbo v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne informacije. V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave. Variantne ponudbe niso dopustne.

2.13 Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v predračunu ceno v EUR in sicer največ na dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s četrtim odstavkom 78. člena ZJN-2.

2.14 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

merilo – ekonomsko najugodnejša ponudba

Najugodnejša ponudba se izračuna na sledeč način:

| Št. | MERILO |  | Št. točk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena v EUR brez DDV | do vključno 680.000 | 60 |
|  |  | Od 680.000 do vključno 705.000 | 40 |
|  |  | od 705.000 do vključno 730.000 | 20 |
|  |  | nad 730.000 | 0 |
| 2 | Dobavni rok (meseci) | manj kot 4 | 40 |
|  |  | od 4 do 5 | 20 |
|  |  | več kot 5 | 0 |
| 3 | Garancijski rok (meseci) | nad 24 - | 20 |
|  |  | nad 12 do vključno24 | 10 |
|  |  | do vključno 12 | 0 |

Največje možno število točk je 120.

V kolikor dva ali več ponudnikov dosežejo enako število točk, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo pri merilu cena v EUR brez DDV dosegel večje število točk. V kolikor bosta tudi v tem delu ponudbi enaki, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil nižjo končno skupno ponudbeno ceno z DDV.

2.15 Pojasnila razpisne dokumentacije:

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si.

Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

2.16 Roki za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo:

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 19.02.2015 (datum) do 10:00 (ura). Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

2.17 Oddaja IN PREDLOŽITEV ponudbe:

Ponudnik v obrazec PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe vpiše vse zahtevane podatke ter obrazec nalepi na ovojnico, v kateri pošilja ponudbo.

Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan« - VLOŽIŠČE, Jamova 39, 1000 Ljubljana.

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena do vključno 25.02.2015 (datum) do 10:00 (ura) ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

2.18 NAČIN OPREMLJANJA IN OZNAČEVANJA PONUDBE

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z čitljivo in neizbrisljivo pisavo. Vsi dokumenti morajo biti povezani z vrvico in zapečateni, tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, razen obrazca PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico. V kolikor ponudba ne bo povezana z vrvico, bo naročnik takšno ponudbo zvezal na odpiranju ponudb.

Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju ali mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena z listi oziroma pregradami na katerih so navedeni ali naslovi posameznih poglavij ali številke posameznih poglavij. V primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo v več registratorjih, naj registratorje označi z zaporednimi številkami. V primeru skupne ponudbe ali sodelovanja s podizvajalcem naj ponudnik najprej priloži svoj posamezen dokument, ki je del ponudbene dokumentacije ter takoj za njim dokument drugega ponudnika, ki nastopa v skupni ponudbi oziroma podizvajalca (npr. najprej izjavo zase, nato izjavo za podizvajalca,…).

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe.

- Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge.

2.19 Javno odpiranje ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 25.02.2015  (datum) ob 10:30 (ura) na Institutu »Jožef Stefan«, Jamova 39, Ljubljana – sejna soba (št. sobe). Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom  javnega  odpiranja  ponudb  komisiji  izročiti  pisna  pooblastila  za sodelovanje na javnem odpiranju.

2.20 Rok veljavnostI ponudbe:

Rok veljavnosti ponudbe je najmanj do: 30.07.2015 (datum)

2.21 Pravno varstvo:

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. 43/2011, 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Takso v višini 3.500,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, v skladu z prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnem za finance.

2.22 Opozorilo – ustavitev postopka:

V primeru ustavitve postopka zaradi vložene revizije nobena stran ne sme izvajati postopkov, ki bi otežkočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

2.23 obvestilo o oddaji naročila:

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-2. Neizbrani ponudnik lahko v treh delovnih dneh po prejemu odločitve vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Če ponudnik zahteve ne vloži pravočasno ali je ta nepopolna, ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve ali odločitev o zavrženju zahteve v treh delovnih dneh po prejemu zahteve. Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve z namenom pridobitve dodatnega časa za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročila. Kadar ponudnik vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja od dneva prejema odločitve o tej zahtevi. Kadar naročnik sprejme novo odločitev o oddaji naročila v skladu s 5. odstavkom 79. člena ZJN-2 teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 8 delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop.

2.24 PODPIS pogodbE

V skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Institut “Jožef Stefan”, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

V skladu z 13. točko 71. člena ZJN-2 mora izvajalec v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, oddaji naročila po sklopih in podobno.

| Ljubljana, |  | Institut »Jožef Stefan« |
| --- | --- | --- |

3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Predmet naročila/opis predmeta naročila:

- Multi-kolektorski masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo (MC-ICPMS)

Ključne tehnične lastnosti

V spodnji preglednici so naštete tehnične zahteve za MC-ICPMS. Prosimo izpolnite to preglednico z osnovnimi zajamčenimi specifikacijami glede zmogljivosti. Če je pri navajanju potrebna bolj podrobna razlaga, prosimo, da zagotovite reference (vključno s številkami strani) do informacij, ki bodo priložene  v vašem podrobnem predlogu. Če vaš instrument ne dosega naših zahtevanih kriterijev glede zmogljivosti, podajte razlago zakaj vaša oprema ne izpolnjuje teh zahtev. Instrument mora vsebovati faradayeve detektorje in ionske števce, ki omogočajo meritve sledečih izotopskih sistemov v okoljskih vzorcih (mase izotopov, ki morajo biti določene sočasno so podane v oklepajih):

- U (238, 236, 235, 234, 233)

- U/Th (238, 234, 232, 230)

- U/Th/Pb (238, 232, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202)

- Th (232, 230, 229)

- Ra (228, 226)

- Pb/Tl (Hg) (208, 207, 206, 205, 204, 203, 202)

- Re (187, 185)

- Hg (Pt, Pb) (206, 204, 202, 201, 200, 199, 198, 196, 194)

- Hg/Tl (205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 196)

- Os (W, Re, Pt) (196, 194, 192, 190, 189, 188, 187, 186, 185)

- Hf (Lu, Yb) (180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172)

- Lu/Er (182, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 167, 166)

- Gd/Dy/Sm (164, 162, 160, 158, 157, 156, 155, 154, 152)

- Nd (Sm, Ce) (150, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 140)

- Ce (142, 140, 138, 136)

- Ba (138, 137, 136, 135, 134, 132, 130)

- Cd (Sn) (118, 117, 116, 114, 113, 112, 111, 110, 108)

- Mo(Zr, Ru) (100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 92)

- Sr (Rb) (88, 87, 86, 85, 84)

- Se (Ge) (82, 80, 78, 77, 76, 74, 73)

- Zn (Ni) (70, 68, 67, 66, 64, 62)

- Ni (Fe) (62, 61, 60, 58, 56)

- Fe (Cr) (57, 56, 54, 52)

- Cr (Fe, V, Ti) (56, 54, 53, 52, 51, 50, 49)

- Ca (Ti) (49, 48, 47, 46, 44, 43, 42)

- Si (30, 29, 28)

- Mg (26, 25, 24)

- B (11, 10)

- Li (7, 6)

| Kriterij | Zahtevane specifikacije | Zajamčene specifikacije / obrazložitev |
| --- | --- | --- |
| Občutljivost |  |  |
| Občutljivost za 7Li (V/ppm) | 10 |  |
| Občutljivost za 205Tl (V/ppm) | 200 |  |
| Občutljivost za 56Fe (V/ppm) | 3 |  |
| Občutljivost za 88Sr (V/ppm) | 20 |  |
| Občutljivost za 208Pb (V/ppm) | 20 |  |
| Občutljivost za 238U (V/ppm) | 40 |  |
| Ponovljivost |  |  |
| Preciznost izotopskega razmerja 7Li/6Li | 0.5‰ |  |
| Preciznost izotopskega razmerja 87Sr/86Sr | 0,02‰ |  |
| Preciznost izotopskega razmerja 207Pb/206Pb 206Pb/204Pb | 0,02‰ 0,1‰ |  |
| Preciznost izotopskega razmerja 235U/238U 234U/238U | 0,3‰ 0,2% |  |
| Absolutna ponovljivost instrumenta | 15 ppm |  |
| Masna ločljivost (resolucija) Specifikacije |  |  |
| Nizka Redge (5%, 95%) | 1500 (masna ločljivost 450) |  |
| Srednja Redge (5%, 95%) | 6000 |  |
| Visoka Redge (5%, 95%) | 8000 |  |
| Masna ločljivost (resolucija) Relativna transmisija (prepustnost) |  |  |
| Nizka Redge (5%, 95%) | 100% |  |
| Srednja Redge (5%, 95%) | 20% |  |
| Visoka Redge (5%, 95%) | 10% |  |
| Masno območje | 3-310 amu |  |
| Računalniško nadzorovan x,y,z položaj plamenice (torch) | x |  |
| Računalniško nazorovani krmilniki masnega pretoka Ar za plamenico in razpršilnik ter dovoda pomožnega plina | x |  |
| Različni nastavki za dovod plinov v kolizijsko celico, vsak z ločenim krmilnikom masnega pretoka | x |  |
| Vmesnik plazme hlajen z vodo | x |  |
| Poponoma zaščiten vakuumski sistem | x |  |

Instrument mora biti primeren za delovanje kot samostojna naprava, kot tudi za povezovanje z različnimi instrumenti za separacijo analitov pred detekcijo (npr. GC, HPLC), ter za povezovanje s standardnimi uvajalnimi sistemi (npr. desolvacija, generacija hidridov in laserska ablacija).

Ob namestitvi mora MC-ICPMS izpolnjevati zgoraj navedene specifikacije; še posebej pomembno je, da dosega navedene meje detekcije.

Komponente MC-ICPMS morajo izpolnjevati varnostne standarde in morajo biti zasnovane ter izdelane v skladu s sistemom za kontrolo kakovosti ISO.

Konfiguracija spektrometra mora biti primerna za razmeroma enostavno prilagoditev instrumenta na ionizacijo z elektroni, namenjen analitiki tako permanentnih plinov kot tudi produktov termičnega razkroja anorganskih vzorcev (vsebujočih Hg, Se spojine).

S tem v zvezi se zahteva izjemno čist vakuum sistem, katerega signali ozadja (razen vode in zraka) pri pogojih največje občutljivosti ne presegajo 100cps.

Sistem detekcije signalov in merjenje intenzivnosti naj poleg štetja ionov omogoča tudi merjenje intenzivnih signalov (ionski tokovi nad 10E-9amp)

Predlogi za dodano vrednost

Institut ''Jožef Stefan'' si prizadeva vzpostaviti dolgoročen partnerski dogovor z uspešnim najboljšim ponudnikom in spodbuja ponudnike naj navedejo katerokoli komponento, ki prispeva k dodani vrednosti in bi jo želeli vključiti v svoj predlog.  Komponente dodane vrednosti so lahko v obliki: dodatnih popustov, perifernih naprav ki izboljšajo zmogljivost sistema, dolgoročno usposabljanja, izposoje opreme, skupnih raziskovalnih projektov v prihodnosti, podaljšane garancije, itd.

Dodatne komponente sistema

Pričakuje se, da bo predlagan sistem vseboval naslednje komponente:

- Opcija za visoko občutljivost

- Filtri za ionske števce za povečanje občutljivosti pri veliki vsebnosti

- podatkovni sistem, ki vključuje samodejno optimizacijo

- enostavno zamenljiv sistem za plamenico (torch), montiran na računalniško vodeni x,y,z prilagoditveni mehanizem.

- kvarčna cev za injiciranje v plamenico

- kvarčna plamenica (2x)

- kvarčna razpršilna komora in stekleni koncentrični razpršilec, teflonski koncentrični razpršilec

- vmesnik s šobo za povečanje občutljivosti instrumenta (sensitivity jet interface)

- večkanalna peristaltična črpalka za uvajanje in odvajanje vzorca (2x)

- Ni in Pt  stožci dobavljeni z instrumentom

- podatkovni sistem s procesorjem, notranjim pomnilnikom, trdim diskom za shranjevanje podatkov, ter z vsemi zahtevanimi kabli, povezavami in z najmanj 22 paličnim LCD zaslonom in tiskalnikom

- popoln komplet programske opreme za nadzor instrumenta in popolnoma avtomatizirano analizo, skupaj s kontrolo avtomatskega vzorčevalnika (navedite podatke o podprtih modelih), z grafičnim vmesnikom za izvajanje nastavitev in diagnostiko v več oknih ter s samodejno nastavitvijo relevantnih  parametrov

- popoln komplet programske opreme za pridobitev in evaluacijo podatkov ter izpis poročil

- strojna in programska oprema potrebna za povezovanje s separacijskimi metodami (kromatografska programska oprema, sprožilci in kabli za sprožilce)

- možnost priklopa na internetno omrežje, skupaj z daljinskim upravljanjem instrumenta preko omrežja ali modema

- avtomatski vzorčevalnik (2x 5-50 ml)

- pretočni hladilnik (recirculating chiller)

- potrošni in rezervni deli potrebni za približno dvoletno uporabo z vključenim orodjem potrebnim za instalacijo in vzdrževanje

- generator hladnih par (cold vapour generation - 2x)

- GC z ogrevanim prenosom na ICP plamenico

- desolvacijski modul za uvajanje vzorca

- shematski prikaz vseh delov instrumenta.

Informacije ki jih mora predlog vsebovati

Predlog naj vsebuje popolne podatke glede:

Pogojev komunalnih storitev: Prodajalec mora jasno opredeliti vse pogoje komunalnih storitev, ki so potrebne za namestitev in uporabo instrumenta. Te zahteve morajo vključevati (vendar se ne omejujejo na)  potrebe po električni energiji (maksimalen tok, napetost, faze, itd.). Takšni podatki naj bodo navedeni tudi za ločene komponente, kot so na primer črpalke.

Servisa in garancije: Pogoji za garancijo naj bodo jasno opredeljeni, skupaj z imenom in lokacijo ponudnika storitev iz garancije. Prav tako naj bodo jasno podani stroški vsake stopnje servisnih uslug, ki so na voljo, skupaj s potnimi stroški, urno postavko ter razpoložljivostjo serviserjev. Vsaj dvoletna garancija s servisno pogodbo.

Časovnega načrta dostave in montaže: Navedite pričakovan čas od prejema naročila do dobave instrumenta na Institut ''Jožef Stefan''.

Usposabljanja: Izvedba usposabljanja za uporabo in vzdrževanje inštrumenta za vsaj 5 oseb med in/ali kmalu po dobavi instrumenta na Institut ''Jožef Stefan''.

Nadgradnje programske in strojne opreme: Navedite podatke glede stroškov in postopkov pri nadgradnji programske in strojne opreme.

Technical specifications

Key specification

The following table lists the target requirements requested for MC-ICPMS. Please complete this table providing basic guaranteed performance specification and if a more detailed explanation is necessary provide references (including page numbers) to information to be founded in your detailed proposal. If your instrument does not match our stated performance targets provide an explanation why your equipment does not meet the requirements. In addition it is expected that the instrument includes faraday collectors and ion counters that are capable of measuring following isotope systems in environmental samples (masses to be measured simultaneously are indicated in brackets):

- U (238, 236, 235, 234, 233)

- U/Th (238, 234, 232, 230)

- U/Th/Pb (238, 232, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 202)

- Th (232, 230, 229)

- Ra (228, 226)

- Pb/Tl (Hg) (208, 207, 206, 205, 204, 203, 202)

- Re (187, 185)

- Hg (Pt, Pb) (206, 204, 202, 201, 200, 199, 198, 196, 194)

- Hg/Tl (205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 198, 196)

- Os (W, Re, Pt) (196, 194, 192, 190, 189, 188, 187, 186, 185)

- Hf (Lu, Yb) (180, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172)

- Lu/Er (182, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 167, 166)

- Gd/Dy/Sm (164, 162, 160, 158, 157, 156, 155, 154, 152)

- Nd (Sm, Ce) (150, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 140)

- Ce (142, 140, 138, 136)

- Ba (138, 137, 136, 135, 134, 132, 130)

- Cd (Sn) (118, 117, 116, 114, 113, 112, 111, 110, 108)

- Mo(Zr, Ru) (100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 92)

- Sr (Rb) (88, 87, 86, 85, 84)

- Se (Ge) (82, 80, 78, 77, 76, 74, 73)

- Zn (Ni) (70, 68, 67, 66, 64, 62)

- Ni (Fe) (62, 61, 60, 58, 56)

- Fe (Cr) (57, 56, 54, 52)

- Cr (Fe, V, Ti) (56, 54, 53, 52, 51, 50, 49)

- Ca (Ti) (49, 48, 47, 46, 44, 43, 42)

- Si (30, 29, 28)

- Mg (26, 25, 24)

- B (11, 10)

- Li (7, 6)

| Criterion | Target specification | Guaranteed specification / explanation |
| --- | --- | --- |
| Sensitivity |  |  |
| Sensitivity for 7Li (V/ppm) | 10 |  |
| Sensitivity for 205Tl (V/ppm) | 200 |  |
| Sensitivity for 56Fe (V/ppm) | 3 |  |
| Sensitivity for 88Sr (V/ppm) | 20 |  |
| Sensitivity for 208Pb (V/ppm) | 20 |  |
| Sensitivity for 238U (V/ppm) | 40 |  |
| Reproducibility |  |  |
| Isotope ratio precision 7Li/6Li | 0.5‰ |  |
| Isotope ratio precision 87Sr/86Sr | 0.02‰ |  |
| Isotope ratio precision 207Pb/206Pb 206Pb/204Pb | 0.02‰ 0.1‰ |  |
| Isotope ratio precision 235U/238U 234U/238U | 0.3‰ 0.2% |  |
| Absolute instrument reproducibility | 15 ppm |  |
| Mass resolution Specification |  |  |
| Low Redge (5%, 95%) | 1500 (450 mass resolution) |  |
| Medium Redge (5%, 95%) | 6000 |  |
| High Redge (5%, 95%) | 8000 |  |
| Mass resolution Relative transmission |  |  |
| Low Redge (5%, 95%) | 100% |  |
| Medium Redge (5%, 95%) | 20% |  |
| High Redge (5%, 95%) | 10% |  |
| Mass range | 3-310 |  |
| Computer controlled x,y,z torch position | x |  |
| Computer-controlled Ar mass flow controllers for torch, nebulizer and auxiliary gas input | x |  |
| Different gas inputs for collision cell each with a separated mass flow controller | x |  |
| Water-cooled plasma interface | x |  |
| Fully-protected vacuum system | x |  |

The instrument should be suitable for operation as a stand alone device and for interfacing with a range of instruments for separation of analytes prior to detection (i.e. GC, HPLC) as well as standard introduction devices (e.g. desolvation, hydride generation, laser ablation).

The MC-ICPMS must meet the above specifications upon installation; in particular the stated limits of detection.

The components of the MC-ICPMS must meet safety standards and be designed and manufactured under quality control system with ISO registration.

The instrument's configuration should allow for easy replacement of the ICP ion source with a cross-beam type ion source with electrons of variable energy,  intended for gas analyses as well as analyses of the products of thermal decomposition of various inorganic compounds (e.g. Hg and Se contained samples from environment)

For this an extremely pure vacuum system is nedeed which background signal does not exceed 100cps.

The detection system should, in addition to working in the countining mode, be able to measure ions in high abundances (>1E-9 amp) using a Farady cup.

Value added propositions

The Jožef Stefan Institute is seeking to established ongoing partnership arrangements with the successful bidder and would encourage bidders to identify any value added components that would wish to incorporate into their proposal. Value added components may take the form of additional discount, peripheral equipment that would enhanced system performance, ongoing training, loans of equipment, future collaborative research projects, extended warranties, etc.

Additional system components

The offered system is expected to include:

- High sensitivity option

- High abundance sensitivity filters for ion counters

- a data system that includes automatic optimization

- easily removable ICP torch system, mounted on computer controlled X, Y, Z adjustment mechanisms

- quartz injector tube for torch system

- quartz torch (2x)

- quartz spray chamber and glass concentric nebulizer, teflon concentric nebulizer

- sensitivity jet interface

- multiple-channel peristaltic pump for sample feed and drain (2x)

- Ni and Pt cones to be supplied with instrument (2x)

- data system with processor, internal memory, hard drive data storage device, plus all requested cables, connections, minimum 22” flat screen monitor, printer

- complete set of instrument control software for fully automated analyses, including control of auto sampler (provide information for models supported), multi-window tuning and diagnosis, auto-tuning for all relevant parameters

- complete set of data acquisition, data evaluation and report generation software

- hardware and software required for combination with separation methods (chromatographic software, triggers and triggers cables)

- support of networking, including remote instrument control via network or modem

- auto sampler (2x – 5-50ml)

- recirculating chiller

- consumables and spare parts kits required for approximately two years of operation, including full tool kit with all the tools necessary for installation and maintenance of the instrument

- sample introduction desolvation module (2x)

- cold vapour generation (2x)

- GC with heath transfer line to ICP torch

- schematics of all parts of instrument.

Information required in proposal

The proposal is expected to provide complete information regarding:

Utility service requirements: The vendor must clearly identify all utility/service requirements required for installation and operation of the instrument. These requirements must include (but are not limited to) requirements for electrical services (max amps, voltage, phase, etc). Information should also be provided for separate components, such as pumps.

Service and warranty: Clearly stated the terms and conditions of the warranty, including name and location of warranty service provider. Likewise, clearly state the cost of each level of Service Contacts that are available and include the travel costs, cost per hour and availability of service technicians. At least 2 years of warranty is requested, including servicing contract.

Delivery and installation schedule: Provide anticipated time between receipt of a purchase order and delivery of the instrument at Jožef Stefan Institute.

Training: Provide training for using and maintaining of the instrument for at least 5 persons during and/or shortly after the delivery of the instrumentation at Jožef Stefan Institute.

Software and hardware upgrades: Provide information regarding the costs and procedure of software and hardware upgrades.

- Lokacija dobave: Reaktorski center Podgorica, Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani

- Roki: Zagotoviti dobavo celotnega naročila vključno z instalacijo najkasneje v 4 mesecih po prejemu naročila

- Prevzemni pogoji: Ponudnik bo moral opremo dobaviti, namestiti, konfigurirati, preizkusiti na lokaciji naročnika. Način prevzema blaga s prevzemnim zapisnikom, kateremu je priložena vsa uporabniška dokumentacija.

- Doba zagotavljanja rezervnih delov: 10 let od dneva instalacije

- Garancijski roki: vsaj 24 mesecev.

4. PODATKI O PONUDNIKU

OBRAZEC 1

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave JN/______________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Podatki o gospodarskem subjektu:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: |  |
| Elektronski poštni naslov kontaktne osebe za obveščanje ponudnika: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka telefaxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

- IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

OBRAZEC  2

Naziv ponudnika:

Sedež(naslov) ponudnika:

Poštna številka in kraj:

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe,

- da imamo veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in smo vpisani v sodni register (velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.),

- da nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu,

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN2,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

- da nam ni mogoče dokazati nobene velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

- da nismo v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

- ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,  z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 nismo v tem ali v predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali ne zagotovili teh informacij,

- da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,

- da so vsi podatki, predloženi v naši prijavi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo original

in dajemo

SOGLASJE

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan”, iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)«, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

6. PREDRAČUN

OBRAZEC  3

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |

Naročnik; PREDRAČUN. INSTITUT "JOŽEF STEFAN"; št.. Jamova cesta 39; kraj:. 1000 Ljubljana; datum:. NAVODILO: Predračun izpolnite v skladu z navodili ponudnikom.

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | X | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Multi-kolektorski masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo (MC-ICPMS) | KOS | 1 |  |

|  |  |  | SKUPAJ brez DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | SKUPAJ z DDV |  |

Obvezna priloga: Originalna tehnična dokumentacija.

| Rok plačila računa: | 30 dni po izstavitvi |
| --- | --- |
| Garancijski rok (v mesecih od dneva instalacije opreme): | vsaj 24 mesecev |
| Veljavnost predračuna: | 30.07.2015 |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

7. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 - PRAVNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

OBRAZEC  4.1

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2

in

P O O B L A S T I L O

Pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila  od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež(naslov) podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)«, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 – FIZIČNA OSEBA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

OBRAZEC  4.2

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena ZJN-2

in

P O O B L A S T I L O

Spodaj podpisani _________________________(ime in priimek) pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila  »MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zastopnika/pooblastitelja) |
| --- | --- | --- |

PODATKI O PARTNERJIH V PRIMERU SKUPNE PONUDBE

OBRAZEC 4.3

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

a) samostojno

b) s skupno ponudbo več pogodbenih partnerjev:

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko B, mora izpolniti tabelo.

| Zap. št. | Partner v skupni ponudbi | Opis del, ki jih bo izvedel | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Priloga:

- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila

- Zahtevana dokazila za vse partnerje  (OBRAZCA 4.1 in 4.2)

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s skupno ponudbo

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

SEZNAM PODIZVAJALCEV/ IZJAVA O LASTNI IZVEDBI DEL

OBRAZEC 4.4

a.

| Zap. št. | PODIZVAJALEC | OPIS DEL, KI JIH BO IZVEDEL | VREDNOST DEL | RAZMERJE DEL V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Obrazec lahko razširite glede na potrebe, vendar morajo biti zajeti vsi zahtevani podatki.

B. Dela bomo izvedli sami, brez podizvajalcev.

Ponudnik obkroži ustrezno točko A ali B. Če obkroži točko A, mora izpolniti tabelo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi ne glede na to, če boste delovali samostojno ali s podizvajalci

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV ZA PODIZVAJALCA

obrazec 4.5

Podizvajalec:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

| 1. | Zagotavljamo, da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. |
| --- | --- |
| 2. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Obrazce svojih podizvajalcev predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

|  |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis odgovorne osebe podizvajalca) |

POOBLASTILO GLAVNEGA IZVAJALCA

OBRAZEC 4.6

P O O B L A S T I L O

Pooblaščamo naročnika, da za vse opravljene storitve, ki jih  bodo opravili podizvajalci po tem javnem naročilu, plačuje neposredno podizvajalcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Pooblastilo predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

soglasje podizvajalca

OBRAZEC 4.7

S O G L A S J E

podizvajalca o poravnavi njegovih terjatev do glavnega izvajalca

Podizvajalec ________________________________________________________________

Soglašamo, da naročnik Institut “Jožef Stefan” namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Opomba naročnika: Soglasje podizvajalca predložijo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

# izjava o brezplačni dostavi	IN INSTALACIJI

# OBRAZEC 4.8

Izjavljamo, da nudimo brezplačno lastno dostavo in instalacijo na mesto naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)«, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

SEZNAM REFERENC

OBRAZEC 4.9

Kot ponudnik izjavljamo, da imamo v zadnjih treh letih (2012, 2013, 2014) naslednje reference s področja razpisane dejavnosti  v EUR brez DDV.

| Naročnik | Kontaktna oseba - tel. št. | Vrsta del | Leto izvedbe | Letna vrednost del (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

*Priloga: Potrditev reference - priporočila na obrazcu »Izjava referenčnega naročnika- OBRAZEC 4.10«

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na razpis

za

»MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

IZJAVA REFERENČNEGA NAROČNIKA

OBRAZEC 4.10

Podatki o referenčnem naročniku (potrjevalcu reference):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Podatki o ponudniku (prosilcu reference):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam je ponudnik/prosilec reference na podlagi pogodbe/naročilnice            (št. pogodbe/naročilnice) sklenjene z nami kot naročnikom, v času od       do       oziroma dne      , za naše potrebe uspešno kakovostno in količinsko izvedel dobavo(-e) naslednjega blaga:                           (navedite vrsto dobavljenega blaga) v vrednosti            EUR z DDV.

V kolikor bi naročnik Institut "Jožef Stefan" želel preveriti izjavo referenčnega naročnika jo lahko preveri pri:                 (ime in priimek) na telefonski številki            in/ali elektronskem naslovu:                .

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani referenčnega naročnika, za katerega je ponudnik izvedel dobavo blaga in bodo navedena tudi v seznamu referenc na OBRAZCU 4.8.

|  |  | Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika potrjevalca reference) |

VZOREC: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE (po EPGP 758)

OBRAZEC 4.11

Datum: ……………

Za: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana (vpiše se naziv in naslov upravičenca)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA GARANCIJE:  ……………

GARANT: ……………………..……….……………………………………………………………...

NAROČNIK: ………………………………………………..…(tj. ponudnik v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana (tj. naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost Naročnika iz njegove ponudbe za javno naročilo, objavljeno na Portalu javnih naročil št. …………..… z dne ……………., katerega predmet je »MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)« (naziv javnega naročila). Skladno z razpisno dokumentacijo je Naročnik dolžan ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 15.000,00 EUR brez DDV.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: …………….. EUR (z besedo: ……………. XX/100 evrov)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………………………………………………………………….…………...

DATUM VELJAVNOSTI: ………   (še 30 dni po preteku opcije ponudbe)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (navede se podatke o stranki, običajno naziv in naslov naročnika garancije)

Kot Garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo Upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko Upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo Upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu Naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz Osnovnega posla.

Upravičenec mora v svoji izjavi oz. zahtevi za plačilo navesti, da:

1.	je Naročnik umaknil ali spremenil svojo ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

2.	izbrani Naročnik na poziv upravičenca:

- ni sklenil ali je zavrnil sklenitev in podpis pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom  ali

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  |  | Izdajatelj: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis) |

8. VZOREC POGODBE

OBRAZEC 5

Št.:

Institut »Jožef Stefan«,

Jamova cesta 39,

1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktor prof. dr. Jadran Lenarčič (v nadaljevanju: naročnik)

davčna številka: SI55560822

matična številka: 5051606

TRR: 01100-6030344242 odprt pri UJP

in

,(naziv)

, (naslov)

,

ki ga zastopa direktor       (v nadaljevanju: dobavitelj)

davčna številka:

matična številka:

TRR:                      odprt pri

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO o dobavi

PREDMET

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek na osnovi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2) za »MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)«.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi javnega naročila, ki ga je naročnik objavil na Portalu javnih naročil dne           , št. objave           .

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbene dokumentacijo dobavitelja.

Predmet te pogodbe je dobava           .

| Opis opreme | Količina | Cena brez DDV | DDV | Cena z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Multi-kolektorski masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo (MC-ICPMS) | 1 |  |  |  |

Ponudba dobavitelja št.            z dne            je sestavni del te pogodbe.

Natančen opis v je prikazan v ponudbeni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

2.člen

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko - razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Izobraževalno - raziskovalna infrastruktura.

Delež vseh upravičenih stroškov operacije znašajo 100%. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je 85,00 %. Delež slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 15,00 %.

Pogodba se sofinancira iz naslednjih proračunskih postavk (delež):

| Vir sredstev | Delež |  |
| --- | --- | --- |
| PP 688410, Razvoj RI infrastrukture – ESRR – 07-13 – EU |  | 85,00 % |
| PP 697310, Razvoj RI infrastrukture – ESRR – 07-13 – slovenska udeležba |  | 15,00 % |
| Skupaj |  | 100,00% |

CENA

3. člen

Vrednost dobavljene opreme znaša       EUR brez DDV.

ROKI

4. člen

Za  opremo, ki  je  predmet  te  pogodbe, je  rok  dobave največ 4 mesece od dneva podpisa pogodbe. Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

NAČIN PLAČILA

5. člen

Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa v rok 30 dni od izstavitve na transakcijski račun dobavitelja. Rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

GARANCIJE DOBAVITELJA

6. člen

Dobavitelj naročniku jamči:

  - da kupljena oprema deluje brezhibno in nima stvarnih napak;

  - da nima pravnih napak;

  - da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloge te pogodbe.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je       mesecev od dneva primopredajnega zapisnika.

Dobavitelj za skrite napake jamči po določilih Obligacijskega zakonika.

Nevarnost uničenja ali poškodovanja materiala potrebnega za obnovo preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo naročniku.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

7. člen

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki dobavitelja in predstavnika naročnika.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo (poleg tiste , ki je zahtevana v specifikacijah):

- pravilno izpolnjeno dobavnico,

- podpisane in potrjene garancijske liste,

- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo.

Rezervni deli

8. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo v roku 10 let od datuma dobave opreme zagotavljal nadomestne dele za opremo, ki je predmet te pogodbe.

V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jo naročnik zaradi tega utrpel.

9. člen

Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list.

PODIZVAJALCI

10. člen

Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo dobavitelj nastopal skupaj z podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene te pogodbe, pa se ustrezno preštevilči.

Poleg dobavitelja bodo pri izvedbi pogodbenih del sodelovali tudi naslednji podizvajalci:

- _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(Navesti naziv, polni naslov, matično in davčno številko, številko transakcijskega računa ime banke, pri kateri je račun odprt,vrsto in količino del, ki jo bo opravil podizvajalec, vrednost opravljenih del, kraj in rok izvedbe del).

Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe.

Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih morebitnih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Dobavitelj s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, saj so neposredna plačila podizvajalcem po zakonu, ki ureja javno naročanje, obvezna.

Dobavitelj se obvezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene dobave blaga in storitev. Dobavitelj za izvedbo del s strani podizvajalcev odgovarja kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del v zvezi z dobavo blaga. Podizvajalci obenem soglašajo, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Če dobavitelj po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti:

- izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan;

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo.

Dobavitelj za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

Odstop od pogodbe

11. člen

Naročnik lahko brez obveznosti do dobavitelja takoj odstopi od pogodbe, če je očitno, da dobavitelj ne bo zagotovil dobave v skladu z določili te pogodbe.

Prav tako naročnik lahko odstopi od pogodbe, če dobavitelj, ko je prišel v zamudo, v dodatnem roku, ki ga določi naročnik, pravilno in v celoti ne izpolni pogodbene obveznosti.

Pogodbena kazen

12. člen

Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi opreme, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 promilov od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar skupno največ 10 % pogodbene vrednosti. Pogodbeni stranki soglašata, da mora naročnik nemudoma sporočiti dobavitelju, da si pridružuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel opremo potem, ko je dobavitelj z dobavo zamujal.

13. člen

Ugovore zaradi nedoseganja zahtevane in dogovorjene kakovosti ali napak bo pooblaščena oseba naročnika sporočila dobavitelju takoj, najpozneje pa v roku 8 dni po prejemu blaga. Obenem bo naročnik dobavitelju sporočil dodatni rok za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

14. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

### Obveznosti dobavitelja

15. člen

- Dobavitelj se zavezuje, da:

- bo zagotavljal revizijsko sled in hranil vso dokumentacijo v zvezi z operacijo, ki je potrebna za zagotovitev ustrezne revizijske sledi v skladu z navodili in veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja na nivoju operacije v skladu z navodili OU in 90. členom Uredbe 1083/2006/ES,

- da bo ministrstvu, pristojnim organom Republike Slovenije in pristojnim organom Evropske unije ali njihovim pooblaščencem (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi) omogočil spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje je predmet te pogodbe. Dobavitelj se zavezuje, da bo ukrepal skladno s priporočili in popravljalnimi ukrepi iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščal ministrstvo o izvedenih ukrepih.

- da bo nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost operacije, katere sofinanciranje je predmet te pogodbe.

- V primeru kontrole na kraju samem bo omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Dobavitelj se obvezuje, da bo sodeloval pri izvedbi teh kontrol ter se nanje ustrezno pripravil. Nadzorni organi bodo upravičencu praviloma predhodno naznanili izvedbo kontrole na kraju samem, za nadzor pa lahko pooblastijo tudi zunanjega izvajalca.

Nadzorni organi lahko tekom izvajanja in tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju najmanj do 31. 12. 2020 preverjajo upravičenost porabe sredstev po tej pogodbi.

### KONČNE DOLOČBE

16. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

17. člen

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

18. člen

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni.

19. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| Naročnik: |  | Dobavitelj: |
| --- | --- | --- |
| Institut »Jožef Stefan« |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| prof.dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Priloga 1: Prevzemni zapisnik

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Dobavitelj |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali del |  |  |  |  |
| 4 | Delovanje zagona (ON/OFF) je preverjeno |  |  |  |  |
| 5 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 6 | Priložena je vsa ustrezna programska oprema |  |  |  |  |
| 7 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 8 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |

Dodatni komentar:

Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

»MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)«

| Dobavitelj: |  | Institut »Jožef Stefan« |
| --- | --- | --- |
| (ime in priimek) |  | (ime in priimek) |
| Predstavnik dobavitelja |  | Oseba, zadolžena za nabavo |

PRILOGA 2: Predložitev ponudbe

PREDLOŽITEV PONUDBE

(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico)

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| PREJEMNIK Institut »Jožef Stefan« Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |  |
| NE ODPIRAJ, PONUDBA! »MULTI-KOLEKTORSKI MASNI SPEKTROMETER Z INDUKTIVNO SKLOPLJENO PLAZMO (MC-ICPMS)«. (predmet javnega naročila). (številka objave na Portalu RS oziroma EU). |
| (datum in ura predložitve) | (zaporedna številka predložitve) |