## IP_PR_PODST
Naročnik: | [5 empty] | INSTITUT JOŽEF ŠTEFAN
Jamova cesta 39, 1000 LJUBLJANA
Projekt: | [5 empty] | ADAPTACIJA PROSTOROV OBJEKTA NA
TESLOVI 30 ZA POTREBE UMESTITVE
RAČUNSKEGA CENTRA INSTITUTA »JOŽEF STEFAN«
Lokacija: | [5 empty] | Teslova 30, 1000 LJUBLJANA
PROJEKTANTSKI POPIS DEL S KOLIČINAMI
REKAPITULACIJA STROŠKOV
GRADBENA DELA
I. |  |  |  |  | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. |  |  |  |  | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
ZAKLJUČNA GRADBENA DELA
III. |  |  |  |  | OKNA IN VRATA |  |  |  | 0
IV. |  |  |  |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
V. |  |  |  |  | SLIKARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. |  |  |  |  | TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ ZAKLJUČNA GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
S K U P A J: | [6 empty] | EUR |  | 0
Poz. |  |  |  |  | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| 5 |  |  |  | SPLOŠNA DOLOČILA IN OPOMBE
| 5 | 1 | 1 |  | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materijalov z zahtevanimi lastnostmi in atesti. Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni materijal, prevoz materijala in orodja na objekt, notranje transporte, vse delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu. Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih arhitekta. Pri gradnji je nujno potrebno upoštevati podatke iz načrta gradbenih konstrukcij. Vsi odri za izdelavo posameznih postavk morajo biti vključeni v enotnih cenah postavk. Pri delih, kjer je naveden določen materijal, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto. Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu.
| 5 | 1 | 2 |  | Pri rušenju je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe in podpiranje kjer je potrebno. Zbiranje porušenega materijala na mednadstropnih konstrukcijah je prepovedano. Sipek materijal je dovoljeno odstranjevati le po pokritih pripravah, ki preprečujejo širjenje prahu. Vse ruševine in neuporabne elemente je potrebno odstraniti iz objekta, naložiti na kamion in odpeljati na stalno deponijo. Stroški deponije morajo biti upoštevani v ceni za enoto. Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
| 5 | 2 | 1 |  | OPOMBE: Gradbena dela, ki so potrebna pri izvedbi strojnih in elektro napeljav in priključkov so obdelana v popisu napeljav. Pri izdelavi ponudbe si je potrebno ogledati objekt in projekt, ter upoštevati kompletnost posamezne pozicije. V cenah ni upoštevan davek.
I. | 10 |  |  |  | RUŠITVENA DELA
| 10 | 1 | 1 |  | OPOMBA: Vse ruševine in neuporabne elemente je potrebno odstraniti iz objekta, naložiti na kamion in odpeljati v komunalno deponijo. Stroški deponije morajo biti upoštevani v ceni za enoto.
1. | 10 | 30 | 10 | 10 | Odstranitev tlakov v 1. nadstropju skupne debeline do 10 cm do plošče (finalni tlak+estrih+TI) s čiščenjem podlage in odvozom ruševin v stalno deponijo in stroški trajnega odlaganja. | m2 | 170 | 0 | 0
2. | 10 | 30 | 10 | 10 | Izrez tlaka v 1. nadstropju skupne debeline do 10 cm do plošče (finalni tlak+estrih+TI) s pripravo za zidanje stene, s čiščenjem podlage in odvozom ruševin v stalno deponijo in stroški trajnega odlaganja. | m2 | 0.7 | 0 | 0
3. | 10 | 30 | 10 | 10 | Izbijanje vrat velikosti do 3.00m2 z odvozom ruševin v stalno deponijo in stroški trajnega odlaganja. | kos | 5 | 0 | 0
4. | 10 | 30 | 10 | 10 | Rušenje opečnih zidov z odvozom ruševin na stalno deponijo in s stroški trajnega odlaganja. | m3 | 13.2 | 0 | 0
5. | 10 | 31 | 10 | 10 | Rušenje opečnih predelnih sten, debeline 10cm, z odvozom ruševin na stalno deponijo in s stroški trajnega odlaganja. | m2 | 33.55 | 0 | 0
6. | 10 | 32 | 10 | 10 | Demontaža lesene predelne stene, debeline 5cm,vključno z vrati, z odvozom na stalno deponijo in s stroški trajnega odlaganja. | m2 | 30 | 0 | 0
7. |  |  |  |  | Demontaža umivalnikov in zapora-blendiranje vodovodne napeljave | kos | 2 | 0 | 0
8. | 10 | 32 | 10 | 10 | ~ PK delavec | ura | 10 | 0 | 0
[5 empty] | ~ KV delavec | ura | 10 | 0 | 0
[5 empty] | S K U P A J RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
II. | 13 |  |  |  | ZIDARSKA DELA
1. | 13 | 20 | 1 | 1 | Zidanje zidov debeline 20cm iz opečne modularne opeke v podaljšani malti. | m3 | 2 | 0 | 0
2. | 13 | 20 | 10 | 10 | Zazidava odprtin v obstoječih zidovih debeline 38 cm z opeko v podaljšani malti. | m3 | 5.4 | 0 | 0
3. | 13 | 20 | 20 | 20 | Dobava in montaža montažne preklade nad vrati v predelni steni dolžine 110cm. | kos | 1 | 0 | 0
4. | 13 | 20 | 10 | 10 | Grobi in fini omet zidov s predhodnim obrizgom z redko cementno malto. Grobi podaljšani omet in fini apneni omet na zidane površine. | m2 | 50 | 0 | 0
5. | 13 | 22 | 23 | 23 | Razna gradbena dela, ocena: ~ PK delavec | ura | 40 | 0 | 0
[5 empty] | ~ KV delavec | ura | 40 | 0 | 0
| 13 | 31 | 50 | 50
6. |  |  |  |  | Nepredvidena dela, ki se pojavijo med samo gradnjo se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu in predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Znesek nepredvidenih del je razviden v rekapitulaciji.
[5 empty] | S K U P A J ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
III. | 41 |  |  |  | OKNA IN VRATA
| 41 | 1 | 1 |  | OPOMBA: ~ mere in količine preveriti na objektu!
1. | 41 | 1 | 2 | 2 | Lepljenje obstoječih deljenih oken dim. 195/240 cm s folijo proti sončnemu sevanju in varnostno-protivlomo zaščito. Okna so na severni strani zato se folija lahko lepi na naotranjo stran. Predlog: 3M folija S20 SIARL 400 | m2 | 67 | 0 | 0
| 41 | 1 | 2 | 2
2. | 41 | 1 | 2 | 2 | Izdelava, dobava in montaža notranjih polnih lesenih vrata z nadsvetlobo min 50 cm. Vratno krilo in podboj sta belo finalno obdelana, podboj ima tesnilo.Steklo je prozorno, debeline min 6mm. Kompletno z INOX okovjem, kljuko in cilindrično ključavnico: ~ V1, enokrilna vrata velikosti 100/200cm | kos | 1 | 0 | 0
| 41 | 1 | 2 | 2
3. | 41 | 1 | 2 | 2 | Obračanje obstoječih vrat | kos | 1 | 0 | 0
[5 empty] | S K U P A J OKNA IN VRATA |  |  |  | 0
IV. | 42 |  |  |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | 42 | 10 | 10 | 10 | Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije rampe iz škatlastih profilov velikosti 100/100/3mm pritrjeno na AB talno konstrukcijo. Kompletno s sidernim in pritrdilnim materialom ter antikorozijsko zaščito (vroče cinkanje+oplesk s strukturno barvo). Obračun po dejanski teži. | kg | 211 | 0 | 0
2. |  |  |  |  | Izdelava, dobava in montaža jeklene podkonstrukcije konstrukcije za omare iz škatlastih profilov različnih velikosti,pritrjeno na AB talno konstrukcijo. Kompletno s sidernim in pritrdilnim materialom ter antikorozijsko zaščito (vroče cinkanje+oplesk s strukturno barvo). Obračun po dejanski teži. | kg | 1980 | 0 | 0
3. | 42 | 10 | 10 | 10 | Izdelava, dobava in montaža otipske, kovinske ograje, kompletno s sidernim in pritrdilnim materialom in antikorozijsko zaščito (vroče cinkanje+oplesk s strukturno barvo. Obračun po dejanski tež. | kg | 60 | 0 | 0
[5 empty] | S K U P A J KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
V. | 48 |  |  |  | SLIKARSKA DELA
1. | 48 | 1 | 1 | 1 | Slikanje notranjih sten z belo poldisperzijsko barvo ter pripravo podlage: gladenje in dvakrat slikanje. | m2 | 450 | 0 | 0
[5 empty] | S K U P A J SLIKARSKA DELA |  |  |  | 0
VI. | 49 |  |  |  | TLAKARSKA DELA
1. | 49 | 10 | 1 | 1 | Dobava in montaža dvignjenega, oziroma dvojnega tlaka do višine 50 cm, dimenzija plošč 60/60 cm, finalno obdelane s PVC tlakom. Predlog: sistem NERO ELAST | m2 | 125 | 0 | 0
2. | 45 | 10 | 10 | 10 | Izdelava, dobava in montaža lesene obloge za rampo iz ivernih plošč, debeline min. 24 mm, finalno obložene s PVC tlakom. Skupaj s pritrdilnim materialom in lepljenjem filca med konstrukcijo in ploščami.. | m2 | 6.5 | 0 | 0
3. | 45 | 10 | 10 | 10 | Brušenje, popravljanje in lakiranje obstoječih parketov | m2 | 66.7 | 0 | 0
[5 empty] | S K U P A J TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0