[image: image1.png]


[image: image13.png]


Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, Slovenija

1000 Ljubljana / Jamova cesta 39 / Tel. n.c. 477 39 00, Fax: 423 54 00

ID št.: SI55560822/Matična št.: 5051606/TRR: 01100-6030344242

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

(V nadaljevanju: Razpisna dokumentacija) 
ODPRTI POSTOPEK

(vrsta postopka)

ZA
»tp2050 Reaktor – zamenjava sn in nn stikališča«
 (predmet)
JN20/16  
(interna referenčna številka javnega naročila)
KAZALO

1. Povabilo k oddaji ponudbe 

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 

3. Tehnične specifikacije
4. Podatki o ponudniku - obrazec 1
Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi – OBRAZEC 1.1
Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev – obrazec 2
5. Ponudba – obrazec 3
6. Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1. - 4.11
7. Vzorec pogodbe – OBRAZEC 5
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, je na Portalu javnih naročil dne, 26.10.2016, pod številko objave [image: image14.wmf]JN006759/2016-B01, [image: image2.png]


2016/S 208-376059, objavil obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju javni razpis), predmet razpisa: »tp2050 Reaktor – zamenjava sn in nn stikališča«, po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3).
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. 

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

2. NAVODILA ponudnikom za izdelavo ponudbe

2.1 naročnik

Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

2.2 OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna številka javnega naročila: JN20/16


Predmet: »tp2050 Reaktor – zamenjava sn in nn stikališča«
2.3 Izvajanje razpisa
Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. 

2.4 dOSTOP DO Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija) je dosegljiva na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave
2.5 PRIJAVA NA RAZPIS
Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.
2.6 Jezik ponudbe 
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.  

2.7. PRIPRAVA PONUDBE
Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 28.02.2017.
2.8 SKUPNA PONUDBA
Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila. 
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej (izpolnjevati mora vse pogoje pod točko 2.11) in  prvo točko pogoja 2.12.1 POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. 
2.9 Ponudba s podizvajalci
Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3. Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. 

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:
·    navesti vse podizvajalce (vsak podizvajelec posebaj mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 
·    kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

·    izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev ter

·    priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

·    glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

·    podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

·    glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ponudnik predloži Pooblastilo za neposredno plačilo (OBRAZEC 4.2) oziroma izjavi, da v ponudbi NE nastopa s podizvajalci. V tem primeru predloži Izjavo o ponudbi brez podizvajalcev (OBRAZEC 2).
2.10 DOPUSTNA PONUDBA
Za dopustnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

· obrazec 1 – Podatki o ponudniku 
· OBRAZEC 2 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev

· OBRAZEC 3 – Ponudba 

· obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazcec 4.1 - 4.11 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

· izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe – obrazec 5 
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

· OBRAZEC 1.1 – Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

· Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila  

· OBRAZEC 2 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev
· OBRAZEC 3 – Ponudba 

· obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1 - 4.11 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev tudi za partnerje in podizvajalce
· obrazec 5 – izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe 
Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

V skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Institut “Jožef Stefan”, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

V skladu s 6.točko 91. člena ZJN-3 mora ponudnik v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

· svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

· gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in moralno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, poslani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

2.11 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 
	1.
	Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): 

· terorizem (108. člen KZ-1),

· financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

· ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

· novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

· spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

· trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

· sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

· kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

· goljufija (211. člen KZ-1),

· protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

· povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

· oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

· poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

· goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

· preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

· preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

· preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

· neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

· neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

· ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

· izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

· zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

· zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

· zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

· zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

· nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

· nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

· ponarejanje denarja (211. člen KZ-1),

· ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

· pranje denarja (245. člen KZ-1),

· zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

· uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

· izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

· davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

· tihotapstvo (250. člen KZ-1),

· zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

· oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

· izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

· jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

· dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

· sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

· dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

· hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ 

	2.
	Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.
Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ 

	3.
	Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodne iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih leto do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ 

	4.
	Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/

	5.
	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih: 

a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona;

b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;

d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona;

h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ 

	6.
	Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ponudnik predloži Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBRAZEC 5.1). 


2.12. POGOJI ZA SODELOVANJE

2.12.1 POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

	1.
	Ponudnik je za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.
Dokazilo: Predložen obrazec ESPD in kopija registracije.

	2.
	Ponudnik ima za izvedbo elektro instalacijskih del registrirano dejavnost pod šifro dejavnosti F 43.210.

Dokazilo: Izpis iz Poslovnega registra

	3.
	Ponudnik ima za izvedbo obrtno dovoljenje in je vpisan v Obrtni register, ki ga vodi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: Izpis iz Obrtnega registra 


2.12.2. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika 

	1.
	Ponudnik mora imeti bonitetno oceno v skladu s pravili BASEL II od SB1 do SB6 

Dokazilo: eS.BON, ki ni starejši od enega (1) meseca


2.12.3. TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

	1.
	KADROVSKA STRUKTURA

Ponudnik mora dokazati, da za potrebe javnega naročila razpolaga z zadostnim številom ustrezno izšolanega in usposobljenega kadra. Osebje mora biti usposobljeno za samostojno delo, zaželeno je, da je v delovnem razmerju s ponudnikom vsaj tri leta. Navesti je potrebno ime in primek, stopnjo izobrazbe, in strokovne kvalifikacije posameznih zaposlenih, ki bodo izvajali dela, tako ključnega kot pomožnega tehničnega osebja. A V DELOVNEM RAZMERJU ALI VSAJ 3 LETA?????
Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo osebje, s katerimi referencami se prijavlja na predmetni razpis, tudi zadolženo za neposredno delo na predmetnem razpisu.

dOK



	2.
	REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL

Ponudnik ima redno zaposlenega odgovornega vodjo del za zahtevne objekte iz elektro stroke, za izvedbo javnega naročila, z navedbo kvalifikacij v skladu s predpisi o graditvi objektov.

Ponudnik mora priložiti dokazilo (seznam osebnih referenc odgovornega vodje projekta in odgovornega vodje del), iz katerega mora biti razvidno, da ima za odgovornega vodjo del pridobljeno najmanj eno pozitivno referenco za po vsebini in zahtevnosti enakovredna dela.
Za odgovornega vodjo del je potrebno priložiti fotokopijo diplome, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in dokazilo o vpisu pooblaščenega inženirja v IZS.

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo navedeni inženir odgovorni vodja vseh del,  z referencami katerega se prijavlja na predmetni razpis, tudi neposredno zadolžen za vodenje izvedbe na predmetnem razpisu. Odgovorni vodja del mora biti v času izvajanja del dnevno prisoten na delovišču.
Dokazila: fotokopija diplome, fotokopija dokazila o opravljenem strokovnem izpitu, dokazilo o vpisu pooblaščenega inženirja v IZS, najmanj ena potrjena referenca od investitorja

	3.
	REFERENCE PONUDNIKA

Ponudnik ima vsaj eno pozitivno potrjeno referenco s strani investitorja za uspešno izvedena dela enakovredne ali višje zahtevnosti in sicer, da je v obdobju zadnjih petih (5) let (od vključno leta 2011), na območju Slovenije izvedel dobavo, montažo in zagon osnovno (mrežno) električno napajanje, sestavljeno iz opreme SN stikališč, transformatorjev SN/NN ter NN stikališče v TP, s pripadajočimi gradbeno obrtniškimi, strojnoinštalacijskimi in elektroinštalacijskimi deli.
V primeru, da ponudnik predloži referenčno potrdilo, kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani investitorja objekta in glavnega izvajalca.

Dokazilo: Seznam referenc s področja razpisane dejavnosti  – OBRAZEC 4.3 obvezno s potrdilom poslovnih partnerjev na originalnem obrazcu iz razpisne dokumentacije – OBRAZEC 4.4

	4.
	REFERENCE PROIZVAJALCA SN STIKALIŠČA

Ponudnik mora predložiti izjavo proizvajalca SN celic, iz katerega je razvidno, da je njegov obseg proizvodnje v zadnjih (petih) letih (od vključno leta 2011) znašal najmanj 50 enot s sledečo zmogljivostjo: termični tok kratkega stika (1s) 20 kA ali več, dopustna tokovna obremenitev zbiralk 630 A ali več.

Dokazilo: Potrjena referenčna lista proizvajalca SN celic

	5.
	REFERENCE ZA MONTAŽO SN STIKALIŠČA

Ponudnik ima vsaj eno pozitivno potrjeno referenco od naročnika opreme, da je v zadnjih 5 (petih) letih (od vključno leta 2011) za naročnike v EU dejansko zmontiral vsaj 1 (eno) stikališče z vgrajeno 20 kV GIS opremo. Montaža mora obsegati stikališči v velikosti vsaj 6 celic.

Upoštevane bodo samo tiste pozitivne reference ponudnika oz. podizvajalca, ki bo v primeru sklenitve pogodbe dejansko izvajal montažo 20 kV GIS opreme.

Dokazilo: Ustrezno pozitivno potrjeno referenčno potrdilo – OBRAZEC 4.5 s strani končnega uporabnika, ki mora vsebinsko ustrezati vzorcu v obrazcu– OBRAZEC 4.6 

	6.
	REFERENCE PROIZVAJALCA TRANSFORMATORJEV

Od proizvajalec transformatorjev se zahteva referenčno potrdilo, potrjeno s strani naročnika opreme, o najmanj 20 uspešno dobavljenih distribucijskih suhih transformatorjev SN/NN v obdobju zadnjih 3 (treh) let (od vključno leta 2013). Reference se morajo nanašati le na dobavljene transformatorjev v EU.

Dokazilo: Potrjena referenčna lista proizvajalca transformatorjev.

	
	REFERENCE PROIZVAJALCA NN STIKALIŠČA
Ponudnik mora predložiti izjavo proizvajalca NN stikališč, iz katerega je razvidno, da je njegov obseg proizvodnje v zadnjih (petih) letih (od vključno leta 2011) znašal najmanj 5 NN stikališč s sledečo zmogljivostjo: nazivni tok glavnih zbiralnic vsaj 2500 A, Ik = 20 kA, in forma 4b.
Dokazilo: Potrjena referenčna lista proizvajalca NN stikališč

	
	REFERENCE PROIZVAJALCA DEA AGREGATA

Ponudnik mora predložiti izjavo proizvajalca dizel električnega agregata iz katerega je razvidno, da je njegov obseg proizvodnje v zadnjih (petih) letih (od vključno leta 2011) znašal najmanj 10 enot in sicer moči 200 kVA ali več.
Dokazilo: Potrjena referenčna lista proizvajalca 


2.12.4. DRUGI NAROČNIKOVI POGOJI

	1.
	GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik mora ponudbi priložiti predložiti enega od naslednjih finančnih zavarovanj (bančna garancija, kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, menica, denarni depozit) v višini 20.000 EUR brez DDV, ki mora biti brezpogoj, nepreklicn in unovčljiv na prvi poziv, z veljavnostjo še 30 dni po poteku opcije ponudbe.

Ponudnik lahko kot instrument zavarovanja resnosti ponudbe izbere brezobrestni depozit v enaki višini. V tem primeru mora na plačilnem nalogu oziroma na potrdilu o vplačilu depozita navesti naslednje podatke:

Namen nakazila: varščina za resnost ponudbe; Koda namena: DEPT, sklic: SI00 XXXXXX-LLLL (oznaka X pomeni št. objave JN, oznaka L pa pomeni označbo leta).

V primeru zavarovanja z depozitom, velja vse smiselno enako, kot v primeru zavarovanja z garancijo.

Dokazilo: originalen izvod finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v skladu z vsebino obrazca 4.11 oz. potrdilo o nakazilu brezobrestnega depozita ter parafiran in žigosan obrazec 4.11


	2.
	GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL

Ponudnik bo moral v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe z naročnikom, predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.

Bančna garancija/kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti brezpogojna, nepreklicna in unovčljiva na prvi poziv.

Če se med trajanjem izvedbe okvirnega sporazuma podaljšajo roki za izvedbo posla, se mora temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost bančne garancije/kavcijskega zavarovanja zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dokazilo: izjava ponudnika, da bo pri banki/zavarovalnici pridobil bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z obrazcem 4.13 ter parafiran in žigosan obrazec 4.12

	3.
	GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob primopredaji del predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskih rokih v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavno še 30 (trideset) dni po poteku garancijskega roka.

Bančna garancija/kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti brezpogojna, nepreklicna in unovčljiva na prvi poziv.

Dokazilo: izjava ponudnika, da bo pri banki/zavarovalnici pridobil bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskih rokih v skladu z obrazcem 4.15 ter parafiran in žigosan obrazec 4.14.

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijskih rokih primopredaja ni opravljena. Garancijo uporablja naročnik kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika med garancijskim rokom. 

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

	4.
	DOKAZILA 
1. Ponudnik mora za proizvajalce SN opreme, transformatorjev, NN stikališča in DEA agregatov predložiti certifikate po standardih ISO 9001 in ISO 14001 ter ES izjavo o skladnosti.

2. Ponudnik mora predložiti certifikat, da ima oprema, ki je predmet javnega naročila, pridobljen CE certifikat, s katerim se izkazuje varnost, kakovost in uporabnost opreme.

3. Ponudnik mora predložiti veljavno dokazilo, da ima certificiran sistem kakovosti po standardih ISO 9001 in ISO 14001 oziroma enakovrednem dokazilu.

4. Ponudnik mora predložiti s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano izjavo, da je vsa ponujena oprema skladna z vsemi zahtevanimi tehničnimi predpisi, specifikacijami in standardi, v skladu z DZR dokumentacijo.

5. Ponudnik mora predložiti izjavo, s katero se obveže, da bo zagotovil dobavo originalnih rezervnih delov najmanj 10 let po zaključku montaže in spuščanju v pogon.

6. Ponudnik mora zaradi zagotavljanja neprekinjenosti napajanja kritičnih porabnikov med izvedbo del po tej ponudbi priložiti dokazila o usposobljenosti za delo pod napetostjo (DPN) na NN nivoju po preverjenem sistemu. Priložiti mora veljavna pooblastila za izvajalce DPN (fizične osebe). V ponujeni ceni so upoštevani tudi stroški dela po metodi DPN na NN.

7. Ponudnik mora podati izjavo, da bo na svoje stroške zagotovil izvedbo vseh stikalnih manipulacij, interni nadzor, koordinacijo, dežurstva, ipd. s strani SODO v skladu s poglavjem 4.5 v tehničnem delu dokumentacije za razpis.

8. Ponudnik mora priložiti izjavo, da bo 15 dni od primopredaje zagotavljal povišano stopnjo podpore uporabniku pri odpravi morebitnih pomanjkljivosti. Odzivni čas za prihod serviserja znaša 2 uri.

9. Ponudnik mora priložiti izjavo, da bodo vsi uporabniški meniji in ekranski prikazi izdelani v slovenskem jeziku.

	5.
	PODROBEN OPIS VSEBINE PONUDBE

Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oz. predmeta ponudbe – rekapitulacija stroškov. Popis del in materiala morajo biti ovrednoteni po posameznih postavkah (zapis cene na enoto ter skupni zmnožek postavke). 

Ponudnik mora priložiti specifikacijo opreme in storitev z izpolnjenimi tabelami tehničnih podatkov (z ločenim seznamom rezervnih delov). Razvidno mora biti, da ponujena oprema v celoti ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne in projektne dokumentacije.

V kolikor ponudnik ne bo zadostil zahtevi glede navedbe proizvajalca in tipa opreme iz razpisne dokumentacije (SN stikališče, transformatorji in SN kabli) bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Ponudnik opredeljenih zahtev v DZR, ki je sestavni del RD, ne sme spreminjati. Ponudba mora zahtevam iz predmetnega dela RD prilagoditi, pri čemer v delu, ki se nanaša na opremo, kot tudi materiala, ki mora biti v smislu kvalitativnega nivoja enakovredna ali boljša opredeljenemu v predmetnem razpisu.


Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudbe glede zahtevanega pogoja. 

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev. 

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.13 Postopki in način ocenjevanja ponudb
Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi. Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.
2.14 Cena ponudbe
Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v predračunu ceno v EUR in sicer največ na dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 

2.15 MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudilo enako ekonomsko najugodnejšo ponudbo, bo izbran ponudnik, ki bo prej oddal ponudbo.
2.16 Pojasnila razpisne dokumentacije
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si. 
Informacije, ki jih posreduje naročnik na ali preko Portala javnih naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

2.17 Roki za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 28.11.2016 do 10:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.
2.18 Oddaja IN PREDLOŽITEV ponudbe
Ponudnik v obrazec PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe vpiše vse zahtevane podatke ter obrazec nalepi na ovojnico, v kateri pošilja ponudbo.

Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika: 
Institut »Jožef Stefan« - VLOŽIŠČE, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.
Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena do vključno 05.12.2016 do 10:00 ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.
2.19 NAČIN OPREMLJANJA IN OZNAČEVANJA PONUDBE
Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z čitljivo in neizbrisljivo pisavo. Vsi dokumenti morajo biti povezani z vrvico in zapečateni, tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, razen obrazca PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico. V kolikor ponudba ne bo povezana z vrvico, bo naročnik takšno ponudbo zvezal na odpiranju ponudb.

Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju ali mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena z listi oziroma pregradami na katerih so navedeni ali naslovi posameznih poglavij ali številke posameznih poglavij. V primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo v več registratorjih, naj registratorje označi z zaporednimi številkami. V primeru skupne ponudbe ali sodelovanja s podizvajalcem naj ponudnik najprej priloži svoj posamezen dokument, ki je del ponudbene dokumentacije ter takoj za njim dokument drugega ponudnika, ki nastopa v skupni ponudbi oziroma podizvajalca (npr. najprej izjavo zase, nato izjavo za podizvajalca,…).

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec PRILOGE 2 - PREDLOŽITEV ponudbe.
2.20 Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo izvedla komisija naročnika dne 05.12.2016 ob 11:00 na Institutu »Jožef Stefan«, Jamova 39, Ljubljana v sejni sobi glavne stavbe. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom  javnega  odpiranja  ponudb komisiji  izročiti  pisna  pooblastila  za sodelovanje na javnem odpiranju. 
2.21 Rok veljavnostI ponudbe

Rok veljavnosti ponudbe je najmanj 28.02.2017.
Variantne ponudbe ne bodo upoštevne.
2.22 Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. 43/2011, 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN). 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Takso v višini 3.500 EUR  mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa  za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, v skladu z prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnem za finance.

3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Tehnične specifikacije opredeljene v excel tabeli - 1082.E04 - Stroškovnik_V2_JN20_16
OBRAZEC 1
4. PODATKI O PONUDNIKU 
Podatki o ponudniku:

	Naziv ponudnika:
	

	Naslov ponudnika:
	

	Zakoniti zastopnik ponudnika:

	

	Kontaktna oseba:


	

	Elektronski naslov kontaktne osebe:

	

	Številka telefona:


	

	Številka faxa:


	

	Internetni naslov:


	

	Identifikacijska številka:


	

	Številka transakcijskega računa pri banki:


	

	Št. vpisa v sodni register (št. vložka):
	

	Odgovorna oseba za podpis pogodbe:


	


Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 26.10.2016, pod številko objave [image: image3.png]


JN006759/2016-B01, [image: image4.png]


2016/S 208-376059, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno.

OBRAZEC 1.1
PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI 

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi:

	Naziv ponudnika:
	

	Naslov ponudnika:
	

	Zakoniti zastopnik ponudnika:


	

	Kontaktna oseba:

	

	Elektronski naslov kontaktne osebe:


	

	Številka telefona:


	

	Številka faxa:


	

	Internetni naslov:


	

	Identifikacijska številka:


	

	Številka transakcijskega računa pri banki:
	

	Št. vpisa v sodni register:


	

	Odgovorna oseba za podpis pogodbe:


	


Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 26.10.2016, pod številko objave [image: image5.png]


JN006759/2016-B01, [image: image6.png]


2016/S 208-376059, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

	
	POLNI NAZIV
	PODROČJE DELA
	VREDNOST DEL
	RAZMERJE V %

	Vodilni partner v skupni ponudbi
	
	
	
	

	Partner v skupni ponudbi
	
	
	
	

	Partner v skupni ponudbi
	
	
	
	

	Partner v skupni ponudbi
	
	
	
	


	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.

OBRAZEC 2
IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI/BREZ PODIZVAJALCEV
Pri izvedbi javnega naročila bomo sodelovali:

	
	a) samostojno, brez podizvajalcev

	
	

	 
	b) s podizvajalci:


	Zap.št.
	Naziv podizvajalca 

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	


Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec

	Naziv podizvajalca:
	

	Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec
	

	Količina


	

	Vrednost


	

	Kraj izvedbe 


	

	Rok izvedbe


	


Hkrati pa ponudniki za vsakega podizvajalca izpolnijo tudi OBRAZEC 1.
	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


Opomba naročnika: Ponudnik ustrezno označi ali bo sodeloval s podizvajalci ali brez podizvajalcev.

OBRAZEC 3  
5. PONUDBA                                                           




Podatki o ponudniku:                                                                                          
	Naziv:
	

	Naslov:
	

	Identifikacijska številka: 
	

	Transakcijski račun številka:
	
	
	

	Kontaktna oseba:
	

	Elektronski naslov kontaktne osebe:
	

	Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

podpis pogodbe:
	


	INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

	Jamova cesta 39

	

	1000 Ljubljana


	PONUDBA
	št.
	

	
	kraj: 
	

	
	datum:
	


	Na   osnovi  vašega   povabila  k  oddaji  ponudbe št. ……/2016 vam pošiljamo naslednjo ponudbo:

	

	Vrsta nabave:
	
	Storitev
	
	Material
	x
	Oprema
	
	Gradnja


tp2050 Reaktor – zamenjava sn in nn stikališča –REKAPITULACIJA STROŠKOV

	1.
	GRADBENO - KLJUČAVNIČARSKA DELA
	
	EUR

	2.
	ELEKTRO DELA IN OPREMA
	
	EUR

	3.
	SN in NN OPREMA
	
	EUR

	4.
	DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT 400kVA
	
	EUR

	5.
	ODKUP OBSTOJEČEGA DEA*
	·        
	EUR

	6.
	VODENJE / NADZOR, MERITVE IN LASTNA PORABA
	
	EUR

	7.
	VZDRŽEVANJE
	
	EUR

	SKUPAJ BREZ DDV:
	
	EUR

	DDV 22%
	
	EUR

	SKUPAJ Z DDV:
	 
	
	 
	
	EUR


	* Cenitvena vrednost za odkup obstoječega DEA  znaša 11.850,00 EUR, kar predstavlja minimalno vrednost za odkup obstoječega DEA. Vse ponudbe, kjer bo navedena manjša ponudbena vrednost za odkup obstoječega DEA, bodo izločene. Ponujena vrednost za odkup obstoječega DEA se odšteje od ponudbene cene.


	
	Rok izvedbe je naveden v pogodbi

	Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa):
	

	Garancijska doba (najmanj 12 mesecev):
	

	Veljavnost ponudbe do:
	28.02.2017


V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:
Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba dobavitelja s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu.

	
	
	Ponudnik:

	
	
	


	
	
	Predstavnik ponudnika

(ime in priimek)


6. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

·    OBRAZEC 4.1 - IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

·    OBRAZEC 4.2 - ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

·    OBRAZEC 4.3 - SEZNAM REFERENC 

·    OBRAZEC 4.4 - IZJAVA REFERENČNEGA NAROČNIKA

·    OBRAZEC 4.5 - SEZNAM REFERENC PROIZVAJALCA SN STIKALIŠČA

·    OBRAZEC 4.6 - IZJAVA REFERENČNEGA NAROČNIKA PROIZVAJALCA SN STIKALIŠČA
·    OBRAZEC 4.7 - VZOREC: BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
·    OBRAZEC 4.8 - LASTNA IZJAVA PONUDNIKA o pridobitvi in predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

·    OBRAZEC 4.9 - VZOREC: BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

·    OBRAZEC 4.10 - LASTNA IZJAVA PONUDNIKA o pridobitvi in predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku

·    OBRAZEC 4.11 -  VZOREC: BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

OBRAZEC 4.1

	Polni naziv ponudnika:
	

	Sedež(naslov) ponudnika:
	

	Občina sedeža ponudnika:
	

	Številka vpisa  v sodni register (št. vložka):
	

	Matična številka ponudnika:
	


Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, za namene javnega razpisa »tp2050 Reaktor – zamenjava sn in nn stikališča« objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 26.10.2016, pod številko objave [image: image7.png]


JN006759/2016-B01, [image: image8.png]


2016/S 208-376059, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. 
a)

	Ime in priimek
	

	EMŠO:
	

	Datum rojstva:
	

	Kraj rojstva:
	

	Država rojstva:
	

	Naslov stalnega/začasnega bivališča:
	

	Podpis


	


b)

	Ime in priimek
	

	EMŠO:
	

	Datum rojstva:
	

	Kraj rojstva:
	

	Država rojstva:
	

	Naslov stalnega/začasnega bivališča:
	

	Podpis


	


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

OBRAZEC  4.2

	Polni naziv podizvajalca:
	

	Sedež(naslov) podizvajalca:
	

	Občina sedeža podizvajalca:
	

	Številka vpisa  v sodni register (št. vložka):
	

	Matična številka podizvajalca:
	


V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):


DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;


NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
*V primeru, da ponudnik nastopa z večimi podizvajalci, se zahteva ustrezno kopira.

	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika podizvajalca)


SEZNAM REFERENC

OBRAZEC  4.3
Kot ponudnik izjavljamo, da imamo v zadnjih petih letih (2011 - 2016) naslednje reference s področja razpisane dejavnosti  v EUR brez DDV.

	Naročnik 
	Kontaktna oseba - tel. št.
	Vrsta del
	Leto izvedbe
	Vrednost del

(v EUR brez DDV)

	 1. 
	 
	 
	 
	 

	 2.
	 
	 
	 
	 

	 3. 
	 
	 
	 
	 

	 4.
	 
	 
	 
	 

	 5.
	 
	 
	 
	 


*Priloga: Potrditev reference - priporočila na obrazcu »Izjava referenčnega naročnika- OBRAZEC 4.4«

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na razpis 

za

»tp2050 Reaktor – zamenjava sn in nn stikališča«
	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


REFERENCE PONUDNIKA
OBRAZEC  4.4
Podatki o referenčnem naročniku (potrjevalcu reference):

	Naziv:
	

	Sedež:
	

	Poštna številka in kraj:
	


Podatki o ponudniku (prosilcu reference):

	Naziv:
	

	Sedež:
	

	Poštna številka in kraj:
	


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam je ponudnik/prosilec reference na podlagi pogodbe/naročilnice 
V kolikor bi naročnik Institut "Jožef Stefan" želel preveriti izjavo referenčnega naročnika jo lahko preveri pri: 
NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani referenčnega naročnika, za katerega je ponudnik izvedel dela in bodo navedena tudi v seznamu referenc na OBRAZCU 4.3.
	
	
	Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika potrjevalca reference)


SEZNAM REFERENC ZA MONTAŽO SN STIKALIŠČA
OBRAZEC 4.5
Kot ponudnik izjavljamo, da imamo:

vsaj eno pozitivno potrjeno referenco od naročnika opreme, da je v zadnjih 5 (petih) letih (2011 - 2016) za naročnike v EU dejansko zmontiral vsaj 1(eno) stikališče z vgrajeno 20 kV GIS opremo. Montaža mora obsegati stikališči v velikosti vsaj 6 celic.

Upoštevane bodo samo tiste pozitivne reference ponudnika oz. podizvajalca, ki bo v primeru sklenitve pogodbe dejansko izvajal montažo 20 kV GIS opreme.

	Naročnik
	Kontakt (tel. št.)
	Vrsta del
	Leto izvedbe

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


*PRILOGA: Potrditev reference - priporočila na obrazcu „IZJAVA REFERENČNEGA NAROČNIKA  ZA MONTAŽO SN STIKALIŠČA - Ustrezno pozitivno potrjeno referenčno potrdilo s strani končnega uporabnika, ki mora vsebinsko ustrezati vzorcu v OBRAZEC 4.6”
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »tp2050 Reaktor – zamenjava sn in nn stikališča«.
	
	
	Ponudnik:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


REFERENCE ZA MONTAŽO SN STIKALIŠČA
OBRAZEC  4.6
Podatki o referenčnem naročniku (potrjevalcu reference):

	Naziv:
	

	Sedež:
	

	Poštna številka in kraj:
	


Podatki o ponudniku (prosilcu reference):

	Naziv:
	

	Sedež:
	

	Poštna številka in kraj:
	


Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam je ponudnik/prosilec reference na podlagi pogodbe/naročilnice 
V kolikor bi naročnik Institut "Jožef Stefan" želel preveriti izjavo referenčnega naročnika jo lahko preveri pri: 
NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani referenčnega naročnika, za katerega je ponudnik izvedel dobavo blaga in bodo navedena tudi v seznamu referenc na OBRAZCU 4.5.
Upoštevane bodo samo tiste pozitivne reference ponudnika oz. podizvajalca, ki bo v primeru sklenitve pogodbe dejansko izvajal montažo 20 kV GIS opreme.

	
	
	Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika potrjevalca reference)


VZOREC: BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 

OBRAZEC 4.7
----------------------------------------------------------------------------------

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE (po EPGP-758)
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:    
Datum: 
VRSTA ZAVAROVANJA: 
ŠTEVILKA: 
GARANT: 
NAROČNIK: 
UPRAVIČENEC: 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. 
ZNESEK IN VALUTA:  20.000 EUR (dvajsettisoč evrov)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov 
KRAJ PREDLOŽITVE: 
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: 
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo: 

1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

	
	
	Izdajatelj:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis)


Ponudnik ponudbi priloži originalno bančno garancijo, ki mora vsebinsko in pomensko ustrezati vzorcu. Ponudnik ta vzorec le parafira in žigosa.

OBRAZEC 4.8
LASTNA IZJAVA PONUDNIKA o pridobitvi in predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku razpisanih del
Podjetje 

Naslov:  

V zvezi z našo prijavo na javni razpis katerega naročnik je Institut “Jožef Stefan”, z oznako za

»tp2050 Reaktor – zamenjava sn in nn stikališča«
I Z J A V L J A M O,

da bomo v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije (v predpisanem roku in znesku) naročniku tega posla najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe za izvedbo predmetnih del sposobni izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer:

· v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla., 

vse v skladu z vzorcem garancije iz obrazca 4.9 razpisne dokumentacije.

	
	
	Ponudnik:



	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


OBRAZEC 4.9
VZOREC: BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (po EPGP-758)
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       
Datum: 
VRSTA ZAVAROVANJA: 
ŠTEVILKA: 
GARANT: 
NAROČNIK: 
UPRAVIČENEC: 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. 
ZNESEK IN VALUTA: 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov 
KRAJ PREDLOŽITVE: 
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: 
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

	
	
	Izdajatelj:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis)


Ponudnik ponudbi priloži lastno izjavo, da bo pridobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z zgornjim vzorcem. 

Ponudnik ta vzorec le parafira in žigosa.
OBRAZEC 4.10
LASTNA IZJAVA PONUDNIKA o pridobitvi in predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku
Podjetje 

Naslov:  

V zvezi z našo prijavo na javni razpis katerega naročnik je Institut “Jožef Stefan”, z oznako __________ za »tp2050 Reaktor – zamenjava sn in nn stikališča« (predmet)

I Z J A V L J A M O,

da bomo v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije (v predpisanem roku in znesku) naročniku tega posla ob primopredaji del sposobni izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla, vse v skladu z vzorcem garancije iz obrazca 4.11 razpisne dokumentacije.

	
	
	Ponudnik:



	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis predstavnika)


OBRAZEC 4.11
VZOREC: BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI (po EPGP-758 )
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: 
Datum: 
VRSTA ZAVAROVANJA: 
ŠTEVILKA: 
GARANT: 
NAROČNIK: 
UPRAVIČENEC: 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. 
ZNESEK  IN VALUTA: 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov 
KRAJ PREDLOŽITVE: 
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: 
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

	
	
	Izdajatelj:

	
	
	

	(kraj, datum)
	(žig)
	(podpis)


7. Vzorec pogodbe 
OBRAZEC 5
Št.:
Institut »Jožef Stefan«, 

Jamova cesta 39, 

1000 Ljubljana, 

ki ga zastopa direktor prof. dr. Jadran Lenarčič (v nadaljevanju: naročnik)

davčna številka: SI55560822
in




ki ga zastopa direktor 
davčna številka: 
se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO
UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila za nakup »tp2050 Reaktor – zamenjava sn in nn stikališča« na osnovi določil 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) objavljenega na Portalu javnih naročil dne 26.10.2016, pod številko objave [image: image9.png]


JN006759/2016-B01, [image: image10.png]


2016/S 208-376059. Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, z dne 
PREDMET POGODBE

2. člen

1. Predmet te pogodbe je obveznost izvajalca, da bo naročniku za dogovorjeno pogodbeno ceno po načelu  »po enoti mere« zamenjal »tp2050 Reaktor – zamenjava sn in nn stikališča” v skladu s svojo ponudbo, ki jo je predložil v ponudbeni dokumentaciji na javni razpis ter naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

2. Predmet pogodbe je izvedba, vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del z                                                 vgrajeno tehnično opremo v skladu s priloženo DZR dokumentacijo ter tudi vsa morebitna druga dela, ki se pokažejo kot potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in strokovnih zahtevah.


Obveznost izvajalca za predmet pogodbe so tudi vsa intelektualna, fizična in druga strokovna dela oz. opravila, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so izrecno navedena v pogodbi in popisu del ali ne, vse po načelu » po enoti mere«.

3. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca za vse transportne in druge pomožne storitve in materiale, ki zadevajo izvedbo, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost, vključno z vsemi potrebnimi zaščitami prostorov, v zvezi s predmetom pogodbe ter v skladu z navodili Varnostnega inženirja in koordinatorja splošne varnosti in strokovnega nadzora. 

            Kršenje napisanih ukrepov in navodil se smatra kot huda strokovna napaka.

4. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da pravočasno izdela, zagotovi in izroči:

· dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, požarni pregledi, dokazila, certifikati, itd ... ) v štirih (4) izvodih, 1 original in 3 kopije v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);

· mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami - 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);

· vso dokumentacijo za navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) - 1 original in 3 kopije v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);

· vso dokumentacijo za izdelavo PID dokumentacije in drugo potrebno za vgradnjo oz. montažo, uporabo ter vzdrževanje pogodbenih stvari, kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno, vgrajeno oziroma montirano opremo; predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odprava le teh v dogovorjenih rokih.

5. Izvajalec oziroma ponudnik mora:

· pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniške in tehnološke načrte električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, protokole preizkušanj, itd. ... (za potrditev nadzora). Izvajanje na objektu se lahko začne s podpisom nadzora oziroma projektanta.

· do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso dobavljeno opremo in material.

· pred izvedbo posredovati projektantu tehnično dokumentacijo opreme v sklopu dobave.

· uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del.
· pred vgradnjo proizvodov pridobiti podpis oziroma potrdilo projektanta.

6. Predmet pogodbe je tudi finančno ovrednotena specifikacija vse dobavljene in vgrajene strojne opreme ločeno po komponentah, ki so v obratovalni dobi predmet ločenega vzdrževanja. Stroški komponente morajo vsebovati dobavo in montažo. Ovrednotena specifikacija je sestavni del tehnične dokumentacije, ki jo je potrebno predati ob primopredaji.

7. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje izgrajenih sistemov in opreme izvedel brezplačno šolanje uporabnika in osebja (okvirno 4 delavci) na lokaciji naročnika z osnovnimi zahtevami za delovanje izgrajenih sistemov, opreme in celotnim delovanjem periferne opreme.

Šolanje velja za 4 zaposlene naročnika.

8. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da bo v času garancije (60 mesecev) izvajal preventivno (redno) vzdrževanje po programu proizvajalca. Izvajalec bo dobavil in vgrajeval material, ki je potreben za odpravo napak (iztrošenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja, dobavil in zamenjeval oz. vgrajeval vse ostale potrebne rezervne dele in potrošnega materiala, izvajal vse stroške prevoza, dnevnic in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti po tej pogodbi.

POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI

3. člen

1. Za celoten predmet pogodbe, ki obsega obveznosti izvajalca iz te pogodbe bo naročnik plačal  izvajalcu pogodbeno ceno, določeno v skupnem znesku oz. kot skupaj dogovorjeno  ceno za celotni predmet pogodbe (funkcionalni ključ v roke), ki na osnovi predračuna (ponudbe) izvajalca 
št.____________________ z dne ________________, in je sestavni del te pogodbe, znaša:



_______________________ EUR brez DDV in



_______________________ EUR z 22%DDV.
Od tega:

- dobava in montaža opreme ter pripadajoča izvedba del:


_______________________ EUR brez DDV in




_______________________ EUR z 22%DDV

- vzdrževanje opreme v obdobju petih let po prevzemu opreme:


_______________________ EUR brez DDV in




_______________________ EUR z 22%DDV


Naročnik izjavlja, da gradbene, obrtniške in inštalacijske storitve, ki so dogovorjene s to pogodbo, naroča v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, in je plačnik  DDV po 76.a členu  ZDDV-1.

2. Pogodbena vrednost je nespremenljiva oziroma fiksna in vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), taksami, carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi. Vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del. izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo. Pogodbena cena se lahko poveča le, če se med izvajanjem del v času,  ko izvajalec ni v zamudi, povečajo vhodni stroški, izraženi z indeksom rasti cen za več kot 10% in sicer za presežek nad 10%. 

Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse odvisne stroške kot so:

· vsa potrebna pripravljalna dela,

· vso potrebno delo,

· vse potrebne izračune,
· vse potrebne transporte (notranje in zunanje),

· vsa potrebna pomožna sredstva,

· vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,

· ksklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom, uporabnikom, itd ... ,
· terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, 

· čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo,

· plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,

· vsa potrebna higiensko tehnična  preventivna zaščita delavcev na gradbišču ,

· izdelavo tehnoloških risb,

· izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta,

·  meritve in merjenja na objektu,

· skladiščenje opreme,

· varovanje opreme do primopredaje,

· preizkušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti,

· ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd ...,

· popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
·  popravilo eventualno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,
· vse potrebne zaščitne premaze,

· popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,

· izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,

· izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov s potrebnimi ojačitvami
· izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov potrebnih za doseganje predpisanih zahtev,

· pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd. ... ,
· sprotno vnašanje sprememb v PZI načrte z namenom dobre izdelave PID dokumentacije,

· v času gradnje tudi posodobitev konfiguracij računalniških komponent skladno z aktualno ponudbo na trgu,
· upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov. Itd. ...

· vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove  oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd. ... ) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del,

· V končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok (60 mesecev), preventivno (redno) vzdrževanje v času garancije (60 mesecev) po programu proizvajalca opreme in naprav vključno z dobavo in vgradnjo materiala, ki je potreben za odpravo napak (iztrošenost delov), ki bodo nastale ob normalni uporabi postroja, dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo vseh ostalih potrebnih rezervnih delov, materiala (npr. inhibitorji, biocidi, ... ) in potrošnega materiala, vse stroške dela (prevoz, dnevnice in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti preventivnega vzdrževanja) in ostalih potrebnih posegov. ki bodo potrebni v garancijski dobi, da bo garancija veljavna in da bo zagotovljeno nemoteno delovanje sistema, stroški izdelave NOV, sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. (vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV,
· Stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami,

· vsi stroški povezani z ojačitvami detajli, senčnimi fugami,  itd ...,

· vsi stroški dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd…. ,
· vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, itd ... (kot npr.; klorni šok, mikrobiološke analize, tlačni preizkusi, legionela, meritve prezračevanja (količine, temperatura, vlaga, tlačne razmere, hrup, itd …) električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, itd ... ), CNS- PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, itd ... ), itd ...

Gradbiščne stroške električne energije in  vode (v času izvajanja projekta do primopredaje) so strošek naročnika.

Podatki o indeksih iz prejšnjega odstavka se pridobivajo pri statističnem uradu RS.

3. Naročnik bo plačeval izvedena dela na podlagi začasnih mesečnih situacij, ki jih je izvajalec dolžan dostaviti naročniku do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa jih je dolžan potrditi v roku 8 dni od prejema in plačati v roku 30 dni od potrditve.

Naročnik bo plačal izvedbo vzdrževalnih del za tekoče leto na podlagi s strani naročnika potrjenega zapisnika o izvršenih vdrževalnih delih za tekoče leto.


Ponudnik se zavezuje, da bo vse račune poslane naročniku, pošiljal v elektronski obliki.
4. Situacije se izstavljajo v skladu z dejansko izvedenimi deli. Izvajalec lahko izstavi situacije le do največ 90% pogodbene cene (seštevek vseh situacij do zadnje ne sme presegati 90%), končno (zadnjo)) situacijo do višine pogodbene cene oz. za preostalih 10% pa izstavi takoj po uspešni primopredaji, ki vključuje tudi 60 dnevno poizkusno obratovanje.

5. V primeru zamude pri plačilu je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti po Obligacijskem zakoniku.

6. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

ROK IZVEDBE

4. člen

1. Rok celotnega predmeta pogodbe je maksimalno 180 dni od datuma uvedbe v delo.

2. Izvajalec bo vodil gradbeni dnevnik. Dnevnik podpisujeta sproti pooblaščena oseba izvajalca, v imenu naročnika pa nadzor.
3. Odgovorni vodja del mora biti prisoten na gradbišču dnevno. Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje del brez predhodnega soglasja naročnika.

PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE, DOKONČNI OBRAČUN

5. člen

1. Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku z izročitvijo (pisno primopredajo), razen jamčevanja za napake, ki se urejajo po odločbah Obligacijskega zakonika.

2. Pogoje za izročitev se ugotovi v ustreznih objektih naročnika z zapisnikom za končno primopredajo (izročitev) vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme z vsemi pripadajočimi GOI deli. To je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda (odprave morebitnih pomanjkljivosti) oziroma z izročitvijo vseh listin, zlasti tudi splošne (skupne) garancijske izjave in posamičnih garancijskih listin, ter seznama vseh podizvajalcev oz. poddobaviteljev. V zapisniku se izrecno ugotovi, da vsa oprema  z vgraditvijo oz. montažo in delovanjem in vsa GOl dela v celoti izpolnjujejo pogodbena določila po načelu »po enoti mere «. Zapisnik o končni primopredaji podpišejo vse pooblaščene osebe naročnika in izvajalca. 

3. Pogodbene stranke so dolžne opraviti končno pisno primopredaja za nastanek končne plačilne obveznosti naročnika, preostale razlike do končne pogodbene vrednosti, najkasneje v roku 15 dni, ko izvajalec sporoči, da so izpolnjeni vsi predpisani oz. pogodbeni pogoji zanj.

POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

6. člen

1. Izvajalec se obvezuje, da se bo pri izvedbi del prilagajal delovnemu procesu in da bo dela, če bo delovni proces to zahteval, izvajal tudi v popoldanskem času ob sobotah in nedeljah, ne da bi zato zahteval dodatno plačilo.

2. V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 1,0% (en odstotek) celotne pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude, vendar skupno največ v višini 20% (dvajsetih odstotkov) celotne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

3. Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.
GARANCIJSKI ROKI, ODPRAVA NAPAK
7. člen

1. Garancijski rok prične teči z dnem uspešne končne pisne primopredaje (po končanem

obratovanju) in je po tej pogodbi za vsa dela in opremo 60 mesecev.

2. Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem roku je največ ___ dni od prejema obvestila o napaki.

3. V primeru zamude roka za odpravo napak iz točke 7.2. te pogodbe po krivdi izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 1,0‰ (en promil) celotne pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude, vendar skupno največ v višini 5% (pet odstotkov) celotne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen izvajalec plača na podlagi izstavljenega računa s strani naročnika. Če izvajalec ne plača pogodbene kazni, lahko naročnik vnovči bančno garancijo za dobro izvedbo del.
4. Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

5. Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in projekti.

6. Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku nadzor nad kvaliteto dobavljenih

stvari, opravljenih storitev ter spoštovanje dogovorjenih rokov.

7. V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob upoštevanju rokov iz te pogodbe.

8. Za vso opremo in opravljene storitve bo izvajalec zagotovil odpravo napak oziroma rezervne dele in servis pri proizvajalcu opreme.

ZAVAROVANJE POGODBENE OBVEZNOSTI

8. člen

1. Izvajalec izstavi najkasneje v 10. dneh po podpisu pogodbe nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje), unovčljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo bančne garancije za dobro izvedbo del do predvidene primopredaje (240 dni + uvedba v delo 30 dni) in 30 dni (skupaj 210 dni).

2. Izvajalec izstavi ob primopredaji (po zaključnem poskusnem obratovanju) nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje), unovčljivo na prvi poziv, za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. z veljavnostjo bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do poteka garancijskega obdobja (60 mesecev) in 30 dni.

3. Bančno garancijo  iz 1. točke tega člena bo naročnik unovčil v primeru:

· če izvajalec predčasno prekine pogodbo,

· v primeru razdrtja pogodbe v skladu z 9. členom te pogodbe

RAZDOR POGODBE

9. člen

1. Naročnik sme razdreti pogodbo:

· če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem 10 dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;

· če ga nadzorni organ že tekom izvajanja pogodbenih del opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi;

· če nadzorni organ že tekom izvajanja del opozori, da izvajalec ne dela v skladu s potrjeno tehnično in projektno dokumentacijo, ter ponudbo št._________________ , z dne ________________________ ,

· v primeru, da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca.

2. Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 2 dni po razdrtju pogodbe.
3. Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.
SODELOVANJE, VIŠJA SILA, SPREMEMBE, POOBRAŠČENE OSEBE

10. člen
1. Če je potrebno opraviti nepredvidena dela, ki so neodložljiva, da se prepreči večja škoda, lahko izvajalec ta dela opravi sam, mora pa o tem nemudoma obvestiti naročnika ali njegov nadzorni organ.

2. Izvajalec ima pravico ustrezno podaljšati rok za izvedbo del v primeru višje sile ali razlogov na strani naročnika. Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec predložiti naročniku brž ko izve za vzrok.

4. Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, in ob soglasju obeh pogodbenih strank.

5. Pooblaščena oseba po tej pogodbi je: 
· za naročnika vodja Tehničnih servisov Aleš Cesar, univ. dipl. inž. grad.
· Za izvajalca ____________________________________________________________________________.
REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

11. člen

1. Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor se o nastalem sporu ne bosta mogli sporazumeti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.

2. Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe s prilogami in  projekti ter Obligacijskega zakonika upošteva kot sestavni del še :

· razpisno dokumentacijo, z izjavo o strinjanju izvajalca,

· ustrezen del ponudbene dokumentacije,

· obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

· terminski načrt,

· finančni načrt,

· celotno razpisno tehnično dokumentacijo,

· drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU TER ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL

12. člen

Vsi ukrepi za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu ter zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del na delovišču so obveznost izvajalca. 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

13. člen

1. V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

2. Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

VELJAVNOST POGODBE

14. člen

1. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo, ko izvajalec najkasneje v desetih (10) dneh od datuma podpisa te pogodbe predloži zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

2. Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko - statusnih ter lastninskih sprememb.

4. Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejmejo:

· naročnik dva (2) izvoda,

· izvajalec en (1) izvod.

	Naročnik:
	
	Izvajalec:

	Institut »Jožef Stefan«
	
	     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     

	Direktor:
	
	Direktor:

	
	
	

	prof. dr. Jadran Lenarčič
	
	

	Datum:
	
	Datum:


Priloga 1: Prevzemni zapisnik za
»tp2050 Reaktor – zamenjava sn in nn stikališča«
	DOBAVITELJ:
	

	Naziv:
	

	Naslov:
	

	Identifikacijska številka:
	

	Matična številka:
	

	Transakcijski račun:
	

	Številka pogodbe:
	


	Na osnovi DOBAVNICE št. 
	
	z dne
	
	se izvede:


	PREVZEMNI ZAPISNIK
	* št.
	

	* št. prevzema izstavi skladišče
	kraj: 
	

	
	datum:
	


	Vrsta 
	
	Storitev
	
	Material
	x
	Oprema
	
	Gradnja

	prevzema
	
	
	
	
	
	
	
	


	Dostava:
	x
	Dobavitelj
	
	Prevoz IJS
	
	Ostalo, navedi: 
	


	Št.
	Ugotovitev
	
	DA
	
	NE

	1
	Vse naročene komponente ali dela so dobavljena
	
	
	
	

	2
	Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu
	
	
	
	

	3
	Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali del
	
	
	
	

	4
	Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija
	
	
	
	

	5
	Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo
	
	
	
	

	6
	Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen:
	
	
	
	


Dodatni komentar:

	

	


Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

	Dobavitelj:
	
	Institut »Jožef Stefan«

	
	
	

	(ime in priimek)
	
	(ime in priimek)

	Predstavnik dobavitelja
	
	Oseba, zadolžena za nabavo


PRILOGA 2: Predložitev ponudbe
PREDLOŽITEV PONUDBE 

(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico)

	PONUDNIK:



	PREJEMNIK

Institut »Jožef Stefan«
Jamova cesta 39

1000 Ljubljana 



	NE ODPIRAJ, PONUDBA!

»tp2050 Reaktor – zamenjava sn in nn stikališča«
(predmet javnega naročila)
[image: image11.png]


JN006759/2016-B01, [image: image12.png]


2016/S 208-376059
(številka objave na Portalu RS oziroma EU)



	
	

	(datum in ura predložitve)
	(zaporedna številka  predložitve)


	
	
	                                         51/51


JN20/16 - tp2050 Reaktor – zamenjava sn in nn stikališča«

