RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNO NAROČILO

»NAKUP IN INSTALACIJA VISOKOLOČLJIVOSTNEGA VRSTIČNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA S FEG IZVOROM, EDXS SISTEMOM IN STEM DETEKTORJEM«

PO ODPRTEM POSTOPKU

Interna referenčna številka javnega naročila: JN32/2019

Ljubljana, september 2019

KAZALO

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

2.1	NAROČNIK	5

2.2	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	5

2.3	IZVAJANJE RAZPISA	5

2.4	DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE	5

2.5	PRIJAVA NA RAZPIS	5

2.6	JEZIK PONUDBE	5

2.7	PRIPRAVA PONUDBE	5

2.8	ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE	5

2.9	SKUPNA PONUDBA	6

2.10	PONUDBA S PODIZVAJALCI	6

2.11	DOPUSTNA PONUDBA	7

2.12	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV	8

2.13	POGOJI ZA SODELOVANJE	9

2.13.1	POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA	9

2.13.2	TEHNIČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA	9

2.13.3	DRUGI POGOJI	9

2.14	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA	10

2.14.1	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	10

2.14.2	DRUGE ZAHTEVE	12

2.15	CENA PONUDBE	12

2.16	POSTOPKI IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDB	13

2.17	MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB	13

2.17.1	DODATNA MERILA	13

2.17.2	PRIMER DVEH PONUDB Z ENAKIM NAJBOLJŠIM REZULTATOM OCENJEVANJA	13

2.18	POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE	13

2.19	ROKI ZA POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO	14

2.20	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	14

2.21	ČAS ODPIRANJA PONUDB	14

2.22	ROK VELJAVNOSTI PONUDBE	14

2.23	OBRAZEC »PREDRAČUN«	15

2.24	OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE	15

2.25	PRAVNO VARSTVO	15

3.	PRILOGE	17

4.	OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA	24

5.	VZOREC POGODBE	35

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, je na portalih javnih naročil dne, ……., pod številko objave  JN00…../2019-B01 in  TED: 2019/S 070-……, objavil obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila je »NAKUP IN INSTALACIJA VISOKOLOČLJIVOSTNEGA VRSTIČNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA S FEG IZVOROM, EDXS SISTEMOM IN STEM DETEKTORJEM«.

Javno naročilo se oddaja v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) po odprtem postopku.

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje pet dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

| Ljubljana, september 2019 |  | Institut “Jožef Stefan” Ljubljana |
| --- | --- | --- |

# NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

## NAROČNIK

Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

## OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna  št. JN32/2019

Predmet: »NAKUP IN INSTALACIJA VISOKOLOČLJIVOSTNEGA VRSTIČNEGA                   ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA S FEG IZVOROM, EDXS SISTEMOM IN STEM DETEKTORJEM«

## IZVAJANJE RAZPISA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018) izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

## DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija) je dosegljiva na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

## PRIJAVA NA RAZPIS

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.

## JEZIK PONUDBE

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

## PRIPRAVA PONUDBE

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 31.3.2020.

## ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

V ponudbi se zahteva predložitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v višini EUR 15.000,00. Finančno zavarovanje mora biti veljavno najmanj do 31.1.2020.

V primeru, če ponudba zahtevanega bančnega zavarovanja ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in unovčljivo na prvi poziv:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavarovanje za resnost ponudbe mora do roka za oddajo ponudbe v fizični obliki prispeti na naslov naročnika, sicer bo naročnik ponudbo označil kot nepravočasno in jo bo izločil.

Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila.

## SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej (izpolnjevati mora vse pogoje pod točko 2.12) in prvo točko pogoja 2.13.1, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

## PONUDBA S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3.  Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.12) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v proizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.12.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa

oziroma  situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika

poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki

ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ponudnik predloži pooblastilo za neposredno plačilo (OBRAZEC 3.1) oziroma izjavi, da v ponudbi NE nastopa s podizvajalci. V tem primeru predloži izjavo o ponudbi brez podizvajalcev (OBRAZEC 3).

## DOPUSTNA PONUDBA

»Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati po naslednjem vrstnem redu:

- OBRAZEC 1 – Predračun

- obrazec 2 – Podatki o ponudniku

- OBRAZEC 3 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev

- Obrazec ESPD

- obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1 do 4.4 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

- izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe – obrazec 5

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

- OBRAZEC 1 – Predračun

- OBRAZEC 2.1 – Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

- Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila

- OBRAZEC 3 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci

- OBRAZEC 3.1 – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje

- Obrazec ESPD

- obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1 do 4.4 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev tudi za partnerje in podizvajalce

- obrazec 5 – izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), bo dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Institut “Jožef Stefan”, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

V skladu s 6.točko 91. člena ZJN-3 mora ponudnik v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in moralno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, poslani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

## RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

| 1. | Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi Naročnik bo pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval. Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. |
| --- | --- |
| 2. | Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| 3. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| 4. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz teh točk navodil.

## POGOJI ZA SODELOVANJE

### POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

| 1. | Ponudnik je za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov. |
| --- | --- |

### TEHNIČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

| 1. | Ponudnik zagotavlja zahtevano tehnično ustreznost naprave v skladu s tehničnimi zahtevami opisa opreme iz razpisne dokumentacije. Dokazilo: OBRAZEC 4.2 - Izpolnjen obrazec »Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti« |
| --- | --- |

### DRUGI POGOJI

| 1. | Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi |
| --- | --- |
| 2. | Ponudnik zagotavlja finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini EUR 15.000,00. Dokazilo: Menica ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančna garancija – OBRAZEC 4.3 ali OBRAZEC 4.4 |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudb glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup in instalacija visokoločljivostnega vrstičnega elektronskega mikroskopa FEG SEM, ki ga bomo uporabljali za uresničitev številnih projektov na različnih odsekih IJS. FEG SEM olajša dostop do preučevanja vzorcev na nano nivoju.

### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

FEG SEM mora imeti naslednje karakteristike, oziroma vključuje:

- SPLOŠNO

- Garantirana ločljivost:

  - ≤0,6 nm pri 15 kV

  - ≤0,7 nm pri 1 kV

  - ≤1,0 nm pri 0,5 kV

- Sposobnost opazovanja magnetnih vzorcev na nano-nivoju

- Sposobnost opazovanja neprevodnih vzorcev na nano-nivoju v visokem vakuumu brez naprševanja prevodne plasti

- Hladilni sistem brez vodnega hlajenja ali z zaprtim vodnim hlajenjem

- Vključene zunanje enote povezane z mikroskopom, potrebne za delovanje mikroskopa

- IZVOR ELEKTRONOV

- stabilen Schottky-jev izvor na poljsko emisijo (katoda FEG) z visoko svetilnostjo

- energija elektronov na vzorcu v območju od 20 V do 30 kV (tj. landing energy)

- tok elektronov nekaj pA do ≥ 100 nA

- vključuje opcijo upočasnevanja elektronskega žarka z dovajanjem negativne napetosti na mizici/vzorcu

- LEČE IN ZASLONKE

- leče omogočajo opazovanje magnetnih vzorcev

- avtomatski elektronski sistem za menjavo objektivnih zaslonk

- avtomatska poravnava snopa vključena

- DETEKTORJI

- Everhart-Thornley detektor sekundarnih elektronov (SE)

- Vsaj 2 dodatna detektorja SE/BSE znotraj objektivne leče ali znotraj kolone

- Motoriziran “solid-state” izvlečni segmentiran detektor povratno sipanih elektronov (BSE), ki omogoča izbiro/kombinacijo segmentov

- Motoriziran izvlečni segmentiran STEM detektor

  - Detektor deluje v različnih načinih presevne tehnike svetlega in temnega polja in HAADF slike

  - Detektor omogoča izbiro in kombinacijo signala različnih segmentov detektorja

- Infrardeča kamera za opazovanje komore z vzorci

- Integrirana kamera in sistem za navigacijo mizice z vzorci

  - slika kamere za navigacijo se uporablja neposredno za premikanje mizice na željeno pozicijo, slika je samodejno poravnana s koordinatnim sistemom mizice

- EDXS SDD detektor z aktivno površino ≥ 60 mm2 in ločljivostjo Mn Kα vsaj 127 eV pri 130,000 cps

  - Peltier hlajenje brez tekočega dušika

  - Operacijski sistem MS Windows z ustreznim grafičnim vmesnikom

  - Vključena programska oprema, ki omogoča kvantitativne analize brez standardov in analize s standardi, kvalitativno in kvantitativno mapiranje, linijsko analizo in korekcijo premika vzorca

  - dodatna licenca programske opreme za procesiranje in obdelavo EDXS analiz na ločeni delovni postaji

- MIZICA

- Visoko natančna, motorizirana, 5-osna eucentrična mizica

- X, Y ≥ 100 mm

- Z ≥ 20 mm

- Nagib v območju vsaj -10° do +60°

- Rotacija 360°

- Nosilci, ki omogočajo več vzorcev in nosilci za različne vzorce vključeni v ponudbo

- VAKUUMSKI SISTEM

- Sistem brez olja, s turbomolekularno črpalko in ionsko črpalko

- Narejen za delo v visokem vakuumu

- Predkomora za hitro menjavo vzorca s polno motorizirano in avtomatizirano vstavitvijo vzorca

- Možnost neposredne vstavitve vzorca v komoro z visokohitrostnim črpanjem delovnega vakuuma v manj kot 5 minutah

- KONTROLNA PLOŠČA

- Konzola z gumbi za nastavitve ostrine, povečave, stigmatizma, beam shift, kontrasta in svetlosti

- Manipulator za premik in kontrolo položaja mizice vsaj po X, Y, Z

- OSTALO

- Integriran sistem in programska oprema za merjenje toka, vključno z Faraday cup /merilcem toka

- Plazemsko čiščenje komore in vzorca

- Korekcija premika vzorca

- RAČUNALNIK IN PROGRAMSKA OPREMA

- Mikroskop mora biti dobavljen s potrebno ustrezno zmogljivo računalniško enoto/enotami, zasloni in pripadajočim grafičnim vmesnikom

### DRUGE ZAHTEVE

- Sistem mora biti označen CE

- Priložena naj bo dokumentacija in priročniki, vključno z navodili za vzdrževanje opreme za doseganje vseh zahtevanih karakteristik v tiskani ali elektronski obliki, v angleškem ali slovenskem jeziku,

- kot priloga OBRAZCU 4.2, vlagatelj mora predložiti ustrezne dokumente, prospekte ali potrdila s strani proizvajalca blaga, ki izkazujejo navedene karakteristike in v teh dokumentih označi, kje je vidno izpolnjevanje posameznega pogoja, dokument ter stran pa navede v obrazcu

- Cena naj vključuje prevoz, instalacijo in izobraževanje; ponudba naj vključuje vse potovalne in nastanitvene stroške

- Izobraževanje: vsaj 5 dni na SEM in EDXS sistem

- Ponudnik je zadolžen za tehnično pomoč in servis

- Garancija in pogarancijska podpora:

  - Garancija najmanj 2 leti, velja za vso opremo, razen za potrošni material

  - Odzivni čas za odpravo napake največ 2 delovna dneva, za popravilo inštrumenta

največ 7 dni od prijave napake po telefonu ali elektronski pošti

- Po preteku garancijskega obdobja je ponudnik proti plačilu dolžan zagotavljati pogarancijsko podporo vsaj 10 let od datuma zaključka instalcije, to je nadomestne dele in servisno vzdrževanje dobavljene opreme

## CENA PONUDBE

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

## POSTOPKI IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDB

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

## MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili:

- Najnižja cena ponudnika za postavko »Nakup in instalacija visokoločljivostnega vrstičnega elektronskega mikroskopa s FEG izvorom, EDXS sistemom in STEM detektorjem«, ki ustreza ali presega postavko 2.14 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA, se ovrednoti s 50 točkami.

2.)  Točke ponudnikov z višjo ceno za postavko 2.14, bodo izračunane po sledeči formuli:  (najnižja cena / ponudnik cena) * 50

3.)  Dodatne točke ponudnik pridobi na podlagi dodatnih meril navedenih v poglavju 2.17.1, največ pa 50 točk.

### DODATNA MERILA

| Segmenti izvlečnega “solid-state” detektorja povratno sipanih elektronov so različnih oblik (koncentrični krogi in kvadranti), kar omogoča izbiro signala na podlagi “landing voltage” in “collection angle” | +10 točk |
| --- | --- |
| Tretji detektor znotraj leče/kolone za sliko na podlagi čistega Z-kontrasta | +10 točk |
| STEM detektor, kateri omogoča največjo izbiro segmentov od ponujenih | +10 točk |
| Mizica s piezo pogonom za premikanje z visoko natačnostjo | +10 točk |
| Integrirani servisni modul za dostop na daljavo, za centražo in diagnostiko | +10 točk |

Največje možno število točk je torej 100.

Naročnik bo pravočasno prispele ponudbe, ki ustrezajo vsem tehničnim zahtevam ali jih presegajo, razvrstil po vsoti točk glede na zgornja merila. Izbran bo ponudnik z najvišjim številom točk.

### PRIMER DVEH PONUDB Z ENAKIM NAJBOLJŠIM REZULTATOM OCENJEVANJA

V primeru, da bosta dve ali več ponudb izenačenih po vsoti točk kriterijev 1 – 3, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil ugodnejše servisne pogoje.

Če sta tudi po tem dve ponudbi izenačeni, bo izbran ponudnik z najkrajšim dobavnim rokom.

## POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si.

Informacije, ki jih posreduje naročnik na ali preko Portala javnih naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

## ROKI ZA POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 17.10.2019 do 16.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

## ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 25.10.2019 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/ ….

## ČAS ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 25.10.2019 in se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ .

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

## ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

Rok veljavnosti ponudbe je 31.3.2020

Variantne ponudbe ne bodo upoštevne.

## OBRAZEC »PREDRAČUN«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehnične specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

## OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

## PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000,00 EUR  mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri INSTITUT »JOŽEF STEFAN«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.

Ljubljana, september 2019   		                                                              Institut “Jožef Stefan”

Ljubljana

# Priloge

- OBRAZEC 1 – Predračun

- OBRAZEC 2 – Podatki o ponudniku

- OBRAZEC 3 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev

- OBRAZEC ESPD

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika:

- OBRAZEC 4.1 – Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc

- OBRAZEC 4.2 – Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

- OBRAZEC 4.3. – Vzorec menične izjave za zavarovanje resnosti ponudbe

- OBRAZEC 4.4 – Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

OBRAZEC 1

PONUDBA

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PREDRAČUN; št.. kraj:. datum:. Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 08376/2019 pošiljamo naslednjo ponudbo: |
| --- |
| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |

| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAKUP IN INSTALACIJA VISOKOLOČLJIVOSTNEGA VRSTIČNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA S FEG IZVOROM, EDXS SISTEMOM IN STEM DETEKTORJEM vključno z garancijo 2 leti | 1 Komplet |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Dobava (število tednov): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa): |  |  |  |  |  |  |
| Garancijska doba (najmanj 24 mesecev): |  |  |  |  |  |  |
| Veljavnost ponudbe do: | 31.3.2020 |  |  |  |  |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba dobavitelja s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu (priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji)

| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VZDRŽEVANJE po preteku garancije | 3 leta |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

OBRAZEC 2

PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Transakcijski račun št. pri banki: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa »NAKUP IN INSTALACIJA VISOKOLOČLJIVOSTNEGA VRSTIČNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA S FEG IZVOROM, EDXS SISTEMOM IN STEM DETEKTORJEM« objavljenega na portalih javnih naročil, dne ……… pod številko objave JN00……/2019-B01 in TED: 2019/S 070-…….. se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno.

OBRAZEC 2.1

PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Transakcijski račun št. pri banki: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa »NAKUP IN INSTALACIJA VISOKOLOČLJIVOSTNEGA VRSTIČNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA S FEG IZVOROM, EDXS SISTEMOM IN STEM DETEKTORJEM« objavljenega na portalih javnih naročil, dne ……… pod številko objave JN00……/2019-B01 in TED: 2019/S 070-…….. se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

| Zap. št. | Polni naziv | Področje dela | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.

obrazec 3

IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI/BREZ PODIZVAJALCEV

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

|  | a) samostojno, brez podizvajalcev |
| --- | --- |
|  | b) s podizvajalci: |

| Zap.št. | Nazivi podizvajalcev |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec:

| Naziv podizvajalca: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec |  |  |  |  |
| Količina |  |  |  |  |
| Vrednost |  |  |  |  |
| Kraj izvedbe |  |  |  |  |
| Rok izvedbe |  |  |  |  |
|  |  |  | Ponudnik: |  |
| (kraj, datum) | (žig) |  | (podpis predstavnika) |  |

Opomba naročnika: Ponudnik ustrezno označi ali bo sodeloval s podizvajalci ali brez podizvajalcev.

obrazec 3.1

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

| Polni naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Sedež(naslov) podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Občina sedeža podizvajalca: |  |
| Matična številka podizvajalca: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika:  V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci se zahteva ustrezno kopira.

# OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

- ESPD obrazec

- OBRAZEC 4.1 – Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc

- OBRAZEC 4.2 – Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

- OBRAZEC 4.3. – Vzorec menične izjave za zavarovanje resnosti ponudbe

- OBRAZEC 4.4 – Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

OBRAZEC 4.1

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

| Polni naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež(naslov) ponudnika: |  |
| Občina sedeža ponudnika: |  |
| Matična številka ponudnika: |  |

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, za namene javnega razpisa »NAKUP IN INSTALACIJA VISOKOLOČLJIVOSTNEGA VRSTIČNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA S FEG IZVOROM, EDXS SISTEMOM IN STEM DETEKTORJEM« objavljenega na Portalu javnih naročil, dne …… pod številko objave JN00……/2019-B01 in TED: 2019/S 070-……… pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

a)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

b)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.2

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNE USTREZNOSTI

Izjavljamo, da zagotavljamo zahtevano tehnično ustreznost opreme v skladu z vsemi tehničnimi zahtevami opisa opreme iz razpisne dokumentacije (vse zahteve v tabeli so podane kumulativno):

ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE

| ZAHTEVANE KARAKTERISTIKE | KARAKTERISTIKE PONUJENEGA BLAGA |  | DOKUMENT | STRAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (prijavitelj mora obkrožiti ustrezno opcijo in specificirati karakteristiko, kadar je potrebno) |  | (oznaka dokumenta, kateri dokazuje karakteristiko) | (stran v dokumentu, kjer je karakteristika označena) |
| 1. SPLOŠNO: |  |  |  |  |
| a) Garantirana ločljivost: | DA | NE |  |  |
| ≤0,6 nm pri 15 kV |  |  |  |  |
| ≤0,7 nm pri 1 kV |  |  |  |  |
| ≤1,0 nm pri 0,5 kV | Garantirana ločljivost ponujene opreme: |  |  |  |
|  | ________ nm pri 15 kV |  |  |  |
|  | ________ nm pri 1 kV |  |  |  |
|  | ________ nm pri 0,5 kV |  |  |  |
| b) Sposobnost opazovanja magnetnih vzorcev na nano-nivoju | DA | NE |  |  |
| c) Sposobnost opazovanja neprevodnih vzorcev na nano-nivoju brez naprševanja prevodne plasti v visokem vakuumu | DA | NE |  |  |
| d) Hladilni sistem brez vodnega hlajenja ali z zaprtim vodnim hlajenjem | DA | NE |  |  |
| e) Vključene zunanje enote povezane z mikroskopom, potrebne za delovanje mikroskopa | DA | NE |  |  |
| 2. IZVOR ELEKTRONOV |  |  |  |  |
| a) Stabilen Schottky-jev izvor na poljsko emisijo (katoda FEG) z visoko svetilnostjo | DA | NE |  |  |
| b) Energija elektronov na vzorcu v območju od 20 V do 30 kV (tj. landing energy) | DA | NE |  |  |
|  | Območje od ______do _____ kV |  |  |  |
| c) Tok elektronov nekaj pA do ≥ 100 nA | DA | NE |  |  |
|  | Območje od ______do _____ kV |  |  |  |
| d) Vključuje opcijo upočasnevanja elektronskega žarka z dovajanjem negativne napetosti na mizici/vzorcu | DA | NE |  |  |
| 3. LEČE IN ZASLONKE |  |  |  |  |
| a) Leče omogočajo opazovanje magnetnih vzorcev | DA | NE |  |  |
| b) Avtomatski elektronski sistem za menjavo objektivnih zaslonk | DA | NE |  |  |
| c) Avtomatska poravnava snopa vključena | DA | NE |  |  |
| 4. DETEKTORJI |  |  |  |  |
| a) Everhart-Thornley detektor sekundarnih elektronov (SE) | DA | NE |  |  |
| b) Vsaj 2 dodatna detektorja SE/BSE znotraj objektivne leče ali znotraj kolone | DA | NE |  |  |
| c) Motoriziran “solid-state” izvlečni segmentiran detektor povratno sipanih elektronov (BSE), ki omogoča izbiro/kombinacijo segmentov | DA | NE |  |  |
| Motoriziran izvlečni segmentiran STEM detektor: | DA | NE |  |  |
| d) Detektor deluje v različnih načinih presevne tehnike svetlega in temnega polja in HAADF slike |  |  |  |  |
| Motoriziran izvlečni segmentiran STEM detektor: | DA | NE |  |  |
| e) Detektor omogoča izbiro in kombinacijo signala različnih segmentov detektorja |  |  |  |  |
| f) Infrardeča kamera za opazovanje komore z vzorci | DA | NE |  |  |
| g) Integrirana kamera in sistem za navigacijo mizice z vzorci: slika kamere za navigacijo se uporablja neposredno za premikanje mizice na željeno pozicijo, slika je samodejno poravnana s koordinatnim sistemom mizice | DA | NE |  |  |
| EDXS SDD detektor: | DA | NE |  |  |
| h) z aktivno površino ≥ 60 mm2 in ločljivostjo Mn Kα vsaj 127 eV pri 130,000 cps | Aktivna površina EDXS SDD detektorja:___ mm2 |  |  |  |
|  | Ločljivost detektorja pri 130,000 cps: ______ eV |  |  |  |
| EDXS SDD detektor: | DA | NE |  |  |
| i) Peltier hlajenje brez tekočega dušika |  |  |  |  |
| EDXS SDD detektor: | DA | NE |  |  |
| j) Operacijski sistem MS Windows z ustreznim grafičnim vmesnikom |  |  |  |  |
| EDXS SDD detektor: | DA | NE |  |  |
| k) Vključena programska oprema, ki omogoča kvantitativne analize brez standardov in analize s standardi, kvalitativno in kvantitativno mapiranje, linijsko analizo in korekcijo premika vzorca |  |  |  |  |
| EDXS SDD detektor: | DA | NE |  |  |
| l) dodatna licenca programske opreme za procesiranje in obdelavo EDXS analiz na ločeni delovni postaji |  |  |  |  |
| 5. MIZICA |  |  |  |  |
| a) Visoko natančna, motorizirana, 5-osna eucentrična mizica | DA | NE |  |  |
| b) X, Y ≥ 100 mm | DA | NE |  |  |
|  | Območje X: _________ mm |  |  |  |
|  | Območje Y: _________ mm |  |  |  |
| c) Z ≥ 20 mm | DA | NE |  |  |
|  | Območje Z: _________mm |  |  |  |
| d) Nagib v območju vsaj -10° do +60° | DA | NE |  |  |
|  | Območje nagiba: _____° do _____° |  |  |  |
| e) Rotacija 360° | DA | NE |  |  |
| f) Nosilci, ki omogočajo več vzorcev in nosilci za različne vzorce vključeni v ponudbo | DA | NE |  |  |
| 6. VAKUUMSKI SISTEM |  |  |  |  |
| a) Sistem brez olja, s turbomolekularno črpalko in ionsko črpalko | DA | NE |  |  |
| b) Narejen za delo v visokem vakuumu | DA | NE |  |  |
| c) Predkomora za hitro menjavo vzorca s polno motorizirano in avtomatizirano vstavitvijo vzorca | DA | NE |  |  |
| d) Možnost neposredne vstavitve vzorca v komoro z visokohitrostnim črpanjem delovnega vakuuma v manj kot 5 minutah | DA | NE |  |  |
| 7. KONTROLNA PLOŠČA |  |  |  |  |
| a) Konzola z gumbi za nastavitve ostrine, povečave, stigmatizma, beam shift, kontrasta in svetlosti | DA | NE |  |  |
| b) Manipulator za premik in kontrolo položaja mizice vsaj po X, Y, Z | DA | NE |  |  |
| 8. OSTALO |  |  |  |  |
| a) Integriran sistem in programska oprema za merjenje toka, vključno z Faraday cup /merilcem toka | DA | NE |  |  |
| b) Plazemsko čiščenje komore in vzorca | DA | NE |  |  |
| c) Korekcija premika vzorca | DA | NE |  |  |
| 9. RAČUNALNIK IN PROGRAMSKA OPREMA |  |  |  |  |
| d) Mikroskop mora biti dobavljen s potrebno ustrezno zmogljivo računalniško enoto/enotami, zasloni in pripadajočim grafičnim vmesnikom | DA | NE |  |  |

DRUGE ZAHTEVE

| - Sistem bo označen CE | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| - Priložena bo dokumentacija in priročniki, vključno navodili za vzdrževanje naprave za doseganje vseh zahtevanih karakteristik | DA | NE |
| - Cena vključuje prevoz, instalacijo in izobraževanje; ponudba vključuje vse potovalne in nastanitvene stroške; | DA | NE |
| - Zagotavljamo tehnično pomoč in servis | DA | NE |

GARANCIJA IN POGARANCIJSKA PODPORA

| - Garancija najmanj 2 leti za vso opremo, razen za potrošni material | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| - Odzivni čas za odpravo napake največ 2 delovna dneva, za popravilo inštrumenta največ 7 dni od prijave napake po telefonu ali elektronski pošti | DA | NE |
| - Po preteku garancijskega obdobja bomo proti plačilu zagotavljali pogarancijsko podporo vsaj 10 let od datuma zaključka instalcije, to je nadomestne dele in servisno vzdrževanje dobavljene opreme | DA | NE |

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na javno naročilo »NAKUP IN INSTALACIJA VISOKOLOČLJIVOSTNEGA VRSTIČNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA S FEG IZVOROM, EDXS SISTEMOM IN STEM DETEKTORJEM«.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Vlagatelj mora navesti značilnosti ponujenih izdelkov in jih zapisati na manjkajoča polja in predložiti ustrezne dokumente, prospekte ali potrdila s strani proizvajalca blaga, ki izkazujejo navedene karakteristike in v teh dokumentih označi, kje je vidno izpolnjevanje posameznega pogoja.

| OBRAZEC 4.3 VZOREC: MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE Ponudnik: ………………………… ………………………… ………………………… MENIČNA IZJAVA za zavarovanje resnosti ponudbe V zvezi s ponudbo št. …………………… z dne ……………… vam izročamo bianco menico za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo št. JN00…….. – »NAKUP IN INSTALACIJA VISOKOLOČLJIVOSTNEGA VRSTIČNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA S FEG IZVOROM, EDXS SISTEMOM IN STEM DETEKTORJEM«, v višini EUR 15.000,00. Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: ………………………………………………………………………………………………………………. (ime in priimek) (lastnoročni podpis) V primeru, da: - umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti ali - podamo v ponudbi lažne podatke ali - zavrnemo sklenitev pogodbe ali - v kolikor bomo izbrani za izvedbo predmeta javnega naročila in ob sklenitvi pogodbe ne priložimo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe, pooblaščamo Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, da lahko našo bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo ˝brez protesta˝ ter da menico domicilira pri…………………………………………………… ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun. NALOG ZA PLAČILO MENICE Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ………………. banko oziroma katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ……………….. Ta izjava velja do datuma veljavnosti ponudbe. (kraj, datum); (žig); (podpis odgovorne osebe). Obvezna priloga: BIANCO MENICA OBRAZEC 4.4 VZOREC: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE (po EPGP 758) Datum: …………… Za: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana (vpiše se naziv in naslov upravičenca) VRSTA GARANCIJE: Garancija za resnost ponudbe (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) ŠTEVILKA GARANCIJE: …………… GARANT: ……………………..……….……………………………………………………………... NAROČNIK: ………………………………………………..…(tj. ponudnik v postopku javnega naročanja) UPRAVIČENEC: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana (tj. naročnik javnega naročila) OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz njegove ponudbe za javno naročilo, objavljeno na Portalu javnih naročil št. JN00….. z dne ……, katerega predmet je »NAKUP IN INSTALACIJA VISOKOLOČLJIVOSTNEGA VRSTIČNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA S FEG IZVOROM, EDXS SISTEMOM IN STEM DETEKTORJEM«« (naziv javnega naročila). ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: 15.000,00. EUR (z besedo: ……………. XX/100 evrov) LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte KRAJ PREDLOŽITVE: …………………………………………………………………….…………... DATUM VELJAVNOSTI: ……… (še 30 dni po preteku veljavnosti ponudbe) STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (navede se podatke o stranki, običajno naziv in naslov naročnika garancije) Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo: - naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali - izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali - izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila. Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. garant (žig in podpis) |  |
| --- | --- |

# VZOREC POGODBE

Institut »Jožef Stefan«,

Jamova cesta 39,

1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktor prof. dr. Jadran Lenarčič (v nadaljevanju: naročnik)

davčna številka: SI55560822

in

,(naziv)

, (naslov)

,

ki ga zastopa direktor        (v nadaljevanju: dobavitelj)

davčna številka:

se dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO O NABAVI, INSTALACIJI IN VZDRŽEVANJU OPREME

1.člen

PREDMET  POGODBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila iz javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN00……./2019-B01 in TED: 2019/S 070-………...

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji opreme

NAKUP IN INSTALACIJA VISOKOLOČLJIVOSTNEGA VRSTIČNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA S FEG IZVOROM, EDXS SISTEMOM IN STEM DETEKTORJEM

podrobneje specificirane v predračunu št. ....... z dne ............, ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen

VREDNOST POGODBE

Vrednost navedene opreme znaša  .......................... . Vrednost vzdrževanja po preteku garancije znaša za 3-letno obdobje ........................... . Cena ne vsebuje  DDV.

3. člen

DOBAVNI ROK

Za blago, ki je predmet te pogodbe,  je rok dobave ........................od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz opreme. Dobavitelj mora naročnika obvestiti (preko telefaksa, e-pošte, pisno ali po telefonu) vsaj 3 delovne dni pred nameravano dobavo.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena.

Dobavitelj bo poskrbel za dobavo opreme sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja poizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci kateregakoli podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

4. člen

NAČIN PLAČILA

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo v roku 30 dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa na podlagi podpisanega prevzemnega zapisnika in dobavnice.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5. člen

PREVZEM BLAGA

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom (PRILOGA 1), ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki dobavitelja in predstavnika naročnika.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- Račun, izstavi e-račun

- Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih component, podatki o teži)

- Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

- Primopredajni zapisnik

- Garancijski list

Dokumentacija naj bo v slovenskem ali angleškem jeziku.

6. člen

JAMSTVA DOBAVITELJA

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu dva delovna dneva po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme, ga mora dobavitelj zagotoviti v 45 delovnih dneh po ugotovitvi problema.

7. člen

ODPRAVA NAPAKE IN ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Dobavitelj se zavezuje, da bo vsaj 10 let zagotavljal rezervne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

8. člen

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME

Vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih skladno s proizvajalčevimi navodili in priporočili z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Opravlja se v času garancije in po poteku garancije. Cena vključuje material, razen potrošnega, delo, dnevnice in kilometrino.

Servisiranje so storitve popravil, ki se izvršijo v primeru okvare opreme na podlagi naročnikovega naročila po preteku garancijske dobe. Servisne storitve so namenjene vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Servisno vzdrževanje se obračunava po dejansko porabljenem času in materialu. S stroški servisiranja je naročnik predhodno seznanjen.

Dobavitelj se obvezuje, da se bo v primeru okvare opreme odzval na obvestilo naročnika v dveh delovnih dneh od prejema obvestila o okvari.

9. člen

INTERVENCIJA NA POZIV V PRIMERU OKVARE

Tudi po preteku garancijske dobe za popravilo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja bo izvajalec naročniku zagotovil intervencijo na poziv po servisnem sistemu vzdrževanja 8 ur na dan, 5 dni v tednu.

Intervencijo na poziv bo izvajalec opravil na prijavo naročnika, ki mora vsebovati:

- ime osebe, ki prijavlja okvaro,

- naziv opreme,

- opis motnje in okoliščin v katerih je prišlo do napake,

- pomembnost motnje za nadaljnje delo oz. posebna želja  naročnika.

Prijave naročnika za intervencijo bo izvajalec sprejemal vsak delovni dan, od ……. do ……..

na telefon št. …………, ali E-naslov:…………………….. .

10. člen

REZERVNI DELI

Za vzdrževanje opreme tudi po preteku garancijske dobe bo izvajalec v času izvajanja te pogodbe zagotavljal vse rezervne dele z možnostjo zamenjave v roku 48 ur ter s tem zagotavljal nemoteno delo vzdrževane opreme naročnika.

Neodvisno od rezervnih delov iz prejšnjega odstavka bo izvajalec za vzdrževanje opreme naročnika zagotavljal tudi druge potrebne rezervne dele in to v rokih in na način, ki bo naročniku omogočal čim bolj nemoteno uporabo opreme.

11. člen

ODZIVNI ČAS

Izvajalec se bo na  poziv  v primeru  okvare, odzval najkasneje v roku 2 delovna dneva po prejemu obvestila naročnika.

12. člen

STROŠKI POGARANCIJSKEGA VZDRŽEVANJA IN NAČIN PLAČILA

Cena rednega vzdrževanja in intervencije na poziv se določi glede na izveden obseg opravljenih del in porabljenega materiala po trenutno veljavnem ceniku izvajalca. Cenik izvajalca tvori sestavni del te pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo vsako spremembo cenika nemudoma sporočil naročniku.

Stroške rednega in intervencijskega vzdrževanja bo naročnik plačal izvajalcu na osnovi izstavljenih računov. Rok plačila je 30 dni od datuma izstavitve računa.

Za vsa nepravočasna plačila se naročnik zavezuje, poleg dolgovanega zneska, plačati še zakonsko določene zamudne obresti.

13. člen

OSTALE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Izvajalec bo vzdrževanje opreme  opravljal strokovno, vestno, kvalitetno in v skladu s pravili stroke ter v rokih, določenih s to pogodbo.

Zaupne podatke, ki se nanašajo na poslovanje naročnika in jih naročnik zaupa izvajalcu, da bi lahko izvajal dela po tej pogodbi, bo izvajalec obravnaval kot poslovno tajnost. V primeru kršitve te poslovne tajnosti je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso s tem nastalo škodo.

Izvajalec ni odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi malomarnosti ali nestrokovnega ravnanja naročnika z opremo, ki je predmet te pogodbe.

Med vzdrževanje opreme ne sodi odpravljanje napak in okvar, ki na opremi nastanejo zaradi elementarnih nesreč, posega nekvalificirane in s strani izvajalca nepooblaščene osebe ter v primeru uporabe opreme v namene, za katere ni predvidena. V naštetih primerih se vsi stroški popravila zaračunajo  posebej.

14. člen

PREDSTAVNIKA NAROČNIKA IN IZVAJALCA

Za koordinacijo izvajanja del, določenih s to pogodbo, pogodbeni stranki imenujeta vsaka svojega predstavnika. Predstavnik pogodbene stranke ima pooblastila za koordinacijo in izvedbo vseh dejavnosti, ki se nanašajo na izvršitev določil te pogodbe.

Pogodbeni stranki bosta svoje predstavnike imenovali v roku 10 dni po sklenitvi te pogodbe.

15. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev tega posla ali

- za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

16. člen

PREDČASNA ODPOVED POGODBE

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

- ne upošteva vseh zahtev naročnika in le-teh kljub opozorilu ne izpolni,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,

- v drugih primerih in obsegu, določenimi v tej pogodbi.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

17. člen

RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

18. člen

KONČNE DOLOČBE

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | DOBAVITELJ: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Prof. Dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Priloga 1: Prevzemni zapisnik za javno naročilo

»NAKUP IN INSTALACIJA VISOKOLOČLJIVOSTNEGA VRSTIČNEGA ELEKTRONSKEGA MIKROSKOPA S FEG IZVOROM, EDXS SISTEMOM IN STEM DETEKTORJEM«

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Dobavitelj |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali delov |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |

Dodaten komentar:

Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Dobavitelj: |  |  | Institut “Jožef Stefan” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (ime in priimek) Predstavnik dobavitelja |  | (ime in priimek) Oseba, zadolžena za nabavo |  |  |