| POVABILO K ODDAJI PONUDBE | št. | 3/10 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis blaga |
| --- | --- |
| 1 | GC-MS, EKSTERNA IONIZACIJA v skladu s priloženim tehničnim opisom in specifikacijo |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu  http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe  in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok za oddajo ponudbe je  16. 3. 2010 do 11.ure.

Naslov za oddajo ponudb: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000  Ljubljana.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ-EKSTERNA IONIZACIJA« in točnim naslovom ponudnika.

Javno odpiranje  ponudb bo izvedla komisija naročnika dne  16. 3. 2010 ob  12.uri v sejni sobi glavne stavbe na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 1. 3. 2010 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1.a točke 30.člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji.

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku in zložena po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba  – obrazec 1

- Izjava o izpolnjevanju  pogojev – obrazec 2

- Izjava banke – obrazec 3

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 4

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba mora veljati do 31.5. 2010.

Komisija za izvedbo javnega naročila bo popolne ponudbe, ki v celoti ustrezajo tudi vsem tehničnim določilom iz razpisne dokumentacije, ocenila in najugodnejšega ponudnika izbrala na osnovi edinega merila, t.j.najnižje cene.

| Ljubljana, dne | 1. 3. 2010 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

Priloga: tehnična specifikacija opreme.

Tehnični opis in specifikacija opreme

Plinski kromatograf

- Kolonska peč z možnostjo vgradnje treh kromatografskih kolon in temperaturnim območjem amb + 5 do 450°C, gradientno v 24 korakih.

- Vgrajen kemijsko inertni split/splitless injektor z elektronsko kontrolo pretoka plinov in temp. območjem 50-450°C, izotermično

- Vgrajen kemijsko inertni PTV injektor z elektronsko kontrolo pretoka plinov in termostatiranjem do 450°C, gradientno s hitrostjo 200°C/min. Možnost hlajenja s tekočim CO2

- Možnost vgradnje dodatnega injektorja

- Možnost vgradnje treh klasičnih detektorjev

- Sistem za preklop povezave masnega detektorja med dvema kromatografskima kolonama, brez operaterjevega posega v notranjost kolonske peči.

- Možnost menjave kromatografske kolone oz. vzdrževanja injektorja brez vdora zraka v masni detektor

Sistemi za uvajanje vzorca

- Robotiziran avtomatski vzorčevalnik s priborom za naslednje načine injeciranja:

- injeciranja tekočih vzorcev

- injeciranje parne faze, z inkubacijo vzorca do temperature 150°C

- SPME injeciranje, z inkubacijo vzorca do temperature 150°C in možnostjo vmesnega čiščenja SPME vlakna

- MEPS injeciranje

- Sistem za direktno uvajanje trdnih in težko hlapnih tekočih vzorcev za MS identifikacijo z ali brez predhodne kromatografske ločbe

Masno selektivni detektor

- Princip delovanja: ionska past

- Masno območje: 10 – 1000 Da

- Hitrost zajema spektrov: 5000 – 10000 Da/s

- Dva ionska izvora z naslednjimi lastnostmi/načini ionizacije:

- Notranji ionski izvor

- Možnost elektronske ionizacije in pozitivne kemijske ionizacije z uporabo tekočih ali plinskih reagentov.

- Avtomatski preklop med elektronsko in kemijsko ionizacijo znotraj analize.

- Dve žarilni nitki z avtomatskim preklopom ob okvari prve.

- Občutljivost:
- EI scan: 200 fg OFN, s/n ≥ 20:1
- PCI scan: 5 pg BZP, s/n ≥ 20:1

      - Zunanji ionski izvor

- Možnost elektronske, pozitivne in negativne kemijske ionizacije ter pozitivne in negativne hibridne kemijske ionizacije.

- Avtomatski preklop med elektronsko in kemijsko ionizacijo znotraj analizne sekvence.

- Dve žarilni nitki z avtomatskim preklopom ob okvari prve.

- Občutljivost:
- EI scan: 	500 fg OFN, S/N >= 30:1 za ion 272
- PCI: 	50 pg BZP, S/N >= 10:1 za ion 183, reagent metan
- NCI:	1 pg dekafluorobenzofenon, S/N >= 50:1 za ion 362, metan

  - Načini zajema spektrov:

- Scan

- SIS

- MS/MS

- MSn (n do 10)

Vsi načini zajema spektrov so združljivi s katerimkoli načinom ionizacije in medsebojno priklopljivi v času analize istega vzorca.

- Vakuumski sistem s turbomolekularno črpalko in brezoljno predčrpalko

Upravljanje instrumenta in programska oprema

- Programski paket za upravljanje vseh komponent instrumenta, zajem in obdelavo podatkov ter izdelavo poročil

- NIST 08 spektralna zbirka

- PC računalnik ustrezne konfiguracije, 21 colski monitor in tiskalnik

Avtomatski SPE ekstraktor

Šestkanalni avtomatski ekstraktor vzorcev vode, volumna 20 ml - 4000 ml s priborom za uporabo ekstrakcijskih kartuš volumna 3 ml.

Instrument omogoča avtomatsko izvajanje vseh korakov SPE ekstrakcije, brez posega operaterja: kondicioniranje SPE kartuše, nanos vzorca, spiranje kartuše, sušenje kartuše, eluiranje kartuše.

Podatki o ponudniku:                                                                                      OBRAZEC 1

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 3/10 z dne .............. vam pošiljamo naslednjo ponudbo:

| Vrsta nabave: |  |  | Storitev |  | Material |  |  | x | Oprema |  |  |  | Gradnja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Opis blaga |  |  |  |  | Količina | Cena |  |  | Pop.% |  | Vrednost |  |  |
| 1 | GC-MS, EKSTERNA IONIZACIJA |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Dobava (število dni): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plačilni pogoji (plačilo računa najmanj 30 dni po izstavitvi računa): |  |  |
| Veljavnost ponudbe do: | 31. 5. 2010. |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA: prospekti s tehničnimi specifikacijami.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

OBRAZEC 2

# IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU

POGOJEV

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

|  | 1. |  | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. |  | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08). |  |
|  | 3. |  | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |  |
|  | 4. |  | Imamo poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji. |  |
|  | 5. |  | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti. |  |
|  | 6. |  | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |  |
|  | 7. |  | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih posotopkih javnega naročanja. |  |
| 8. |  | Instalacijo dobavljene opreme bo opravil naš strokovno usposobljeni sodelavec. |  |  |
| 9. |  | Zagotavljamo pomoč našega strokovnjaka, ki je instaliral opremo, pri uvajanju v uporabo opreme. |  |  |
| 10. |  | Zagotavljamo lastni servis za izvedbo vseh popravil v Sloveniji z odzivnim časom v delovnih dneh največ 48 ur. |  |  |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila GC-MS, EKSTERNA IONIZACIJA.

| ,dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (kraj) (datum) |  |  | Ponudnik |
|  |  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

obrazec  3

# IZJAVA BANKE

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 3/10 za GC-MS, EKSTERNA IONIZACIJA

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum:

Žig banke                                    Podpis

obrazec 4

VZOREC POGODBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in

, ki ga zastopa direktor

v nadaljnjem besedilu “dobavitelj”

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O   štev. …………..

1.člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN………/2010.

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji:

GC-MS, EKSTERNA IONIZACIJA

(naziv opreme)

podrobneje specificirane v ponudbi št.                     z dne                    , ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen

Vrednost navedene opreme znaša                               EUR. Cena  ne vsebuje  DDV.

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave                   od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

4.člen

Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa   v roku………..dni od izstavitve.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te  pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še 30 dni od funkcionalne postavitve naprave.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6.člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme, to je ………let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja v delovnih dneh odzivni čas servisa 48 ur od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora dobavitelj za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo  ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

7.člen

Dobavitelj izjavlja, da ni on sam ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

V primerih  iz  prejšnjega  odstavka  je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

8.člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da dobavitelj v roku iz 5.člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | DOBAVITELJ: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| ### prof.dr.Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |