RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNO NAROČILO

»NABAVA IN INSTALACIJA

DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA«

PO ODPRTEM POSTOPKU

Interna referenčna številka javnega naročila: JN18/2016

Ljubljana, december 2016

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija javnega naročila

- Podatki o ponudniku – OBRAZEC 1

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi – OBRAZEC 1.1

Seznam podizvajalcev/izjava o lastni izvedbi del – OBRAZEC 2

Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje – OBRAZEC 2.1

- Ponudba – OBRAZEC 3

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika

- ESPD obrazec

- OBRAZEC 4.1 – Izjava za pridobitev osebnih podatkov

- OBRAZEC 4.2 – Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

- OBRAZEC 4.3 – Seznam referenc

- OBRAZEC 4.4 – Izjava referenčnega naročnika

- OBRAZEC 4.5.1 – Vzorec menične izjave za zavarovanje resnosti ponudbe

- OBRAZEC 4.5.2 – Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

- OBRAZEC 4.6 – Lastna izjava ponudnika o predložitvi finančnih zavarovanj

- Vzorec pogodbe – OBRAZEC 5

- Predložitev ponudbe – OBRAZEC 6

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo.

Predmet javnega naročila je »NABAVA IN INSTALACIJA DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA«.

Javno naročilo se oddaja v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) po odprtem postopku.

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

| Ljubljana, december 2016 |  | Institut “Jožef Stefan” Ljubljana |
| --- | --- | --- |

- NAVODILA ponudnikom za izdelavo ponudbe

  - naročnik

Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

  - OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna  št. JN18/2016

Predmet:»NABAVA IN INSTALACIJA DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA«.

  - Izvajanje razpisa:

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje pet dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

  - dOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Obrazci razpisne dokumentacije (RD) so dosegljivi na internetnem naslovu:

http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

  - PRIJAVA NA RAZPIS:

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.

2.6 Jezik ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku.

2.7  PRIPRAVA PONUDBE:

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 31.3.2017.

2.8   ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

V ponudbi se zahteva predložitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v višini 6.500,00 EUR. Finančno zavarovanje mora biti veljavno najmanj do 30.6.2017, z možnostjo podaljšanja.

V primeru, če ponudba zahtevanega bančnega zavarovanja ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in unovčljiva na prvi poziv:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila.

Naročnik ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost ponudbe skladno z določili vzorca finančnega zavarovanje in obrazca vzorec pogodbe, ki sta sestavni del te razpisne dokumentacije.

2.9 SKUPNA PONUDBA:

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej (izpolnjevati mora vse pogoje pod točko 2.12) in  prvo točko pogoja 2.13.1. POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

2.10  Ponudba s podizvajalci:

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3.  Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v proizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene Izjave o izpolnjevanju pogojev priglašenih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa

oziroma  situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika

poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki

ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ponudnik predloži Pooblastilo za neposredno plačilo (OBRAZEC 2.1) oziroma izjavi, da v ponudbi NE nastopa s podizvajalci. V tem primeru predloži Izjavo o ponudbi brez podizvajalcev (OBRAZEC 2).

2.11  DOPUSTNA PONUDBA:

Za dopustnost ponudbe mora ponudnik predložiti in zložiti po naslednjem vrstnem redu:

  - obrazec 1 – Podatki o ponudniku

  - OBRAZEC 2 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev

  - OBRAZEC 3 – Ponudba

  - obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1 do 4.6 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe – obrazec 5

  - OBRAZEC 6 – Predložitev ponudbe (ovojnica)

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

  - OBRAZEC 1.1 – Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

  - Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila

  - OBRAZEC 2 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci

  - OBRAZEC 2.1 – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje

  - OBRAZEC 3 – Ponudba

  - obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1 do 4.6 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev tudi za partnerje in podizvajalce

  - obrazec 5 – izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe

  - OBRAZEC 6 – Predložitev ponudbe (ovojnica)

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati. Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna  dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

2.12  RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

| 1. | Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): - terorizem (108. člen KZ-1), - financiranje terorizma (109. člen KZ-1), - ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), - goljufija (211. člen KZ-1), - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), - poslovna goljufija (228. člen KZ-1), - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), - ponarejanje denarja (211. člen KZ-1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), - pranje denarja (245. člen KZ-1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), - davčna zatajitev (249. člen KZ-1), - tihotapstvo (250. člen KZ-1), - zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), - oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| --- | --- |
| 2. | Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodne iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih leto do dne oddaje ponudbe ali prijave. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| 3. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3 (4. odstavek 75. člena ZJN-3). Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| 4. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| 5. | Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih: a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti okoljskega, socialnega ali delovnega prava; b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona; h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec. Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ |
| 6. | Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBRAZEC 4.1) |

2.13   POGOJI ZA SODELOVANJE

2.13.1  POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

| 1. | Ponudnik je za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Dokazilo: Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja ponudnik predloži ESPD obrazec in kopijo dovoljenja ali registracije |
| --- | --- |

2.13.2. TEHNIČNA sposobnost ponudnika

| 1. | Ponudnik zagotavlja zahtevano tehnično ustreznost naprave v skladu s tehničnimi zahtevami opisa opreme iz razpisne dokumentacije. Dokazilo: Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti (OBRAZEC 4.2) |
| --- | --- |
| 2. | Ponudnik je v zadnjih treh letih (2013, 2014, 2015) uspešno izvedel prodajo (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj 5 dvožarkovnih laserskih interferometrov. Dokazilo: Seznam referenc (OBRAZEC 4.3), Izjava referenčnega naročnika (OBRAZEC 4.4) |

2.13.3  DRUGI NAROČNIKOVI POGOJI

| 1. | Ponudnik zagotavlja finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 6.500,00 EUR. (3% ocenjene w) Dokazilo: Menica ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančna garancija – OBRAZEC 4.5.1 ali OBRAZEC 4.5.2 |
| --- | --- |
| 2. | Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Stroške pridobitve garancij nosi ponudnik. Dokazilo: izpolnjena, podpisana in žigosana lastna izjava ponudnika, da bo pridobil in predložil naročniku tega posla finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku – OBRAZEC 4.6 |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudbe glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.14  Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v predračunu ceno v EUR in sicer največ na dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena nič (0) EUR. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

2.15  Postopki in način ocenjevanja ponudb:

Naročnik bo pravočasno prispele ponudbe, ki ustrezajo vsem tehničnim zahtevam razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi. Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

2.16  MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje ponudbene cene v EUR brez DDV.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudilo enako ekonomsko najugodnejšo ponudbo, bo izbran ponudnik z ugodnejšimi garancijskimi pogoji in pogoji glede instalacije ter treninga.

2.17 Pojasnila razpisne dokumentacije:

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si.

Informacije, ki jih posreduje naročnik na ali preko Portala javnih naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

2.18 Roki za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo:

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 4.1.2017 do 16.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

2.19 Oddaja IN PREDLOŽITEV ponudbe:

Ponudnik v obrazec OBRAZEC 6 – PREDLOŽITEV ponudbe vpiše vse zahtevane podatke ter obrazec nalepi na ovojnico, v kateri pošilja ponudbo.

| Naslov za oddajo ponudb: | Institut “Jožef Stefan” VLOŽIŠČE Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |
| --- | --- |

Za pravočasno dostavljeno ponudbo bo šteta tista ponudba, ki bo dostavljena do vključno 12.1.2017 do 11:00 ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

2.20 NAČIN OPREMLJANJA IN OZNAČEVANJA PONUDBE

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo in neizbrisljivo pisavo.

Vsi dokumenti morajo biti povezani z vrvico in zapečateni, tako, da jih ni mogoče neopazno odvzemati, razen obrazca OBRAZEC 6 – PREDLOŽITEV ponudbe, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico. V kolikor ponudba ne bo povezana z vrvico, bo naročnik takšno ponudbo zvezal na odpiranju ponudb.

Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju ali mapi širine, ki ustreza ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena z listi oziroma pregradami na katerih so navedeni ali naslovi posameznih poglavij ali številke posameznih poglavij. V primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo v več registratorjih, naj registratorje označi z zaporednimi številkami. V primeru skupne ponudbe ali sodelovanja s podizvajalcem naj ponudnik najprej priloži svoj posamezen dokument, ki je del ponudbene dokumentacije ter takoj za njim dokument drugega ponudnika, ki nastopa v skupni ponudbi oziroma podizvajalca (npr. najprej izjavo zase, nato izjavo za podizvajalca,…).

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo vložiti v ovojnico oziroma glede na obseg ponudbe primerno embalažo. Na ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec OBRAZEC 6 – PREDLOŽITEV ponudbe.

2.21 Javno odpiranje ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo izvedla komisija naročnika dne 12.1.2017 ob 12 uri na Institutu »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, Ljubljana v sejni sobi glavne stavbe. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega  odpiranja  ponudb  komisiji  izročiti  pisna  pooblastila  za sodelovanje na javnem odpiranju.

2.22 Rok veljavnostI ponudbe:

Rok veljavnosti ponudbe je 31.3.2017.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevne.

2.23 POSLOVNA SKRIVNOST:

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila bodo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Če bo naročnik izvedel popoln pregled vseh ponudb, bo moral po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočiti vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki bodo oddali dopustno ponudbo. Če naročnik ne bo opravil popolnega pregleda ponudb, pa bo moral omogočiti vpogled vsem ponudnikom. Naročnik bo ponudniku, ki bo v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki upoštevaje določbe tega člena predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali za osebne podatke, ki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške.

Naročnik lahko določi zahteve za ponudnike, katerih namen je varovanje zaupnosti informacij, ki jih naročnik da na voljo med postopkom javnega naročanja.

2.24  podpis pogodbe:

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), bo dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Institut “Jožef Stefan”, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

V skladu s 6.točko 91. člena ZJN-3 mora ponudnik v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, oddaji naročila po sklopih in podobno.

2.25 Pravno varstvo:

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS. 43/2011, 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Takso v višini 3.500 EUR  mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa  za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, v skladu z prvim odstavkom 24. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnem za finance.

Ljubljana, december 2016   		                                                                 Institut “Jožef Stefan”

Ljubljana

3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila je dvožarkovni laserski interferometer, ki se bo uporabljal za istočasne meritve elektromehanskih in električnih lastnosti tankih dielektričnih plasti in nanostrukturiranih materialov. Žarek mora zadeti vzorec z zgornje in spodnje strani - diferencialni način merjenja izloči vpliv upogibanja podlage, kar je glavna ovira pri uporabi mikroskopa na atomsko silo pri tej vrsti meritev. Sistem mora omogočati (i) hkratne meritve elektromehanskega raztezka in električne polarizacije pri velikem vzbujevalnem signalu, (ii) meritve piezoelektričnega koeficienta in dielektrične konstante pri majhnem vzbujevalnem signalu, tudi ob pritisnjeni dc napetosti in (iii) meritve utrujanja električnih in elektromehanskih lastnosti, v ločljivosti vsaj 0,5 pm in ponovljivosti v višini maksimalnega odstopanja 0,8 % sigma od povprečja, merjeno na kristalu kvarza. Sistem mora omogočati meritev temperaturne odvisnosti vseh zgoraj omenjenih količin na vsaj 2,54 cm (1 inč/palec) velikih vzorcih v temperaturnem območju od vsaj -100 °C do najmanj 300 °C.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Merilni sistem:

Dvojni laserski žarek (velikost žarkovne pike na vzorcu maks. 100 m) z zgornje in spodnje strani vzorca, z možnostjo nadgradnje na enožarkovni sistem za merjenje struktur MEMS

- Merilno območje: od najmanj 5 pm do vsaj +/- 25 nm

- Resolucija: vsaj 0,5 pikometra (testirano na kristalu kvarza)

- Ponovljivost: maksimalno 0,8 % sigma odstopanja od povprečja (1000 meritev na kristalu kvarza)

- Meritve električne polarizacije in mehanskega raztezka:

- frekvenčni interval vsaj 50 Hz - 5 kHz

- napetostno območje vsaj 100 mV do 200 V

- Meritve piezoelektričnega d33 koeficienta:

- frekvenčni interval vsaj 100 Hz - 5 kHz

- napetostno območje vsaj 100 mV do 200 V

- območje dc napetosti: 0 V do vsaj 200 V

- Meritve C(V):

- frekvenčni interval vsaj 100 Hz - 5 kHz

- napetostno območje vsaj 100 mV do 200 V

- območje dc napetosti: 0 V do vsaj 200 V

- Meritve utrujanja:

Vmesne meritve večih količin (d33, C(V), tok puščanja) z maksimalno frekvenco utrujanja vsaj 300kHz.

- Temperaturno odvisne meritve:

Avtomatsko kontroliranje temperature z vmesnimi meritvami

Oprema naj bo dostavljena v:

- toplotno izolirani komori za dušenje akustičnih vibracij

- na aktivni optični mizi za dušenje mehanskih vibracij

z

- mikroskopsko kamero za pozicioniranje

- vidno polje: vsaj 11.5 mm

- območje globinske ostrine: vsaj 0.4 – 3.5

- območje povečave: vsaj 0.4 – 2

- programsko opremo za merjenje:

- licenca prenosljiva na nov kontrolni računalnik

- proste licence za analizo podatkov na osebnih računalnikih

- licenca mora vključevati garancijo za brezplačne posodobitve oz. nadgradnje, ki zagotavljajo kompatibilnost s trenutnim operacijskim sistemom in njegovimi posodobitvami vsaj 3 leta; po tem obdobju mora licenca omogočati delovanje programske opreme brez posodobitev operacijskega sistema in gonilnikov, če se kompatibilnosti z operacijskim sistemom in njegovimi posodobitvami ne da več vzdrževati

- ročnim urejevalnikom merilnega signala

- možnostjo avtomatskega izvajanja meritev pri nekaterih vnaprej določenih parametrih

- priročnikom za uporabo (v angl. jeziku)

- varnostnimi laserskimi očali

Velikost vzorca: najmanj 2,54 cm (1 inč oz. palec).

Temperaturni interval vseh meritev odziva vzorca: od najmanj -100 oC do vsaj 300 oC.

DRUGE ZAHTEVE

  - Sistem mora biti označen CE

  - Sistem mora delovati na električnem omrežju 220 V, 50 Hz

  - Priložena naj bo dokumentacija in priročniki, vključno z opisom elektronskega vmesnika za priklop zunanjih naprav ter navodili za vzdrževanje naprave za doseganje vseh zahtevanih karakteristik

  - Cena naj vključuje prevoz, instalacijo in izobraževanje na sedežu naročnika minimalno 2 dneva; ponudba naj vključuje vse potovalne in nastanitvene stroške

  - Garancija in pogarancijska podpora:

  - Garancija, vsaj 1 leto, velja za vso opremo, razen za laser

  - Garancija za laser, vsaj 3 leta

  - Po preteku garancijskega obdobja je ponudnik proti plačilu dolžan zagotavljati pogarancijsko podporo vsaj 10 let od datuma nabave, to je nadomestne dele in servis za vso dobavljeno opremo iz tega razpisa.

OBRAZEC 1

4. PODATKI O PONUDNIKU

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Transakcijski račun št. pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št.vložka): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa »NABAVA IN INSTALACIJA DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 9.12.2016 pod številko objave JN007749/2016-B01 in TED: 2016/S 239-435332 se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno.

OBRAZEC 1.1

PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Transakcijski račun št. pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa »NABAVA IN INSTALACIJA DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 9.12.2016 pod številko objave JN007749/2016-B01 in TED: 2016/S 239-435332 se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

| Zap. št. | Polni naziv | Področje dela | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.

obrazec 2

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

|  | a) samostojno, brez podizvajalcev |
| --- | --- |
|  | b) s podizvajalci: |

| Zap.št. | Nazivi podizvajalcev |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec:

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec |  |
| Količina |  |
| Vrednost |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik ustrezno označi ali bo sodeloval s podizvajalci ali brez podizvajalcev.

obrazec 2.1

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

| Polni naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Sedež(naslov) podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Občina sedeža podizvajalca: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podizvajalca: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika:  V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci se zahteva ustrezno kopira.

OBRAZEC 3

5. PONUDBA

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

1000 Ljubljana

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 09286/2016 vam pošiljamo naslednjo ponudbo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |

| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NABAVA IN INSTALACIJA DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA | 1 Komplet |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Dobava (število tednov): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plačilni pogoji: | Nepreklicni dokumentarni akreditiv |  |  |  |  |  |
| Garancijska doba (najmanj 12 mesecev): |  |  |  |  |  |  |
| Veljavnost ponudbe do: |  | 31.3.2017 |  |  |  |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba dobavitelja s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

6. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

- ESPD obrazec

- OBRAZEC 4.1 – Izjava za pridobitev osebnih podatkov

- OBRAZEC 4.2 – Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

- OBRAZEC 4.3 – Seznam referenc

- OBRAZEC 4.4 – Izjava referenčnega naročnika

- OBRAZEC 4.5.1 – Vzorec menične izjave za zavarovanje resnosti ponudbe

- OBRAZEC 4.5.2 – Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

- OBRAZEC 4.6 – Lastna izjava ponudnika o predložitvi finančnih zavarovanj

OBRAZEC 4.1

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

| Polni naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež(naslov) ponudnika: |  |
| Občina sedeža ponudnika: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka ponudnika: |  |

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, za namene javnega razpisa »NABAVA IN INSTALACIJA DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA« objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 9.12.2016, pod številko objave JN007749/2016-B01 in TED: 2016/S 239-435332 pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

a)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

b)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.2

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNE USTREZNOSTI

Izjavljamo, da zagotavljamo zahtevano tehnično ustreznost opreme v skladu z vsemi tehničnimi zahtevami  opisa  opreme iz razpisne dokumentacije (vse zahteve v tabeli so podane kumulativno):

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

- Merilni sistem: dvojni laserski žarek, velikost žarkovne pike na vzorcu _____________
(maks. 100 m), z zgornje in spodnje strani ploščatega vzorca, z možnostjo nadgradnje na enožarkovni sistem za merjenje struktur MEMS

- Merilno območje: _________________  (od najmanj 5 pm do vsaj +/- 25 nm)

- Resolucija: _____________ (vsaj 0,5 pikometra; testirano na kristalu kvarza)

- Ponovljivost: __________________  (maksimalno 0,8 % sigma odstopanja od

povprečja; 1000 meritev na kristalu kvarza)

- Meritve električne polarizacije in mehanskega raztezka: _________________________

(50 Hz - 5 kHz, 100 mV do 200 V)

- Meritve piezoelektričnega d33 koeficienta:

  - pod dc napetostjo: _______________ (0 V do 200 V)

  - frekvenčni in napetostni interval: _____________ (100 Hz - 5 kHz, 100 mV to 200 V)

- Meritve C(V):

  - pod dc napetostjo: ______________ (0 V do 200 V)

  - frekvenčni in napetostni interval: _____________ (100 Hz - 5 kHz, 100 mV to 200 V)

- Meritve utrujanja:

Vmesne meritve večih količin (d33, C(V), tok puščanja): _____________________ 
(z maksimalno frekvenco utrujanja vsaj 300kHz)

- Temperaturno odvisne meritve: avtomatsko kontroliranje temperature z vmesnimi meritvami

Oprema bo dostavljena v:

- toplotno izolirani komori za dušenje akustičnih vibracij

- na aktivni optični mizi za dušenje mehanskih vibracij

z

- mikroskopsko kamero za pozicioniranje

- programsko opremo za merjenje

- ročnim urejevalnikom merilnega signala

- možnostjo avtomatskega izvajanja meritev pri nekaterih vnaprej določenih parametrih

- priročnikom za uporabo (v angl. jeziku)

- varnostnimi laserskimi očali

Velikost vzorca: _____________________ (najmanj 2,54 cm; 1 inč/palec).

Temperaturni interval vseh meritev odziva vzorca: ____________________ 
(od najmanj -100 oC do vsaj 300 oC)

DRUGE ZAHTEVE

  - Sistem bo označen CE

  - Vključena bo dokumentacija in priročniki

  - Cena vključuje prevoz, instalacijo in izobraževanje na sedežu naročnika minimalno 2 dneva; ponudba vključuje vse potovalne in nastanitvene stroške

  - Garancija in pogarancijska podpora:

  - Garancija: _______________  (vsaj 1 leto), velja za vso opremo, razen za laser

  - Garancija za laser: _______________  (vsaj 3 leta)

  - Pogarancijska podpora: ______________ (vsaj 10 let od datuma instalacije)

  - Po preteku garancijskega obdobja bomo proti plačilu zagotavljati nadomestne dele in servis za vso dobavljeno opremo iz tega razpisa.

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na javno naročilo »NABAVA IN INSTALACIJA DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Vlagatelj mora navesti značilnosti ponujenih izdelkov in jih zapisati na manjkajoča polja

in predložiti ustrezne dokumente, prospekte ali potrdila s strani proizvajalca blaga, ki

izkazujejo navedene karakteristike in v teh dokumentih označi, kje je vidno izpolnjevanje

posameznega pogoja.

OBRAZEC 4.3

SEZNAM REFERENC

Kot ponudnik izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih (2013, 2014, 2015) prodali 5 podobnih dvožarkovnih laserskih interferometrov:

| Naročnik, kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije, e-naslov in njegova številka telefona | Predmet pogodbe | Vrednost blaga (v EUR brez DDV) | Leto izvedbe (datum podpisa pogodbe) |
| --- | --- | --- | --- |

*vsaj 5 referenc

*Priloga: Potrditev reference - priporočila na obrazcu »Izjava referenčnega naročnika – OBRAZEC 4.3«

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na javno naročilo »NABAVA IN INSTALACIJA DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA«

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.4

IZJAVA REFERENČNEGA NAROČNIKA

Podatki o referenčnem naročniku (potrjevalcu reference):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Podatki o ponudniku (prosilcu reference):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam je ponudnik/prosilec reference na podlagi pogodbe/naročilnice                 (št. pogodbe/naročilnice) sklenjene z nami kot naročnikom, v času od            do            oziroma dne           , za naše potrebe uspešno kakovostno in količinsko izvedel dobavo(-e) naslednjega blaga:                                (navedite vrsto dobavljenega blaga).

V kolikor bi naročnik Institut "Jožef Stefan" želel preveriti izjavo referenčnega naročnika jo lahko preveri pri:                      (ime in priimek) na telefonski številki                 in/ali elektronskem naslovu:                     .

|  |  | Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika potrjevalca reference) |

Opomba naročnika: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani referenčnega naročnika, za katerega je ponudnik izvedel dobavo blaga in bodo navedena tudi v seznamu referenc na OBRAZCU 4.3

OBRAZEC 4.5.1

VZOREC: MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE

Ponudnik:

…………………………

…………………………

…………………………

MENIČNA IZJAVA

za zavarovanje resnosti ponudbe

V zvezi s ponudbo št. …………………… z dne ……………… vam izročamo bianco menico za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo št. JN007749/2016-B01 in TED: 2016/S 239-435332 – »NABAVA IN INSTALACIJA DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA«, v višini 6.500,00 EUR (3% ocenje w).

Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

……………………………………………………………………………………………………………….

(ime in priimek)						 (lastnoročni podpis)

V primeru, da:

− umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti ali

− podamo v ponudbi lažne podatke ali

− zavrnemo sklenitev pogodbe ali

− v kolikor bomo izbrani za izvedbo predmeta javnega naročila in ob sklenitvi pogodbe ne priložimo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe,

pooblaščamo Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, da lahko našo bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo ˝brez protesta˝ ter da menico domicilira pri ……………………………………………………………………

ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ………………. banko oziroma katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ………………..

Ta izjava velja še 30 dni po preteku veljavnosti ponudbe.

| (kraj, datum) | (žig) | (podpis odgovorne osebe) |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 4.5.2

VZOREC: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE (po EPGP 758)

Za: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana (vpiše se naziv in naslov upravičenca)

Datum: ……………

VRSTA GARANCIJE: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA GARANCIJE:  ……………  (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: ……………………..……(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ………………………(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. ponudnik v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana (tj. naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz njegove ponudbe za javno naročilo, objavljeno na Portalu javnih naročil št. JN007749/2016-B01 in TED: 2016/S 239-435332 z dne 9.12.2016, katerega predmet je »NABAVA IN INSTALACIJA DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA«.

ZNESEK IN VALUTA FINANČNEGA ZAVAROVANJA: 6.500,00 EUR (šest tisoč petsto evrov)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski ali angleški

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov      (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………… (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: ………   (še 30 dni po preteku veljavnosti ponudbe)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ………… (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                                           (žig in podpis)

OBRAZEC 4.6

LASTNA IZJAVA PONUDNIKA o pridobitvi in predložitvi finančnih zavarovanj

Podjetje

Naslov:

V zvezi z našo prijavo na javni razpis »NABAVA IN INSTALACIJA DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 9.12.2016, pod številko objave JN007749/2016-B01 in TED: 2016/S 239-435332, katerega naročnik je Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

I Z J A V L J A M O,

da bomo v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije (v predpisanem roku in znesku) naročniku tega posla brez zadržkov izročili:

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene vrednosti, ki mora veljati vsaj še 30 (trideset) dni od funkcionalne postavitve naprave

Finančno zavarovanje bo brezpogojno, nepreklicno in unovčljivo na prvi poziv.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

|  | OBRAZEC 5 |
| --- | --- |

7. VZOREC POGODBE

Institut »Jožef Stefan«,

Jamova cesta 39,

1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktor prof. dr. Jadran Lenarčič (v nadaljevanju: naročnik)

davčna številka: SI55560822

in

,(naziv)

, (naslov)

,

ki ga zastopa direktor        (v nadaljevanju: dobavitelj)

davčna številka:

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O

1.člen

PREDMET  POGODBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila iz javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN007749/2016-B01 in TED: 2016/S 239-435332.

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji opreme

NABAVA IN INSTALACIJA DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA

podrobneje specificirane v predračunu št. ....... z dne ............, ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen

VREDNOST POGODBE

Vrednost navedene opreme znaša  .......................... . Cena ne vsebuje  DDV.

3. člen

DOBAVNI ROK

Za blago, ki je predmet te pogodbe,  je rok dobave ........................od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz opreme. Dobavitelj mora naročnika obvestiti (preko telefaksa, e-pošte, pisno ali po telefonu) vsaj 3 delovne dni pred nameravano dobavo.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena.

4. člen

NAČIN PLAČILA

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo  v roku 30 dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5.člen

PLAČILNE GARANCIJE

Vsak ponudnik je dolžan skupaj s ponudbo predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe (v obliki menice, kavcijskega zavarovanje zavarovalnice ali bančne garancije)  v višini v višini 6.500,00 EUR. Finančno zavarovanje mora biti veljavno najmanj do 30.4.2017 z možnostjo podaljšanja.

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 15 dneh od podpisa te pogodbe predložiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene vrednosti (z DDV), ki mora veljati vsaj še 30 (trideset) dni od funkcionalne postavitve naprave.

6. člen

PREVZEM BLAGA

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom (PRILOGA 1), ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki dobavitelja in predstavnika naročnika.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- Račun

- Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih component, podatki o teži)

- Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

- Navodilo za instalacijo opreme

- Primopredajni zapisnik

- Garancijski list

Dokumentacija naj bo v slovenskem ali angleškem jeziku.

7. člen

JAMSTVA DOBAVITELJA

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu en delovni dan po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme na sedežu naročnika, ga mora dobavitelj zagotoviti v 15 delovnih dneh po ugotovitvi problema.

8. člen

ODPRAVA NAPAKE IN ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

Dobavitelj se zavezuje, da bo vsaj 10 let zagotavljal rezervne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

9. člen

POGODBENA KAZEN

Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi opreme ali nepravilne dobave, ki presega dva tedna od dobaviteljevega predvidenega dobavnega roka in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen: 1 ‰ dnevno od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se odšteje od plačila naročnika.

10. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev tega posla ali

- za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

11. člen

SOCIALNA KLAVZULA

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

12. člen

KONČNE DOLOČBE

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da dobavitelj v roku iz 5.člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | DOBAVITELJ: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Prof. Dr. Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 6

PREDLOŽITEV PONUDBE

(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico)

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| PREJEMNIK: Institut »Jožef Stefan« vložišče Jamova cesta 39 1000 Ljubljana |  |
| NE ODPIRAJ, PONUDBA! » NABAVA IN INSTALACIJA DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA «. (predmet javnega naročila). JN007749/2016-B01, TED: 2016/S 239-435332. (številka objave na Portalu RS oziroma EU. |
| (datum in ura predložitve) | (zaporedna številka predložitve) |

Priloga 1: Prevzemni zapisnik za javno naročilo

NABAVA IN INSTALACIJA DVOŽARKOVNEGA LASERSKEGA INTERFEROMETRA

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Dobavitelj |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena |  |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu |  |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali del |  |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |  |

Dodaten komantar:

Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Dobavitelj: |  |  | Institut “Jožef Stefan” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (name and surname of the supplie’s representativer) |  | (name and surname of the responsible for the equipment) |  |  |