RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA JAVNO NAROČILO

»SESTAV ZA SPEKTROSKOPIJO Z VISOKIMI HARMONIKI V EKSTREMNEM ULTRAVIJOLIČNEM OBMOČJU Z DODATKI«

PO ODPRTEM POSTOPKU

Interna referenčna številka javnega naročila: JN16/2021

Ljubljana, april 2021

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Tehnična dokumentacija javnega naročila

- Predračun – OBRAZEC 1

- Podatki o ponudniku – OBRAZEC 2

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi – OBRAZEC 2.1

Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev – OBRAZEC 3

Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje – OBRAZEC 3.1

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika

- ESPD obrazec

- OBRAZEC 4.1 – Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc

- OBRAZEC 4.2 – Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

- OBRAZEC 4.3 – Seznam referenc

- OBRAZEC 4.4 – Izjava referenčnega naročnika

- Vzorec pogodbe – OBRAZEC 5

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI55560822, matična številka 5051606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, je na portalih javnih naročil dne, 13.4.2021, pod številko objave  JN002261/2021-B01 in  TED: 2021/S 072-183042, objavil obvestilo o javnem naročilu.

Predmet javnega naročila je »SESTAV ZA SPEKTROSKOPIJO Z VISOKIMI HARMONIKI V EKSTREMNEM ULTRAVIJOLIČNEM OBMOČJU Z DODATKI«.

Javno naročilo se oddaja v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) po odprtem postopku.

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje pet dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

| Ljubljana, april 2021 |  | Institut “Jožef Stefan” Ljubljana |
| --- | --- | --- |

- NAVODILA ponudnikom za izdelavo ponudbe

  - naročnik

Naročnik Institut »Jožef Stefan« vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

  - OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Interna referenčna  št. JN16/2021

Predmet: »SISTEM ZA SPEKTROSKOPIJO NA VISOKIH HARMONIKAH V EKSTREMNEM ULTRVIJOLIČNEM ENERGIJSKEM OBMOČJU Z DODATKI«

  - Izvajanje razpisa

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018) izvede odprti postopek. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

  - dOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: Razpisna dokumentacija) je dosegljiva na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

  - PRIJAVA NA RAZPIS

Na razpis se lahko kot ponudnik prijavi vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa.

2.6 Jezik ponudbe

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku.

2.7  PRIPRAVA PONUDBE

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji. Ponudba mora veljati do 31.08.2021.

2.8  SKUPNA PONUDBA

Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno in vsak posebej odgovorni za izvedbo javnega naročila.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev za sodelovanje ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej (izpolnjevati mora vse pogoje pod točko 2.11) in pogoj 2.12.1 POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

2.9  Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v primerih, ko glavni izvajalec del ali celoto javnega naročila s pogodbo odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Definicija podizvajalca je podana v točki 1, 94. člena ZJN-3.  Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (vsak podizvajalec posebej mora izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v proizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka ter izpolnjevati vse pogoje pod točko 2.11.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa

oziroma  situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika

poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki

ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ponudnik predloži Pooblastilo za neposredno plačilo (OBRAZEC 3.1) oziroma izjavi, da v ponudbi NE nastopa s podizvajalci. V tem primeru predloži Izjavo o ponudbi brez podizvajalcev (OBRAZEC 3).

2.10  DOPUSTNA PONUDBA

»Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati po naslednjem vrstnem redu:

  - OBRAZEC 1 – Predračun

  - obrazec 2 – Podatki o ponudniku

  - OBRAZEC 3 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci/brez podizvajalcev

  - obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1 – 4.4 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

  - izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe – obrazec 5

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila posloval s skupino pogodbenih partnerjev ali s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

  - OBRAZEC 1 – Predračun

  - OBRAZEC 2.1 – Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi

  - Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila

  - OBRAZEC 3 – Izvedba javnega naročila s podizvajalci

  - OBRAZEC 3.1 – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje

  - obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazci 4.1 – 4.4 s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev tudi za partnerje in podizvajalce

  - obrazec 5 – izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10, 26/11 in 43/11; ZIntPK), bo dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika Institut “Jožef Stefan”, le-temu, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe (Priloga 2).

V skladu s 6.točko 91. člena ZJN-3 mora ponudnik v 8 dneh po prejemu poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditnih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in moralno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, poslani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

2.11 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

| 1. | Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi Naročnik bo pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval. Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. |
| --- | --- |
| 2. | Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za morebitne podizvajalce in subjekte iz skupne ponudbe). |
| 3. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za morebitne podizvajalce in subjekte iz skupne ponudbe). |
| 4. | Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za morebitne podizvajalce in subjekte iz skupne ponudbe). |

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz teh točk navodil.

2.12   POGOJI ZA SODELOVANJE

2.12.1  POKLICNA SPOSOBNOST PONUDNIKA

| 1. | Ponudnik je za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov. |
| --- | --- |

2.12.2 TEHNIČNA sposobnost ponudnika

| 1. | Ponudnik zagotavlja zahtevano tehnično ustreznost naprave v skladu s tehničnimi zahtevami opisa opreme iz razpisne dokumentacije. Dokazilo: OBRAZEC 4.2 – Izpolnjen obrazec »Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti« |
| --- | --- |
| 2. | Ponudnik je v obdobju 2018 – 2021 uspešno izvedel prodajo vsaj treh sestavov za spektroskopijo v ekstremnem ultravijoličnem območju, ki delujejo v istem spektralnem območju, z enako ali boljšo spektralno ločljivostjo in učinkovitostjo spektrometra. Dokazili: OBRAZEC 4.3 – Izpolnjen obrazec »Seznam referenc«, OBRAZEC 4.4 – Izpolnjena »Izjava referenčnega naročnika« |

2.12.3  DRUGI POGOJI

| 1. | Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) |
| --- | --- |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudb glede zahtevanega pogoja.

Podatke iz uradnih evidenc bo naročnik na podlagi soglasja ponudnika pridobil sam. Naročnik lahko upošteva podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oz. predložil ponudnik v drugih postopkih javnega naročanja, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik poda ustrezno zapriseženo izjavo prič ali ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.13  Cena ponudbe

Vse cene morajo biti izražene v EUR ter vsebovati vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. DDV mora biti naveden ločeno.

2.14  Postopki in način ocenjevanja ponudb

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

2.15  MERILA PRI OCENJEVANJU IN VREDNOTENJU PONUDB

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Pravočasno prispele ponudbe bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili.

| št. | Merilo |  | točke |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vrednost ponudbe: A = vrednost najcenejše ponudbe, ki ustreza pogojem. Vrednosti so ocenjene na osnovi odstopanja od A | A + 3% | 100 |
|  |  | več kot 3% do 6% | 90 |
|  |  | več kot 6% do 9% | 80 |
|  |  | več kot 9% | 70 |
| 2 | Dobavni rok | več kot 20 tednov | izločitev |
|  |  | 20 tednov | 0 |
|  |  | 19 tednov | 1 |
|  |  | 18 tednov | 2 |
|  |  | 17 tednov | 3 |
|  |  | 16 tednov | 4 |
|  |  | 15 tednov ali manj | 5 |
| 3 | Garancijski rok | 1 leto | 0 |
|  |  | 2 leti | 1 |
|  |  | 3 leta | 2 |
| 4 | Resolucija glavnega spektrometra | >150 meV | 0 |
|  |  | ≤150 meV | 5 |
| 6 | Od sistema in od optične mize vibracijsko ločene vakuumske črpalke v komorah HHG in EUV | Ne | 0 |
|  |  | Da | 5 |

Največje možno število točk je 117. Izbran bo ponudnik z najvišjim številom točk.

- Primer dveh ponudb z enakim NAJBOLJŠIM REZULTATOM OCENJEVANJA

V primeru, da bosta dve ali več ponudb izenačenih, bo izbran ponudnik z najboljšo oceno pri kriteriju 1 (najnižja cena ponudnika).

Če so ponudbe tudi po tem izenačene, bo izbran ponudnik z najkrajšim dobavnim rokom. Če so ponudbe še vedno izenačene, bo izbran ponudnik z najugodnejšimi garancijskimi pogoji.

2.16 Pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3. Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka preko portala javnih naročil Uradnega lista RS: www.enarocanje.si.

Informacije, ki jih posreduje naročnik na ali preko Portala javnih naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.

2.17 Roki za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 10.5.2021 do 10.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

2.18 rok IN način PREDLOŽITVe ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem ePonudbe.si na spletnem naslovu http://eponudbe.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu http://eponudbe.si/. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem ePonudbe.si, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu ePonudbe.si pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj ponudbo«. Informacijski ePonudbe.si ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema ePonudbe.si http://eponudbe.si/ najkasneje do 19.5.2021 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu eponudbe.si označena s statusom »ODDANO«.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe do roka za prejem ponudb. Umik ponudbe je mogoče izvesti na portalu ePonudbe.si v profilu ponudnika, ki je oddal ponudbo v sistem, pri oddani ponudbi, z opcijsko navedbo razloga umika, spremembo ponudbe pa se izvede znotraj istega sistema tako, da se najprej umakne že predloženo ponudbo, nato pa se pred rokom za prejem ponudb odda novo ponudbo.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://eponudbe.si/sl/Moja-javna-narocila/Objavljena/Posamezno-objavljeno-javno-narocilo/t/Sestav-za-spektroskopijo-z-visokimi-harmoniki-v-ekstremnem-ultravijolicnem-obmocju-z-dodatki---Setup-for-high-harmonics-based-spectroscopy-in-extreme-ultraviolet-energy-range-with-accessories/n/87c4fc3ea1348b24bb7bb1cfc19bafd6

ali http://eponudbe.si/

2.19 čas odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu ePonudbe.si dne 19.5.2021 in se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu http://eponudbe.si/ pri objavi tega javnega naročila.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem ePonudbe.si samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem ePonudbe.si pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu ePonudbe.si na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.20 Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehnične specifikacije, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu ePonudbe.si predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

2.21 OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu ePonudbe.si oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu ePonudbe.si oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema ePonudbe.si šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

2.22 Rok veljavnostI ponudbe

Rok veljavnosti ponudbe je 31.08.2021

Variantne ponudbe ne bodo upoštevne.

2.23 Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS št, 43/11 in spremembe, v nadaljevanju ZVPVPJN), po postopkih in na način kot ga določa zakon.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000,00 EUR  mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa  za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si).

3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila je nakup in instalacija nove žarkovne linije za generiranje svetlobe v ekstremnem ultravijoličnem (EUV) področju na podlagi generacije visokih harmonikov, z delovnimi energijami med 30 in 100 eV, s katero bo mogoče izvajati resonančne spektrospopske meritve trdnih vzorcev. Celoten sistem bo omogočal zajemanje in spektralno ter polarizacijsko analizo širokopasovnega EUV žarka po odboju s površine vzorca.

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

The system will be driven by Coherent Legend Elite laser system (not part of the tender) with the following beam parameters: 1 kHz repetition rate, 800 nm central wavelength, 35 fs pulse duration, 2.5 mJ/pulse.

The offer must include complete system with the vacuum chambers, all in-vacuum elements, accessories, vacuum pumps, detectors and any other equipment required for normal operation. The laser source is not part of the call.

The laser beam will be tightly focused in the noble gas target to generate EUV light in the range 30-100 eV via high harmonics generation (HHG) process. The fundamental near-IR light is then filtered out and the broadband EUV beam is refocused on the sample surface using a set of grazing-incidence reflective optics. After the sample, the polarization, ellipticity and the intensity of the reflected or transmitted EUV beam is measured spectrally-resolved e.g. by reflecting the light off the Brewster mirror and dispersing it using diffraction grating onto the CCD detector. Rotation analyzer ellipsometry geometry with broadband polarizer is expected to be used (alternative approach is acceptable if it provides the same or better polarization sensitivity and spectral resolution and the same or higher quantum efficiency in the whole spectral range): in addition to the usual EUV spectrometer a detachable polarization unit is placed between the sample and the spectrometer on the rotational mount. The spectral intensity of the EUV beam is simultaneously monitored before the sample (without the need for polarization analysis) by the reference spectrometer for normalization purposes. Reference spectrometer has an additional filtering stage with a set of thin-film filters to match the intensities on both spectrometers. Auxiliary optical laser beam is spatially overlapped with the EUV beam on the sample surface and is blocked from entering the EUV spectrometers.

The system must have modular design and should consist of at least the following vacuum chambers, separated by gate valves:

- HHG chamber

- EUV optics and reference spectrometer chamber

- Sample chamber

- Main spectrometer chamber

The proposed outline of the system is attached and serves as a reference only. The final system design may be different if it fulfills all technical specifications and special reguirements noted below.

- Designed spectral range of the system at least 30-100 eV.

- HHG generation in the gas cell.

- Possibility of using the following gases as HHG medium: He, Ne, Ar.

- Working gas pressure range inside the gas cell at least:

  - He: 10 – 3 000 mbar

  - Ne: 10 – 700 mbar

  - Ar: 10 – 500 mbar

- Adjustable length of the HHG interaction region (e.g. by adding spacers). At least 5 different lengths in the range 1-5 mm (including 1 mm option).

- Front and rear walls of the gas cell made of replaceable thin metal. The orifices in the gas cell walls will be drilled by the main laser beam when the gas cell is mounted in the vacuum chamber in operational position. The foils must be easily replaceable and well sealed (e.g. with viton o-rings) to ensure low leak rate and low base pressure in the HHG vacuum chamber.

- Motorized linear translation of the gas cell at least 15 mm along the laser beam direction, precision better than 50 um.

- Automatic gas dosing valve with electronically or computer-controlled feedback loop. Mass-flow stability better than 1% over 24h when the system is operated with standard gas cylinder (40/200) as the gas supply.

- Continuous monitoring of the pressure in the HHG chamber.

- Positional stability of the gas cell better than 2 um relative to the optical table.

- Possibility of venting and pumping the HHG chamber, without venting other parts of the system and while the detectors of the EUV spectrometers are running.

- At least one viewport for visual inspection of the gas cell and one auxiliary vacuum flange in the HHG chamber (at least 35 mm bore diameter).

- Replaceable laser in-coupling window for optical beam: compatible with custom 1 inch diameter round windows, 2-6 mm thickness, with flat and wedged front surfaces.

- Clearance for mounting in-air optical elements on the optical table in front of the HHG chamber as close as 15 cm to the gas cell.

- Grazing incidence EUV optics for refocusing of the EUV beam on the sample with B4C coating. Grazing angle on the mirrors ≤5 deg.

- If additional optics is needed (e.g. steering mirror for the reference spectrometer), Au or B4C coating must be selected, based on the best efficiency in the whole spectral range of the system. Other materials might be used if they provide better efficiency.

- Reference spectrometer with a CCD detector, mounted before the sample chamber, which works simultaneously with the main spectrometer (e.g. the HHG beam can be dispersed by a diffraction grating; the 0-order beam is directed to the sample and the 1-order beam is used for the reference spectrometer).

- Transmission of the EUV beam from the HHG gas cell to the sample of at least 40% at any photon energy in the whole designed spectral range (excluding attenuation caused by thin-film filter, but including loses on all optical elements and photon absorption by the residual gas in the vacuum chambers).

- Transmission of the EUV beam from the HHG area to the reference spectrometer detector at least 0.5% (excluding attenuation caused by thin-film filters).

- Filtering stage 1: Filtering stage in the main EUV beam path with at least 5 slots for mounting thin-film filters. The system supplied with at least: 2x Al 200 nm thick, 1x Al 500 nm, 1x Zr 200 nm, 1x Zr 500 nm thick filters. The system design must ensure no overheating of the filters occur and they are not subject to excessive pressure differences at continuous operation of the system at nominal conditions.

- Possibility to let the optical laser beam along the same path as the EUV beam (without filtering) for alignment purposes.

- Filtering stage 2: Filtering stage with at least 5 thin-film filters in front of the reference spectrometer for variable attenuation of the EUV beam and removing residual visible and IR light scattered from the main and auxiliary laser beams. Set of filters of different thicknesses and materials (e.g. Al and Zr) to cover the whole spectral range of the system. Shielding of the CCD camera from scattered visible and near-IR light coming from the main and auxiliary laser beams.

- EUV pulse duration at the sample position ≤35 fs.

- 1-to-1 imaging of the EUV source on the sample (or tighter focusing) at any designed photon energy.

- Pointing stability of the EUV and auxiliary laser beam on the sample better than 5 um (assuming stable laser beam before vacuum in-coupling).

- Replaceable laser in-coupling window for auxiliary 400 nm or 800 nm beam. Typical beam parameters before vacuum in-coupling: 35-100 fs pulse length, 2-4 mm beam diameter (FWHM), pulse energy up to 0.1 mJ, 1kHz repetition rate. Possibility to mount custom round windows (1-inch diameter), 2-6 mm thickness, flat and wedged front surfaces.

- Nearly-collinear incidence of the EUV and auxiliary beams on the sample. Maximum acceptable angle between the beams on the sample is 10 deg.

- In-vacuum steering mirror for auxiliary laser beam with motorized control of yaw and pitch angles. Coating optimized for 400-800 nm wavelength.

- If the optical path from the in-coupling window for the auxiliary beam to the sample position is more than 70 cm, additional focusing element must be mounted in vacuum.

- Each vacuum chamber must have at least 1 auxiliary vacuum flange (at least 35 mm bore diameter) and 1 viewport (or a transparent wall).

- In-vacuum optical breadboard with raster of M6 threads (maximal spacing 25 mm) for mounting additional optical elements in the EUV optics chambers.

- Main spectrometer with a polarizing element and a CCD detector.

- Simultaneous recording of at least 15 nm bandwidth in any part of working spectral range (applied both to the main and the reference spectrometer).

- Both the reference and the main spectrometer must work simultaneously (used for real-time normalization purposes).

- Motorized adjustment of the spectral range of the main and the reference spectrometers without venting the system.

- Routine alignment of the system without breaking the vacuum.

- Motorized alignment of the EUV optics in the main beam path: at least 5-axis (XYZ/pitch/yaw) control for curved mirrors.

- At least 3-axis (XYR) motorized positioning of the EUV diffraction gratings.

- Spectral resolution of the main spectrometer 300 meV or better across the whole range.

- Spectral resolution of the reference spectrometer 900 meV or better across the whole range.

- Slit-less design of the spectrometers.

- Filtering stage 3: Filtering of the 400 nm and 800 nm light by thin-film filters (set of Al and Zr filters, to cover the whole spectral range of the system), reflected from the sample surface at least by the factor 1e74 at the entrance of the main spectrometer. Shielding from the scattered light.

- Detachable broadband EUV polarizer block in front of the main spectrometer designed for 30-100 eV light (e.g. metallic mirror mounted at Brewster angle). Polarization contrast and reflected intensity of s-polarized light the same or better than Au surface at 48 deg incidence angle in the whole working spectral range.

- Possibility to mount and operate the spectrometer with and without the polarizer block.

- 360 degree motorized rotation of the main spectrometer (together with the polarizer) for working in rotating analyser ellipsometer geometry. Angular precision of at least 0.5 deg. Alternative configuration is acceptable if it allows polarization analysis of the spectrum with the same or better angular resolution and sensitivity with the same or faster acquisition times.

- CCD detectors for the reference and the main spectrometers:

  - Quantum efficiency the same or higher than Greateyes Alex FI DD in the range 30-100 eV (e.g. Andor DO920P-BEN or Greateyes Alex 1024 256 FI DD).

  - At least 16 bit AD converter.

  - Linearity better than 99%.

  - Drivers for operation with National Instruments LabView.

  - Possibility of external and internal triggering.

  - Possibility to synchronously trigger the CCD detectors of both spectrometers.

- Transmission of the main spectrometer at least 15% in the range 50-100 eV and at least 5% in the range 30-50 eV (excluding losses introduced by thin-film filter, Brewster mirror and quantum efficiency of the CCD detector).

- Main spectrometer and polarization unit operational in any orientation (vertical and horizontal).

- Compact sample chamber compatible with Oxford MicrostatHe-R cryostat and external magnets (see the sketch):

  - GMW 5403 for the magnetic field applied perpendicular to the plane of incidence of the laser beam. Max spacing between poles: 40 mm.

  - GMW 5207 for the magnetic field perpendicular to the sample plane. Max distance from the pole to the sample surface 5 mm with the pole position max 5 mm above the magnet plane.

  - Only one of the magnets will be used at a time. It must be possible to switch between the magnets without venting the system or realigning the sample chamber (i.e. clearance to move the magnets in and out).

- Sample mounted in 90 degrees reflection geometry (45 degress to incoming EUV beam)

- Base pressure in the sample chamber <1e-6 mbar.

- All components located closer than 10 cm from the sample position, including the chamber itself, must be made of non-magnetic material. Relative magnetic permeability of the chamber and large components < 3e-5 (e.g. aluminum). Small components, which will not significantly affect magnetic field at the sample position (e.g. screws) can be made of the material with larger permeability such as austenitic stainless steel.

- Possibility of shifting the sample or/and the whole sample chamber in XYZ directions at least ±10mm without venting the system (e.g. sample chamber connected with bellow tubes to the other parts of the system).

- Possibility of adjusting the pitch and yaw angles of the cryostat and/or sample chamber in the range of at least ±2deg without venting the system.

- At least 1 viewport for visual control of the sample.

- Port for mounting Oxford MicrostatHe-R cryostat.

- Gate valves for isolation sample chamber from other parts of the system.

- Possibility to vent the sample chamber and replace the sample without venting other parts of the system.

- Sample chamber should not hold any additional weight except the weight of the cryostat (i.e. the main spectrometer with polarizing unit must have their own support and not exert force on the sample chamber).

- Laser source, Oxford MicrostatHe-R, GMW 5403, GMW 5207 are not part of the current call.

Special requirements:

- The system must perform according to the specifications when operated with Coherent Legend Elite laser system (35 fs, 800 nm, 2.5 mJ/pulse, 1kHz). Beam acceptance optimized for driving laser beam with f/50.

- The main and the reference spectrometers must be protected from visible and near-IR light.

- All vacuum pumps must be oil-free.

- Each vacuum chamber, which can be separated from other parts of the system must have at least one pressure sensor.

- The setup will be placed on top of the flat optical table – limited clearance from bottom.

- The EUV and aux laser spot at the sample position must be ~25-35 cm above the surface of the optical table having enough clearance for aligning GMW 5403/ GMW 5207 magnets and Oxford MicrostatHe-R.

- Any equipment, which is not strictly necessary to be placed on the optical table must not occupy additional space on the table. The space for additional equipment is available around the table, under the table (clearance under the table top 700mm), on the shelves above the table (total weight is limited to 40 kg) or in the service room (distance ~4m from the optical table). Outline of the rooms is attached.

- All roughing vacuum pumps must be place off the optical table.

- Any equipment producing vibrations must be placed off the optical table. If it is not possible, attached to the optical table via vibration dampers.

- Any equipment, which produces noise above 55dB must be placed in the service room.

- The system must be compact and fit on the optical table with the dimension 4m x 1.5m. At least 1m along the long side of the table in front of the system is reserved for in-air optical elements. The system can extend outside the table by max 1m (along the long side) and 0.7 m (along the short side). The dimensions should include the main spectrometer mounted in transmission and reflection geometry.

- Drivers for Windows 10 (x64) must be provided for all computer-enabled devices included with the system.

- If any computer interface except commonly used (USB, PCIe, RS-232, Ethernet) is required, the interface card must be included in the shipment.

DRUGE ZAHTEVE:

- Oprema mora imeti CE oznako.

- Popolna zasnova / risba predlaganega sistema v roku 10 tednov od datuma naročila.

- Zahteve glede potrebne namestitve za celotno delovanje sistema (električno napajanje…) s ponudbo.

- Previdnost glede dostopnosti, vrata so 170 cm x 200 cm, laboratorij je v drugem nadstropju.

- Zagotovimo lahko dostop do naših objektov, da zagotovimo nemoten prevoz in namestitev Sistema.

- Dobava največ 20 tednov od naročila.

- Priloženaj bo dokumentacija in priročniki.

- Zagotovljena mora biti vsa dodatna oprema za rutinsko delovanje sistema (vključno s priključnimi kabli, krmilniki za motorje, kamere itd.).

- Cena naj vključuje prevoz, uvozne dajatve in carinske stroške, instalacijo in obširno izobraževanje do 4 osebe v Ljubljani; ponudba naj vključuje vse potovalne in nastanitvene stroške.

- Garancija najmanj 1 leto, velja za vse dele opreme.

- Po preteku garancijskega obdobja je ponudnik proti plačilu dolžan zagotavljati pogarancijsko podporo vsaj še 10 let (od istalacije): nadomestne dele in storitve za vso dobavljeno opremo iz tega razpisa, kupec pa plača vse stroške in stroške, povezane z pogarancijsko podporo. 	Rabljeni ali obnovljeni sistemi ne pridejo v poštev.

- Vzdrževanje in servis služba situirana v Evropi.

- Vsa potrošna sredstva morajo biti pri ponudniku na voljo vsaj 10 let ali morajo biti na voljo drugje na trgu.

- Pomoč na daljavo po telefonu ali elektronski pošti, odzivni čas v 3 delovnih dneh po obvestilu o okvari.

- Ponudnik mora imeti strokovno znanje pri gradnji podobnih sistemov. Skupaj s ponudbo so potrebne vsaj tri reference na sisteme, ki delujejo v istem spektralnem območju, z enako ali boljšo spektralno ločljivostjo in učinkovitostjo spektrometra.

- Dostava na Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

- Figure 1 Outline of the room. The equipment, which produces extensive noise or vibrations must be placed in the Service room.

- Figure 2 Conceptual outline of the system

- Figure 3 Conceptual outline of the system: positions of external magnets

OBRAZEC 1

5. PONUDBA

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

| PREDRAČUN | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

1000 Ljubljana

| Na osnovi vaše objave javnega naročila pošiljamo naslednjo ponudbo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |

| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SESTAV ZA SPEKTROSKOPIJO Z VISOKIMI HARMONIKI V EKSTREMNEM ULTRAVIJOLIČNEM OBMOČJU Z DODATKI | 1 Komplet |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Dobava (število tednov): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plačilni pogoji: | 35 % ob prejemu naročila, podpisu pogodbe |  |  |  |  |  |  |
|  | 45% ob dobavi opreme |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 % po instalaciji opreme |  |  |  |  |  |  |
| Plačilni pogoji (plačilo računa 30 dni po izstavitvi računa): |  |  |  |  |  |  |  |
| Garancijska doba (najmanj 1 leto): |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljavnost ponudbe do: |  | 31.08.2021 |  |  |  |  |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA:

Tehnični opis in specifikacija ponujene opreme s prospekti, ponudba dobavitelja s tehničnimi specifikacijami in seznamom vključenih komponent v kompletu

(priložite k ostali ponudbeni dokumentaciji)

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

OBRAZEC 2

4. PODATKI O PONUDNIKU

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun št. pri banki: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa »SESTAV ZA SPEKTROSKOPIJO Z VISOKIMI HARMONIKI V EKSTREMNEM ULTRAVIJOLIČNEM OBMOČJU Z DODATKI« objavljenega na portalih javnih naročil, dne 13.4.2021 pod številko objave JN002261/2021-B01 in TED: 2021/S 072-183042 se prijavljamo a vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali samostojno.

OBRAZEC 2.1

PODATKI O VODILNEM PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun št. pri banki: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Na podlagi javnega razpisa »SESTAV ZA SPEKTROSKOPIJO Z VISOKIMI HARMONIKI V EKSTREMNEM ULTRAVIJOLIČNEM OBMOČJU Z DODATKI« objavljenega na portalih javnih naročil, dne 13.4.2021 pod številko objave JN002261/2021-B01 in TED: 2021/S 072-183042 se prijavljamo a vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

| Zap. št. | Polni naziv | Področje dela | Vrednost del | Razmerje v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilni partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |
| Partner v skupni ponudbi |  |  |  |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Obrazec je potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi, če boste delovali s skupno ponudbo.

obrazec 3

IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI/BREZ PODIZVAJALCEV

Pri izvedbi javnega naročila bomo delovali:

|  | a) samostojno, brez podizvajalcev |
| --- | --- |
|  | b) s podizvajalci: |

| Zap.št. | Nazivi podizvajalcev |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

Ponudnik izpolni tabelo »Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec« za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec:

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Opis dela izvedbe naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec |  |
| Količina |  |
| Vrednost |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika: Ponudnik ustrezno označi ali bo sodeloval s podizvajalci ali brez podizvajalcev.

obrazec 3.1

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

| Polni naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Sedež (naslov) podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Občina sedeža podizvajalca: |  |
| Matična številka podizvajalca: |  |

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev in izpolniti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

|  |  | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Opomba naročnika:  V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci se zahteva ustrezno kopira.

6. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

- ESPD obrazec

- OBRAZEC 4.1 – Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc

- OBRAZEC 4.2 – Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

- OBRAZEC 4.3 – Seznam referenc

- OBRAZEC 4.4 – Izjava referenčnega naročnika

OBRAZEC 4.1

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

| Polni naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež (naslov) ponudnika: |  |
| Občina sedeža ponudnika: |  |
| Matična številka ponudnika: |  |

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, za namene javnega razpisa »SESTAV ZA SPEKTROSKOPIJO Z VISOKIMI HARMONIKI V EKSTREMNEM ULTRAVIJOLIČNEM OBMOČJU Z DODATKI« objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 13.4.2021 pod številko objave JN002261/2021-B01 in TED: 2021/S 072-183042 pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za vse osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

a)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

b)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Podpis |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu javnih naročil.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.2

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNE USTREZNOSTI

Izjavljamo, da zagotavljamo zahtevano tehnično ustreznost opreme v skladu z vsemi tehničnimi zahtevami  opisa  opreme iz razpisne dokumentacije.

Ponujena oprema omogoča naslednje TEHNIČNE KARAKTERISTIKE:

- Designed spectral range of the system at least 30-100 eV.

- HHG generation in the gas cell.

- Possibility of using the following gases as HHG medium: He, Ne, Ar.

- Working gas pressure range inside the gas cell at least:

  - He: 10 – 3 000 mbar

  - Ne: 10 – 700 mbar

  - Ar: 10 – 500 mbar

- Adjustable length of the HHG interaction region (e.g. by adding spacers). At least 5 different lengths in the range 1-5 mm (including 1 mm option).

- Front and rear walls of the gas cell made of replaceable thin metal. The orifices in the gas cell walls will be drilled by the main laser beam when the gas cell is mounted in the vacuum chamber in operational position. The foils must be easily replaceable and well sealed (e.g. with viton o-rings) to ensure low leak rate and low base pressure in the HHG vacuum chamber.

- Motorized linear translation of the gas cell at least 15 mm along the laser beam direction, precision better than 50 um.

- Automatic gas dosing valve with electronically or computer-controlled feedback loop. Mass-flow stability better than 1% over 24h when the system is operated with standard gas cylinder (40/200) as the gas supply.

- Continuous monitoring of the pressure in the HHG chamber.

- Positional stability of the gas cell better than 2 um relative to the optical table.

- Possibility of venting and pumping the HHG chamber, without venting other parts of the system and while the detectors of the EUV spectrometers are running.

- At least one viewport for visual inspection of the gas cell and one auxiliary vacuum flange in the HHG chamber (at least 35 mm bore diameter).

- Replaceable laser in-coupling window for optical beam: compatible with custom 1 inch diameter round windows, 2-6 mm thickness, with flat and wedged front surfaces.

- Clearance for mounting in-air optical elements on the optical table in front of the HHG chamber as close as 15 cm to the gas cell.

- Grazing incidence EUV optics for refocusing of the EUV beam on the sample with B4C coating. Grazing angle on the mirrors ≤5 deg.

- If additional optics is needed (e.g. steering mirror for the reference spectrometer), Au or B4C coating must be selected, based on the best efficiency in the whole spectral range of the system. Other materials might be used if they provide better efficiency.

- Reference spectrometer with a CCD detector, mounted before the sample chamber, which works simultaneously with the main spectrometer (e.g. the HHG beam can be dispersed by a diffraction grating; the 0-order beam is directed to the sample and the 1-order beam is used for the reference spectrometer).

- Transmission of the EUV beam from the HHG gas cell to the sample of at least 40% at any photon energy in the whole designed spectral range (excluding attenuation caused by thin-film filter, but including loses on all optical elements and photon absorption by the residual gas in the vacuum chambers).

- Transmission of the EUV beam from the HHG area to the reference spectrometer detector at least 0.5% (excluding attenuation caused by thin-film filters).

- Filtering stage 1: Filtering stage in the main EUV beam path with at least 5 slots for mounting thin-film filters. The system supplied with at least: 2x Al 200 nm thick, 1x Al 500 nm, 1x Zr 200 nm, 1x Zr 500 nm thick filters. The system design must ensure no overheating of the filters occur and they are not subject to excessive pressure differences at continuous operation of the system at nominal conditions.

- Possibility to let the optical laser beam along the same path as the EUV beam (without filtering) for alignment purposes.

- Filtering stage 2: Filtering stage with at least 5 thin-film filters in front of the reference spectrometer for variable attenuation of the EUV beam and removing residual visible and IR light scattered from the main and auxiliary laser beams. Set of filters of different thicknesses and materials (e.g. Al and Zr) to cover the whole spectral range of the system. Shielding of the CCD camera from scattered visible and near-IR light coming from the main and auxiliary laser beams.

- EUV pulse duration at the sample position ≤35 fs.

- 1-to-1 imaging of the EUV source on the sample (tighter focusing is acceptable) at any designed photon energy.

- Pointing stability of the EUV and auxiliary laser beam on the sample better than 5 um (assuming stable laser beam before vacuum in-coupling).

- Replaceable laser in-coupling window for auxiliary 400 nm or 800 nm beam. Typical beam parameters before vacuum in-coupling: 35-100 fs pulse length, 2-4 mm beam diameter (FWHM), pulse energy up to 0.1 mJ, 1kHz repetition rate. Possibility to mount custom round windows (1-inch diameter), 2-6 mm thickness, flat and wedged front surfaces.

- Nearly-collinear incidence of the EUV and auxiliary beams on the sample. Maximum acceptable angle between the beams on the sample is 10 deg.

- In-vacuum steering mirror for auxiliary laser beam with motorized control of yaw and pitch angles. Coating optimized for 400-800 nm wavelength.

- If the optical path from the in-coupling window for the auxiliary beam to the sample position is more than 70 cm, additional focusing element must be mounted in vacuum.

- Each vacuum chamber must have at least 1 auxiliary vacuum flange (at least 35 mm bore diameter) and 1 viewport (or a transparent wall).

- In-vacuum optical breadboard with raster of M6 threads (maximal spacing 25 mm) for mounting additional optical elements in the EUV optics chambers.

- Main spectrometer with a polarizing element and a CCD detector.

- Simultaneous recording of at least 15 nm bandwidth in any part of working spectral range (applied both to the main and the reference spectrometer).

- Both the reference and the main spectrometer must work simultaneously (used for real-time normalization purposes).

- Motorized adjustment of the spectral range of the main and the reference spectrometers without venting the system.

- Routine alignment of the system without breaking the vacuum.

- Motorized alignment of the EUV optics in the main beam path: at least 5-axis (XYZ/pitch/yaw) control for curved mirrors.

- At least 3-axis (XYR) motorized positioning of the EUV diffraction gratings.

- Spectral resolution of the main spectrometer 300 meV or better across the whole range.

- Spectral resolution of the reference spectrometer 900 meV or better across the whole range.

- Slit-less design of the spectrometers.

- Filtering stage 3: Filtering of the 400 nm and 800 nm light by thin-film filters (set of Al and Zr filters, to cover the whole spectral range of the system), reflected from the sample surface at least by the factor 1e47 at the entrance of the main spectrometer. Shielding from the scattered light.

- Detachable broadband EUV polarizer block in front of the main spectrometer designed for 30-100 eV light (e.g. metallic mirror mounted at Brewster angle). Polarization contrast and reflected intensity of s-polarized light the same or better than Au surface at 48 deg incidence angle in the whole working spectral range.

- Possibility to mount and operate the spectrometer with and without the polarizer block.

- 360 degree motorized rotation of the main spectrometer (together with the polarizer) for working in rotating analyser ellipsometer geometry. Angular precision of at least 0.5 deg. Alternative configuration is acceptable if it allows polarization analysis of the spectrum with the same or better angular resolution and sensitivity with the same or faster acquisition times.

- CCD detectors for the reference and the main spectrometers:

  - Quantum efficiency the same or higher than Greateyes Alex FI DD in the range 30-100 eV (e.g. Andor DO920P-BEN or Greateyes Alex 1024 256 FI DD).

  - At least 16 bit AD converter.

  - Linearity better than 99%.

  - Drivers for operation with National Instruments LabView.

  - Possibility of external and internal triggering.

  - Possibility to synchronously trigger the CCD detectors of both spectrometers.

- Transmission of the main spectrometer at least 15% in the range 50-100 eV and at least 5% in the range 30-50 eV (excluding losses introduced by thin-film filter, Brewster mirror and quantum efficiency of the CCD detector).

- Main spectrometer and polarization unit operational in any orientation (vertical and horizontal).

- Compact sample chamber compatible with Oxford MicrostatHe-R cryostat and external magnets (see the sketch):

  - GMW 5403 for the magnetic field applied perpendicular to the plane of incidence of the laser beam. Max spacing between poles: 40 mm.

  - GMW 5207 for the magnetic field perpendicular to the sample plane. Max distance from the pole to the sample surface 5 mm with the pole position max 5 mm above the magnet plane.

  - Only one of the magnets will be used at a time. It must be possible to switch between the magnets without venting the system or realigning the sample chamber (i.e. clearance to move the magnets in and out).

- Sample mounted in 90 degrees reflection geometry (45 degress to incoming EUV beam).

- Base pressure in the sample chamber <1e-6 mbar.

- All components located closer than 10 cm from the sample position, including the chamber itself, must be made of non-magnetic material. Relative magnetic permeability of the chamber and large components < 3e-5 (e.g. aluminum). Small components, which will not significantly affect magnetic field at the sample position (e.g. screws) can be made of the material with larger permeability such as austenitic stainless steel.

- Possibility of shifting the sample or/and the whole sample chamber in XYZ directions at least ±10mm without venting the system (e.g. sample chamber connected with bellow tubes to the other parts of the system).

- Possibility of adjusting the pitch and yaw angles of the cryostat and/or sample chamber in the range of at least ±2deg without venting the system.

- At least 1 viewport for visual control of the sample.

- Port for mounting Oxford MicrostatHe-R cryostat.

- Gate valves for isolation sample chamber from other parts of the system.

- Possibility to vent the sample chamber and replace the sample without venting other parts of the system.

- Sample chamber should not hold any additional weight except the weight of the cryostat (i.e. the main spectrometer with polarizing unit must have their own support and not exert force on the sample chamber).

- Laser source, Oxford MicrostatHe-R, GMW 5403, GMW 5207 are not part of the current call.

Special requirements:

- The system must perform according to the specifications when operated with Coherent Legend Elite laser system (35 fs, 800 nm, 2.5 mJ/pulse, 1kHz). Beam acceptance optimized for driving laser beam with f/50.

- The main and the reference spectrometers must be protected from visible and near-IR light.

- All vacuum pumps must be oil-free.

- Each vacuum chamber, which can be separated from other parts of the system must have at least one pressure sensor.

- The setup will be placed on top of the flat optical table – limited clearance from bottom.

- The EUV and aux laser spot at the sample position must be ~25-35 cm above the surface of the optical table having enough clearance for aligning GMW 5403/ GMW 5207 magnets and Oxford MicrostatHe-R.

- Any equipment, which is not strictly necessary to be placed on the optical table must not occupy additional space on the table. The space for additional equipment is available around the table, under the table (clearance under the table top 700mm), on the shelves above the table (total weight is limited to 40 kg) or in the service room (distance ~4m from the optical table). Outline of the rooms is attached.

- All roughing vacuum pumps must be place off the optical table.

- Any equipment producing vibrations must be placed off the optical table. If it is not possible, attached to the optical table via vibration dampers.

- Any equipment, which produces noise above 55dB must be placed in the service room.

- The system must be compact and fit on the optical table with the dimension 4m x 1.5m. At least 1m along the long side of the table in front of the system is reserved for in-air optical elements. The system can extend outside the table by max 1m (along the long side) and 0.7 m (along the short side). The dimensions should include the main spectrometer mounted in transmission and reflection geometry.

- Drivers for Windows 10 (x64) must be provided for all computer-enabled devices included with the system.

- If any computer interface except commonly used (USB, PCIe, RS-232, Ethernet) is required, the interface card must be included in the shipment.

DRUGE ZAHTEVE:

- Oprema bo imela CE oznako.

- Popolna zasnova / risba predlaganega sistema v roku 10 tednov od datuma naročila.

- Zahteve glede potrebne namestitve za celotno delovanje sistema (električno napajanje…) s ponudbo.

- Previdnost glede dostopnosti, vrata so 170 cm x 200 cm, laboratorij je v drugem nadstropju.

- Zagotovimo lahko dostop do naših objektov, da zagotovimo nemoten prevoz in namestitev Sistema.

- Dobava bo največ 20 tednov od naročila.

- Priložena bo dokumentacija in priročniki.

- Zagotovljamo vso dodatno opremo za rutinsko delovanje sistema (vključno s priključnimi kabli, krmilniki za motorje, kamere itd.).

- Cena vključuje prevoz, uvozne dajatve in carinske stroške, instalacijo in obširno izobraževanje do 4 osebe v Ljubljani; ponudba vključuje vse potovalne in nastanitvene stroške.

- Garancija najmanj 1 leto, velja za vse dele opreme.

- Po preteku garancijskega obdobja je ponudnik proti plačilu dolžan zagotavljati pogarancijsko podporo vsaj še 10 let (od istalacije): nadomestne dele in storitve za vso dobavljeno opremo iz tega razpisa, kupec pa plača vse stroške in stroške, povezane z pogarancijsko podporo. Rabljeni ali obnovljeni sistemi ne pridejo v poštev.

- Vzdrževanje in servis služba bo situirano v Evropi.

- Vsa potrošna sredstva bodo pri ponudniku na voljo vsaj 10 let ali bodo na voljo drugje na trgu.

- Zagotavljamo pomoč na daljavo po telefonu ali elektronski pošti, odzivni čas v 3 delovnih dneh po obvestilu o okvari.

- Imamo strokovno znanje pri gradnji podobnih sistemov.

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na javno naročilo »SESTAV ZA SPEKTROSKOPIJO Z VISOKIMI HARMONIKI V EKSTREMNEM ULTRAVIJOLIČNEM OBMOČJU Z DODATKI«.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.3

SEZNAM REFERENC

Kot ponudnik izjavljamo, da smo v obdobju 2018 – 2021 prodali naslednje sestave za spektroskopijo v ekstremnem ultravijoličnem območju, ki delujejo v istem spektralnem območju, z enako ali boljšo spektralno ločljivostjo in učinkovitostjo spektrometra:

| Naročnik, kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije, e-naslov in njegova številka telefona | Predmet pogodbe | Vrednost blaga (v EUR brez DDV) | Leto izvedbe (datum podpisa pogodbe) |
| --- | --- | --- | --- |

*vsaj 3 reference

*Priloga: Potrditev reference – priporočila na obrazcu »Izjava referenčnega naročnika – OBRAZEC 4.4«

To potrdilo je sestavni del in priloga prijave na javno naročilo »SESTAV ZA SPEKTROSKOPIJO Z VISOKIMI HARMONIKI V EKSTREMNEM ULTRAVIJOLIČNEM OBMOČJU Z DODATKI«.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4.4

IZJAVA REFERENČNEGA NAROČNIKA

Podatki o referenčnem naročniku (potrjevalcu reference):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Podatki o ponudniku (prosilcu reference):

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam je ponudnik/prosilec reference na podlagi pogodbe/naročilnice sklenjene z nami kot naročnikom, v času od            do            oziroma dne           , za naše potrebe uspešno kakovostno in količinsko izvedel dobavo(-e) naslednjega blaga:                                (navedite vrsto dobavljenega blaga).

V kolikor bi naročnik Institut "Jožef Stefan" želel preveriti izjavo referenčnega naročnika jo lahko preveri pri:                      (ime in priimek) na telefonski številki                 in/ali elektronskem naslovu:                     .

|  |  | Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika potrjevalca reference) |

Opomba naročnika: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav.

Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti izpolnjene in podpisane s strani referenčnega naročnika, za katerega je ponudnik izvedel dobavo blaga in bodo navedena tudi v seznamu referenc na OBRAZCU 4.3

|  | OBRAZEC 5 |
| --- | --- |

7. VZOREC POGODBE

Institut »Jožef Stefan«,

Jamova cesta 39,

1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktor prof. dr. Boštjan Zalar (v nadaljevanju: naročnik)

davčna številka: SI55560822

in

,(naziv)

, (naslov)

,

ki ga zastopa direktor        (v nadaljevanju: dobavitelj)

davčna številka:

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O

1.člen

PREDMET  POGODBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila iz javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN002261/2021-B01 in TED: 2021/S 072-183042.

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji opreme

SESTAV ZA SPEKTROSKOPIJO Z VISOKIMI HARMONIKI V EKSTREMNEM ULTRAVIJOLIČNEM OBMOČJU Z DODATKI

podrobneje specificirane v predračunu št. ....... z dne ............, ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen

VREDNOST POGODBE

Vrednost navedene opreme znaša  .......................... . Cena ne vsebuje  DDV.

3. člen

DOBAVNI ROK

Za blago, ki je predmet te pogodbe,  je rok dobave ........................od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz opreme. Dobavitelj mora naročnika obvestiti (preko e-pošte, pisno ali po telefonu) vsaj 3 delovne dni pred nameravano dobavo.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena.

Dobavitelj bo poskrbel za dobavo opreme sam s strokovno usposobljenimi sodelavci ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja poizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli preveriti, delavci kateregakoli podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

4. člen

NAČIN PLAČILA

Dobavitelj bo naročniku izstavil račune po naslednji dinamiki:

- 35 % pogodbenega zneska ob prejemu naročila in podpisu pogodbe

- 45 % po prejemu končnega računa ob dobavi opreme

- 20 % pogodbenega zneska po instalacji opreme

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo v roku 30 dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5. člen

PREVZEM BLAGA

Prevzem opreme se opravi s prevzemnim zapisnikom (PRILOGA 1), ki ga na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno ustrezne opreme ter spremljajočih listin podpišejo predstavniki dobavitelja in predstavnika naročnika.

Dobavitelj mora hkrati z opremo ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo spremno dokumentacijo:

- Račun

- Dobavnica (s seznamom in količino dobavljenih component, podatki o teži)

- Tehnično dokumentacijo z navodili za uporabo

- Navodilo za instalacijo opreme

- Primopredajni zapisnik

- Garancijski list

Dokumentacija naj bo v slovenskem ali angleškem jeziku.

6. člen

JAMSTVA DOBAVITELJA

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj naročniku jamči:

- da je oprema nova, nerabljena in da nima napak,

- da oprema deluje brezhibno in popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile podane s strani naročnika,

- da bodo dodatne aktivnosti v zvezi z dobavljeno opremo (instalacija in izobraževanje) izvedene strokovno,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, dobavitelj pa brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme dobavitelju, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa po elektronski pošti ali telefonu pet delovnih dni po prejemu obvestila. V kolikor je potrebno popravilo opreme, ga mora dobavitelj zagotoviti v 45 delovnih dneh po ugotovitvi problema.

7. člen

ODPRAVA NAPAKE IN ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na posamezno lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Dobavitelj se zavezuje, da bo vsaj 10 let zagotavljal rezervne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

8. člen

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME

Vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih skladno s proizvajalčevimi navodili in priporočili z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Opravlja se v času garancije in po poteku garancije. Cena vključuje material, delo, dnevnice in kilometrino.

Servisiranje so storitve popravil, ki se izvršijo v primeru okvare opreme na podlagi naročnikovega naročila po preteku garancijske dobe. Servisne storitve so namenjene vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Servisno vzdrževanje se obračunava po dejansko porabljenem času in materialu. S stroški servisiranja je naročnik predhodno seznanjen.

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj se obvezuje, da se bo v primeru okvare opreme odzval na obvestilo naročnika v dveh delovnih dneh od prejema obvestila o okvari.

9. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev tega posla ali

- za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti

- ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam,

je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

10. člen

PREDČASNA ODPOVED POGODBE

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja, če dobavitelj:

- ne upošteva vseh zahtev naročnika in le-teh kljub opozorilu ne izpolni,

- poviša cene v času veljavnosti pogodbe,

- ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,

- v drugih primerih in obsegu, določenimi v tej pogodbi.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

11. člen

RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

12. člen

KONČNE DOLOČBE

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | DOBAVITELJ: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| Prof. Dr. Boštjan Zalar |  |  |
| Datum: |  | Datum: |

Izjavljamo, da sprejemamo format vzorca pogodba.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

Priloga 1: Prevzemni zapisnik za javno naročilo

»SESTAV ZA SPEKTROSKOPIJO Z VISOKIMI HARMONIKI V EKSTREMNEM ULTRAVIJOLIČNEM OBMOČJU Z DODATKI«

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Številka pogodbe: |  |

| Na osnovi DOBAVNICE št. |  | z dne |  | se izvede: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PREVZEMNI ZAPISNIK | * št. |  |
| --- | --- | --- |
| * št. prevzema izstavi skladišče | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Vrsta |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prevzema |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dostava: | x | Dobavitelj |  | Prevoz IJS |  | Ostalo, navedi: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Ugotovitev |  | DA |  | NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vse naročene komponente ali dela so dobavljena |  |  |  |  |  |
| 2 | Kvaliteta dobavljenih komponent ali del ustreza naročilu |  |  |  |  |  |
| 3 | Dobavljena je ustrezna količina posameznih komponent ali delov |  |  |  |  |  |
| 4 | Priložena je vsa zahtevana ali potrebna dokumentacija |  |  |  |  |  |
| 5 | Priloženi so vsi priročniki z navodili za uporabo |  |  |  |  |  |
| 6 | Izvedena so ostala zahtevana preverjanja pri prevzemu (QA) |  |  |  |  |  |
| Glede na zgoraj naštete ugotovitve, je prevzem opravljen: |  |  |  |  |  |  |

Dodaten komentar:

Dobavitelj prejme kopijo podpisanega obrazca o prevzemu.

| Dobavitelj: |  |  | Institut “Jožef Stefan” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (ime in priimek) Predstavnik dobavitelja |  | (ime in priimek) Oseba, zadolžena za nabavo |  |  |

PRILOGA 2: IZJAVA  S PODATKI O  UDELEŽBI FIZIČNIH  IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom

Podatki o naročniku/naročilu

| Naročnik | Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka naročila | JN002261/2021-B01 in TED: 2021/S 072-183042 |
| Predmet naročila | SESTAV ZA SPEKTROSKOPIJO Z VISOKIMI HARMONIKI V EKSTREMNEM ULTRAVIJOLIČNEM OBMOČJU Z DODATKI |

Podatki o ponudniku

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št.  69/11) t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam,

1.1. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno s tihimi družbeniki:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.2. da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega prebivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

1.3. da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv in sedež gospodarskega subjekta | Matična številka |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

pri čemer je v medsebojnem razmerju z naslednjo pravno osebo:

| Št. | Naziv in sedež pravne osebe | Matična številka | Povezana na način |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugačno bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih in pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba/naročilo/okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ima za posledico ničnost pogodbe/naročila/okvirnega sporazuma. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

* Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

|  |  | Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis zakonitega zastopnika ponudnika) |