| POVABILO K ODDAJI PONUDBE | št. | 10/10 |
| --- | --- | --- |

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | x | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis blaga |
| --- | --- |
| 1 | Hitra infrardeča kamera z makro objektivom v skladu s priloženim tehničnim opisom in specifikacijo |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu  http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe  in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok za oddajo ponudbe je 03. 08. 2010 do 11.ure.

Naslov za oddajo ponudb: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, vložišče, 1000  Ljubljana.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Ovojnica mora biti označena z navedbo »NE ODPIRAJ- Infrardeča kamera« in točnim naslovom ponudnika.

Javno odpiranje  ponudb bo izvedla komisija naročnika dne  03. 8. 2010 ob  12.uri v sejni sobi glavne stavbe na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 16. 7. 2010 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami 1.a točke 30.člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.128/06, 16/08, 19/10) po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

- Ponudba  – obrazec 1

- Izjava o izpolnjevanju  pogojev – obrazec 2

- Izjava banke – obrazec 3

- Vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan s strani odgovorne osebe, žigosan in parafiran na vsaki strani) – obrazec 4

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba mora veljati do 31. 10. 2010.

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe in jih točkovala po merilih na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril in ocenila ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

Merili na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo različnih meril:

| št. | merilo |  | točke |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odstopanje vrednosti ponudbe od povprečne vrednosti vseh ustreznih ponudb: | A ± 2% | 100 |
|  |  | + 2% do +6% | 90 |
|  |  | +6% do +10% | 80 |
|  |  | nad +10% | 70 |
|  |  | –6% do –2% | 110 |
|  |  | –10% do –6% | 120 |
|  |  | pod –10% | 130 |
| 2 | podaljšana garancija (do največ 3 leta) | vsako leto po 1.letu | +2 |

Seštevek vseh možnih točk je 132.

Ponudnik, ki bo dosegel največ od 132 možnih točk, bo pozvan k izvedbi naročila. V primeru dveh ponudnikov z enakim številom točk bo izbran tisti, ki bo dosegel večje število točk pri merilu št. 1 – vrednost ponudbe. V primeru enekega števila točk pri merilu št. 1 bo izbran ponudnik z najnižjo ceno.

| Ljubljana, dne | 16. 7. 2010 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

OBVEZNA PRILOGA: prospekti s tehničnimi specifikacijami.

Tehnični opis in specifikacija opreme

Predmet razpisa je hitra infrardeča kamera s pripadajočim makro objektivom in programsko opremo.

1.	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA KAMERO:

- spektralni pas detekcije:  naj zajema vsaj  = 3,7–5,0 m

- velikost detektorja:  vsaj 320 x 256 elementov

- razmik elementov (pitch):  30 m x 30 m

- frekvenca zajemanja celotne slike:  vsaj 300 Hz

- možnost zajemanja s poljubnega dela detektorja (user defined sub-windowing)

- hitrost zajemanja z manjšega dela detektorja:  vsaj 1000 Hz pri 80 x 64 elementih in integracijskem času 0,5 ms

- nivo šuma:  NETD < 25 mK

- tovarniška kalibracija:  vsaj 0–100 °C

- zajem signalov preko ethernet-a:  1 Gb/s

- možnost sinhronizacije z zunanjim signalom (trigger in)

- možnost spreminjanja integracijskega časa med zajemanjem signala

- možnost namestitve lastnih spektralnih filtrov

2.	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA MAKRO OBJEKTIV:

- povečava:  M = 1

- odprtina:  F/3 ali večja

- spektralni pas:  vsaj  = 3,7–5,0 m

- transmisija:  vsaj 80%

- delovna razdalja (od roba ohišja do objekta): vsaj 30 mm

- mehansko in optično kompatibilen s kamero iz točke 1.

3.	FUNKCIJE PROGRAMSKE OPREME:

- nadzor nastavitev kamere iz točke 1 in zajema slik

- živa slika s kamere (live image)

- korekcija ne-uniformnosti detektorja (NUC)

- analiza slik: temperaturni profil, časovni potek, histogram

- izvoz podatkov v numerični in grafični obliki

- možnost dodajanja lastnih modulov

- dodaten objektiv (f = 50 mm, odprtina vsaj F/3)

V ponudbi morajo biti navedene vse tehnične specifikacije in funkcije, ki so del razpisnih pogojev, ter modelske številke oz. komercialna imena ponujenih komponent, dodatnih opcij, programske opreme.

Podatki o ponudniku:                                                                                      OBRAZEC 1

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. 10/10 z dne .............. vam pošiljamo naslednjo ponudbo:

| Vrsta nabave: |  |  | Storitev |  | Material |  |  | x | Oprema |  |  |  | Gradnja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Opis blaga |  |  |  |  | Količina | Cena |  |  | Pop.% |  | Vrednost |  |  |
| 1 | Hitra infrardeča kamera z makro objektivom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | OSNOVA |  |
|  |  |  | DDV |  |
|  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |

| Dobava (število dni): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plačilni pogoji (plačilo računa najmanj 30 dni po izstavitvi računa): |  |  |
| Veljavnost ponudbe do: | 31. 10. 2010. |  |
| Garancijska doba: |  |  |

V primeru naročila blaga je dostava obvezna v skladišče Instituta "Jožef Stefan".

OBVEZNA PRILOGA: prospekti s tehničnimi specifikacijami.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

OBRAZEC 2

# IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU

POGOJEV

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

|  | 1. |  | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. |  | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09). |  |
|  | 3. |  | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |  |
|  | 4. |  | Imamo poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji. |  |
|  | 5. |  | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti. |  |
|  | 6. |  | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |  |
|  | 7. |  | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih posotopkih javnega naročanja. |  |
| 8. |  | Instalacijo dobavljene opreme bo opravil naš strokovno usposobljeni sodelavec. |  |  |
| 9. |  | Zagotavljamo pomoč našega strokovnjaka, ki je instaliral opremo, pri uvajanju v uporabo opreme. |  |  |
| 10. |  | Zagotavljamo lastni servis za izvedbo vseh popravil v Sloveniji z odzivnim časom v delovnih dneh največ 48 ur. |  |  |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila „Hitra infrardeča kamera z makro objektivom ”.

| ,dne |  | žig |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (kraj) (datum) |  |  | Ponudnik |
|  |  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

obrazec  3

# IZJAVA BANKE

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako 10/10 za Hitra infrardeča kamera z makro objektivom

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum:

Žig banke                                    Podpis

obrazec 4

VZOREC POGODBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in

, ki ga zastopa direktor

v nadaljnjem besedilu “dobavitelj”

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O   štev. …………..

1.člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN………/2010.

S to pogodbo se naročnik in dobavitelj dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji:

Hitra infrardeča kamera z makro objektivom

(naziv opreme)

podrobneje specificirane v ponudbi št. ............ z dne .................., ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen

Vrednost navedene opreme znaša .................. EUR. Cena  ne vsebuje  DDV.

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave  ..................   od dneva podpisa pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev na lokaciji naročnika.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je dobavitelj naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

4.člen

Dobavitelj bo izstavil račun po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, naročnik pa je dolžan izvršiti plačilo računa   v roku………..dni od izstavitve.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je dobavitelj dolžan v 10 dneh od podpisa te  pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še 30 dni od funkcionalne postavitve naprave.

Za odpravo napak v garancijski dobi je dobavitelj dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6.člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z dobavitelja na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Dobavitelj daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme, to je ………let od dneva prevzema opreme.

Dobavitelj mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja v delovnih dneh odzivni čas servisa 48 ur od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora dobavitelj za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo  ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

7.člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi republike Slovenije.

8.člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da dobavitelj v roku iz 5.člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | DOBAVITELJ: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| ### prof.dr.Jadran Lenarčič |  |  |
| Datum: |  | Datum: |