RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS

za

dobavo blaga

500 MHz VISOKOLOČLJIVI SPEKTROMETER NA JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO ZA TRDNO SNOV

po odprtem postopku

Ljubljana, junij  2008

KAZALO

- Povabilo k oddaji ponudbe

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Opis opreme, ki je predmet javnega razpisa

- Izjava  – obrazec 1

- Podatki o ponudniku - obrazec 2

- Ponudba – obrazec 3

- Predračun – obrazec 4

- Obrazci za ugotavljanje sposobnosti ponudnika:

  - obrazec 5.1   – Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in       pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

  - obrazec 5.2   – Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji in   pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb

  - obrazec 5.3   – Izjava o zagotavljanju tehnične ustreznosti

  - obrazec 5.4   – Izjava o plačilnih pogojih

  - obrazec 5.5   – Izjava o odzivnem času za servis

  - obrazec 5.6   – Izjava o brezplačni dostavi

  - obrazec 5.7   – Garancija za resnost ponudbe

  - obrazec 5.8   – Izjava banke

  - obrazec 5.9   – Izjava o kadrih

- Vzorec pogodbe – obrazec 6

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana, davčna številka SI555 60 822, matična številka 505 1 606, transakcijski račun: 01100-6030344242 pri UJP Ljubljana, vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa po odprtem postopku v skladu s 25.členom ZJN-2 (Ur.list RS št.128/06 in 16/08) za dobavo blaga

500 MHz VISOKOLOČLJIVI SPEKTROMETER NA JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO ZA TRDNO SNOV

Okvirna cena:    SKLOP I          210.000,00€

SKLOP II         280.000,00€

SKLOP III          25.000,00€

SKLOP IV          25.000,00€

SKLOP V           10.000,00€

SKLOP VI          45.000,00€

Ljubljana,  junij   2008				              Institut “Jožef Stefan”

Ljubljana

2. NAVODILA ponudnikom za izdelavo PONUDBE

- Izvajanje razpisa:

- Razpis se izvaja na podlagi 25.člena  ZJN-2 (Ur.list RS št. 128/06 in 16/08).

- Obrazci razpisne dokumentacije (RD) so dosegljivi na internetnem naslovu: http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

- Na pisno zahtevo ponudnika pošljemo razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku po e-pošti.

2.   Jezik, v katerem naj bo izdelana ponudbe:

- Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku.

- Udeležba podizvajalcev na tem javnem naročilu ni dovoljena.

- Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti:

- izjavo  – obrazec 1

- podatke o ponudniku – obrazec 2

- ponudbo – obrazec 3

- predračun - obrazec 4

- obrazce za ugotavljanje sposobnosti ponudnika – obrazce 5.1    do 5.9    s priloženimi dokazili za izpolnjevanje pogojev

- izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan vzorec pogodbe  - obrazec 6

Dokumenti morajo biti zloženi po navedenem vrstnem redu (lahko so fotokopije), zvezani z vrvico v celoto in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

Predloženi izpolnjeni obrazci naj bodo podpisani in opremljeni z žigom. Celotna  dokumentacija mora biti tiskana in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

- Pogoji za priznanje sposobnosti:

|  |  | Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 63/94,70/94,23/99,60/99,40/04,37/05 in 17/06). Dokazilo: Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1.odstavka 42.člena ZJN-2 in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – obrazec 5.1. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zakoniti zastopnik ponudnika (fizična oseba) ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku ((Ur.l.RS št. 63/94,70/94,23/99,60/99,40/04,37/05 in 17/06). Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika v zvezi s kaznivimi dejavnji iz 1.odstavka 42.člena ZJN-2 in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb – obrazec 5.2. |  |
|  | Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo prijave ni imel blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. Dokazilo: Potrdilo poslovne banke oz. bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun ali BON-2 (dokument ne sme biti starejši od treh mesecev). |  |  |
|  | Ponudnikova prodaja razpisanih storitev v letu 2007 se ne sme zmanjšati za več kot 20% glede na leto 2006. Pogoj se nanaša na vrednost prodaje, izkazane v ustreznih bilancah uspeha za leto 2006 in 2007. Dokazilo: bilanca uspeha za leto 2006 in leto 2007. |  |  |
|  | Ponudnik zagotavlja zahtevano tehnično ustreznost naprave v skladu opisom opreme iz razpisne dokumentacije. Dokazilo: izjava – obrazec 5.3. |  |  |
|  | Ponudnik zagotavlja plačilne pogoje - najmanj 30 dni po izstavitvi računa Dokazilo: Izjava o plačilnih pogojih – obrazec 5.4 |  |  |
|  | Ponudnik zagotavlja odzivni čas za servis največ 5 dni po pozivu. Dokazilo: Izjava o odzivnem času – obrazec 5.5 |  |  |
|  | Ponudnik zagotavlja brezplačno lastno dostavo blaga na mesto naročnika. Dokazilo: Izjava o brezplačni dostavi – obrazec 5.6 |  |  |
|  | Ponudnik daje bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene cene brez DDV z veljavnostjo ponudbe, t.j. 31.12.2008 Dokazilo: bančna garancija za resnost ponudbe - obrazec 5.7 |  |  |
|  | Ponudnik bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Dokazilo: Izjava banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku – obrazec 5.8 |  |  |
|  |  |  | Ponudnik mora imeti ustrezno število primerno usposobljenih kadrov za poslovanje z naročnikom. Zahteva se najmanj 3 redno zaposlene (zahteva se najmanj 3 letna povprečna delovna doba) delavcev za nedoločen ali določen čas. Dokazilo: Izjava – obrazec 5.9 |

Vedno zadostuje samo 1 izvod dokazila, čeprav je dokazilo navedeno večkrat!

Za vse dokumente, ki so lahko tudi fotokopije, lahko naročnik naknadno zahteva originalno dokazilo in ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku 3 dni. Ne glede na zahtevano starost dokumentov morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje prijave glede zahtevanega pogoja.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja v razpisni dokumentaciji zahtevanih dokazil oz. dokumentov, lahko ponudnik v skladu z 42.členom ZJN-2 poda ustrezno izjavo pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

- Postopki in način ocenjevanja ponudb:

- Nepravočasno prispele in nepravilno označene ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

- Komisija naročnika bo pri ocenjevanju ponudbe upoštevala ustreznost glede na razpisne pogoje.

- Naročnik bo izločil ponudbo v primeru, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne informacije.

- V kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.

- Variantne ponudbe niso dopustne.

- Merila pri ocenjevanju in vrednotenju ponudb:

Ponudniki, ki bodo ustrezali vsem pogojem, bodo ocenjeni na osnovi naslednjih meril:

| Št. | MERILO |  | Št. točk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ponudbena cena. P = povprečna cena vseh ponudb, ki zadostujejo vsem pogojem. Ocena je za odstopanje od P: | P ± 3% | 18 |
|  |  | nad 3% do 6% | 12 |
|  |  | nad 6% do 9% | 6 |
|  |  | nad 9% | 0 |
|  |  | pod -3% do -6% | 27 |
|  |  | pod -6% do -9% | 45 |
|  |  | pod -9% | 60 |
| 2 | Garancijski rok v letih. | 1 | 3 |
|  |  | 2 | 10 |
| 3 | Dobavni rok v mesecih od podpisa pogodbe | več kot 8 mes | 3 |
|  |  | do 8 mes | 10 |
| 4 | Odzivni čas na poziv za servisiranje | 5 dni | 1 |
|  |  | 3 dni | 3 |
|  |  | 1 dan | 5 |

- Izbira najugodnejšega ponudnika:

Ponudnik, ki bo dosegel največ od 85 možnih točk, bo pozvan k izvedbi naročila. V primeru dveh ponudnikov z enakim številom točk bo izbran tisti, ki bo dosegel večje število točk pri merilu št. 1 – Ponudbena cena.

- Cena ponudbe:

Vse cene morajo biti izražene v EUR. Končna cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena. Popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

- Pojasnila razpisne dokumentacije:

- Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo se sme zahtevati preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si.

- Naročnik bo najpozneje  šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb posredoval odgovor, ki bo objavljen na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS.

- Telefonskih pojasnil naročnik ne bo posredoval.

- Naročnik ne bo organiziral predhodnega sestanka s ponudniki.

- Oddaja ponudbe:

- Ponudba mora biti oddana v dveh izvodih (original in kopija – oboje povezano z vrvico in zapečateno) v ovojnici,  na kateri je dobro vidno:

- oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA SPEKTROMETER",

- točen naslov ponudnika.

- Ponudbo je potrebno dostaviti na naslov naročnika: Institut “Jožef Stefan”,VLOŽIŠČE Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana.

- Za pravočasno oddano bo štela ponudba, ki bo dostavljena do vključno  21.7.2008 do 11.ure ali poslana po pošti priporočeno s povratnico in bo prispela na naslov naročnika do navedenega roka.

- Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb   bo dne 22.7.2008 ob 11.uri na Institutu “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, Ljubljana. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

- Garancije v zvezi z javnim naročilom:

- Vsi ponudniki so dolžni predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo ponudbe. Naročnik bo vnovčil garancijo za resnost ponudbe v primeru, da ponudnik umakne ponudbo po javnem odpiranju ponudb ali v primeru, da izbrani ponudnik odreče podpis pogodbe v skladu z razpisnimi pogoji.

- Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po sklenitvi pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9%  od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla, ki je predmet tega razpisa.

- Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu primopredajnega zapisnika po opravljenem funkcionalnem prevzemu opreme predložiti bančno garancijo za  odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati en dan več kot garancijski rok.

- Rok za veljavnost ponudbe:  ponudba mora biti veljavna do 31.12.2008.

- Roki za podpis pogodbe z izbranim ponudnikom:

Po sprejemu poročila o oddaji javnega naročila  bo naročnik poslal vsem ponudnikom odločitev o oddaji naročila v skladu z določili 79.člena ZJN-2.  Na pisno opozorilo ponudnika na odločitev naročnika, vloženo v 5 dneh od prejema odločitve o oddaji naročila, lahko naročnik po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev spremeni in sprejme novo  v skladu z navedbami 79.člena ZJN-2.  Od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN (Ur.list RS št.94/07).

Ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v 5 dneh od dneva prejema odločitve naročnika. V kolikor zahteva ni obrazložena, naročnik ponudnika pozove, da jo v roku, ki ga določi naročnik, dopolni. Če ponudnik zahteve ne dopolni, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve oziroma zavrženje zahteve v 5 dneh. Z dnem prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila začne teči rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z določbami ZRPJN.

Naročnik bo izbranega ponudnika s poslano odločitvijo hkrati pozval k podpisu pogodbe v skladu s ponudbo. Če se izbrani ponudnik ne odzove na poziv (v roku 8 dni od prejema odločitve o oddaji naročila), se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa bo vnovčil bančno garancijo za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop.

16.   Opozorilo – izbira ponudbe:

Naročnik in zainteresirani ponudniki v času razpisa ne smejo izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro posamezne ponudbe.

17.   Opozorilo – izvajanje pogodbe:

Naročnik in izbrani ponudnik v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ne smeta izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da se pogodba ne bi začela izvajati ali da ne bi bila izpolnjena.

18.   Opozorilo – ustavitev postopka:

V primeru ustavitve postopka zaradi vložene revizije nobena stran ne sme izvajati postopkov, ki bi otežkočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

19.   Pravno varstvo:

Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku javnega razpisa, sme zahtevati revizijo postopka v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja ZRPJN(Ur.list RS št.94/07).

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, razen če ZJN-2 in ZRPJN ne določata drugače. Po odločitvi o oddaji naročila  je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema obvestila o odločitvi o oddaji naročila.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo v dveh izvodih pri naročniku. Naročnik kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo pa vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.  Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

V skladu s prvim odstavkom 22.člena ZRPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi plačati takso na račun MF št. 01100-1000358802-izvrševanje proračuna RS, v višini 2.500 EUR (za javna naročila blaga ali storitev). V primeru, da je razpis objavljen tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji.

| Ljubljana, junij 2008 |  | Institut “Jožef Stefan” |
| --- | --- | --- |

- OPIS OPREME

Namen uporabe: osnovne raziskave

Raziskovalno področje: neurejeni sistemi v trdnem stanju, kovinske zlitine, keramika, tekoči kristali, polimeri, elastomeri, koloidi;

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:

Sklop I

Digitalni 500 MHz JMR spektrometer

1.   Spektrometer

- frekvenčno področje od max 5 MHz do min 500 MHz

- oddajniški kanali: 2 (1 1H/19F, 1 širokopasovni)

- razširljivo na 4 kanale (1 1H/19F, 3 širokopasovni)

- sprejemniški kanali: dva neodvisna digitalna kanala z min 14-bit signalno digitalizacijo, min 50 MHz ADC

- razširljivo s širokopasovno 5-100MHz “digital lock” kontrolo

- digitalna generacija in procesiranje pulzov (min. 2 20MHz vzorčenje, popolnoma digitalna kontrola amplitude in faze pulzov, digitalno filtriranje v realnem času s pasovno širino >=3 MHz, prevzorčenje, digitalna kvadraturna detekcija)

- 200 ns ali hitrejše preklapljanje faze, amplitude in frekvence

- zamik ponavljanja zajema pod 100 s

- ultrakratki časi regeneracije sprejemnika (<2 s)

- stabilnost frekvenčnega generatorja najmanj 510-10/dan

2.    Ojačevalci moči

  - Ojačevalec moči za 1H/19F kanal

- frekvenčno območje od max 100 MHz do min 500 MHz

- 50 Ohm vhodno/izhodna impedanca

- 2dB stabilnost ojačitve

- min 500 W izhodna moč v pulznem načinu

- CW način min 5%, širina pulzov min 100 ms

- AB razred linearnosti

- <=1 s »blanking« zamik

- <=100 ns vzbujevalni čas

- priključek za monitoring statusa (RS-232 ali USB ali IEEE-488)

  - Širokopasovni ojačevalec moči za X kanal

- frekvenčno območje od max 10 MHz do min 240 MHz

- 50 Ohm vhodno/izhodna impedanca

- 2dB stabilnost ojačitve

- min 1000 W izhodna moč v pulznem načinu

- CW način min 5%, širina pulzov min 100 ms

- AB razred linearnosti

- <=1 s »blanking« zamik

- <=100 ns vzbujevalni čas

- priključek za monitoring statusa (RS-232 ali USB ali IEEE-488)

3.   Vmesnik za sonde

- podpora min 2 kW moči oddajnika

- uglaševanje sonde v »swept-frequency« načinu

- aktivno uglaševanje s priključenim bremenom

- in-line ekstraktorji, izhod za merjenje odbite moči

- nizkošumni 1H in X predojačevalci

4.   MAS enota

- kontrola vrtenja s suhim zrakom ali dušikom

- digitalni MAS kontroler

- sinhronizacija rotorja s pulzno sekvenco

5.   »Shim« vmesnik

- min 16-bit računalniška matrična kontrola

- podpora najmanj 24 kanalov

6.   VT enota

- Temperaturno območje od max -150  C do min 250 C

- podpora PT100 senzorjev in termoelementov

- min 0.1 C resolucija

- računalniška kontrola (RS-232 ali USB ali IEEE-488)

- segrevanje/ohlajevanje s suhim zrakom ali dušikom

7.   Gradientni vmesnik in ojačevalci

- 3-kanalni vmesnik (XYZ)

- max tok na kanal: 50A

- min 12-bit kontrola oblike gradientov

- digitalna »on-the-fly pre-emphasis« kontrola

- računalniško nastavljivo slikanje in »shim« kontrola v poljubno nagnjenih ravninah

8.    Programska oprema

- programska oprema za zajemanje in procesiranje podatkov delujoča na Windows XP Professional/Vista Ultimate okolju; če je podprt kakšen drug OS, mora biti zagotovljena povezljivost za MS Windows operacijskimi sistemi, vključno z zmožnostjo prenosa spektroskopskih podatkov v standardne tekstovne/binarne tipe datotek

- podpora 1D-3D NMR spektroskopiji

- računalniška kontrola vseh strojnih opcij (VT, gradientna enota, ojačevalci moči, avtomatsko uglaševanje)

- vhodno/izhodna sinhronizacija pulznih sekvenc s strojno opremo, instalirano s strani uporabnika (vrtenje vzorcev, kontrola gibanja npr. koračni motorji, zunanji prožilec, proste uporabniške kontrolne linije)

- odprto razvojno okolje – pulzne sekvence in avtomatizacija odprta za programiranje s strani uporabnika, dostop do zunanjih DLL modulov in funkcij operacijskega sistema iz pulznih programov ali avtomatizacijskih sekvenc

- licenca za programsko opremo za najmanj dve delovni postaji (za zajemanje in obdelavo podatkov)

- brez skritih opcij aktivacije različnih programskih modulov; vsa strojna oprema, ki jo podpira OS, mora biti naslovljiva iz programske opreme za zajemanje/procesiranje podatkov (printerji, mrežne kartice, komunikacijski kanali)

- mediji za reinstalacijo programske opreme

- navesti je potrebno politiko nadgradnje programske opreme in stroške njenega vzdrževanja

9.    Računalniška strojna oprema

Opomba: prednostno želi stranka sama poskrbeti za računalniško strojno opremo. Spodaj navedena strojna oprema naj bo ponujena v nabavo le kot opcija, ali pa v primeru ko je ta oprema integralni del spektrometra in ni na voljo za nakup kot samostojna enota ali jo je nemogoče izključiti iz nabave.

  - Delovna postaja za zajemanje podatkov

- Intel Core 2 Duo 3.0/1333 6Mb ali ekvivalent

- 4Gb RAM

- NVidia Quadro FX 1500 ali ekvivalentna GPU

- 2500 Mb SATA2 HD v RAID 1 konfiguraciji

- brezžična laserska miška in tipkovnica

- gigabitni mrežni adapter

- min 8 USB 2.0 priključkov

- IEEE-488 (GPIB) vmesnik

- 2 RS-232 vmesnik

- DVD-RW

- 24” širokozaslonski LCD monitor

  - Delovna postaja za procesiranje podatkov

- Intel Core 2 Duo 3.0/1333 6Mb ali ekvivalent

- 4Gb RAM

- NVidia Quadro FX 1500 ali ekvivalentna GPU

- 2500 Mb SATA2 HD v RAID 1 konfiguraciji

- brezžična laserska miška in tipkovnica

- gigabitni mrežni adapter

- min 8 USB 2.0 priključkov

- DVD-RW

- 24” širokozaslonski LCD monitor

10.    Integracija sistema

- 1 ali 2 kabineta z razvodi za el. omrežje

- RF kabelske povezave z dvojnim oklopom

11.    Namestitev, trening uporabnika in podpora

- namestitev opreme pri uporabniku

- enodnevni trening uporabnika

- brezplačna telefonska podpora

Sklop II

Superprevodni magnet

- Magnet

- polje: 11.7 T (500 MHz), visoka ločljivost, aktivno ščitenje

- 89 mm odprtina magneta

- Z,Z2,Z3,X,Y,ZX,ZY,XY,X2-Y2 superprevodne »shim« tuljave

- radialna 5 Gaus linija: max 1.8 m

- aksialna 5 Gaus linija: max 4 m

- »drift« polja: <10Hz/hour

- vibracijska izolacija

- nastavek s priključki za glavne in »shim« tokove

- pretočna cev za helij

- merilci nivoja dušika in helija

- Sobnotemperaturna »shim« enota

- min 73 mm premer notranje odprtine

- enostavna montaža/demontaža (89 mm nizkotemperaturni kriostat, ki zahteva demontažo »shim« enote, bo v pogosti uporabi)

- min 18 »shim« kanalov

- Namestitev pri uporabniku

Sklop III

Kriostat na stalni pretok

- Kriostat

- za superprevodni magnet z 89 mm odprtino

- merjeni vzorec se nahaja v helijevem/dušikovem plinu

- temperaturno območje od max 1.5 K do min 500 K

- 2.5” notranji premer prostora za vzorec

- PT-100 in Cernox temperaturna senzorja

- 20-40 Ohm grelec

- He/N pretočna cev

- Temperaturni kontroler

- možnost uporabe namesto VT-kontrolerja

- min 3 senzorski vhodi

- RS-232 in IEEE-488 vrata

Sklop IV

CP/MAS merilna sonda

- 500 MHz 1H

- 2.5 mm/35 kHz dvojnoresonančna sonda

- VT »wide-bore« verzija

- fiberoptični monitoring hitrosti vrtenja

- <=2 s /2 pulzi v obeh kanalih

- temperaturno območje delovanja od max -40 C do min 140 C

Sklop V

2H sonda z goniometrom

- za 500 MHz JMR spektrometer

- 5-10 mm tuljava za vzorec

- VT »wide-bore« verzija

- min 1 resolucija goniometra

- temperaturni senzor: PT100 ali termoelement

- dolžina /2 pulza <=2 s

- temperaturno območje delovanja od max -50 C do min 200 C

Sklop VI

Sonda za mikro-slikanje

- 500 MHz 1H

- 3-osne gradientne tuljave

- 1H/X konfiguracija z dvema tuljavama

- primarno jedro: 2H

- amplituda gradienta min 4 G/A/cm

- premer vzorca min 10 mm

- VT »wide-bore« verzija

- zaščita pred pregretjem

- temperaturni senzor: PT100 ali termoelement

- uniformnost gradienta: min 5% RMS v cilindričnem področju velikosti 1414mm2

- temperaturno območje delovanja od max -40 C do min 90 C

OBRAZEC 1

- izjava o sprejemu pogojev RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Kot ponudnik izjavljamo da:

- sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila,

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila,

- da imamo poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež

- nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev dejavnosti

- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za

500 MHz VISOKOLOČLJIVI SPEKTROMETER NA JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO ZA TRDNO SNOV

______________________________________________________________________

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

obrazec  2

5. PODATKI O PONUDNIKU

Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Številka telefona: |  |
| Številka faxa: |  |
| Internetni naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun št. pri banki: |  |
| Št. vpisa v sodni register (št.vložka): |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 3

6. PONUDBA

Na osnovi javnega razpisa z oznako ............./08 za oddajo naročila blaga po odprtem postopku dajemo naslednjo ponudbo:

- Ponudbo dajemo za: (obvezno označiti sklop, za katerega se daje ponudba!):

|  | Sklop I: Digitalni 500 MHz JMR spektrometer |
| --- | --- |
|  | Sklop II: Superprevodni magnet |
|  | Sklop III: Kriostat na stalni pretok |
|  | Sklop IV: CP/MAS merilna sonda |
|  | Sklop V: 2H sonda z goniometrom |
|  | Sklop VI: Sonda za mikro-slikanje |

- Ponudba velja do .........................

- Rok plačila računa je (najmanj 30 dni)……………… dni od dneva izstavitve računa.

- Dobavni rok:…………mesecev od dneva podpisa pogodbe.

- Garancijska doba: ……… let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika o opravljeni  funkcionalni postavitvi,

- Odzivni čas servisa v času garancijske dobe je (največ 5 dni) ………….dni od časa prejema obvestila.

|  |  | Ponudnik |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 4

7. PREDRAČUN

Podatki o ponudniku:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Identifikacijska številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |

Naročnik:

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

| PREDRAČUN |  | št. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kraj: |  |
|  |  | datum: |  |

NAVODILO: Predračun izpolnite v skladu z navodili ponudnikom.

| Vrsta nabave: |  | Storitev |  | Material | X | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Št. | Opis blaga ali storitev | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | SKUPAJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | POPUST |  |
|  |  |  | VREDNOST brez DDV |  |

| Dobavni rok: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plačilni pogoji (plačilo računa najmanj 30 dni po izstavitvi računa): |  |  |
| Veljavnost predračuna: | ................. |  |

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

8. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

OBRAZEC 5.1

IZJAVA   V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI

IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2

– PRAVNA OSEBA  IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

-   hudodelsko združevanje,

-	nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

-	goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

-   pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

Podpisani pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila za 500 MHz VISOKOLOČLJIVI SPEKTROMETER NA JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO ZA TRDNO SNOV od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja:__________________________________________________

Sedež podjetja:_____________________________________________________

Občina sedeža podjetja:______________________________________________

Številka vpisa  v sodni register (št. vložka):_______________________________

Matična številka podjetja:_____________________________________________

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

OBRAZEC 5.2

IZJAVA  ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2- FIZIČNA OSEBA

IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):

-   hudodelsko združevanje,

-	sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno prejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

-	goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,

-   pranje denarja.

in

P O O B L A S T I L O

Spodaj podpisani _________________________(ime in priimek) pooblaščam Institut “Jožef Stefan”, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja  pogojev v postopku oddaje javnega naročila za 500 MHz VISOKOLOČLJIVI SPEKTROMETER NA JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO ZA TRDNO SNOV od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO:____________________

Datum rojstva:_____________

Kraj rojstva:_______________

Občina rojstva:_____________

Država rojstva:_____________

Naslov stalnega/začasnega bivališča:_________________________________

Državljanstvo:_____________

Moj prejšnji priimek se je glasil:___________________

Kraj in datum	       	      Žig                                Podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja:

Opomba naročnika: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik ponudnika, zato se le ta ustrezno fotokopira.

OBRAZEC 5.3

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNE USTREZNOSTI

Izjavljamo, da zagotavljamo zahtevano tehnično ustreznost naprave v skladu z opisom opreme iz razpisne dokumentacije.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za:

500 MHz VISOKOLOČLJIVI SPEKTROMETER NA JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO ZA TRDNO SNOV

______________________________________________________________________

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

obrazec 5.4

# izjava o plačilnih pogojih

Izjavljamo, da nudimo:

……………………..dnevni plačilni rok.*

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za:

500 MHz VISOKOLOČLJIVI SPEKTROMETER NA JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO ZA TRDNO SNOV

______________________________________________________________________

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

* najmanj 30 dni po izstavitvi računa!

obrazec 5.5

# izjava o ODZIVNEM ČASU za servis

Izjavljamo, da zagotavljamo odzivni čas ............. dan/dni*  po prejemu poziva naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za:

500 MHz VISOKOLOČLJIVI SPEKTROMETER NA JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO ZA TRDNO SNOV

______________________________________________________________________

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

* največ 5 dni

OBRAZEC 5.6

# izjava o brezplačni dostavi

Izjavljamo, da nudimo brezplačno lastno dostavo naprave na mesto naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za:

500 MHz VISOKOLOČLJIVI SPEKTROMETER NA JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO ZA TRDNO SNOV

______________________________________________________________________

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

obrazec 5.7

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naziv banke

Kraj in datum

Upravičenec

Garancija št................

V skladu z javnim razpisom z oznako ......../08 za .................................  za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) ......................................... je ponudnik ................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini  …………………….EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

3. original Garancije št. ........./..........

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ...................., ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig in podpis)

OBRAZEC 5.8

# IZJAVA BANKE

Podjetje

Naslov:

V zvezi z vašo vlogo, s katero nas seznanjate, da se nameravate prijaviti na javni razpis Instituta “Jožef Stefan” z oznako ........./08 za  500 MHz VISOKOLOČLJIVI SPEKTROMETER NA JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO ZA TRDNO SNOV

I Z J A V L J A M O,

da bo naročnik garancije……………………………………………… v naši banki brez zadržkov dobil:

- bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala vsaj en dan po preteku roka za dokočno izvedbo posla,

- bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 9% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki bo veljala še en dan po preteku garancijskega roka, ki je določen v garancijskih listih dobavitelja

in sicer na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko banke.

Kraj in datum:

Žig banke                                    Podpis:

OBRAZEC 5.9

IZJAVA O KADRIH

Kot ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da za poslovanje z naročnikom zagotavljamo ustrezno število (najmanj 3) primerno usposobljenih kadrov, zaposlenih za nedoločen ali določen čas s povprečno delovno dobo najmanj 3 leta.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave dobavitelja na razpis za:

500 MHz VISOKOLOČLJIVI SPEKTROMETER NA JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO ZA TRDNO SNOV

______________________________________________________________________

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) | (žig) | (podpis predstavnika) |

obrazec 6

9. VZOREC POGODBE

Institut “Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor prof.dr. Jadran Lenarčič, v nadaljnjem besedilu “naročnik” in

, ki ga zastopa direktor

v nadaljnjem besedilu “izvajalec”

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O   štev. …………..

1.člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik  v skladu z Zakonom o javnih naročilih izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo naročila iz javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil Republike Slovenije pod številko JN…………………. in v glasilu Evropske skupnosti pod številko………………………..

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih za nemoteno poslovanje pri nakupu in prodaji opreme

500 MHz VISOKOLOČLJIVI SPEKTROMETER NA JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO ZA TRDNO SNOV

podrobneje specificirane v ponudbi ........ z dne............. in predračunu št. ....... z dne ............, ki sta sestavni del te pogodbe.

2. člen

Vrednost navedene opreme znaša  ..........................   EUR. Cena  ne vsebuje  DDV.

3. člen

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave ........................od dneva podpisa pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo organiziral brezplačni lastni prevoz in funkcionalno postavitev.

Naročnik se obvezuje podpisati primopredajni zapisnik po ugotovitvi, da je funkcionalna postavitev pravilno dobavljene opreme brezhibno opravljena ter da je izvajalec naročniku izročil garancijske liste in bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

4.člen

Izvajalec bo naročniku izstavil račune po naslednji dinamiki:

- 40 % pogodbenega zneska ob podpisu pogodbe,

- 50 % pogodbenega zneska ob primopredaji naprave pri proizvajalcu,

- 10 % pogodbenega zneska po opravljeni funkcionalni postavitvi na podlagi primopredajnega zapisnika, podpisanega s strani naročnika in izvajalca.

Naročnik je dolžan izvršiti plačilo računa za blago oz. opremo  v roku………..dni od izstavitve pravilno izstavljenega računa.

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonite zamudne obresti.

5. člen

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan v 10 dneh od podpisa te  pogodbe predložiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati vsaj še en dan od funkcionalne postavitve naprave.

Za odpravo napak v garancijski dobi je izvajalec dolžan ob podpisu primopredajnega zapisnika predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višinini 9% skupne pogodbene vrednosti brez DDV, ki mora veljati še en dan po preteku garancijskega roka, določenega na garancijskem listu.

6.člen

Nevarnost uničenja ali poškodovanja opreme preide z izvajalca na naročnika z izročitvijo opreme naročniku.

Izvajalec daje naročniku garancijo za kvaliteto in delovanje opreme najmanj v enakem obsegu kot  jih nudi proizvajalec opreme izvajalcu, to je ……….. let od dneva prevzema opreme.

Izvajalec mora v garancijskem roku zagotavljati dežurno službo, ki zagotavlja odzivni čas servisa ………… dni od časa prejema obvestila.

Če oprema ni popravljena v navedenem roku, mora izvajalec za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno opremo  ali posamezen kos opreme. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas popravila.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

7.člen

Izvajalec izjavlja, da ni on sam ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

V primerih iz prejšnjega odstavka je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

8.člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki določili po doseženem predhodnem sporazumu z aneksi k tej pogodbi.

Morebitna nesoglasja pri izvajanju te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli razrešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da izvajalec v roku iz 5.člena te pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme dva izvoda.

| NAROČNIK: |  | IZVAJALEC: |
| --- | --- | --- |
| Institut “Jožef stefan” |  |  |
| Direktor: |  | Direktor: |
| ### prof.dr.Jadran Lenarčič |  |  |
|  |  | Datum: |