## LAB. MAT.
ZAP. ŠT. | Izdelek | Čistoča | Pakiranje | Kat. št.
1 | Laboratorijski material AGILENT "ali enakovredno"
1 | Needle loer lok |  | 50 kos | 5190-1550
2 | Omix SCX pipette tips |  |  | A57004100
2 | Laboratorijski material ANSELL "ali enakovredno"
1 | Neotouch® gloves, S |  |  | 25-201
3 | Laboratorijski material BARTELSRIEGER"ali enakovredno"
1 | Tekočina za spiranje oči |  | 175ml | 9005008
4 | Laboratorijski material BASTOS VIEGAS "ali enakovredno"
1 | Prevleka za obuvalo, modra, 500 kos |  | 500 kos | 460-110
5 | Laboratorijski material B. BRAUN "ali enakovredno"
1 | 5ml sterilne siringe |  | 100 kos | 4617053V
2 | Cutfix scalpel blades FIG. 22, stainless, 100 pcs In dispenser pacage |  | 100 kos | 16600576
3 | Disposable Scalpels cutfix with plastic handle; type 21 |  | 10 kos | 5409809
4 | Scalpel handle fitting NO. 4 for blades 18-36 135 mm, 5 1/4 |  | kos | BB084R
6 | Laboratorijski material BECKTON DICKINSON "ali enakovredno"
1 | 20 mL BD™ eccentric tip syringe. Graduation 1 mL , 3/4 oz in. 1/8 oz. |  | 480 kos | 300613
2 | BD Falkon Cell Culture Inserts for 24-well plates, 8.0um pores, translucent, PET membrane |  | 48 kos | 353097
3 | BD vacutaine, ACD, 8,5 ml |  | 100 kos | 364606
4 | Brizga BD inzulinska z iglo TEST 1mL G27 |  | 100 kos | 305502
5 | Cell strainers 100 um nylon mesh, sterile |  | 50 kos | 352360
6 | Cell strainers 40 um nylon mesh, sterile |  | 50 kos | 352340
7 | Epruvetke za pretočni citometer, 5ml, polistiren, okroglo dno |  | 125/1000 kos | 352052
8 | Igla microlance 26G 0,45 x 16mm |  | 100 kos | 304300
9 | Siringa BD plastipak 1 mL brez igle |  | 100 kos | 300013
10 | Siringa BD plastipak 2 mL brez igle |  | 100 kos | 300185
11 | Siringa BD plastipak 5 mL brez igle |  | 100 kos | 302187
7 | Laboratorijski material BRAND "ali enakovredno"
1 | Glass Pasteur Pipettes, 225 mm, cca 2ml |  | 1000 kos | 747720
2 | Kiveta, 1,5 ml semimikro, PS |  | 100 kos | 759015
3 | Membrane filter 0,2 µm f.accu-jet® sterile |  | 1 kos | 26530
4 | Micro cover glasses 22 x 22mm |  | 200 kos | 470055
5 | Micro cover glasses 22 x 22mm, borosilicate glass, dust and grase free |  | 2000 kos | 470055
6 | Pipeta Pasteur, do 1ml, PE-LD, negradudirana |  | 400 kos | 747775
7 | Plastične transfer pipete (Pasteur pipette PE-LD 3/0,5,max.3,5 ml) |  | 500 kos | 747760
8 | Plastično stojalo za mikro epruvete, 14 x 6, fi cca 13 mm, avtoklavabilen |  | 5 kos | 4341001
9 | Plastično stojalo, 16 x 8, fi cca 11 mm, avtoklavabilen |  | 5 kos | 4341050
10 | Single PCR tubes, with attached caps, PP, autoclavable |  | 1000 kos | 781305
11 | Strips 8 PCR tubes 0,2ml,w/o cap clear (PCR stripi) |  | 125 kos | 781320
12 | Strips of 8 caps, flat , PP, clear (PCR pokrovčki) |  | 125 kos | 781334
13 | Vrečke za trinožno namizno stojalo, avtoklavabilne, dolžina cca 30 cm |  | 100 kos | 759705
8 | Laboratorijski material BIOHIT "ali enakovredno"
1 | Cultibag RM, 10l basic |  | 1 kos | DBB010L
2 | Optifit tip, non filtered, Bulk in box, 0.1-10 uL, non-sterile, 31.5 mm |  | 1000 kos | 790014
3 | Optifit tip, non filtered, Refil pack, 100-1000 uL, non-sterile, 71.5 mm |  | 10 x 96 | 791002
4 | Optifit tip, non filtered, Refil tower, 0.1-10 uL, non-sterile, 31.5 mm |  | 10 x 96 | 790012
5 | Optifit tip, non filtered, Refil tower, 5-350 uL, non-sterile, 54 mm |  | 10 x 96 | 790352
6 | Refill System Biohit Tip 300 ul |  |  | 790302
7 | Regenerirana celuloza membranski filtri, 0,45um, 47mm, nesterilen |  | 100 kos | 18407--47--N
8 | Siringe filter, 0,2 um, SFCA membrane, 28mm |  | 50 kos | 16534K
9 | Siringe filter, 0,45 um, SFCA membrane, 28mm |  | 50 kos | 16555-K
9 | Laboratorijski material CARL ROTH "ali enakovredno"
1 | 0,5L plastična Puhalka plastična, oznaka za dest. vodo, 0,5L |  | kos | T407.1
2 | 0,5L plastična Puhalka plastična, oznaka za etanol, 0,5L |  | kos | T401.1
3 | 96 deep well plate, 2 ml, avtoklavabilna, mogoče centrifugiranje do 3000g, oznake vrstic in stolpcev |  | 20 kos | EN07.1
4 | Indikatorski trak za sterilizacijo, 18mm |  | kos | 8221.1
5 | Kovinski pokrovčki za epruvete fi 16 |  | 100 kos | RO-K377.1
6 | Magnetni mešalček, 6mm, 3cm, avtoklavabilen, PTFE prevleka |  | 10 kos | 2153.2
7 | Magnetni mešalček, 8mm, 5cm, avtoklavabilen, PTFE prevleka |  | 11 kos | 1482.2
8 | MultiGuard tips, 0.1-10uL, sterilni, avtoklavabilni, DNAse/RNAse free |  | 10 x 96 kos | EL28.1
9 | MultiGuard tips, 1-200uL, sterilni, avtoklavabilni, DNAse/RNAse free |  | 10 x 96 kos | H698.1
10 | Rezervar za tekočine, 25mL, sterilen, konično dno |  | 10/100 kos | HT65.1
11 | Sekuroka®-protective sleeves, air-permeable |  | 100 kos | LH97.1
12 | Škatla za 50ml centrifugirke, 4 x 4, prozoren pokrov, avtoklavabilna |  | 2 kos | HX02.1
13 | Stojalo za 15/50 ml centrifugirke, 21 x fi 17 mm, 12 x fi 30 mm |  | 2 kos | PC54.1
10 | Laboratorijski material CORNING COSTAR "ali enakovredno"
1 | 0.2-10µL Filtered IsoTip™ Universal Fit Racked Pipet Tips, Graduated, Natural, Sterile |  | 10x96 | 4807
2 | 1-200µL Filtered IsoTip™ Plus Racked Pipet Tips, Natural, Sterile, 3 Inches Long |  | 10x96 | 4810
3 | 1-30µL Filtered IsoTip™ Universal Fit Racked Pipet Tips, Natural, Sterile |  | 10x96 | 4821
4 | 100-1000µL Filtered IsoTip™ Universal Fit Racked Pipet Tips, Natural, Sterile |  | 1000 kos | 4809
5 | 125 ml erlenmajerica, vent cap, graduirana, sterilna, ne-pirogena, polikarbonat |  | 50 kos | 431143
6 | 150 cm2 flaša za celične kulture, TC treated, graduirana, sterilna, ne-pirogena, polistiren |  | 5/50 kos | 430823
7 | 250 ml erlenmajerica, vent cap, graduirana, sterilna, ne-pirogena, polikarbonat |  | 50 kos | 431144
8 | Gel loading tips, 1 - 200 ul, nesterilen |  | 2 x 200 kos | 4853
11 | Laboratorijski material DASTEX "ali enakovredno"
1 | Lepljivi predpražnik |  | 120 | 5040
12 | Laboratorijski material ECOLAB "ali enakovredno"
1 | Incidin Extra N, pakiranje 6 l | Ecolab | 6L | 3011790
13 | Laboratorijski material EPPENDORF "ali enakovredno"
1 | 0.2 ml PCR Tubes |  | 1000 kos | 0030 124.332
2 | Dualfilter, PCR clean, sterile and pyrogen free pipette tip 0,1-10 M |  | 10 x 96 | 0030 077.512
3 | Dualfilter, PCR clean, sterile and pyrogen free pipette tip 2-100 |  | 10 x 96 | 0030 077.547
4 | Dualfilter, PCR clean, sterile and pyrogen free pipette tip 50-1000 |  | 10 x 96 | 0030 077.571
5 | Epica, 2ml, safe lock |  | 1000 kos | 0030 120.094
6 | Nastavki, 100-5000 uL,120 mm |  | 5 x 100 | 0030 000.978
7 | Nastavki, 2-200 uL, 53 mm |  | 10 x 96 | 0030 073.428
8 | Nastavki, 50 - 1000 µl, 71 mm |  | 10 x 96 | 0030 073.460
9 | Nastavki, 50-1250 uL, 76 mm |  | 10 x 96 | 0030073487
10 | Protein LoBind Tube, PCR clean, 0.5ml |  | 100 kos | 0030 108.094
11 | Protein LoBind Tube, PCR clean, 1.5ml |  | 100 kos | 0030 108.116
12 | Stojalo za 0,5 ml epice, 24 mestno, autoklavabilen, UV-resistent |  | kos | 0030 123.107
13 | Stojalo za 1,5 - 2 ml epice, 24 mestno, avtoklavabilen, UV-resistent |  | kos | 0030 123.115
14 | Laboratorijski material GE HEALTHCARE "ali enakovredno"
1 | Fill port, adaptor za nanos malih količin vzorca na AektoExplorer |  | 1 kos | 18-1127-66
2 | HiTrap IMAC FF, 5×5ml |  | 5 kos | 17-0921-04
3 | On-line filter Akta Explorer 10, keramični |  | 2 kos | 18-1120-94
15 | Laboratorijski material GOLIAS "ali enakovredno"
1 | Petrijevka, fi 90 mm, sterilna |  | 20/600 | PE01
16 | Laboratorijski material GREINER "ali enakovredno"
1 | Centrifugirka, 15 ml, PP, sterilna, prozorna, v stojalu, graduirana |  | 500 kos | 188261
2 | Centrifugirka, 50 ml, PP, sterilna, prozorna, samostoječa, graduirana |  | 450 kos | 210261
3 | EPR BIOK 2ML RDEČ 454096 |  |  | GR A50 454096
4 | Folija, breathseal, 80 × 140mmn, sterilna |  | 50 kos | 676051
5 | Petrijevka, DNase, RNAse free, ne-pirogena, TC treated, 10 cm |  | 15/360 kos | 664160
6 | Petrijevka, DNase, RNAse free, ne-pirogena, TC treated, 15 cm |  | 120 kos | 639160
7 | Pipeta,DNase, RNase free, 10 ml, sterilna, posamično pakiranje |  | 200 kos | 607180
8 | Pipeta,DNase, RNase free, 2 ml, sterilna, posamično pakiranje |  | 1000 kos | 710180
9 | Pipeta,DNase, RNase free, 25 ml, sterilna, posamično pakiranje |  | 200 kos | 760180
10 | Pipeta,DNase, RNase free, 5 ml, sterilna, posamično pakiranje |  | 200 kos | 606180
11 | Pipeta,DNase, RNase free, 50 ml, sterilna, posamično pakiranje |  | 100 kos | 768180
12 | Plošče 96 luknjic, PS, črne, ravno dno, DNAse, RNAse free |  | 5/40 | 655076
17 | Laboratorijski material HAMMERLIT "ali enakovredno"
1 | Halibox waste 200 x 85 x 135 mm, cca 2L |  | 100 kos | MB 2000
18 | Laboratorijski material HECHT ASSISTENT "ali enakovredno"
1 | Micro slides 2409/1 superfrost/plus, ground edges, with white label, pack of 72 pcs |  | 72 kos | 2409/1
19 | Laboratorijski material HELLMA "ali enakovredno"
1 | Kiveta micro iz kvarčnega stekla, tip 104.002-QS |  | kos | 104-002-10-40
2 | Kiveta semi-micro iz kvarčnega stekla, tip 104-QS |  | kos | 104-10-40
20 | Laboratorijski material KIMBERLY CLARCK "ali enakovredno"
1 | Kimtech sterling nitrile rokavice L |  | 150 kos | 99213
2 | Kimtech sterling nitrile rokavice M |  | 150 kos | 99212
3 | Kimtech sterling nitrile rokavice S |  | 150 kos | 99211
4 | Kimtech sterling nitrile rokavice XL |  | 150 kos | 99214
5 | Kimtech sterling nitrile rokavice XS |  | 150 kos | 99210
6 | Podloga zaščitna za delovne mize v roli, 49.5x76.2 cm |  | 2 roli | KC7545
21 | Laboratorijski material KODAK "ali enakovredno"
1 | Biomax Light film (chemiluminescence), 13 x 18 cm, posamično pakiranje |  | 50 kos | Z370428-50EA
22 | Laboratorijski material LIFE TECHNOLOGIES "ali enakovredno"
1 | Countess cell counting chamber slide |  | 50 kos | C10228
2 | Homogenizer, Micro-to-Midi Total RNA purification system |  | 50 kos | 12183026
3 | iBlot gel transfer stacks, regular (nitrocellulose) |  | 10 kos | IB3010-01
4 | MicroAmp Optical 96-well reaction plate |  |  | N8010560
5 | MicroAmp Optical Adhesive Film |  | 100 kos | 4311971
6 | Novex pH 3-7 IEF Gel 1.0 mm, 10 well |  | 5 kos | EC6645BOX
7 | Novex pH 3–10 IEF Gel 1.0 mm, 10 well |  | 5 kos | EC6655BOX
8 | NuPAGE 3-8% tris-Acetate gel |  | 10 kos | EA0375BOX
23 | Laboratorijski material LONZA "ali enakovredno"
1 | FlashGel® RNA cassettes 1.2%, 12+1 well single-tier |  | kos | 57027
2 | PAGEr Gold precast gel, 12% T-G, 10-well, 9 x 10 cm |  | 10 kos | 58509
24 | Laboratorijski material MACHEREY NAGEL "ali enakovredno"
1 | Papir za čiščenje stekla, 120x120mm |  | 500kos | MN-418101
25 | Laboratorijski material MILLIPORE "ali enakovredno"
1 | Amicon Ultra-15, PLCG Ultracel-PL membrane, 10kDa |  | 96 kos | UFC901096
2 | Amicon Ultra-15, PLBC Ultracel-PL membrane, 3kDa |  | 96 kos | UFC900396
3 | Amicon Ultra-4, PLCG Ultracel-PL membrane, 10kDa |  | 96 kos | UFC801096
4 | Amicon Ultra-4, PLCG Ultracel-PL membrane, 3kDa |  | 96 kos | UFC800396
5 | Milicell-24 Cell Culture Insert plate, polycarbonate, 8 um |  | kos | PSET010R1
6 | Milicell-24 Cell Culture Insert plate, polycarbonate, 8 um |  | 5 kos | PSET010R5
7 | Stericup-GP, 0.22 µm, polyethersulfone,1000 mL, radio-sterilized |  | 12 kos | SCGPU11RE
8 | MF-Millipore Membrane Filter |  | 100 kos | VSWP01300
9 | Amicon Ultra-0.5, Ultracel-10 Membrane, 10 kDa |  | 96 kos | UFC501096
10 | QCM ECMatrix Cell Invasion Assay, 24-well (8 μm), fluorimetric |  | kos | ECM554
26 | Laboratorijski material NALGENE "ali enakovredno"
1 | Balon za tekočine s pipo, 10L, graduiran, HDPE |  | kos | NL-E-1672
27 | Laboratorijski material OMEGA "ali enakovredno"
1 | Membrana za ultrafiltracijo, 76 mm, 10 kDa, polietersulfon |  | 12 kos | OM010076
2 | Membrana za ultrafiltracijo, 76 mm, 3 kDa, polietersulfon |  | 12 kos | OM003076
3 | Membrana za ultrafiltracijo, 62 mm, 10 kDa, polietersulfon |  | 12 kos | OM010062
4 | AcroPrep 96, 350uL filter plates |  | 10 kos | PN 5031
28 | Laboratorijski material OMNILAB "ali enakovredno"
1 | Microscope Slide Boxes, blue, za 75 x 25 mm slide | Omnilab |  | 5161225
2 | Namizno stojalo za vrečke | Omnilab | kos | 5404033
3 | Surgical scissors. Pointed/blunt; 130 mm | Omnilab | kos | 5204220
29 | Laboratorijski material OMNIFIX "ali enakovredno"
1 | 20ml sterilne siringe, luer lok |  |  | 4617207V
30 | Laboratorijski material PEQLAB "ali enakovredno"
1 | SafeGuard Filter tips, sterilen, 0.1-10ul, DNAse, Rnase free |  | 10 x 96 | 81-1010
2 | SafeGuard Filter tips, sterilen, 1-200ul, DNAse, RNAse free |  | 10 x 96 | 81-1040
3 | SafeGuard Filter Tips,sterilen, 10-1000uL, DNAse, Rnase free |  | 10 x 96 | 81-1050
31 | Laboratorijski material RAFIN "ali enakovredno"
1 | Kapa bareta z elastiko |  | 100 kos | 101.2
32 | Laboratorijski material RAININ "ali enakovredno"
1 | Nastavki BioClean LTS, 20 ul, avtoklavabilni, visoka čistost |  | 10 x 96 | RT-L10
2 | Nastavki BioClean LTS, 250 ul, avtoklavabilni, visoka čistost |  | 10 x 96 | RT-L250
3 | Nastavki BioClean LTS, 300 ul, avtoklavabilni, visoka čistost |  | 8 x 96 | Rt-L300
33 | Laboratorijski material SARSTEDT "ali enakovredno"
1 | Epica s pokrovom, 0,5ml, PP, nesterilna, cetrifugiranje do 20 000g, transparentna |  | 1000 kos | 72699
2 | Epica s pokrovom, 1,5ml, PP, nesterilna, cetrifugiranje do 20 000g, transparentna |  | 500 kos | 72690001
3 | Gojitvena posoda, T-75 vent. Cap, rumena, PS, transparentna |  | 5/100 kos | 831813302
4 | Kiveta, 1,5 ml semimikro, PS |  | 100 kos | 67742
5 | Nastavki za pipeto, modri, 100-1000uL |  | 250/5000 kos | 70762
6 | Nastavki za pipeto, rumeni, 20-200uL |  | 500/10000 kos | 70760002
7 | Škatla za epice, kartonska (9×9), bela, višina 45 mm, odporna na mraz in vlago |  | 10 kos | 9564981
8 | Škatla za 0,2 ml epice, kartonska (12x12), višina 28 mm, odporna na mraz in vlago |  |  | 9564924
9 | Škatla za 0,5 ml epice, kartonska (10x10), višina 34 mm, odporna na mraz in vlago |  |  | 9564923
10 | Epica s pokrovom, PP, 1.5 ml, PCR tested |  | 250 kos | 72706400
11 | Epica s pokrovom, PP, 2 ml, PCR tested |  | 250 kos | 72695400
12 | Epica s pokrovom, PP, 1,5 ml,posamično pakiranje, sterilna, Biosphere quality |  |  | 72706201
13 | Epica s pokrovom, PP, 0,2 ml, sterilna, Biosphere quality |  | 250 kos | 72.737
14 | Škatla za 1,000 μl nastavke s pokrovom |  | 10 kos | 951762
34 | Laboratorijski material SIGMA/ALDRICH/FLUKA "ali enakovredno"
1 | Aluminijasto držalo za krioviale, kapaciteta 5 vial, dolžina 29 cm |  | 12 kos | C9811
2 | Nunc triple Flask, 175 cm2,filter cap, raven vrat, sterilna |  | 32 kos | F8667-1CS
35 | Laboratorijski material SORENSEN "ali enakovredno"
1 | Nastavki s filtrom MultiGuard,10 μl, sterino | molekularna biologija | 10 x 96 | 15020T
2 | Nastavki s filtrom MultiGuard, 200 μl, sterino | molekularna biologija | 10 x 96 | 30550T
36 | Laboratorijski material TECNIPLAST "ali enakovredno"
1 | Filter za pokrov kletke |  |  | 1264C-420
2 | Kletka Eurostandard Type II |  |  | 1264C
3 | Pokrov za kletko avtoklaviren |  |  | 1264C-400SU
4 | Steklenica za napajanje 250 ml |  |  | ACTB0252
5 | Vertikalno držalo za karton s kljukico |  |  | ACPC0050
6 | Železni pokrov za kletko |  |  | 1264C-016
7 | Železni pokrov za steklenico |  |  | ACCP2521
37 | Laboratorijski material THERMO SCIENTIFIC "ali enakovredno"
1 | 96 well optical bottom plate, polystyrene/polymer base, black |  | 30 kos | 165305
2 | Adhesive PCR Plate Seals, Ultra-Clear qPCR Film |  | 50 kos | AB-1170
3 | Adhesive plate seals ali enakovredno |  | 100 kos | AB-0580
4 | Disposable Column Trial Pack |  | trial pack | 29925
5 | EASY column, 2cm, ID 100 um, 5 um, C18-A1 |  | 3 kos | SC001
6 | Ion transfer capillary (Capillary-580 Mcrn, "V" Type) |  | kos | 70005-20606
7 | Nastavki, 30ul, Impact 384, sterilni |  | 10 x 384 | 7431
8 | Notched Alumina, 10 x 10 x 0.10 cm |  |  | P7-10RA
9 | Protein Desalting Spin Columns |  | 25 kos | 89849
10 | Slide-A-Lyser MINI Dialysis units MWCO 2000 |  | 50 kos | 69580
11 | Thermo-Fast 96 PCR plate |  | 24 kos | AB-0600
12 | Thermo-Fast 96 semi skirted PCR plate, segmented |  | 25 kos | AB-0900/w
38 | Laboratorijski material TIK "ali enakovredno"
1 | Igla G22, 0,7 mm x 38 mm, možna priključitev na brizgo |  | 100 kos | 4511
2 | Igla G23, 0,6 mm x 25 mm, možna priključitev na brizgo |  | 100 kos | 51639
3 | Igla G26, 0,45 mm x 16 mm, možna priključitev na brizgo |  | 100 kos | 4097
39 | Laboratorijski material TPP "ali enakovredno"
1 | Petrijevka TC, 150 mm, 147,8 cm2, transparentna, sterilna |  | 5/100 kos | 93150
2 | Krioviale, PP, 1,5 ml, graduirana, samostoječa |  | 100/800 kos | 89020
3 | Tkivna plošča, TC, 12-well, ravno dno, PS, posamično pakiranje |  | 126 kos | 92012
4 | Tkivna plošča, TC, 24-well, ravno dno, PS, posamično pakiranje |  | 126 kos | 92024
5 | Tkivna plošča, TC, 6-well, ravno dno, PS, posamično pakiranje |  | 126 kos | 92006
6 | Bioreactor, 50 ml, koničen, PP |  | 20/180 kos | 87050
7 | Vakumski filter 500 ml, sterilen, posamično pakiranje, PS/PES |  | 10 kos | 99500
8 | Strgalo, dolžina 30 cm, širina gibljivega strgala 2 cm, posamično pakiranje |  | 150 kos | 99003
9 | Serološka pipeta, 25 ml, posamično pakiranje, sterilna |  | 100 kos | 94024
40 | Laboratorijski material AGAR SCIENTIFIC "ali enakovredno"
1 | Carbon films ON 3mm 200 mesh grids, 50 kos |  | 50 kom | S160
41 | Laboratorijski material AVANTI POLAR LIPIDS "ali enakovredno"
1 | 10mm Filter Supports |  | 100 kos | 610014
2 | Polycarbonate Membranes 0.4µm |  | 100 kos | 610007
3 | Replacement Needle for 1000µL Syringe |  | kos | 610021
42 | Laboratorijski material ELECTRON MICROSCOPY SCIENCES "ali enakovredno"
1 | Cover slips, round, german glass,, 15mm, for neural cell cultures |  | 378 kos | 72196-15
2 | Grid Storage Box, 50 Capacity |  | 12 kos | 71152
3 | Pinceta EMS 120A, 110 mm |  | 1 kos | 78355-120A
4 | Pinceta EMS 123, 150 mm |  | 1 kos | 78358-123
43 | Laboratorijski material ENGELBRECHT "ali enakovredno"
1 | Krovno steklo, trdota 1, 24x24 mm |  | 1000 kos | k12424
2 | Krovno steklo, trdota 1, 24x60 mm |  | 1000 kos | k12460
44 | Laboratorijski material MICROSOLV "ali enakovredno"
1 | LC Clean Screw caps |  | 100 kos | 9502S-06-LCC
2 | Vials, Screw Top,12 x 32 mm, 300µl, LCMS - mass spec compatible |  | 100 kos | 9532S-MS
45 | Laboratorijski material MOLECULAR DIMENSIONS "ali enakovredno"
1 | vial tongs, 45°, for cryomanipulation |  | kos | MD7-516
46 | Laboratorijski material NEW OBJECTIVE "ali enakovredno"
1 | Picofrit column |  | 3 kos | PF7515-100H053-3
47 | Laboratorijski material PROTEA BIOSCIENCES "ali enakovredno"
1 | SCX spin tips sample prep kit |  | kit | SP-155-24
2 | C18 spin tips sample prep kit |  | kit | SP-150-24
48 | Laboratorijski material SERVA "ali enakovredno"
1 | Dializno črevo, premer 14.6mm, pore cca 25A, 6 - 8 kDA, pH stabilnost 2-12, regenerirana celuloza |  |  | 44171
2 | Dializno črevo, premer 21mm, pore cca 25A, 12 - 14 kDa, pH stabilnost 2-12, regenerirana celuloza |  | 25 m | 44144
3 | Dializno črevo, premer 29mm, 3500 Da, pH stabilnost 2-12, regenerirana celuloza |  |  | 44184
4 | Dializno črevo, premer 29mm, pore cca 25A, 12 - 14 kDa, pH stabilnost 2-12, regenerirana celuloza |  |  | 44146
5 | Dializno črevo, premer 50mm, pore cca 25A, 12 - 14 kDa, pH stabilnost 2-12, regenerirana celuloza |  | 25 m | 44148
6 | Nitrocelulozna membrana NC 45, pore 0,45um, 30cm × 3m |  | 3m | 71208
49 | Laboratorijski material VIVASCIENCE "ali enakovredno"
1 | Vivapure C18 micro spin colums |  | kit | VS-RP218L24