Zadeva:	odgovori na vprašanja v zvezi z javnim razpisom  za NABAVO NAPRAVE ZA NANOS TRDIH PREVLEK, ki je bil dne 15.11.2007 objavljen na Portalu javnih naročil z oznako JN3544/2007

- Vprašanje: Zanima nas , ali je pod točko 12 v tehničnih karakteristikah naprave za nanos trdih prevlek mogoče dobaviti DC napajalnike ločeno od celotne naprave ali morajo biti sestavni del. Če ločeno, nas zanima več podatkov za navedene DC napajalnike, predvsem kakšna je zahtevana izhodna napetost teh napajalnikov?

- Odgovor:  Predmet nakupa je naprava za nanos trdih prevlek v celoti, torej DC napajalnikov ni mogoče dobaviti ločeno.